## CPF Centro Sur
Desempeño Control Primario de Frecuencia - Centro Sur
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta CPF Normal | Respuesta CPF Contingencia | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CPF | Cuenta con equipo registrador
Angostura U1 | 76.67% | No se registran eventos | 100% | 76.67% | 0% | SI
Angostura U2 | 77.78% | No se registran eventos | 100% | 77.78% | 0% | SI
Angostura U3 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Antuco U1 | No participó | No se registran eventos | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0% | SI
Antuco U2 | No participó | No se registran eventos | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0% | SI
Candelaria U1 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Candelaria U2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Canutillar U1 | No participó | No se registran eventos | 99.85% | 99.85% | 100% | SI
Canutillar U2 | No participó | No se registran eventos | 97.38% | 97.38% | 100% | SI
Cipreses U1 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Cipreses U2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Cipreses U3 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Colbún U1 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Colbún U2 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
EL Toro U1 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
El Toro U2 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
El Toro U3 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
El Toro U4 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Guacolda U3 | No verificable | No se registran eventos | 87.05% | 0% | 0% | NO
Guacolda U4 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Pangue U1 | No verificable | No se registran eventos | 98.59% | 0% | 0% | SI
Pangue U2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Pehuenche U1 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Pehuenche U2 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Quintero U1 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Quintero U2 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Ralco U1 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Ralco U2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U1 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U3 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U4 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U5 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Taltal U1 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Taltal U2 | No participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI

## CSF Centro Sur
Desempeño Control Secundario de Frecuencia - Centro Sur
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta CSF (*) | Disponibilidad mensual (*) | Desempeño Mensual | FD_CSF
Angostura U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antilhue U1 (*) | No participó | 99.23% | 99.23% | 100%
Antilhue U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco U2 | No participó | 99.65% | 99.65% | 100%
Candelaria U1 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Candelaria U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Canutillar U1 (*) | 100% | 99.85% | 99.85% | 100%
Canutillar U2 (*) | 100% | 97.38% | 97.38% | 100%
Cipreses U1 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Cipreses U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Cipreses U3 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún U1 (*) | 99.5% | 96.66% | 96.18% | 100%
Colbún U2 (*) | 98.57% | 100% | 98.57% | 100%
El Toro U1 (*) | 99.88% | 100% | 99.88% | 100%
El Toro U2 (*) | 99.9% | 100% | 99.9% | 100%
El Toro U3 (*) | 99.96% | 100% | 99.96% | 100%
El Toro U4 (*) | 99.71% | 100% | 99.71% | 100%
Guacolda U1 (*) | 100% | 98.95% | 98.95% | 100%
Guacolda U2 (*) | 100% | 96.06% | 96.06% | 100%
Guacolda U3 (*) | 100% | 87.05% | 87.05% | 0%
Guacolda U4 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Guacolda U5 (*) | 100% | 99.72% | 99.72% | 100%
Los Vientos U1 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Nehuenco TG 9B (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Nueva Renca TG (*) | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Pangue U1 (*) | 99.54% | 100% | 99.54% | 100%
Pangue U2 (*) | 99.52% | 99.89% | 99.41% | 100%
Pehuenche U1 (*) | 99.43% | 100% | 99.43% | 100%
Pehuenche U2 (*) | 99.87% | 100% | 99.87% | 100%
Quintero U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quintero U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ralco U1 (*) | 99.61% | 100% | 99.61% | 100%
Ralco U2 (*) | 99.66% | 100% | 99.66% | 100%
Rapel U1 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U3 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U4 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U5 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U1 TG (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U1 TV (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U2 TG (*) | 82.32% | 98.52% | 81.1% | 0%
San Isidro U2 TV (*) | 82.32% | 98.52% | 81.1% | 0%
Taltal U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Taltal U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
(*)Unidades que participan del SC de CSF a través del AGC.

## CT Centro Sur
Desempeño Control Tensión - Centro Sur
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta CT Automática | Respuesta CT por Instrucción | Disponibilidad Mensual | Desempeño Mensual | FD_CT
Abanico U1 | 99.97% | No participó | 98.36% | 98.33% | 100%
Abanico U3 | No participó | No participó | 98.45% | 98.45% | 100%
Abanico U5 | 100% | No participó | 98.45% | 98.45% | 100%
Abanico U6 | 99.54% | No participó | 98.39% | 97.94% | 100%
Alfalfal U1 | No verificable | No verificable | 97.97% | 0% | 0%
Alfalfal U2 | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Angostura U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura U2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Angostura U3 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Antilhue U1 | 99.98% | No participó | 99.23% | 99.21% | 100%
Antilhue U2 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Antuco U1 | 99.99% | 27.78% | 100% | 63.88% | 0%
Antuco U2 | 99.94% | 7.692% | 100% | 53.81% | 0%
Blanco | 97.47% | 100% | 100% | 98.73% | 100%
Bocamina U1 | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Bocamina U2 | 100% | No verificable | 93.97% | 0% | 0%
Campiche | 99.74% | No participó | 100% | 99.74% | 100%
Canutillar U1 | 100% | 0% | 99.85% | 49.92% | 0%
Canutillar U2 | 100% | 0% | 97.38% | 48.69% | 0%
Chacayes U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Chacayes U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Cipreses U1 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Cipreses U2 | 99.97% | No participó | 100% | 99.97% | 100%
Cipreses U3 | 99.98% | No participó | 100% | 99.98% | 100%
Colbún U1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Colbún U2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Confluencia U1 | 99.93% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Confluencia U2 | 93.37% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Coronel U1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Curillinque U1 | 99.98% | 0% | 100% | 49.99% | 0%
El Toro U1 | 99.99% | 0% | 100% | 50% | 0%
El Toro U2 | 99.98% | No participó | 100% | 99.98% | 100%
El Toro U3 | 99.99% | 42.86% | 100% | 71.43% | 0%
El Toro U4 | 100% | 37.5% | 100% | 68.75% | 0%
Guacolda U1 | 100% | No participó | 98.95% | 98.94% | 100%
Guacolda U2 | 99.99% | No participó | 96.06% | 96.05% | 0%
Guacolda U3 | 99.97% | No participó | 87.05% | 87.02% | 0%
Guacolda U4 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Guacolda U5 | 100% | No participó | 99.72% | 99.72% | 100%
Isla U1 | 100% | No participó | 99.89% | 99.89% | 100%
Isla U2 | 100% | No participó | 99.87% | 99.87% | 100%
Juncal | 99.56% | 50% | 100% | 74.78% | 0%
La Higuera U1 | 98.05% | 0% | 100% | 49.02% | 0%
La Higuera U2 | 97.31% | 0% | 100% | 48.66% | 0%
Lautaro U1 | 93.94% | No participó | 95% | 89.24% | 0%
Lautaro U2 | No participó | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Loma Alta | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Quilos U1 | 100% | No participó | 98.95% | 98.95% | 100%
Los Quilos U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Quilos U3 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Nehuenco U1 TG | 92.42% | No participó | 100% | 92.42% | 0%
Nehuenco U1 TV | 94.86% | No participó | 94.87% | 89.99% | 0%
Nehuenco U2 TG | 99.86% | No participó | 100% | 99.86% | 100%
Nehuenco U2 TV | 99.95% | No participó | 99.75% | 99.69% | 100%
Nueva Renca TG | 100% | 0% | 94.62% | 47.31% | 0%
Nueva Renca TV | 100% | 0% | 94.62% | 47.31% | 0%
Nueva Ventanas | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Pangue U1 | 84.9% | 13.64% | 98.59% | 48.57% | 0%
Pangue U2 | 90.71% | 25% | 99.89% | 57.79% | 0%
Pehuenche U1 | 100% | 7.143% | 100% | 53.57% | 0%
Pehuenche U2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Pilmaiquen U1 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Pilmaiquen U2 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Pilmaiquen U3 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Pilmaiquen U4 | 99.91% | No participó | 100% | 99.91% | 100%
Pilmaiquen U5 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Pullinque U1 | 99.96% | No participó | 99.35% | 99.31% | 100%
Pullinque U2 | 99.93% | No participó | 100% | 99.93% | 100%
Pullinque U3 | 99.97% | No participó | 100% | 99.97% | 100%
Ralco U1 | 95.95% | 43.48% | 100% | 69.72% | 0%
Ralco U2 | 97.79% | 45.83% | 100% | 71.81% | 0%
Rapel U1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U3 | 99.98% | No participó | 100% | 99.98% | 100%
Rapel U4 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U5 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Rucue U1 | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Rucue U2 | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
San Isidro U1 TG | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U1 TV | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U2 TG | 100% | No participó | 98.52% | 98.52% | 100%
San Isidro U2 TV | 100% | No participó | 98.52% | 98.52% | 100%
Santa María | 97.53% | 43.75% | 92.99% | 65.69% | 0%
Sauzal U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Sauzal U2 | 99.97% | No participó | 99.74% | 99.71% | 100%
Sauzal U3 | 99.99% | No participó | 99.77% | 99.76% | 100%
Taltal U1 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Taltal U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Ventanas U1 | 100% | No participó | 97.87% | 97.87% | 100%
Ventanas U2 | 100% | No participó | 77.17% | 77.17% | 0%

## PRS_PA Centro Sur
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Partida Autónoma - Centro Sur
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta PRS (RPRS) | Disp. Mensual | DM_PRS | FD_PRS
Canutillar U1 | No participó | 99.85% | 99.85% | 100%
Canutillar U2 | No participó | 97.38% | 97.38% | 0%
Colbún U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Coronel | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro U1 | No participó | 99.05% | 99.05% | 100%
El Peñón 1-50 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Salvador U2 | No participó | 99.88% | 99.88% | 100%
El Toro U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Huasco U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Huasco U4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Huasco U5 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pehuenche U1 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Pehuenche U2 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Pilmaiquen U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pilmaiquen U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pullinque U1 | No participó | 99.35% | 99.35% | 100%
Pullinque U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pullinque U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quintero U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quintero U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ralco U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ralco U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U5 | No participó | 100% | 100% | 100%
Teno 1-36 | No participó | 100% | 100% | 100%
Yungay U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Yungay U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Yungay U3 | No participó | 100% | 100% | 100%

## PRS_AR SIC
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Aislamiento Rápido - Centro Sur
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta PRS (RPRS) | Disp. Mensual | DM_PRS | FD_PRS
Canutillar U1 | No participó | 99.85% | 99.85% | 100%
Canutillar U2 | No participó | 97.38% | 97.38% | 0%
Celco TG2 | No participó | 99.83% | 99.83% | 100%
Viñales | No participó | 92.86% | 92.86% | 0%

## PRS_EV SIC
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Equipamiento de Vinculación - Centro Sur
Mes: | 2018-12-01
Línea | Instalación (S/E y paño) | Respuesta PRS (RPRS) | Disp. Mensual | DM_PRS | FD_PRS
LT 220kV Diego de Almagro – Carrera Pinto N°1 | Diego de Almagro J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Diego de Almagro – Paposo N°2 | Diego de Almagro J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Diego de Almagro – Paposo N°1 | Diego de Almagro J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 110kV T3 220/110kV | Diego de Almagro HT3 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 110kV T4 220/110kV | Diego de Almagro HT4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Cardones – Maitencillo N°2 | Cardones J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Maitencillo – Cardones N°1 | Maitencillo J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Maitencillo – Punta Colorada N°2 | Maitencillo J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Maitencillo – Punta Colorada N°1 | Maitencillo J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°1 | Maitencillo J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°2 | Maitencillo J6 | No participó | 99.25% | 99.25% | 100%
LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°3 | Maitencillo J9 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°4 | Maitencillo J10 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Pan de Azúcar – Punta Colorada N°1 | Pan de Azúcar J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Pan de Azúcar – Punta Colorada N°2 | Pan de Azúcar J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Pan de Azúcar – Las Palmas N°2 (Don Goyo) | Pan de Azúcar J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Pan de Azúcar – Las Palmas N°1 (La Cebada) | Pan de Azúcar J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Los Vilos – Nogales N°1 | Los Vilos J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Los Vilos – Nogales N°2 | Los Vilos J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Quillota – Piuquenes N°1 | Quillota J7 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Quillota – Piuquenes N°2 | Quillota J8 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 110kV San Pedro – Ventanas N°1 | San Pedro H6 | No participó | 96.51% | 96.51% | 0%
LT 110kV San Pedro – Ventanas N°2 | San Pedro H7 | No participó | 99.91% | 99.91% | 100%
LT 110kV Ventanas – San Pedro N°2 | Ventanas H4 | No participó | 99.91% | 99.91% | 100%
LT 110kV Ventanas – San Pedro N°1 | Ventanas H3 | No participó | 96.51% | 96.51% | 0%
LT 220kV Polpaico – Cerro Navia N°2 | Polpaico J7 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Polpaico – Quillota N°1 | Polpaico J8 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Polpaico – Quillota N°2 | Polpaico J9 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Cerro Navia – Rapel N°1 (Lo Aguirre N° 1) | Cerro Navia J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Cerro Navia – Rapel N°2 (Lo Aguirre N° 2) | Cerro Navia J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Cerro Navia – Polpaico N°2 | Cerro Navia JT7 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Cerro Navia – Polpaico N°1 | Cerro Navia JT6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Cerro Navia – Chena N°2 | Cerro Navia J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Cerro Navia – Chena N°1 | Cerro Navia J6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Alto Jahuel – Chena N°3 | Alto Jahuel J6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Alto Jahuel – Chena N°4 | Alto Jahuel J7 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Colbún – Candelaria N°1 | Colbún J7 | No participó | 100% | 100% | 100%
configuración en anillo | Colbún J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
configuración en anillo | Colbún J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
configuración en anillo | Colbún J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
configuración en anillo | Colbún J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Ancoa – Pehuenche N°1 | Ancoa J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Ancoa – Pehuenche N°2 | Ancoa J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Ancoa – Colbún | Ancoa J9 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 220 kV ATR2 500/220kV | Ancoa JT2 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 220 kV ATR1 500/220kV | Ancoa JT1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 154kV Rancagua – Sauzal | Rancagua A3 | No participó | 99.54% | 99.54% | 100%
LT 154kV Tinguiririca – La Higuera N°2 | Tinguiririca A5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 154kV Tinguiririca – La Higuera N°1 | Tinguiririca A6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 154kV Itahue – Cipreses N°1 | Itahue A1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 154kV Itahue – Cipreses N°2 | Itahue A2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Charrúa – Antuco N°1 | Charrúa J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Charrúa – Antuco N°2 | Charrúa J7 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Charrúa – Pangue – Antuco | Charrúa J22 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 154kV Bocamina – Lagunillas – Coronel | Bocamina A1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Mulchén – Angostura N°1 | Mulchén J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Mulchén – Angostura N°2 | Mulchén J6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Angostura – Mulchén N°1 | Angostura J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Angostura – Mulchén N°2 | Angostura J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Temuco – Duqueco | Temuco J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Ciruelos – Cautín N°1 | Ciruelos J1 | No participó | 99.98% | 99.98% | 100%
LT 220kV Ciruelos – Valdivia N°1 | Ciruelos J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Valdivia – Ciruelos N°2 | Valdivia J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Valdivia – Rahue N°1 | Valdivia J6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Rahue – Puerto Montt | Rahue J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Rahue – Valdivia | Rahue J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Rahue – Antillanca | Rahue J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Puerto Montt – Rahue | Puerto Montt J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Puerto Montt – Valdivia N°2 | Puerto Montt J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Puerto Montt – Canutillar N°1 | Puerto Montt J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Puerto Montt – Canutillar N°2 | Puerto Montt J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 66kV Pullinque – Loncoche N°1 | Pullinque B2 | No participó | 99.32% | 99.32% | 100%
LT 66kV Pullinque – Loncoche N°2 | Pullinque B4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Pehuenche – Ancoa N°1 | Pehuenche J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Pehuenche – Ancoa N°2 | Pehuenche J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV El Toro – Antuco N°1 | El Toro J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV El Toro – Antuco N°2 | El Toro J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Polpaico – Lo Aguirre | Polpaico K2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Polpaico – Alto Jahuel | Polpaico K1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Alto Jahuel – Ancoa N°1 | Alto Jahuel K1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Alto Jahuel – Ancoa N°2 | Alto Jahuel K2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Alto Jahuel – Polpaico | Alto Jahuel K4 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 500 kV ATR4 500/220kV | Alto Jahuel KT4 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 500 kV ATR5 500/220kV | Alto Jahuel KT5 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 500 kV ATR1 500/220kV | Ancoa KT1 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 500 kV ATR2 500/220kV | Ancoa KT2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Ancoa – Charrúa N°1 | Ancoa K3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Ancoa – Charrúa N°2 | Ancoa K4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 500kV Charrúa - Ancoa N°1 | Charrúa K1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Antuco - El Toro N°1 | Antuco J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Antuco - El Toro N°2 | Antuco J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Antuco - Charrúa N°1 | Antuco J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Antuco - Charrúa N°2 | Antuco J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Antuco - Pangue - Charrúa N°3 | Antuco J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Los Vilos – Las Palmas N°1 | Los Vilos J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Los Vilos – Las Palmas N°2 | Los Vilos J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 220 kV ATR1 500/220 kV | Alto Jahuel JT4 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 220 kV ATR2 500/220 kV | Alto Jahuel JT5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Charrúa – Ralco N°1 | Charrúa J16 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Charrúa – Ralco N°2 | Charrúa J24 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Ciruelos – Planta Valdivia | Ciruelos J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 110 kV ATR1 220/110kV | Ventanas HT1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV P. Lama - Punta Colorada - Maitencillo | Punta Colorada J8 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Punta Colorada - P. Lama | Punta Colorada J7 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Punta Colorada - C. Punta Colorada | Punta Colorada J9 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Charrua - Duqueco | Duqueco J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Duqueco, LT 220kV Duqueco - Temuco | Duqueco J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°1 | CanutIllar J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°2 | CanutIllar J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Don Goyo - Las Palmas | Don Goyo J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Don Goyo - Pan de Azucar | Don Goyo J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV La Cebada - Las Palmas | La Cebada J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV La Cebada - Pan de Azucar | La Cebada J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Nogales - Ventanas N°1 | Nogales J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Nogales - Ventanas N°1 y N°2 | Nogales J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Nogales - Ventanas N°2 | Nogales J3 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Polpaico - Cerro Navia N°1 | Polpaico J6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 66kV Pullinque - Los Lagos N°1 | Pullinque B3 | No participó | 99.95% | 99.95% | 100%
lado de 110 TR4 y TR7 154/110kV | Sauzal HT4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 110kV Sauzal - Jahuel N°1 | Sauzal H1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 110kV Sauzal - Jahuel N°2 | Sauzal H2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Don Hector - Maitencillo N°1 | Don Hector J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Don Hector - Maitencillo N°2 | Don Hector J4 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Punta Colorada - Don Hector N°2 | Don Hector J7 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV El Pelicano - Don Hector N°1 | Don Hector J9 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Punta Colorada - Don Hector N°1 | Don Hector J10 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 | Rapel J1 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°2 | Rapel J2 | No participó | 100% | 100% | 100%
lado de 220 kV TR3 220/110/13.8kV | Diego de Almagro JT3 | No participó | 99.92% | 99.92% | 100%
LT 220kV Quillota - San Luis N°1 | Quillota J5 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV Quillota - San Luis N°2 | Quillota J6 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV San Luis - Quillota N°1 | San Luis J11 | No participó | 100% | 100% | 100%
LT 220kV San Luis - Quillota N°2 | San Luis J9 | No participó | 100% | 100% | 100%

## EDAC Centro Sur
Desempeño EDAC - Centro Sur
Mes: | 2018-12-01
Cliente | Barra de consumo | Factor anual | Energia no suministrada [kWh]
CGED | Cauquenes | 0 | 0
CGED | Constitución | 0 | 0
Chilquinta | San Felipe | 0 | 0
Chilquinta | San Rafael | 0 | 0
(*): Solo se presentan barras en las que al menos ha operado alguna vez durante el año alguno de los esquemas de desconexión de carga.
Note on D11: Departamento Control de la Operación: 0: No debe ser remunerado. 1: Debe ser reumnerado (superado el limite indicado en Art. 5-8 NTSyCS).