## CPF Norte Grande
Desempeño Control Primario de Frecuencia - Norte Grande
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta CPF Normal | Respuesta CPF Contingencia | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CPF | Cuenta con equipo registrador
Andina CTA | 0.04035% | No se registran eventos | 83.26% | 0.03359% | 0% | SI
Angamos ANG1 | No verificable | No se registran eventos | 55.85% | 0% | 0% | NO
Angamos ANG2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Atacama TG1A | No verificable | No se registran eventos | 99.47% | 0% | 0% | NO
Atacama TG1B | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Atacama TG2A | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Atacama TG2B | No verificable | No se registran eventos | 99.21% | 0% | 0% | NO
Cochrane CCR1 | No verificable | No se registran eventos | 91.39% | 0% | 0% | NO
Cochrane CCR2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Hornitos CTH | 6.344% | No se registran eventos | 73.58% | 4.668% | 0% | SI
Kelar TG1 | 25.35% | No se registran eventos | 100% | 25.35% | 0% | SI
Kelar TG2 | 31.24% | No se registran eventos | 100% | 31.24% | 0% | SI
Mejillones CTM1 TV | 6.068% | No se registran eventos | 92.97% | 5.641% | 0% | SI
Mejillones CTM2 TV | 0% | No se registran eventos | 98.18% | 0% | 0% | SI
Mejillones CTM3 TG | No Participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Nueva Tocopilla NTO1 | 3.131% | No se registran eventos | 99.35% | 3.111% | 0% | SI
Nueva Tocopilla NTO2 | 0.05612% | No se registran eventos | 93.27% | 0.05234% | 0% | SI
Tarapaca CTTAR | No verificable | No se registran eventos | 3.734e-05% | 0% | 0% | NO
Tarapaca TGTAR | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG1 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG3 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U12 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U13 | No verificable | No se registran eventos | 3.734e-05% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U14 | 6.762% | No se registran eventos | 96.86% | 6.55% | 0% | SI
Tocopilla U15 | 8.03% | No se registran eventos | 100% | 8.03% | 0% | SI
Tocopilla U16 | 0% | No se registran eventos | 98.51% | 0% | 0% | SI

## CSF Norte Grande
Desempeño Control Secundario de Frecuencia - Norte Grande
| Mes: | 2018-12-01
| Unidad | Respuesta CSF (*) | Disponibilidad mensual (*) | Desempeño Mensual | FD_CSF
1 | Andina CTA | No participó | 83.26% | 83.26% | 100%
2 | Angamos ANG1(*) | 99.22% | 55.52% | 55.09% | 0%
2 | Angamos ANG2(*) | 96.9% | 99.64% | 96.55% | 100%
1 | Atacama TG1A(*) | No participó | 99.47% | 99.47% | 100%
1 | Atacama TG1B(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Atacama TG2A(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Atacama TG2B(*) | No participó | 99.21% | 99.21% | 100%
1 | Atacama TV1C(*) | No participó | 99.89% | 99.89% | 100%
1 | Atacama TV2C(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
2 | Cochrane CCR1(*) | 99.46% | 91.16% | 90.67% | 100%
2 | Cochrane CCR2(*) | 99.32% | 100% | 99.32% | 100%
1 | Hornitos CTH | No participó | 74.48% | 74.48% | 0%
2 | Kelar TG1(*) | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Kelar TG2(*) | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Kelar TV(*) | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | Mejillones CTM1 TV | No participó | 92.97% | 92.97% | 100%
1 | Mejillones CTM2 TV | No participó | 99.57% | 99.57% | 100%
2 | Mejillones CTM3 TG(*) | 84.38% | 100% | 84.38% | 100%
2 | Mejillones CTM3 TV(*) | 84.38% | 100% | 84.38% | 100%
1 | Nueva Tocopilla NTO1 | No participó | 99.35% | 99.35% | 100%
1 | Nueva Tocopilla NTO2 | No participó | 93.27% | 93.27% | 100%
1 | Tarapaca CTTAR | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
1 | Tarapaca TGTAR | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Tocopilla TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Tocopilla TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
2 | Tocopilla TG3(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Tocopilla U12 | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Tocopilla U13 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
2 | Tocopilla U14(*) | No participó | 94.75% | 94.75% | 100%
1 | Tocopilla U15 | No participó | 99.81% | 99.81% | 100%
2 | Tocopilla U16 TG(*) | 98.58% | 98.51% | 97.11% | 100%
2 | Tocopilla U16 TV(*) | 98.58% | 100% | 98.58% | 100%
(*)Unidades que participan del SC de CSF a través del AGC.

## CT Norte Grande
Desempeño Control Tensión - Norte Grande
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta CT automática | Respuesta CT por Instrucción | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CT
Andina CTA | 100% | No participó | 83.26% | 83.26% | 0%
Angamos ANG1 | 99.9% | 50% | 59.52% | 44.61% | 0%
Angamos ANG2 | 100% | 60% | 100% | 80% | 0%
Atacama TG1A | 81.32% | No participó | 99.47% | 80.88% | 0%
Atacama TG1B | 74.31% | No participó | 100% | 74.31% | 0%
Atacama TG2A | 75.75% | No participó | 100% | 75.75% | 0%
Atacama TG2B | 80.94% | No participó | 99.21% | 80.3% | 0%
Atacama TV1C | 85.93% | No participó | 99.89% | 85.83% | 0%
Atacama TV2C | 77.36% | No participó | 100% | 77.36% | 0%
Chapiquiña U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Chapiquiña U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Cochrane CCR1 | 98.36% | 0% | 91.39% | 44.95% | 0%
Cochrane CCR2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Hornitos CTH | No verificable | No participó | 75.2% | 0% | 0%
Kelar TG1 | 92.84% | 0% | 100% | 46.42% | 0%
Kelar TG2 | 92.85% | 0% | 100% | 46.43% | 0%
Kelar TV | 99.99% | 0% | 100% | 50% | 0%
Mejillones CTM1 TV | No verificable | No participó | 92.97% | 0% | 0%
Mejillones CTM2 TV | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Mejillones CTM3 TG | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0%
Mejillones CTM3 TV | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0%
Nueva Tocopilla NTO1 | 99.99% | 0% | 99.35% | 49.67% | 0%
Nueva Tocopilla NTO2 | 99.99% | 0% | 93.27% | 46.63% | 0%
Tarapaca CTTAR | 100% | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Tarapaca TGTAR | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG2 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG3 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U12 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U13 | No verificable | No verificable | 3.734e-05% | 0% | 0%
Tocopilla U14 | 99.99% | No verificable | 96.86% | 0% | 0%
Tocopilla U15 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Tocopilla U16 TG | 99.85% | 0% | 98.51% | 49.18% | 0%
Tocopilla U16 TV | 99.85% | 0% | 100% | 49.93% | 0%

## PRS_PA Norte Grande
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Partida Autónoma - Norte Grande
Mes: | 2018-12-01
Unidad | Respuesta PRS_PA | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_PRS_PA
Agual Blancas AGB2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Aguas Blancas AGB1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica GMAR1 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica GMAR2 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica GMAR3 | No verificable | 71.39% | 0% | 0%
Arica GMAR4 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M1AR1 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M1AR2 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M1AR3 | No verificable | 94.32% | 0% | 0%
Arica M2AR1 | No verificable | 99.29% | 0% | 0%
Arica M2AR2 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Atacama TG1A | No participó | 99.47% | 99.47% | 100%
Atacama TG2A | No participó | 100% | 100% | 100%
Chapiquiña U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Chapiquiña U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
ENAEX1 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
ENAEX2 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
ENAEX3 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
ENAEX4 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
INACAL1 | No participó | 100% | 100% | 100%
INACAL2 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
INACAL3 | No participó | 100% | 100% | 100%
INACAL4 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
KELAR TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
KELAR TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_1 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_3 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_6 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB1 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB10 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB5 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB6 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB7 | No participó | 3.734e-05% | 3.734e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB8 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB9 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapaca TGTAR | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG3 | No participó | 100% | 100% | 100%

## PRS_EV Norte Grande
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Equipamiento de Vinculación - Norte Grande
Mes: | 2018-12-01
Extremo S/E | Paño | Línea | Respuesta PRS_EV | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_PRS_EV
Andes 220 kV | 25203 | Línea 220 kV Andes ‐ Laberinto | No participó | 100% | 100% | 100%
Angamos 220 kV | J5 | Línea 220 kV Angamos – Kapatur N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Laberinto 220 kV | J08L | Línea 220 kV Andes ‐ Laberinto | No participó | 100% | 100% | 100%
Laberinto 220 kV | J11L | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Laberinto 220 kV | J05L | Línea 220 kV Laberinto – Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos 220 kV | J04L | Línea 220 kV Laberinto – Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100%
Nueva Zaldívar 220 kV | J01L | Línea 220 kV Andes – Nueva Zaldívar N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Nueva Zaldívar 220 kV | J02L | Línea 220 kV Andes – Nueva Zaldívar N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Chacaya 220 kV | J3 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Crucero | No participó | 100% | 100% | 100%
Chacaya 220 kV | J2 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100%
Chacaya 220 kV | J1 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mejillones | No participó | 100% | 100% | 100%
Crucero 220 kV | J6 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Crucero | No participó | 100% | 100% | 100%
El Cobre 220 kV | J4 | Línea 220 kV El Cobre ‐ Esperanza. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Cobre 220 kV | J5 | Línea 220 kV El Cobre ‐ Esperanza. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mejillones 220 kV | J1 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mejillones | No participó | 100% | 100% | 100%
Pozo Almonte 66 kV | B5 | Línea 66 kV Iquique ‐ Pozo Almonte. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Lagunas 220 kV | J3 | Línea 220 kV Lagunas ‐ Collahuasi. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Lagunas 220 kV | J4 | Línea 220 kV Lagunas ‐ Collahuasi. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko 220 kV | J4 | Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko Circuito | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko 220 kV | J3 | Línea 220 kV Puri - Domeyko Circuito | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko 220 kV | J5 | Línea 220 kV Domeyko ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko 220 kV | J2 | Línea 220 kV O'Higgins ‐ Domeyko | No participó | 100% | 100% | 100%
Escondida 220 kV | J1 | Línea 220 kV Domeyko ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100%
Escondida 220 kV | J3 | Línea 220 kV Zaldívar ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro 220 kV | J7 | Línea 220 kV Miraje – Encuentro Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro 220 kV | J6 | Línea 220 kV Miraje – Encuentro Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro 220 kV | J2 | Línea 220 kV Crucero ‐ Encuentro. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro 220 kV | J3 | Línea 220 kV Crucero ‐ Encuentro. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapacá 220 kV | J1 | Línea 220 kV Tarapacá ‐ Lagunas N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapacá 220 kV | J2 | Línea 220 kV Tarapacá ‐ Lagunas N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
LABERINTO 220 kV | 52J13L | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
ANGAMOS 220 kV | J6 | Línea 220 kV Angamos – Kapatur N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
POZO ALMONTE 66 kV | B1 | Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
EL TESORO 220 kV | J1 | Línea 220 kV Encuentro – El Tesoro | No participó | 100% | 100% | 100%
O’HIGGINS 220 kV | J7 | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°1 | No participó | 99.92% | 99.92% | 100%
O’HIGGINS 220 kV | J10 | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
O’HIGGINS 220 kV | J9 | Línea 220 kV O'Higgins - Farellón | No participó | 100% | 100% | 100%
O’HIGGINS 220 kV | J5 | Línea 220 kV O'Higgins - Puri | No participó | 100% | 100% | 100%
ATACAMA 220 kV | J8 | Línea 220 kV Atacama – Miraje Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
OGP1 220 kV | J3 | Línea 220 kV Nueva Zaldívar – OGP1 | No participó | 100% | 100% | 100%

## EDAC Norte Grande
Desempeño EDAC - Norte Grande
Mes: | 2018-12-01
Cliente | Barra de consumo | Factor anual | Energia no suministrada [kWh]
Aguas Antofagasta | Desalant 6.6 Kv | 0 | 0
Algorta | Tap Off E.C. Algorta 4.16 kV | 0 | 0
Algorta | Tap Off E.B. Algorta N°1 4.16 kV | 0 | 0
Algorta | Tap Off E.B. Algorta N°2 4.16 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Gaby 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Radomiro Tomic 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | MMH 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | A 13,8 kV | 0 | 0
Codelco Chile | 10 A 13,8 kV | 0 | 0
Codelco Chile | 10 13,8 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Sopladores 13,8 kV | 0 | 0
Elecda | Calama 23 kV | 0 | 0
Elecda | Sur 13,8 kV | 0 | 0
Elecda | La Portada 23 kV | 0 | 0
Elecda | Centro 13,8 kV | 0 | 0
Elecda | Centro 23 kV | 0 | 0
Eliqsa | Alto Hospicio 13,8 kV | 0 | 0
Eliqsa | Palafitos 13,8 kV | 0 | 0
Eliqsa | Cerro Dragón 13,8 kV | 0 | 0
Emelari | Pukara 13,8 kV | 0 | 0
Emelari | Chinchorro 13,8 kV | 0 | 0
Enaex | Central Diesel Enaex 4,16 kV | 0 | 0
GNL Mejillones | GNL Mejillones 4,16 kV | 0 | 0
Grace | Mantos de la Luna 23 kV | 0 | 0
Minera Antucoya | Antucoya 23 kV | 0 | 0
Haldeman | La Cascada HMC (Sagasca) 4,16 kV | 0 | 0
Minera Atacama Minerals | Aguas Blancas 13,8 kV | 0 | 0
Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado 12 kV | 0 | 0
Minera Collahuasi | Collahuasi 23 kV | 0 | 0
Minera El Abra | El Abra 23 kV | 0 | 0
Minera El Tesoro | El Tesoro 23 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Escondida 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | 401 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | 360 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Escondida Norte 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Planta Óxidos 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Lixiviación 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Sulfuros 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°2 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°3 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°4 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Coloso 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Sala 536 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Sala 537 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Sala 538 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | OGP1 33 kV - BP3 | 0 | 0
Minera Esperanza | Esperanza 23 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Guayaques 3,45 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Tap Off Licancabur 3,45 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Muelle 23 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Tap Off Sairecabur 3,45 kV | 0 | 0
Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas 6,6 kV | 0 | 0
Minera Mantos Blancos | Mantos Blancos 23 kV | 0 | 0
Minera Meridian | El Peñon 6,6 kV | 0 | 0
Minera Michilla | El Lince 23 kV | 0 | 0
Minera Quebrada Blanca | Quebrada Blanca 13,8 kV | 0 | 0
Sierra Gorda | Sierra Gorda 33 kV | 0 | 0
Minera Spence | Spence 7,2 kV | 0 | 0
Minera Zaldívar | Zaldívar 23 kV | 0 | 0
Moly Cop | Molycop 13,8 kV | 0 | 0
SQM | Tap Off El Loa 33 Kv | 0 | 0
SQM | Tap Off La Cruz 6,6 kV | 0 | 0
SQM | Tap Off Nueva Victoria 66 kV | 0 | 0
SQM | Tap Off Oeste 12,2 kV | 0 | 0
XSTRATA COPPER - ALTO NORTE | Alto Norte 13,2 kV | 0 | 0