## CPF Norte Grande
Desempeño Control Primario de Frecuencia - Norte Grande
Mes: | 2018-11-01
Unidad | Respuesta CPF Normal | Respuesta CPF Contingencia | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CPF | Cuenta con equipo registrador
Andina CTA | 0% | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | SI
Angamos ANG1 | No verificable | No se registran eventos | 95.42% | 0% | 0% | NO
Angamos ANG2 | No verificable | No se registran eventos | 98.78% | 0% | 0% | NO
Atacama TG1A | No verificable | No se registran eventos | 99.78% | 0% | 0% | NO
Atacama TG1B | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Atacama TG2A | No verificable | No se registran eventos | 98.12% | 0% | 0% | NO
Atacama TG2B | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Cochrane CCR1 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Cochrane CCR2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Hornitos CTH | 4.432% | No se registran eventos | 98.27% | 4.356% | 0% | SI
Kelar TG1 | 22.45% | No se registran eventos | 99.97% | 22.45% | 0% | SI
Kelar TG2 | 23.16% | No se registran eventos | 100% | 23.16% | 0% | SI
Mejillones CTM1 TV | 5.402% | No se registran eventos | 98.01% | 5.295% | 0% | SI
Mejillones CTM2 TV | 0% | No se registran eventos | 81.63% | 0% | 0% | SI
Mejillones CTM3 TG | No Participó | No se registran eventos | 100% | 100% | 100% | SI
Nueva Tocopilla NTO1 | 2.414% | No se registran eventos | 100% | 2.414% | 0% | SI
Nueva Tocopilla NTO2 | 0.2123% | No se registran eventos | 99.64% | 0.2116% | 0% | SI
Tarapaca CTTAR | No verificable | No se registran eventos | 3.858e-05% | 0% | 0% | NO
Tarapaca TGTAR | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG1 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG2 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG3 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U12 | No verificable | No se registran eventos | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U13 | No verificable | No se registran eventos | 3.858e-05% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U14 | 15.12% | No se registran eventos | 100% | 15.12% | 0% | SI
Tocopilla U15 | 2.409% | No se registran eventos | 99.99% | 2.409% | 0% | SI
Tocopilla U16 | 0% | No se registran eventos | 91.77% | 0% | 0% | SI

## CSF Norte Grande
Desempeño Control Secundario de Frecuencia - Norte Grande
| Mes: | 2018-11-01
| Unidad | Respuesta CSF (*) | Disponibilidad mensual (*) | Desempeño Mensual | FD_CSF
1 | Andina CTA | No participó | 96.34% | 96.34% | 100%
2 | Angamos ANG1(*) | 99.5% | 95.26% | 94.79% | 100%
2 | Angamos ANG2(*) | 97.49% | 98.75% | 96.28% | 100%
1 | Atacama TG1A(*) | 100% | 99.78% | 99.78% | 100%
1 | Atacama TG1B(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Atacama TG2A(*) | No participó | 98.12% | 98.12% | 100%
1 | Atacama TG2B(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Atacama TV1C(*) | 100% | 98.38% | 98.38% | 100%
1 | Atacama TV2C(*) | No participó | 99.71% | 99.71% | 100%
2 | Cochrane CCR1(*) | 99.59% | 100% | 99.59% | 100%
2 | Cochrane CCR2(*) | 98.94% | 100% | 98.94% | 100%
1 | Hornitos CTH | No participó | 95.76% | 95.76% | 100%
2 | Kelar TG1(*) | 97.11% | 99.97% | 97.08% | 100%
2 | Kelar TG2(*) | 97.11% | 100% | 97.11% | 100%
2 | Kelar TV(*) | 97.11% | 99.69% | 96.81% | 100%
1 | Mejillones CTM1 TV | No participó | 98.01% | 98.01% | 100%
1 | Mejillones CTM2 TV | No participó | 81.63% | 81.63% | 100%
2 | Mejillones CTM3 TG(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
2 | Mejillones CTM3 TV(*) | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Nueva Tocopilla NTO1 | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Nueva Tocopilla NTO2 | No participó | 99.64% | 99.64% | 100%
1 | Tarapaca CTTAR | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
1 | Tarapaca TGTAR | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Tocopilla TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Tocopilla TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
2 | Tocopilla TG3(*) | 84.49% | 100% | 84.49% | 100%
1 | Tocopilla U12 | No participó | 100% | 100% | 100%
1 | Tocopilla U13 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
2 | Tocopilla U14(*) | 93.59% | 98.54% | 92.22% | 100%
1 | Tocopilla U15 | No participó | 99.99% | 99.99% | 100%
2 | Tocopilla U16 TG(*) | 92.44% | 91.77% | 84.83% | 100%
2 | Tocopilla U16 TV(*) | 92.44% | 92.11% | 85.14% | 100%
(*)Unidades que participan del SC de CSF a través del AGC. La Unidad TG3 fue sintonizada al AGC de ABB el 6 de noviembre de 2018 a las 20:40 horas. La Unidad U14 fue sintonizada al AGC de ABB el 19 de noviembre de 2018 a las 22:58 horas. Se sintoniza el CC2 de Central Atacama al AGG de ABB en configuración TG2A Ciclo Abierto, el 28-11-2018 a las 21:41 horas. Se sintoniza el CC2 de Central Atacama al AGC de ABB el 30 de noviebre de 2018 a las 05:06, las siguientes configuraciones: - TG2B + 0.5 TV2C GNL. - TG2B + 0.5 TV2C Diesel. - TG2A + TG2B + TV2C Diesel. - TG2A + 0.5 TV2C GNL. - TG2A + 0.5 TV2C Diesel.

## CT Norte Grande
Desempeño Control Tensión - Norte Grande
Mes: | 2018-11-01
Unidad | Respuesta CT automática | Respuesta CT por Instrucción | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CT
Andina CTA | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Angamos ANG1 | 99.9% | 60% | 95.75% | 76.55% | 0%
Angamos ANG2 | 100% | 33.33% | 100% | 66.67% | 0%
Atacama TG1A | 85.56% | No participó | 99.78% | 85.38% | 0%
Atacama TG1B | 84.06% | No participó | 100% | 84.06% | 0%
Atacama TG2A | 100% | No participó | 98.12% | 98.12% | 100%
Atacama TG2B | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Atacama TV1C | 84.16% | No participó | 98.38% | 82.8% | 0%
Atacama TV2C | 84.68% | No participó | 99.71% | 84.44% | 0%
Chapiquiña U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Chapiquiña U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Cochrane CCR1 | 96.82% | No participó | 100% | 96.82% | 0%
Cochrane CCR2 | 100% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Hornitos CTH | 99.96% | No participó | 100% | 99.96% | 100%
Kelar TG1 | 92.82% | 33.33% | 99.97% | 63.06% | 0%
Kelar TG2 | 92.85% | 33.33% | 100% | 63.09% | 0%
Kelar TV | 99.98% | 0% | 99.69% | 49.84% | 0%
Mejillones CTM1 TV | No verificable | No participó | 98.22% | 0% | 0%
Mejillones CTM2 TV | 99.77% | No participó | 81.63% | 81.44% | 0%
Mejillones CTM3 TG | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0%
Mejillones CTM3 TV | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0%
Nueva Tocopilla NTO1 | 99.92% | 0% | 100% | 49.96% | 0%
Nueva Tocopilla NTO2 | 99.93% | 0% | 99.64% | 49.79% | 0%
Tarapaca CTTAR | No participó | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
Tarapaca TGTAR | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG2 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG3 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U12 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U13 | No verificable | No verificable | 3.858e-05% | 0% | 0%
Tocopilla U14 | 99.98% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Tocopilla U15 | 100% | No participó | 99.99% | 99.99% | 100%
Tocopilla U16 TG | 99.69% | 100% | 91.77% | 91.63% | 0%
Tocopilla U16 TV | 99.69% | 100% | 92.11% | 91.96% | 0%

## PRS_PA Norte Grande
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Partida Autónoma - Norte Grande
Mes: | 2018-11-01
Unidad | Respuesta PRS_PA | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_PRS_PA
Agual Blancas AGB2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Aguas Blancas AGB1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica GMAR1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica GMAR2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica GMAR3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica GMAR4 | No participó | 70.42% | 70.42% | 0%
Arica M1AR1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica M1AR2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica M1AR3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica M2AR1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica M2AR2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Atacama TG1A | No participó | 99.78% | 99.78% | 100%
Atacama TG2A | No participó | 100% | 100% | 100%
Chapiquiña U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Chapiquiña U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
ENAEX1 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
ENAEX2 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
ENAEX3 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
ENAEX4 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
INACAL1 | No participó | 100% | 100% | 100%
INACAL2 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
INACAL3 | No participó | 100% | 100% | 100%
INACAL4 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
KELAR TG1 | No participó | 99.97% | 99.97% | 100%
KELAR TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_1 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_3 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_6 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB1 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB10 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB5 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB6 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB7 | No participó | 3.858e-05% | 3.858e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB8 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB9 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapaca TGTAR | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG3 | No participó | 100% | 100% | 100%

## PRS_EV Norte Grande
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Equipamiento de Vinculación - Norte Grande
Mes: | 2018-11-01
Extremo S/E | Paño | Línea | Respuesta PRS_EV | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_PRS_EV | Se remunera para el periodo1
Andes 220 kV | 25203 | Línea 220 kV Andes ‐ Laberinto | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Angamos 220 kV | J5 | Línea 220 kV Angamos – Kapatur N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Laberinto 220 kV | J08L | Línea 220 kV Andes ‐ Laberinto | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Laberinto 220 kV | J11L | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Laberinto 220 kV | J05L | Línea 220 kV Laberinto – Mantos Blancos | No participó | 98.83% | 98.83% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Mantos Blancos 220 kV | J04L | Línea 220 kV Laberinto – Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100% | 29 a 30 de noviembre
Nueva Zaldívar 220 kV | J01L | Línea 220 kV Andes – Nueva Zaldívar N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Nueva Zaldívar 220 kV | J02L | Línea 220 kV Andes – Nueva Zaldívar N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Antofagasta 110 kV | H1 | Línea 110 kV Capricornio ‐ Antofagasta | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 28 de noviembre
Capricornio 110 kV | H2 | Línea 110 kV Capricornio ‐ Alto Norte | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 28 de noviembre
Chacaya 220 kV | J3 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Crucero | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Chacaya 220 kV | J2 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Chacaya 220 kV | J1 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mejillones | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Crucero 220 kV | J6 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Crucero | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
El Cobre 220 kV | J4 | Línea 220 kV El Cobre ‐ Esperanza. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
El Cobre 220 kV | J5 | Línea 220 kV El Cobre ‐ Esperanza. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Mejillones 220 kV | J1 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mejillones | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Pozo Almonte 66 kV | B5 | Línea 66 kV Iquique ‐ Pozo Almonte. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Lagunas 220 kV | J3 | Línea 220 kV Lagunas ‐ Collahuasi. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Lagunas 220 kV | J4 | Línea 220 kV Lagunas ‐ Collahuasi. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Domeyko 220 kV | J4 | Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko Circuito | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Domeyko 220 kV | J3 | Línea 220 kV Puri - Domeyko Circuito | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Domeyko 220 kV | J5 | Línea 220 kV Domeyko ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Domeyko 220 kV | J2 | Línea 220 kV O'Higgins ‐ Domeyko | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Escondida 220 kV | J1 | Línea 220 kV Domeyko ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Escondida 220 kV | J3 | Línea 220 kV Zaldívar ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Encuentro 220 kV | J7 | Línea 220 kV Miraje – Encuentro Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Encuentro 220 kV | J6 | Línea 220 kV Miraje – Encuentro Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Encuentro 220 kV | J2 | Línea 220 kV Crucero ‐ Encuentro. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Encuentro 220 kV | J3 | Línea 220 kV Crucero ‐ Encuentro. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Tarapacá 220 kV | J1 | Línea 220 kV Tarapacá ‐ Lagunas N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
Tarapacá 220 kV | J2 | Línea 220 kV Tarapacá ‐ Lagunas N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
LABERINTO 220 kV | 52J13L | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
ANGAMOS 220 kV | J6 | Línea 220 kV Angamos – Kapatur N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
POZO ALMONTE 66 kV | B1 | Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
EL TESORO 220 kV | J1 | Línea 220 kV Encuentro – El Tesoro | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
O’HIGGINS 220 kV | J7 | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°1 | No participó | 99.79% | 99.79% | 100% | 1 a 30 de noviembre
O’HIGGINS 220 kV | J10 | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
O’HIGGINS 220 kV | J9 | Línea 220 kV O'Higgins - Farellón | No participó | 99.48% | 99.48% | 100% | 1 a 30 de noviembre
O’HIGGINS 220 kV | J5 | Línea 220 kV O'Higgins - Puri | No participó | 99.48% | 99.48% | 100% | 1 a 30 de noviembre
LAGUNAS 220 kV | J5 | Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 28 de noviembre
LAGUNAS 220 kV | J6 | Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 28 de noviembre
LAGUNAS 220 kV | J2 | Línea 220 kV Crucero - Lagunas N°1: Tap Off Nueva Victoria - Lagunas | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 28 de noviembre
ATACAMA 220 kV | J8 | Línea 220 kV Atacama – Miraje Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 30 de noviembre
LAGUNAS 220 kV | J1 | Línea 220 kV Lagunas - María Elena | No participó | 100% | 100% | 100% | 1 a 28 de noviembre
OGP1 220 kV | J3 | Línea 220 kV Nueva Zaldívar – OGP1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 29 a 30 de noviembre
1 Periodo en que es remunerada la instalación mediante los SSCC, acorde a la actualización del IDPPSSCC 2017 aprobado por la CNE mediante la Res. Exenta N°777 del 29 de noviembre de 2018.

## EDAC Norte Grande
Desempeño EDAC - Norte Grande
Mes: | 2018-11-01
Cliente | Barra de consumo | Factor anual | Energia no suministrada [kWh]
Aguas Antofagasta | Desalant 6.6 Kv | 0 | 0
Algorta | Tap Off E.C. Algorta 4.16 kV | 0 | 0
Algorta | Tap Off E.B. Algorta N°1 4.16 kV | 0 | 0
Algorta | Tap Off E.B. Algorta N°2 4.16 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Gaby 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Radomiro Tomic 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | MMH 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | A 13,8 kV | 0 | 0
Codelco Chile | 10 A 13,8 kV | 0 | 0
Codelco Chile | 10 13,8 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Sopladores 13,8 kV | 0 | 0
Elecda | Calama 23 kV | 0 | 0
Elecda | Sur 13,8 kV | 0 | 0
Elecda | La Portada 23 kV | 0 | 0
Elecda | Centro 13,8 kV | 0 | 0
Elecda | Centro 23 kV | 0 | 0
Eliqsa | Alto Hospicio 13,8 kV | 0 | 0
Eliqsa | Palafitos 13,8 kV | 0 | 0
Eliqsa | Cerro Dragón 13,8 kV | 0 | 0
Emelari | Pukara 13,8 kV | 0 | 0
Emelari | Chinchorro 13,8 kV | 0 | 0
Enaex | Central Diesel Enaex 4,16 kV | 0 | 0
GNL Mejillones | GNL Mejillones 4,16 kV | 0 | 0
Grace | Mantos de la Luna 23 kV | 0 | 0
Minera Antucoya | Antucoya 23 kV | 0 | 0
Haldeman | La Cascada HMC (Sagasca) 4,16 kV | 0 | 0
Minera Atacama Minerals | Aguas Blancas 13,8 kV | 0 | 0
Minera Cerro Colorado | Cerro Colorado 12 kV | 0 | 0
Minera Collahuasi | Collahuasi 23 kV | 0 | 0
Minera El Abra | El Abra 23 kV | 0 | 0
Minera El Tesoro | El Tesoro 23 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Escondida 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | 401 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | 360 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Escondida Norte 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Planta Óxidos 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Lixiviación 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Sulfuros 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°2 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°3 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Estación de bombeo N°4 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Coloso 13,8 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Sala 536 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Sala 537 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | Tap Off Sala 538 4,16 kV | 0 | 0
Minera Escondida | OGP1 33 kV - BP3 | 0 | 0
Minera Esperanza | Esperanza 23 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Guayaques 3,45 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Tap Off Licancabur 3,45 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Muelle 23 kV | 0 | 0
Minera Esperanza | Tap Off Sairecabur 3,45 kV | 0 | 0
Minera Lomas Bayas | Lomas Bayas 6,6 kV | 0 | 0
Minera Mantos Blancos | Mantos Blancos 23 kV | 0 | 0
Minera Meridian | El Peñon 6,6 kV | 0 | 0
Minera Michilla | El Lince 23 kV | 0 | 0
Minera Quebrada Blanca | Quebrada Blanca 13,8 kV | 0 | 0
Sierra Gorda | Sierra Gorda 33 kV | 0 | 0
Minera Spence | Spence 7,2 kV | 0 | 0
Minera Zaldívar | Zaldívar 23 kV | 0 | 0
Moly Cop | Molycop 13,8 kV | 0 | 0
SQM | Tap Off El Loa 33 Kv | 0 | 0
SQM | Tap Off La Cruz 6,6 kV | 0 | 0
SQM | Tap Off Nueva Victoria 66 kV | 0 | 0
SQM | Tap Off Oeste 12,2 kV | 0 | 0
XSTRATA COPPER - ALTO NORTE | Alto Norte 13,2 kV | 0 | 0