## Cap. Inst.
| SEN | MW | [%]
| Térmica | 13252.41 | 55%
| Hídrica | 6763.07 | 28.07%
| Eólica | 1620.61 | 6.725%
| Solar | 2405.774 | 9.984%
| Geotérmica | 55 | 0.2282%
24096.864
* Información al 30 de septiembre

## Producción Energía
SEN | 2018
| Julio | Agosto | Septiembre | 3° Trimestre
Hídrica | 2018.5 | 1515 | 1553.5 | 5087
Eólica | 373 | 339.1 | 391.9 | 1104
Solar | 326.1591 | 400.3 | 475.1 | 1201.5591
Geotérmica | 12.0404 | 23.1 | 20.6 | 55.7404
Térmica | 3946.6 | 4262.2 | 3615.3 | 11824.1
Total | 6676.2994 | 6539.7 | 6056.4 | 19272.3994
34.64%
ER
| Julio | Agosto | Septiembre | 3° Trimestre
Hídrica | 159.2367 | 171.1 | 195.2993 | 525.6361
Térmica | 154.4328 | 194.9294 | 179.1 | 528.4622
Solar | 326.1591 | 400.3 | 475.1 | 1201.5591
Geotérmica | 12.0404 | 23.1 | 20.6 | 55.7404
Eólica | 373 | 339.1 | 391.9 | 1104
Total | 1024.869 | 1128.5294 | 1261.9993 | 3415.3977
SEN | Julio |  | Agosto |  | Septiembre
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018
Convencional | 5480.6138 | 5651.4305 | 5481.1424 | 5411.1706 | 5022.7577 | 4794.4007
ER | 922.1427 | 1024.869 | 964.284 | 1128.5294 | 968.4566 | 1261.9993
| 6402.7565 | 6676.2994 | 6445.4265 | 6539.7 | 5991.2143 | 6056.4
| 85.6% | 84.65% | 85.04% | 82.74% | 83.84% | 79.16%
| 14.4% | 15.35% | 14.96% | 17.26% | 16.16% | 20.84%
Trimestre | 2017 | 2018
Convencional | 15984.5139 | 15857.0017 | -0.7977%
ER | 2854.8833 | 3415.3977 | 19.63%
Total | 18839.3972 | 19272.3994 | 2.298%
| 15.15% | 17.72%

## Generación Diaria
[6 empty] | 2018 |  | 2017
[6 empty] | Máx [GWh/Día] | Máx [MWh/h] | Máx [GWh/Día] | Máx [MWh/h] | Crecimiento
[5 empty] | Cantidad | 228.7073 | 10570.04 | 220.9202 | 10175.2415 | 3.88%
[5 empty] | Día | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 3.525%
| Día | Generación Diaria [GWh/día] | Generación Máxima Horaria [MWh/h] | Mínima Diaria (MWh/h)
Julio | 2018-07-01 | 197.4823 | 9547.26 | 7266.03 |  |  | 2017 | Gx max diaria | Generación Bruta Máxima Horaria [GWh/h] | Generación Bruta Mínima Horaria [GWh/h] | Fecha Gx max | Fecha y hora max | Fecha y hora min | 2018 | Gx max diaria | Generación Bruta Máxima Horaria [GWh/h] | Generación Bruta Mínima Horaria [GWh/h] | Fecha Gx max | Fecha y hora max | Fecha y hora min
| 2018-07-02 | 201.7596 | 9906.06 | 7251.78 |  |  | 2017-01-01 | 218.6507 | 10.205 | 6.302 | Día 31 | Día 26 hora 15 | Día 1 hora 8 | 2018-01-01 | 221.9599 | 10.1404 | 6.735 | 2018-01-30 | Día 3 hora 16 | Día 1 hora 9
| 2018-07-03 | 221.7475 | 10090.46 | 7602.45 |  |  | 2017-02-01 | 217.4318 | 10.1035 | 6.5216 | Día 24 | Día 21 hora 16 | Día 12 hora 8 | 2018-02-01 | 225.6413 | 10.3393 | 7.0446 | 2018-02-23 | Día 13 hora 16 | Día 4 hora 8
| 2018-07-04 | 224.1034 | 10099.22 | 7909.61 |  |  | 2017-03-01 | 209.2735 | 9.5592 | 6.3038 | Día 1 | Día 1 hora 16 | Día 5 hora 9 | 2018-03-01 | 223.5842 | 10.2189 | 6.4588 | 2018-03-28 | Día 28 Hora 22 | Día 23 Hora 5
| 2018-07-05 | 225.4286 | 10397.98 | 7799.81 |  |  | 2017-04-01 | 207.5269 | 9.4159 | 6.6134 | Día 28 | Día 28 hora 12 | Día 2 hora 9 | 2018-04-01 | 212.5364 | 9.5683 | 6.8585 | 2018-04-20 | Día 27 Hora 12 | Día 1 hora 10
| 2018-07-06 | 221.0276 | 10031.21 | 7888.86 |  |  | 2017-05-01 | 212.2733 | 9.6978 | 6.6156 | Día 25 | Día 25 hora 12 | Día 14 hora 6 | 2018-05-01 | 219.1402 | 9.9964 | 7.1236 | 2018-05-29 | Día 28 Hora 17 | Día 1 hora 8
| 2018-07-07 | 208.5259 | 9688.83 | 7773.46 |  |  | 2017-06-01 | 218.7362 | 10.078 | 6.7267 | Día 20 | Día 19 hora 12 | Día 11 hora 8 | 2018-06-01 | 228.2165 | 10.4168 | 7.1241 | 2018-07-26 | Día 24 hora 12 | Dia 10 hora 6
| 2018-07-08 | 204.6707 | 9545.14 | 7264.97 |  |  | 2017-07-01 | 217.4869 | 10.0747 | 6.9669 | Día 31 | Día 16 hora 12 | Día 1 hora 8 | 2018-07-01 | 228.7128 | 10.57 | 7.138 | 2018-08-27 | Día 27 hora 13 | Dia 22 hora 9
| 2018-07-09 | 215.835 | 9832.34 | 7571.4 |  |  | 2017-08-01 | 220.9202 | 10.1752 | 7.0752 | Día 10 | Día 10 hora 16 | Día 12 hora 1 | 2018-08-01 | 224.5337 | 10.2937 | 7.132 | mié-01 | Día 01 hora 9 | Dia 19 hora 6
| 2018-07-10 | 224.1277 | 10125.85 | 7880.3 |  |  | 2017-09-01 | 210.2974 | 9.8601 | 6.7341 | Día 10 | Día 10 hora 12 | Día 18 hora 9 | 2018-09-01 | 213.064 | 9.759 | 6.9091 | 2018-09-28 | Día 07 hora 11 | Dia 19 hora 9
| 2018-07-11 | 218.0938 | 9793.24 | 7728.08 |  |  | 2017-10-01 | 211.3532 | 9.7245 | 6.5693 | Día 24 | Día 23 hora 22 | Día 29 hora 8 | 2018-10-01
| 2018-07-12 | 219.0288 | 9843.35 | 7730.01 |  |  | 2017-11-01 | 215.8892 | 9.9219 | 6.7518 | Día 24 | Día 24 hora 16 | Día 5 hora 8 | 2018-11-01
| 2018-07-13 | 215.5352 | 9650.63 | 7844.09 |  |  | 2017-12-01 | 226.4336 | 10.3632 | 6.4767 | Día 28 | Día 19 hora 16 | Día 25 hora 8 | 2018-12-01
| 2018-07-14 | 206.043 | 9519.32 | 7733.48
| 2018-07-15 | 206.3979 | 9207.83 | 7379.04
| 2018-07-16 | 199.9705 | 9589.59 | 7318.87
| 2018-07-17 | 222.2669 | 10062.77 | 7662.4
| 2018-07-18 | 222.896 | 10107.63 | 7753.92
| 2018-07-19 | 221.212 | 10011.95 | 7788.72
| 2018-07-20 | 218.0917 | 9879.27 | 7689.3
| 2018-07-21 | 211.9711 | 9639.19 | 7897.35
| 2018-07-22 | 196.824 | 9777.2 | 7137.87
| 2018-07-23 | 221.2793 | 10167.33 | 7574.55
| 2018-07-24 | 224.8262 | 9965.82 | 7922.33
| 2018-07-25 | 221.8143 | 9908.04 | 7908.14
| 2018-07-26 | 224.2091 | 9983.2 | 7965.3
| 2018-07-27 | 228.7073 | 10570.04 | 8017.3
| 2018-07-28 | 212.9697 | 9845.2 | 7997.69
| 2018-07-29 | 199.8646 | 9868 | 7340.58
| 2018-07-30 | 217.7937 | 10012.05 | 7535.96
| 2018-07-31 | 221.6586 | 10080.97 | 7820.63
Agosto | 2018-08-01 | 222.3592 | 10294.33 | 8138.67
| 2018-08-02 | 215.1824 | 9861.59 | 7198.86
| 2018-08-03 | 219.9968 | 9927.19 | 7902.38
| 2018-08-04 | 217.6615 | 9546.95 | 7817.93
| 2018-08-05 | 196.2992 | 9658.69 | 7172.1
| 2018-08-06 | 224.5337 | 10100.57 | 7564.78
| 2018-08-07 | 219.0913 | 10026.47 | 7869.18
| 2018-08-08 | 213.5832 | 9480.24 | 7734.57
| 2018-08-09 | 215.3025 | 9719.29 | 7674.97
| 2018-08-10 | 214.7061 | 9664.72 | 7883.19
| 2018-08-11 | 205.1514 | 9348.46 | 7682.21
| 2018-08-12 | 190.7816 | 9582.79 | 7138.35
| 2018-08-13 | 214.2029 | 9817.77 | 7551
| 2018-08-14 | 214.9439 | 9824.6 | 7801.81
| 2018-08-15 | 190.0756 | 9214.64 | 7352.01
| 2018-08-16 | 208.9505 | 9557.59 | 7527.07
| 2018-08-17 | 210.1131 | 9512.86 | 7663.03
| 2018-08-18 | 199.6387 | 9245.6 | 7498.01
| 2018-08-19 | 192.3586 | 9372.64 | 7132.31
| 2018-08-20 | 209.8185 | 9643.25 | 7365.76
| 2018-08-21 | 213.1003 | 9612.54 | 7740.73
| 2018-08-22 | 218.9048 | 9867.25 | 7663
| 2018-08-23 | 218.4315 | 9907.17 | 7688.72
| 2018-08-24 | 215.0783 | 9945.83 | 7737.6
| 2018-08-25 | 210.9448 | 9128.49 | 7679.91
| 2018-08-26 | 198.6972 | 9160.38 | 7135.14
| 2018-08-27 | 213.2113 | 9680.98 | 7435.11
| 2018-08-28 | 212.7013 | 9779.11 | 7649.39
| 2018-08-29 | 215.6982 | 9592.99 | 7675.99
| 2018-08-30 | 213.5849 | 9633.61 | 7714.96
| 2018-08-31 | 215.3615 | 9832.05 | 7727.18
Septiembre | 2018-09-01 | 202.1856 | 9169.1194 | 7598.061
| 2018-09-02 | 188.6314 | 9049.65 | 7114.9176
| 2018-09-03 | 206.1907 | 9366.7639 | 7358.6007
| 2018-09-04 | 204.2045 | 9073.2554 | 7509.7958
| 2018-09-05 | 206.4323 | 9333.0918 | 7531.4228
| 2018-09-06 | 208.4735 | 9508.5043 | 7550.7984
| 2018-09-07 | 209.0537 | 9758.9685 | 7583.4587
| 2018-09-08 | 200.2864 | 8938.1101 | 7770.4881
| 2018-09-09 | 189.8681 | 9148.9376 | 7196.6336
| 2018-09-10 | 208.8133 | 9510.7257 | 7524.4334
| 2018-09-11 | 204.7429 | 9263.2171 | 7608.3672
| 2018-09-12 | 202.3227 | 9135.6822 | 7423.8857
| 2018-09-13 | 207.19 | 9352.5343 | 7528.3239
| 2018-09-14 | 208.1548 | 9548.1109 | 7647.5497
| 2018-09-15 | 202.186 | 9285.1729 | 7595.8057
| 2018-09-16 | 188.4664 | 8840.7665 | 7158.5356
| 2018-09-17 | 190.0823 | 8737.7534 | 7198.9881
| 2018-09-18 | 185.1797 | 8721.5193 | 7052.887
| 2018-09-19 | 186.6148 | 8915.9878 | 6909.126
| 2018-09-20 | 208.7768 | 9613.3232 | 7351.4385
| 2018-09-21 | 206.6269 | 9282.233 | 7643.7118
| 2018-09-22 | 200.9752 | 9164.8833 | 7767.5353
| 2018-09-23 | 187.0361 | 9051.425 | 7076.7925
| 2018-09-24 | 207.731 | 9552.8924 | 7291.3259
| 2018-09-25 | 210.2735 | 9413.1945 | 7614.8593
| 2018-09-26 | 210.617 | 9408.0097 | 7653.8659
| 2018-09-27 | 212.3174 | 9709.06 | 7669.7216
| 2018-09-28 | 213.464 | 9704.3566 | 7692.1386
| 2018-09-29 | 204.62 | 9156.3456 | 7756.5675
| 2018-09-30 | 194.8675 | 9495.6614 | 7070.8929
Formulas:
Máx [GWh/Día] = +INDEX(B9:B98,+MATCH([Máx [GWh/Día], row above],C9:C98,0),1)
Máx [MWh/h] = +INDEX(B9:B100,+MATCH([Máx [MWh/h], row above],D9:D100,0),1)

## Curva de Carga
|  |  | Biomasa | Carbón | Derivados del Petróleo | Eólica | Gas | Hidroeléctrica | Solar | Cogeneración | Geotérmica | Petcoke
7 | Julio | 2018-07-01 | 6.2339 | 81.9 | 0.14224 | 18.9166 | 12.2 | 67.4841 | 9.5992 | 0.01612 | 0.45581 | 1.2795
7 |  | 2018-07-02 | 6.5915 | 89.4 | 0.0073045 | 6.6467 | 16.4 | 72.5228 | 9.5141 | 0.01632 | 0.44897 | 1.3062
7 |  | 2018-07-03 | 6.7216 | 96.2 | 0.015745 | 12.1239 | 23.9 | 75.5617 | 11.8632 | 0.01625 | 0.45672 | 1.3063
7 |  | 2018-07-04 | 6.9949 | 88.1 | 0.012291 | 23.375 | 18.9 | 76.2094 | 9.2648 | 0.01617 | 0.41786 | 1.29
7 |  | 2018-07-05 | 6.4762 | 88.5 | 0.014263 | 22.0129 | 20.2 | 76.6418 | 9.814 | 0.01651 | 0.45564 | 1.3202
7 |  | 2018-07-06 | 6.1581 | 91.4 | 0.014938 | 9.3753 | 21 | 78.292 | 9.9436 | 0.01669 | 0.36859 | 1.3335
7 |  | 2018-07-07 | 6.2115 | 90.6 | 0.00023794 | 14.7874 | 13.3 | 71.2197 | 10.3309 | 0.01636 | 0.37654 | 1.3115
7 |  | 2018-07-08 | 6.1379 | 91.3 | 0.00023864 | 6.9907 | 16.2 | 63.6664 | 10.258 | 0.01627 | 0.38068 | 1.3335
7 |  | 2018-07-09 | 6.2476 | 94 | 0.011288 | 2.966 | 28.7 | 73.4673 | 10.638 | 0.01697 | 0.37778 | 1.332
7 |  | 2018-07-10 | 5.688 | 95.4 | 0.01056 | 2.5301 | 30.5 | 75.5697 | 9.1657 | 0.01633 | 0.37429 | 1.3295
7 |  | 2018-07-11 | 5.7638 | 93.6 | 0.017798 | 10.0165 | 24.6 | 70.2308 | 11.0317 | 0.0164 | 0.38126 | 1.3225
7 |  | 2018-07-12 | 6.0731 | 95.8 | 0.017834 | 11.3338 | 25.6 | 69.7259 | 12.5337 | 0.01612 | 0.43664 | 1.305
7 |  | 2018-07-13 | 5.7066 | 97 | 0.034392 | 5.1592 | 30.5 | 66.5127 | 10.9932 | 0.01627 | 0.46046 | 1.2956
7 |  | 2018-07-14 | 5.4348 | 89.4 | 1.6435 | 7.9684 | 30.7 | 59.4769 | 11.1865 | 0.01634 | 0.4793 | 1.3097
7 |  | 2018-07-15 | 5.6863 | 87.5 | 0.52769 | 16.4235 | 21.7 | 54.0914 | 9.4753 | 0.01615 | 0.52201 | 1.3245
7 |  | 2018-07-16 | 5.2794 | 89.5 | 0.000245 | 9.7446 | 21.5 | 57.3069 | 10.2114 | 0.01601 | 0.51874 | 1.322
7 |  | 2018-07-17 | 5.6675 | 90.7 | 0.011601 | 8.0454 | 32.8 | 74.249 | 10.2669 | 0.01647 | 0.51501 | 1.313
7 |  | 2018-07-18 | 5.0112 | 87.7 | 0.012765 | 17.3177 | 32.1 | 70.6983 | 10.947 | 0.01672 | 0.53521 | 1.3367
7 |  | 2018-07-19 | 5.4359 | 82.7 | 0.0070773 | 15.4186 | 31.7 | 71.5439 | 9.1841 | 0.01642 | 0.56303 | 1.3248
7 |  | 2018-07-20 | 4.9196 | 83.2 | 0.011271 | 13.9474 | 35.4 | 67.6221 | 11.2302 | 0.01629 | 0.49779 | 1.3322
7 |  | 2018-07-21 | 4.6888 | 90 | 0.0032019 | 16.39 | 28.8 | 63.8745 | 9.3783 | 0.01645 | 0.49888 | 1.3295
7 |  | 2018-07-22 | 4.689 | 82.2 | 0.00023756 | 19.3705 | 27.4 | 52.5836 | 9.2604 | 0.01654 | 0.072481 | 1.3888
7 |  | 2018-07-23 | 5.315 | 87 | 0.23827 | 15.2903 | 35.5 | 67.7131 | 11.8762 | 0.01668 | 0 | 1.3857
7 |  | 2018-07-24 | 5.7722 | 90 | 4.7268 | 7.1059 | 40.9 | 60.8017 | 11.0206 | 0.0169 | 0 | 1.3958
7 |  | 2018-07-25 | 5.8691 | 88.9 | 5.467 | 7.7245 | 41.5 | 59.0881 | 10.9799 | 0.01653 | 0 | 1.382
7 |  | 2018-07-26 | 6.7382 | 94.1 | 0.22968 | 6.9941 | 43.6 | 61.3175 | 12.1335 | 0.01655 | 0.25234 | 1.4095
7 |  | 2018-07-27 | 7.2279 | 92.6 | 2.1999 | 7.8957 | 42.9 | 62.8081 | 11.4311 | 0.01241 | 0.37333 | 1.395
7 |  | 2018-07-28 | 7.1439 | 87 | 0.047146 | 15.1478 | 40.4 | 46.3248 | 11.6685 | 0 | 0.37645 | 1.4487
7 |  | 2018-07-29 | 7.5934 | 89.6 | 0.00013471 | 16.1123 | 36.6 | 39.2506 | 9.9577 | 0.00443 | 0.37648 | 1.54
7 |  | 2018-07-30 | 7.3193 | 92.2 | 0.052271 | 12.4912 | 36.8 | 56.7406 | 11.3888 | 0.0131 | 0.44615 | 1.5075
7 |  | 2018-07-31 | 7.4376 | 89.4 | 0.71243 | 13.4069 | 38.9 | 55.9518 | 9.6462 | 0.01471 | 0.59916 | 1.4335
8 | Agosto | 2018-08-01 | 6.279 | 86.7 | 17.6 | 6.5006 | 42.3 | 46.6911 | 14.1818 | 0.39398 | 0.58537 | 1.4203
8 |  | 2018-08-02 | 5.7286 | 88.9 | 14.6 | 7.4829 | 42.9 | 53.3477 | 12.3493 | 0.38491 | 0.33679 | 1.4927
8 |  | 2018-08-03 | 6.3568 | 81.5 | 7.7 | 19.1369 | 42.3 | 50.1112 | 11.019 | 0.3862 | 0.57669 | 1.559
8 |  | 2018-08-04 | 5.4116 | 91.3 | 0.6 | 13.8642 | 38.3 | 47.2531 | 13.896 | 0.39192 | 0.63961 | 1.5665
8 |  | 2018-08-05 | 5.7884 | 95.1 | 0.1 | 8.0536 | 32 | 42.2745 | 11.5462 | 0.38781 | 0.59681 | 1.5438
8 |  | 2018-08-06 | 6.032 | 94.1 | 0.4 | 13.0005 | 41.3 | 54.2979 | 14.8508 | 0.39228 | 0.64019 | 1.4722
8 |  | 2018-08-07 | 5.7777 | 88 | 1.1 | 15.4915 | 47.4 | 47.4124 | 12.0466 | 0.38974 | 0.58862 | 1.3865
8 |  | 2018-08-08 | 5.631 | 88.5 | 0.6 | 9.2231 | 49 | 45.9656 | 12.5856 | 0.39775 | 0.60481 | 1.382
8 |  | 2018-08-09 | 5.0018 | 93.5 | 3.6 | 4.4581 | 41.1 | 53.1192 | 14.2839 | 0.39056 | 0.67795 | 1.377
8 |  | 2018-08-10 | 5.5124 | 92.6332 | 3.2 | 4.1306 | 38.7 | 55.3714 | 12.1577 | 0.38517 | 0.7811 | 1.3951
8 |  | 2018-08-11 | 5.1592 | 90.7 | 0.3 | 4.893 | 38.5564 | 50.139 | 12.2563 | 0.3821 | 0.7859 | 1.3767
8 |  | 2018-08-12 | 5.046 | 84.8 | 0.043643 | 10.7128 | 33.1 | 35.7605 | 12.2775 | 0.37324 | 0.74508 | 1.3277
8 |  | 2018-08-13 | 4.8357 | 88.4 | 0.8 | 18.3279 | 35.9 | 51.0665 | 12.8104 | 0.38498 | 0.79792 | 1.3653
8 |  | 2018-08-14 | 4.9063 | 86.7233 | 0.032563 | 14.9555 | 45.8 | 48.124 | 14.5953 | 0.39066 | 0.80277 | 1.3602
8 |  | 2018-08-15 | 5.5622 | 87.2321 | 2.9 | 6.6387 | 33 | 46.2171 | 10.5696 | 0.39235 | 0.81989 | 1.3725
8 |  | 2018-08-16 | 5.4628 | 80.1 | 3.5 | 5.1168 | 40.2322 | 54.6776 | 10.2952 | 0.39127 | 0.82883 | 1.37
8 |  | 2018-08-17 | 5.7997 | 83.4 | 2 | 11.9025 | 45.7 | 49.4738 | 14.55 | 0.38577 | 0.76314 | 1.3633
8 |  | 2018-08-18 | 5.7379 | 78.5 | 1 | 21.6953 | 34.7 | 47.0191 | 14.921 | 0.39034 | 0.83618 | 1.3982
8 |  | 2018-08-19 | 5.9882 | 78.4 | 1.2 | 23.0828 | 30.0244 | 37.596 | 10.4206 | 0.39091 | 0.85967 | 1.4008
8 |  | 2018-08-20 | 4.9679 | 92.6 | 3.1 | 5.4607 | 39.1122 | 51.7622 | 10.9286 | 0.35967 | 0.8563 | 1.3982
8 |  | 2018-08-21 | 5.4388 | 91.3 | 5.9 | 5.2614 | 34.7 | 55.1217 | 13.5792 | 0.36967 | 0.84913 | 1.3695
8 |  | 2018-08-22 | 5.3419 | 91.3 | 1.7 | 10.2005 | 40.6 | 57.9202 | 13.7587 | 0.37185 | 0.83277 | 1.1803
8 |  | 2018-08-23 | 5.1408 | 83.7 | 0.3 | 16.8698 | 39.5113 | 57.0246 | 11.9129 | 0.39439 | 0.79999 | 1.1615 |  | 7 | 8 | 9
8 |  | 2018-08-24 | 5.6224 | 82.4 | 0.2 | 19.9154 | 41.8 | 51.2214 | 12.3765 | 0.39778 | 0.75711 | 1.399 |  | Julio | Agosto | Septiembre
8 |  | 2018-08-25 | 5.811 | 85.9 | 0.042421 | 17.9645 | 36.6123 | 39.8558 | 13.7292 | 0.39999 | 0.82889 | 1.3812 | Hidroeléctrica | 2018.547 | 1514.9514 | 1553.4855
8 |  | 2018-08-26 | 5.6352 | 81.2332 | 0.012135 | 11.1968 | 35.4 | 36.2752 | 13.6873 | 0.39813 | 0.82771 | 1.3725 | Carbón | 2786.9 | 2714.3453 | 2536.9469
8 |  | 2018-08-27 | 5.4655 | 89.7 | 0.032874 | 5.8364 | 47.6 | 48.2332 | 13.5637 | 0.39337 | 0.83706 | 1.3793 | Gas | 901.2 | 1246.6489 | 836.6336
8 |  | 2018-08-28 | 5.9783 | 87.611 | 0.301 | 7.3528 | 41.9 | 50.6972 | 13.3857 | 0.38532 | 0.79826 | 1.3742 | Solar | 326.193 | 400.339 | 475.0688
8 |  | 2018-08-29 | 5.7647 | 90.0124 | 0.9 | 9.5623 | 42.4 | 49.0385 | 15.489 | 0.3933 | 0.74564 | 1.3985 | Eólica | 373.0289 | 339.1464 | 391.8846
8 |  | 2018-08-30 | 5.1684 | 90.2 | 0.5 | 5.9619 | 46 | 50.621 | 13.311 | 0.32533 | 0.83689 | 1.3973 | Biomasa | 188.2335 | 171.2759 | 182.3182
8 |  | 2018-08-31 | 4.9236 | 89.9 | 0.6 | 4.8966 | 48.7 | 51.2629 | 13.0044 | 0.39229 | 0.83506 | 1.3856 | Derivados Petróleo | 16.1904 | 74.8646 | 7.0708
9 | Septiembre | 2018-09-01 | 5.8576 | 89.5176 | 0.020864 | 13.3329 | 37.6184 | 39.8211 | 14.0852 | 0.39158 | 0.8537 | 1.3867 | Cogeneración | 0.47148 | 11.963 | 11.8108
9 |  | 2018-09-02 | 6.2098 | 85.8412 | 0.022221 | 14.6611 | 32.205 | 33.7922 | 13.5602 | 0.40236 | 0.83971 | 1.3977 | Geotérmica | 12.0176 | 23.0722 | 20.6352
9 |  | 2018-09-03 | 5.8602 | 89.4228 | 0.20607 | 13.4556 | 40.3694 | 38.6021 | 15.707 | 0.39771 | 0.79307 | 1.3768 | Petcoke | 41.9442 | 43.1269 | 40.5503
9 |  | 2018-09-04 | 5.9567 | 89.5137 | 0.020833 | 9.8102 | 42.3235 | 38.6256 | 15.5683 | 0.39057 | 0.80303 | 1.392 | Total | 6664.7261 | 6539.7336 | 6056.4046
9 |  | 2018-09-05 | 6.1093 | 88.4378 | 0.038513 | 11.9143 | 41.0045 | 40.4532 | 15.6944 | 0.38563 | 0.81736 | 1.3773
9 |  | 2018-09-06 | 6.5883 | 85.4123 | 0.25278 | 16.2008 | 40.8502 | 40.9599 | 15.2274 | 0.38754 | 0.81217 | 1.382
9 |  | 2018-09-07 | 6.0576 | 88.9253 | 0.074943 | 9.9273 | 38.6492 | 46.62 | 16.4684 | 0.39788 | 0.54042 | 1.3927
9 |  | 2018-09-08 | 5.0101 | 80.7231 | 0.029049 | 13.5743 | 38.873 | 43.6411 | 16.6461 | 0.39871 | 0 | 1.3908
9 |  | 2018-09-09 | 5.6243 | 83.5945 | 0.33686 | 9.921 | 31.6485 | 39.8316 | 16.7671 | 0.39469 | 0.15413 | 1.3953
9 |  | 2018-09-10 | 5.783 | 95.5469 | 0.0095024 | 9.9069 | 34.4678 | 44.8928 | 16.423 | 0.39769 | 0.40577 | 1.3798
9 |  | 2018-09-11 | 5.2843 | 88.2504 | 0.024473 | 12.5768 | 40.4027 | 39.4898 | 15.9679 | 0.39492 | 0.46608 | 1.3855
9 |  | 2018-09-12 | 5.9197 | 82.6806 | 0.3758 | 17.6014 | 39.1495 | 39.2956 | 14.8634 | 0.39414 | 0.65546 | 1.3872
9 |  | 2018-09-13 | 5.7187 | 90.1182 | 0.032602 | 10.7702 | 39.8295 | 42.4337 | 15.8365 | 0.3947 | 0.67291 | 1.383
9 |  | 2018-09-14 | 6.5067 | 85.6259 | 0.093858 | 5.8644 | 34.6459 | 57.2775 | 16.1038 | 0.39534 | 0.75832 | 1.383
9 |  | 2018-09-15 | 6.078 | 82.1018 | 0.5199 | 7.2752 | 35.6223 | 54.0642 | 13.1871 | 0.39504 | 0.85392 | 1.3885
9 |  | 2018-09-16 | 6.6662 | 75.9263 | 1.2028 | 12.2995 | 32.7004 | 39.774 | 17.2861 | 0.41097 | 0.80342 | 1.3968
9 |  | 2018-09-17 | 6.5114 | 78.171 | 0.32774 | 13.5702 | 24.9798 | 47.6798 | 16.2851 | 0.40016 | 0.70263 | 1.3745
9 |  | 2018-09-18 | 6.4113 | 75.9463 | 0.67428 | 12.1375 | 18.7657 | 54.6823 | 14.1548 | 0.39716 | 0.69207 | 1.3182
9 |  | 2018-09-19 | 6.5744 | 72.9213 | 0.16246 | 18.7434 | 17.5167 | 52.7693 | 16.1402 | 0.39539 | 0.74297 | 1.3488
9 |  | 2018-09-20 | 6.2195 | 87.4141 | 0.012146 | 20.7282 | 24.6239 | 51.3227 | 15.9925 | 0.40017 | 0.72163 | 1.342
9 |  | 2018-09-21 | 6.7437 | 88.6805 | 0.088678 | 16.1625 | 17.2455 | 57.4425 | 17.8284 | 0.39669 | 0.70245 | 1.336
9 |  | 2018-09-22 | 6.4547 | 85.821 | 0.044252 | 13.3638 | 14.7707 | 59.6012 | 17.7137 | 0.39064 | 0.7698 | 1.3454
9 |  | 2018-09-23 | 5.1011 | 69.7628 | 0.019968 | 20.2925 | 7.5602 | 65.0072 | 16.8797 | 0.38636 | 0.73864 | 1.2878
9 |  | 2018-09-24 | 5.9625 | 84.023 | 0.58775 | 17.6497 | 17.9672 | 62.898 | 16.1204 | 0.39402 | 0.74313 | 1.3854
9 |  | 2018-09-25 | 5.7465 | 91.5098 | 0.019898 | 9.7635 | 14.9613 | 68.7212 | 17.0023 | 0.39464 | 0.76333 | 1.3911
9 |  | 2018-09-26 | 6.2387 | 90.9542 | 0.59859 | 6.5142 | 15.7192 | 73.335 | 15.1055 | 0.39404 | 0.76867 | 1.3888
9 |  | 2018-09-27 | 5.6558 | 91.7 | 0.013969 | 7.0058 | 22.1965 | 68.6904 | 15.2367 | 0.35889 | 0.76824 | 1.2912
9 |  | 2018-09-28 | 6.5544 | 90.3728 | 0.28911 | 12.439 | 20.7128 | 65.1371 | 15.2411 | 0.39209 | 0.7694 | 1.1563
9 |  | 2018-09-29 | 6.677 | 82.4252 | 0.91349 | 14.1411 | 15.0245 | 66.7465 | 16.0442 | 0.3875 | 0.77334 | 1.1872
9 |  | 2018-09-30 | 6.2368 | 65.6065 | 0.057392 | 20.2812 | 4.2298 | 79.8779 | 15.9323 | 0.39353 | 0.74948 | 1.2025
|  |  | 541.8276 | 8038.1922 | 98.1258 | 1104.0598 | 2984.4825 | 5086.984 | 1201.6008 | 24.2453 | 55.725 | 125.6214
|  |  | Biomasa | Carbón | Derivados del Petróleo | Eólica | Gas | Hidroeléctrica | Solar | Cogeneración | Geotérmica | Petcoke
|  |  | 541.8276 | 8038.1922 | 98.1258 | 1104.0598 | 2984.4825 | 5086.984 | 1201.6008 | 24.2453 | 55.725 | 125.6214

## CMg Promedios diario
Barras del SEN
|  | Crucero 220 kV | P. Azúcar 220 kV | Quillota 220 kV | P. Montt 220 kV
Julio | 2018-07-01 | 49.7125 | 45.2625 | 52.8542 | 41.8625
| 2018-07-02 | 53.3333 | 52.9833 | 53.2417 | 45
| 2018-07-03 | 56.725 | 54.0667 | 59.3125 | 55.0375
| 2018-07-04 | 52.5833 | 48.5917 | 57.6917 | 48.7292
| 2018-07-05 | 47.2292 | 46.0667 | 56.0042 | 51.7 | Crucero
| 2018-07-06 | 50.9417 | 51.6708 | 57.3292 | 49.5583 | 2018 | 2017
| 2018-07-07 | 50.9958 | 47.8667 | 56.3208 | 51.95 | 97.0875 | 111.2533 | -12.73%
| 2018-07-08 | 48.8333 | 48.2542 | 54.5375 | 46.6792 | 46.6458 | 41.3426 | 12.83%
| 2018-07-09 | 49.0167 | 49.1708 | 60.75 | 54.5583 | 49
| 2018-07-10 | 48.2708 | 47.1625 | 72.7083 | 70.9333 | 73
| 2018-07-11 | 55.9333 | 46.3292 | 60.775 | 59.1292
| 2018-07-12 | 51.575 | 49.4042 | 60.9083 | 57.6083 | Quillota
| 2018-07-13 | 56.25 | 57.8458 | 61.2667 | 56.2917 | 2018 | 2017
| 2018-07-14 | 56.1583 | 54.8292 | 62.2 | 55.4667 | 179.9042 | 135.7125 | 32.56%
| 2018-07-15 | 63.8708 | 59.825 | 57.1 | 50.8375 | 33.7625 | 30.2154 | 11.74%
| 2018-07-16 | 54.35 | 52.0542 | 57.0542 | 50.1833 | 37
| 2018-07-17 | 50.5708 | 51.7458 | 65.6542 | 61.2208 | 88
| 2018-07-18 | 48.4542 | 43.6125 | 59.85 | 56.65
| 2018-07-19 | 53.0083 | 49.575 | 59.0583 | 55.1833
| 2018-07-20 | 50.0042 | 48.025 | 59.325 | 55.8458
| 2018-07-21 | 53.2125 | 50.4667 | 58.525 | 54.1583
| 2018-07-22 | 48.4667 | 45.6667 | 54.7625 | 49.5708
| 2018-07-23 | 53.6958 | 52.5333 | 58.75 | 59.3042 |  |  | Julio |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2018-07-24 | 65.975 | 73.7917 | 81.8667 | 85.6 |  | Barra 220 kV | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt
| 2018-07-25 | 72.575 | 82.4917 | 92.75 | 98.275 |  | 2017 [USD/MWh] | 52.3547 | 42.7466 | 53.6536 | 49.2749 | 47.7134 | 52.0266 | 66.1205 | 62.0991 | 49.9981 | 38.4905 | 50.163 | 46.6689 | 50.022 | 44.4212 | 56.6457 | 52.6809
| 2018-07-26 | 71.3875 | 85.475 | 99.3083 | 102.9833 |  | 2018 [USD/MWh] | 55.3835 | 55.9165 | 65.8432 | 62.5843 | 60.2525 | 64.6301 | 83.6284 | 83.5547 | 54.8205 | 52.4108 | 59.2801 | 61.1915 | 56.8188 | 57.6525 | 69.5839 | 69.1102
| 2018-07-27 | 64.5875 | 88.9167 | 108.6167 | 113.775 |  | Variación [%] | 5.785% | 30.81% | 22.72% | 27.01% | 26.28% | 24.23% | 26.48% | 34.55% | 9.645% | 36.17% | 18.17% | 31.12% | 13.59% | 29.79% | 22.84% | 31.19%
| 2018-07-28 | 62.1375 | 66.3958 | 89.9042 | 90.2042
| 2018-07-29 | 58.0458 | 56.3458 | 65.0292 | 64.9667
| 2018-07-30 | 63.6042 | 71.0708 | 81.8417 | 84.2667
| 2018-07-31 | 76.6 | 75.4458 | 124.25 | 130.9458
Agosto | 2018-08-01 | 75.3583 | 107.2875 | 178.0708 | 176.5625
| 2018-08-02 | 67.2833 | 112.85 | 175.5667 | 174.9542
| 2018-08-03 | 47.1042 | 45.9375 | 179.9042 | 181.3875
| 2018-08-04 | 53.9667 | 55.0917 | 124.3292 | 127.0833
| 2018-08-05 | 58.9708 | 83.5083 | 104.8167 | 104.3083
| 2018-08-06 | 57.1708 | 59.5667 | 119.2 | 121.5292
| 2018-08-07 | 52.6458 | 51.5458 | 86.6125 | 91.25
| 2018-08-08 | 58.2667 | 73.5208 | 84.7542 | 87.575
| 2018-08-09 | 61.2625 | 69.6917 | 75.3333 | 77.25
| 2018-08-10 | 60.8083 | 65.8333 | 66.6417 | 68.05
| 2018-08-11 | 58.5348 | 60.9304 | 62.6261 | 61.4087
| 2018-08-12 | 53.7125 | 54.0583 | 59.7708 | 59.175
| 2018-08-13 | 52.5958 | 50.975 | 61.9917 | 62.7917
| 2018-08-14 | 62.4042 | 60.8542 | 67.4625 | 69.6083
| 2018-08-15 | 97.0875 | 93.2208 | 60.875 | 61.45
| 2018-08-16 | 65.7375 | 65.9417 | 63.025 | 63.7083
| 2018-08-17 | 65.1042 | 68.075 | 84.8208 | 87.7417
| 2018-08-18 | 51.4917 | 56.4625 | 63.35 | 63.4292
| 2018-08-19 | 51.4375 | 55.2917 | 59.6917 | 56.7583
| 2018-08-20 | 56.7875 | 61.4292 | 64.3625 | 59.3458
| 2018-08-21 | 76.0958 | 75.3625 | 61.6667 | 59.125
| 2018-08-22 | 56.2875 | 60.8417 | 62.5417 | 59.7417
| 2018-08-23 | 56.5917 | 52.45 | 68.15 | 65.5625
| 2018-08-24 | 47.1667 | 43.4292 | 71.3083 | 68.2583
| 2018-08-25 | 51.9833 | 48.7083 | 60.425 | 59.6958
| 2018-08-26 | 54.2917 | 53.9667 | 54.6667 | 53.9667
| 2018-08-27 | 60.5208 | 62.6333 | 61.3625 | 59.8667
| 2018-08-28 | 57.9792 | 57.2417 | 61.6042 | 58.9333
| 2018-08-29 | 60.5583 | 58.25 | 61.7167 | 60.1958
| 2018-08-30 | 62.0208 | 63.1333 | 61.5833 | 58.5375
| 2018-08-31 | 61.1417 | 64.4208 | 64.2917 | 61.9417
Septiembre | 2018-09-01 | 59.1042 | 43.3833 | 61.3583 | 61.15
| 2018-09-02 | 53.6333 | 34.6667 | 54.7833 | 55.5875
| 2018-09-03 | 52.3958 | 50.0917 | 60.3125 | 58.6792
| 2018-09-04 | 52.5167 | 51.6958 | 60.9042 | 59.4292
| 2018-09-05 | 46.6833 | 47.6375 | 61.225 | 62.35
| 2018-09-06 | 49.7542 | 46.5667 | 60.5583 | 66.9667
| 2018-09-07 | 55.4167 | 53.7375 | 60.1292 | 65.6417
| 2018-09-08 | 46.6458 | 43.2208 | 63.3042 | 68.2208
| 2018-09-09 | 52.925 | 52.3167 | 62.3667 | 64.9458
| 2018-09-10 | 57.5083 | 57.6708 | 64.7417 | 66.9375
| 2018-09-11 | 53.7958 | 51.9833 | 61.2208 | 69.1208
| 2018-09-12 | 48.2042 | 45.5625 | 60.8208 | 67.9417
| 2018-09-13 | 53.8417 | 53.9542 | 59.1708 | 65.9
| 2018-09-14 | 60.9542 | 61.3917 | 60.1833 | 65.15
| 2018-09-15 | 59.2875 | 61.1833 | 66.8833 | 73.5583
| 2018-09-16 | 56.1667 | 55.5167 | 63.1083 | 65.9417
| 2018-09-17 | 53.6 | 50.5792 | 58.3292 | 59.1625
| 2018-09-18 | 58.7417 | 53.7375 | 52.25 | 53.5708
| 2018-09-19 | 60.0792 | 55.4875 | 51.8792 | 52.05
| 2018-09-20 | 50.8333 | 48.4083 | 57.8042 | 60.9167
| 2018-09-21 | 51.8208 | 48.9625 | 58.8167 | 60.8917
| 2018-09-22 | 57.0625 | 55.1833 | 59.9167 | 56.075
| 2018-09-23 | 52.1417 | 48.0958 | 33.7625 | 48.2708
| 2018-09-24 | 59.4125 | 56.3208 | 59.6 | 59.8292
| 2018-09-25 | 55.8417 | 54.2167 | 60.3083 | 55.5667
| 2018-09-26 | 60.7417 | 60.6 | 61.3667 | 59.8542
| 2018-09-27 | 60.0192 | 60.9458 | 60.3049 | 59.625
| 2018-09-28 | 52.695 | 53.7625 | 61.4983 | 57.0333
| 2018-09-29 | 51.6512 | 51.025 | 57.2038 | 53.4375
| 2018-09-30 | 47.5217 | 43.975 | 37.2702 | 33.2667

## Costos Combustibles
SEN
|  | Carbón | Gas Natural | Diesel
|  | USD/Ton | USD/dam³ | USD/m³ | Promedio Diesel | 723.6753
Julio | 2018-07-01 | 107.098 | 302.4145 | 704.1581 | Promedio GN | 276.7617
| 2018-07-02 | 107.098 | 302.4145 | 704.1581 | Promedio Carbón | 109.2901
| 2018-07-03 | 107.098 | 302.4145 | 704.1581
| 2018-07-04 | 107.0038 | 302.4145 | 703.536
| 2018-07-05 | 106.977 | 302.4145 | 702.891
| 2018-07-06 | 106.9001 | 302.6616 | 702.891
| 2018-07-07 | 106.9001 | 302.6616 | 699.3214
| 2018-07-08 | 106.9001 | 302.6616 | 699.3214
| 2018-07-09 | 106.9001 | 302.6616 | 699.3214
| 2018-07-10 | 106.9001 | 302.6616 | 695.826
| 2018-07-11 | 106.9001 | 302.6616 | 695.826
| 2018-07-12 | 106.8778 | 302.6616 | 699.2598
| 2018-07-13 | 107.0219 | 302.2993 | 699.2598
| 2018-07-14 | 107.2021 | 302.1824 | 710.7791
| 2018-07-15 | 107.2021 | 302.1824 | 710.7791
| 2018-07-16 | 107.2021 | 302.1824 | 710.7791
| 2018-07-17 | 107.2021 | 302.1824 | 710.7791
| 2018-07-18 | 107.2021 | 302.1824 | 711.1559
| 2018-07-19 | 106.9327 | 302.1824 | 711.1559
| 2018-07-20 | 107.3173 | 301.0139 | 715.4794
| 2018-07-21 | 107.4393 | 300.9897 | 714.3643
| 2018-07-22 | 107.4393 | 300.9897 | 714.3643
| 2018-07-23 | 107.4393 | 300.9897 | 714.3643
| 2018-07-24 | 107.4393 | 300.9897 | 713.6237
| 2018-07-25 | 107.4393 | 300.9897 | 713.6237
| 2018-07-26 | 107.6462 | 300.9294 | 713.6237
| 2018-07-27 | 107.8114 | 301.1337 | 713.5395
| 2018-07-28 | 107.8071 | 301.1293 | 710.9347
| 2018-07-29 | 107.8071 | 301.1293 | 710.9347
| 2018-07-30 | 107.8071 | 301.1293 | 710.9347
| 2018-07-31 | 107.8071 | 301.1293 | 708.9564
Agosto | 2018-08-01 | 106.5371 | 258.4888 | 726.5542
| 2018-08-02 | 106.5377 | 258.4888 | 726.5542
| 2018-08-03 | 107.2407 | 258.4322 | 726.5538
| 2018-08-04 | 107.2407 | 259.1215 | 729.9625
| 2018-08-05 | 107.2407 | 259.1215 | 729.9625
| 2018-08-06 | 107.2407 | 259.1215 | 729.9625
| 2018-08-07 | 107.2407 | 262.2893 | 730.5395
| 2018-08-08 | 107.2414 | 262.3918 | 730.5398
| 2018-08-09 | 108.4932 | 264.4777 | 730.5398
| 2018-08-10 | 109.1454 | 264.4763 | 730.5398
| 2018-08-11 | 108.6809 | 264.6362 | 728.9322
| 2018-08-12 | 108.6809 | 264.6362 | 728.9322
| 2018-08-13 | 108.6809 | 264.6362 | 728.9322
| 2018-08-14 | 108.6807 | 264.6362 | 728.9317
| 2018-08-15 | 108.6809 | 264.5753 | 728.7817
| 2018-08-16 | 108.6809 | 264.5753 | 728.7817
| 2018-08-17 | 108.8213 | 264.6025 | 728.7817
| 2018-08-18 | 108.9962 | 267.4724 | 721.661
| 2018-08-19 | 108.9962 | 267.4724 | 721.661
| 2018-08-20 | 108.9962 | 267.4724 | 721.661
| 2018-08-21 | 108.9962 | 265.4386 | 720.5721
| 2018-08-22 | 108.9962 | 265.4386 | 717.9068
| 2018-08-23 | 109.7679 | 265.363 | 717.9068
| 2018-08-24 | 109.6764 | 264.2093 | 717.9068
| 2018-08-25 | 109.7924 | 264.2077 | 722.5589
| 2018-08-26 | 109.7924 | 264.2077 | 722.5589
| 2018-08-27 | 109.7924 | 264.2077 | 722.5589
| 2018-08-28 | 109.7924 | 264.0195 | 723.7111
| 2018-08-29 | 109.7924 | 264.0195 | 723.6775
| 2018-08-30 | 109.983 | 263.508 | 723.6775
| 2018-08-31 | 109.983 | 263.508 | 723.6775
Septiembre | 2018-09-01 | 111.343 | 264.0344 | 731.1889
| 2018-09-02 | 111.343 | 264.0344 | 731.1889
| 2018-09-03 | 111.343 | 264.0344 | 731.1889
| 2018-09-04 | 111.6188 | 264.0344 | 731.0521
| 2018-09-05 | 111.6188 | 264.0087 | 729.2823
| 2018-09-06 | 111.8348 | 263.994 | 729.2823
| 2018-09-07 | 111.6025 | 263.994 | 729.2823
| 2018-09-08 | 111.6025 | 264.0158 | 730.1586
| 2018-09-09 | 111.6025 | 264.0158 | 730.1586
| 2018-09-10 | 111.6025 | 264.0158 | 730.1586
| 2018-09-11 | 111.7127 | 264.0158 | 727.6453
| 2018-09-12 | 111.7127 | 264.0158 | 727.6453
| 2018-09-13 | 111.7127 | 264.0158 | 727.6453
| 2018-09-14 | 112.5049 | 264.0158 | 727.6453
| 2018-09-15 | 112.0204 | 263.9699 | 743.9887
| 2018-09-16 | 112.0204 | 263.9699 | 743.9887
| 2018-09-17 | 112.0204 | 263.9699 | 743.9887
| 2018-09-18 | 112.0204 | 263.9699 | 743.9887
| 2018-09-19 | 112.0204 | 263.9699 | 743.9887
| 2018-09-20 | 112.0204 | 263.9699 | 743.9887
| 2018-09-21 | 112.5618 | 263.9699 | 744.2397
| 2018-09-22 | 112.5618 | 263.9743 | 748.0716
| 2018-09-23 | 112.5618 | 263.9743 | 748.0716
| 2018-09-24 | 112.5618 | 263.9743 | 748.0716
| 2018-09-25 | 112.6526 | 263.9743 | 752.4752
| 2018-09-26 | 113.1304 | 263.9743 | 752.4752
| 2018-09-27 | 113.1656 | 264.3544 | 752.4752
| 2018-09-28 | 113.8962 | 264.583 | 752.7686
| 2018-09-29 | 113.8962 | 264.583 | 752.7686
| 2018-09-30 | 113.8962 | 264.583 | 752.7686

## Nuevas Instalaciones
INSTALACIONES DE GENERACIÓN
CENTRAL | PROPIETARIO | TIPO | FECHA DE SINCRONIZACIÓN | POTENCIA [MW]
Solar El Águila I | Engie Energía Chile S.A. | Solar | 2013-07-04 | 2.2
Alto Renaico | Mainco S.A. | PMG Hídrico pasada | 2014-05-19 | 1.5
Loma Los Colorados | KDM Energía S.A. | PMG Solar | 2015-05-11 | 1.07
El Pilar - Los Amarillos | RTS-Energy | PMG Solar | 2015-10-21 | 3
PE Lebu (Ampliación II) | Parque Eólico Lebu-Toro S.p.A. | PMG Eólico | 2015-11-08 | 3.47
Panguipulli PMGD | Latinoamericana S.A. | PMGD Hídrico | 2015-12-03 | 0.35
PMGD Chanleufu II | Transoceanica S.A. | PMGD Hídrico | 2016-05-19 | 8.4
PMGD Altos del Paico | Sun Enel Green | PMGD Solar | 2016-06-07 | 2.1
PMGD Viña Tarapacá | Andes Energy & Capital S.A. | PMGD Hídrico | 2016-08-02 | 0.25
PMGD Molina | Bío Energía Molina | PMGD Térmico | 2016-11-16 | 1
PMGD El Canelo II | Central Eléctrica El Canelo SpA | PMGD Térmico | 2017-02-20 | 3
PMGD Cintac | Cintac S.A. | PMGD Solar | 2017-03-15 | 2.77
PMGD Lepanto | ENERKEY SpA | PMGD Térmico | 2017-03-17 | 2.5
Cerro Pabellón G1A | Geotérmica del Norte S. A. | Geotérmica | 2017-03-30 | 27.5
PALMA SOLAR | PALMA SOLAR SPA | PMGD Solar | 2017-04-04 | 3
LAUREL | GR LAUREL SPA | PMGD Solar | 2017-04-30 | 8.81
Doña Carmen | Energía Cerro El Morado | Solar | 2017-05-25 | 34.917
Cerro Pabellón G2A | Geotérmica del Norte S. A. | Geotérmica | 2017-06-12 | 27.5
Dos Valles | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | PMG Hídrico | 2017-06-30 | 3
QUILLAY SOLAR XV | QUILLAY SOLAR | PMGD Solar | 2017-07-07 | 2.97
El Roble | Chester Solar IV SpA | PMGD Solar | 2017-08-09 | 9
Solar El Pelícano | SunPower Corporation S.p.A. | Solar | 2017-09-25 | 100.3
Palacios | Hidroeléctrica Palacios SpA | PMG Hídrico pasada | 2018-01-14 | 3.6
El Brinco | Hidro Munilque SpA | Hidro Pasada | 2018-03-22 | 0.2
Central Hidroeléctrica Convento Viejo U1 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Hídrico | 2018-04-26 | 8.6
Central Hidroeléctrica Convento Viejo U2 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Hídrico | 2018-05-02 | 8.2
Solar Diego de Almagro (Ampliación) | Ameyda Solar SpA | PMGD Solar | 2018-05-30 | 4
PFV Las Palomas | PV Las Palomas SpA | PMGD Solar | 2018-06-05 | 3
Punta Sierra | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Eólica | 2018-07-08 | 81.6
Encon Solar | Loa Solar SpA | PMGD Solar | 2018-07-20 | 9
Catan Solar | Planeta Investments | PMGD Solar | 2018-07-31 | 3
Piquero | Sociedad Piquero SpA | PMGD Solar | 2018-08-01 | 3
Olivillo | Arbol SpA | PMGD Solar | 2018-08-23 | 9
Alicahue | Parque Fotovoltaico Alicahue Solar SpA | PMGD Solar | 2018-08-29 | 3
PMGD Diego de Almagro | Diego de Almagro SpA | PMGD Solar | 2018-09-10 | 8
Valle Solar Este 2 | Sinergia Solar SpA | PMGD Solar | 2018-09-11 | 3
Valle Solar Oeste 2 | Solar Brothers SpA | PMGD Solar | 2018-09-11 | 7
PMGD Alto Solar | Atos de la Manga Energy SpA | PMGD Solar | 2018-09-13 | 3
PMGD Rodeo | GR Quillay SpA | PMGD Solar | 2018-09-28 | 3
INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN
INSTALACIÓN | PROPIETARIO | FECHA | COMENTARIO
S/E Club Hípico | Enel Distribución | 2018-07-07 | S/E Club Hípico nuevo transformador N° 4 de 110/12 kV, 50 MVA primera energización.
Línea 220 kV Las Palmas - Punta Sierra, C2. | Transelec S.A. | 2018-07-08 | Primera energización.
S/E Cunco | Frontel | 2018-07-14 | Primera energización barra de 110 kV.
TR-1 de 110/23 kV, 16 MVA en vacío.
Línea de 220 kV Charrúa - Entre Ríos 1. | Transelec S.A. | 2018-07-17 | Primera energización.
S/E Entre Ríos | Transelec S.A. | 2018-07-17 | Barra N° 2 de 220 kV.
Línea de 220 kV Charrúa - Entre Ríos 2. | Transelec S.A. | 2018-07-17 | Primera energización.
S/E Entre Ríos | Transelec S.A. | 2018-07-17 | Barra N° 1 de 220 kV.
Transformador de 500/220 kV, 750 MVA en vacío por 220 kV.
S/E Illapa | Celeoredes | 2018-07-21 | S/E Illapa barra N° 2 de 220 kV.
S/E Illapa barra N° 1 de 220 kV.
S/E Punta Sierra | Pacific Hydro Chile | 2018-07-25 | Transformador de 120 MVA de 220/31,5 kV.
S/E Punta Sierra Barra de 31,5 kV.
S/E Rancagua | CGE | 2018-08-26 | Primera Energización nuevo transformador N° 1 de 154/66 kV, 75 MVA.
S/E Chinchorro | Transemel | 2018-09-09 | Primera energización nuevo Transformador 66/13.8 kV 30 MVA.
Línea 220 kV San Fabián - Ancoa | STS | 2018-09-15 | Primera energización.
S/E San Antonio | Chilquinta | 2018-09-28 | Primera energización y puesta en servicio de nuevo Transformador N°5 de 110/23 kV 50 MVA.

## Abastecimiento Esperado
Abastecimiento Mensual de la Demanda por tipo de Hidrología
| seca | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | FY | promedio
| Hídrica | 2847.3 | 2430.2 | 2077.3 | 1802.7 | 1588.8 | 1618.1 | 1502.4 | 1232.2 | 1805 | 1536.2 | 1823.5 | 2237.2 | 22500.9 | 1875.075 | 28.52%
| Térmica | 2484.0447 | 3013.4848 | 3332.2859 | 3475.7477 | 4020.615 | 3710.4828 | 4333.9717 | 4763.8804 | 4253.3648 | 4345.0586 | 3332.8187 | 2927.8422 | 43993.5974 | 3666.1331 | 55.75%
| Eólica | 288.2 | 314.3 | 446.8 | 350 | 421.3 | 405.2 | 439.6 | 439.8 | 454.3 | 422 | 444.8 | 463.4 | 4889.7 | 407.475 | 6.197%
| Solar | 579.9 | 753.4 | 776.3 | 594.4 | 676.2 | 552.8 | 441 | 377.8 | 399.9 | 535 | 639.4 | 776.9 | 7103 | 591.9167 | 9.002%
| Geotérmica | 30.2 | 36.2 | 36.2 | 32 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 420 | 35 | 0.5323%
| Total | 6229.6447 | 6547.5848 | 6668.8859 | 6254.8477 | 6743.115 | 6321.3828 | 6753.1717 | 6848.4804 | 6948.7648 | 6874.4586 | 6275.3187 | 6441.5422 | 78907.1974 | 6575.5998
| media | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | FY | promedio
| Hídrica | 2889.9 | 2504.3 | 2312.4 | 2011.2 | 1624.4 | 1425.3 | 2076.3 | 3160.1 | 2719.5 | 2779.2 | 2595.8 | 2860.2 | 28958.6 | 2413.2167 | 36.78%
| Térmica | 2438.2442 | 2932.7865 | 3084.9524 | 3257.393 | 3977.6844 | 3921.5409 | 3750.2595 | 2771.1338 | 3313.4546 | 3063.0096 | 2537.6804 | 2304.724 | 37352.8633 | 3112.7386 | 47.45%
| Eólica | 288.2 | 314.3 | 446.8 | 350 | 421.3 | 405.2 | 439.6 | 439.8 | 454.3 | 422 | 444.8 | 463.4 | 4889.7 | 407.475 | 6.211%
| Solar | 579.9 | 753.4 | 776.3 | 594.4 | 676.2 | 552.8 | 441 | 377.8 | 399.9 | 535 | 639.4 | 776.9 | 7103 | 591.9167 | 9.023%
| Geotérmica | 30.2 | 36.2 | 36.2 | 32 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 420 | 35 | 0.5335%
| Total | 6226.4442 | 6540.9865 | 6656.6524 | 6244.993 | 6735.7844 | 6339.6409 | 6743.3595 | 6783.6338 | 6923.3546 | 6835.4096 | 6252.4804 | 6441.424 | 78724.1633 | 6560.3469
| húmeda | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | FY | promedio
| Hídrica | 2898.2 | 2472.5 | 2161 | 1915.2 | 1756.2 | 1756.4 | 2981.8 | 3803.1 | 3498.1 | 3315.8 | 2752.8 | 3136.7 | 32447.8 | 2703.9833 | 41.34%
| Térmica | 2428.4157 | 2963.2998 | 3241.9944 | 3348.6367 | 3841.8188 | 3563.6738 | 2796.4706 | 2103.6568 | 2493.4853 | 2485.7495 | 2357.8166 | 1998.1997 | 33623.2179 | 2801.9348 | 42.84%
| Eólica | 288.2 | 314.3 | 446.8 | 350 | 421.3 | 405.2 | 439.6 | 439.8 | 454.3 | 422 | 444.8 | 463.4 | 4889.7 | 407.475 | 6.23%
| Solar | 579.9 | 753.4 | 776.3 | 594.4 | 676.2 | 552.8 | 441 | 377.8 | 399.9 | 535 | 639.4 | 776.9 | 7103 | 591.9167 | 9.05%
| Geotérmica | 30.2 | 36.2 | 36.2 | 32 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 36.2 | 34.8 | 36.2 | 420 | 35 | 0.5351%
| Total | 6224.9157 | 6539.6998 | 6662.2944 | 6240.2367 | 6731.7188 | 6312.8738 | 6695.0706 | 6759.1568 | 6881.9853 | 6794.7495 | 6229.6166 | 6411.3997 | 78483.7179 | 6540.3098
SECA |  | 2019-06-01: MEDIA
[10 empty] | Promedio | seca | media | húmeda
HÚMEDA |  | 2019-07-01: Hídrica; 2019-08-01: 28.52%; 2019-09-01: 36.78%; 2019-10-01: 41.34%
[10 empty] | Térmica | 55.75% | 47.45% | 42.84%
[10 empty] | Eólica | 6.197% | 6.211% | 6.23%
[10 empty] | Solar | 9.002% | 9.023% | 9.05%
[10 empty] | Geotérmica | 0.5323% | 0.5335% | 0.5351%

## Ventas Reales y Proyectadas
SEN
MES | VENTAS ESPERADAS [GWh]
2018-11-01 | 5859.7837 |  |  |  | 2016 | 2017 | % Variación 17/16 | 2018 | % Variación 18/17
2018-12-01 | 6144.5804 |  | Distribuidor | T1 | 9448.5 | 8804.2648 | -5.783% | 8276.5037 | -5.994%
2019-01-01 | 6278.4926 |  |  | T2 | 9129.8 | 8310.2045 | -8.977% | 7892.9242 | -5.021%
2019-02-01 | 5870.4669 |  |  | T3 | 8966.9 | 8374.8765 | -6.602% | 7821.2796 | -6.61%
2019-03-01 | 6308.0921 |  |  | T4 | 8919.4 | 8228.7339 | -7.743%
2019-04-01 | 5925.4999 |  | Libres | T1 | 7690.5 | 7982.3442 | 4.948% | 9325.359 | 16.82%
2019-05-01 | 6283.3642 |  |  | T2 | 7780 | 8598.1243 | 10.52% | 9873.7792 | 14.84%
2019-06-01 | 6355.9278 |  |  | T3 | 7767.2 | 8926.1285 | 14.92% | 10069.3771 | 12.81%
2019-07-01 | 6473.0221 |  |  | T4 | 7714.11 | 9043.3423 | 17.23%
2019-08-01 | 6405.7958 |  | Total Anual [GWh]
2019-09-01 | 5873.7516 |  | Distribuidor |  | 36464.6 | 33718.0796 | -7.279% | 23990.7075
2019-10-01 | 6067.576 |  | Libres |  | 30951.81 | 34549.9393 | 11.93% | 29268.5153
|  |  | Ventas SEN Anual |  | 67416.41 | 68268.0189 | 1.541% | 53259.2228
|  |  |  | Ventas SEN 2017 (GWh) |  |  | Ventas SEN 2018 (GWh) |  |  | Tasa de Variación (%)
|  |  | Mes | Distribuidor | Libre | Total | Distribuidor | Libre | Total | Distribuidor | Libre | Total
|  | ene | ene | 3083.1229 | 2787.396 | 5870.5189 | 2881.1584 | 3126.7337 | 6007.892 | -6.551% | 12.17% | 2.34%
|  | feb | feb | 2758.5386 | 2480.4404 | 5238.9791 | 2617.1354 | 3011.8044 | 5628.9397 | -5.126% | 21.42% | 7.443%
|  | mar | mar | 2962.6032 | 2714.5078 | 5677.111 | 2778.21 | 3186.8209 | 5965.0309 | -6.224% | 17.4% | 5.072%
|  | abr | abr | 2558.6025 | 2795.8712 | 5354.4737 | 2458.0327 | 3213.3576 | 5671.3903 | -3.931% | 14.93% | 5.919%
|  | may | may | 2843.4425 | 2963.465 | 5806.9075 | 2631.8333 | 3392.4417 | 6024.275 | -7.442% | 14.48% | 3.743%
|  | jun | jun | 2908.1595 | 2838.7882 | 5746.9477 | 2803.0582 | 3267.9799 | 6071.0381 | -3.614% | 15.12% | 5.639%
|  | jul | jul | 2904.8214 | 3007.219 | 5912.0403 | 2794.238 | 3387.6629 | 6181.9009 | -3.807% | 12.65% | 4.565%
|  | ago | ago | 2881.7 | 3079.7909 | 5961.4909 | 2691.7002 | 3392.0297 | 6083.7299 | -6.593% | 10.14% | 2.05%
|  | sep | sept | 2588.3552 | 2839.1186 | 5427.4737 | 2335.3414 | 3289.6845 | 5625.026 | -9.775% | 15.87% | 3.64%
|  | oct | oct | 2628.9269 | 2988.3618 | 5617.2888 |  |  | 5905 |  |  | 5.122%
|  | nov | nov | 2636.9981 | 3033.1086 | 5670.1067
|  | dic | dic | 2962.8089 | 3021.8719 | 5984.6808
[5 empty] | 2017 |  |  | 2018

## ENS
| Mes | ENS SEN [MWh] | Por Reducciones de Consumo (en MWh) | Por trabajos programados (en MWh) | Total Mes (en MWh) | Respecto Demanda Bruta Mensual (en %) | Respecto Ventas Mensual (en %) | ENS Acumulada c/r Ventas Acumuladas SEN [%] | Acumulada por Fallas Año 2016 | ENS Acumuladas c/r Ventas Acumuladas [%] | ENS Acumulada [GWh/mes]
2017
[13 empty] | Ventas (GWh) | Generación (GWh) | Ventas Acumulada 12 Meses (GWh) | Indice Mensual | Indice acumulado | [ Target 2018 ]
2017 | Enero | 1800 | 0 | 78.08 | 1878.08 | 0.02958% | 0.03199% | 0.03066% | 1800 |  |  | Enero | 5870.5189 | 6348.1227 |  | 0.03066%
| Febrero | 2221 | 0 | 25.04 | 2246.04 | 0.03936% | 0.04287% | 0.03063% | 4021 |  |  | Febrero | 5238.9791 | 5706.0159 |  | 0.04239%
| Marzo | 2148 | 0 | 9.82 | 2157.82 | 0.03516% | 0.03801% | 0.03281% | 6169 |  |  | Marzo | 5677.111 | 6137.9351 |  | 0.03784%
| Abril | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 0.02652% | 0.02913% | 0.03199% | 7729 |  |  | Abril | 5354.4737 | 5883.4497 |  | 0.02913%
| Mayo | 2582 | 0 | 0 | 2582 | 0.04157% | 0.04446% | 0.03441% | 10311 |  |  | Mayo | 5806.9075 | 6211.6093 |  | 0.04446%
| Junio | 1637 | 0 | 0 | 1637 | 0.02645% | 0.02848% | 0.03346% | 11948 |  |  | Junio | 5746.9477 | 6189.6794 |  | 0.02848%
| Julio | 790 | 0 | 0 | 790 | 0.01266% | 0.01336% | 0.0306% | 12738 |  |  | Julio | 5912.0393 | 6240.5048 |  | 0.01336%
| Agosto | 595 | 0 | 0 | 595 | 0.009668% | 0.009981% | 0.02802% | 13333 |  |  | Agosto | 5961.5 | 6154.1858 |  | 0.009981%
| Septiembre | 408 | 0 | 0 | 408 | 0.006977% | 0.007517% | 0.02592% | 13741 |  |  | Septiembre | 5427.5 | 5847.4182 |  | 0.007517%
| Octubre | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 0.01888% | 0.01999% | 0.02535% | 14864 |  |  | Octubre | 5617.2888 | 5948.4435 |  | 0.01999%
| Noviembre | 497 | 0 | 0 | 497 | 0.008278% | 0.008765% | 0.02389% | 15361 |  |  | Noviembre | 5670.1067 | 6003.6363 |  | 0.008765%
| Diciembre | 1712.76 | 0 | 0 | 1712.76 | 0.02715% | 0.02862% | 0.02429% | 17073.76 | 0.02501% | 17.0738 | Diciembre | 5984.6808 | 6309.0783 | 68268.0533 | 0.02862% | 0.0251% | 0.018%
2018 | Enero | 2125.65 | 0 | 0 | 2125.65 | 0.03231% | 0.03538% | 0.002786% | 2125.65 | 0.03538% | 17.3994 | Enero | 6007.892 | 6579.0159 | 68405.4265 | 0.03538% | 0.02549% | 0.018%
| Febrero | 623.01 | 0 | 0 | 623.01 | 0.01036% | 0.01107% | 0.003355% | 2748.66 | 0.02362% | 15.8014 | Febrero | 5628.9397 | 6013.2275 | 68795.3871 | 0.01107% | 0.02288% | 0.018%
| Marzo | 467.43 | 0 | 0 | 467.43 | 0.007196% | 0.007836% | 0.003659% | 3216.09 | 0.01827% | 14.1209 | Marzo | 5965.0309 | 6495.5014 | 69083.307 | 0.007836% | 0.02038% | 0.018%
| Abril | 312.97 | 0 | 0 | 312.97 | 0.00514% | 0.005518% | 0.003772% | 3529.06 | 0.01516% | 12.8738 | Abril | 5671.3903 | 6088.7751 | 69400.2236 | 0.005518% | 0.01842% | 0.018%
| Mayo | 1331.4 | 0 | 0 | 1331.4 | 0.02063% | 0.0221% | 0.004881% | 4860.46 | 0.01659% | 11.6232 | Mayo | 6024.275 | 6452.2207 | 69617.5912 | 0.0221% | 0.01655% | 0.018%
| Junio | 3859.6 | 0 | 0 | 3859.6 | 0.05922% | 0.06357% | 0.008253% | 8720.06 | 0.02465% | 13.8458 | Junio | 6071.0381 | 6517.1834 | 69941.6817 | 0.06357% | 0.01948% | 0.018%
| Julio | 1265.63 | 0 | 0 | 1265.63 | 0.01896% | 0.02047% | 0.02403% | 9985.69 | 0.0204% | 14.3215 | Julio | 6181.9009 | 6676.6404 | 70211.5432 | 0.02047% | 0.02007% | 0.018%
| Agosto | 895.87 | 0 | 0 | 895.87 | 0.0137% | 0.01473% | 0.02284% | 10881.56 | 0.02079% | 14.6223 | Agosto | 6083.7299 | 6539.7 | 70333.773 | 0.01473% | 0.02046% | 0.018%
| Septiembre | 268.13 | 0 | 0 | 268.13 | 0.004427% | 0.004768% | 0.0236% | 11149.69 | 0.02053% | 14.4825 | Septiembre | 5623.5425 | 6056.4 | 70529.8155 | 0.004768% | 0.02024% | 0.018%
| Octubre | [16 empty] | 0.018%
| Noviembre | [16 empty] | 0.018%
| Diciembre | [16 empty] | 0.018%

## Frecuencia
Desempeño Mensual de Control de Frecuencia
| [Hz] < 49,3 | 49,3<= f [Hz] <49,8 | 49,8 <= f [Hz] <= 50,2 | 50,2 < f [Hz] <= 50,7 | [Hz] > 50,7
Aporte hídrico < 60% |  | 1.5% | 97% | 1.5%
Aporte hídrico > 60% |  | 0.5% | 99% | 0.5%
Mes
Enero 2018 | 0% | 0.009193% | 99.99% | 0.00112% | 0%
Febrero 2018 | 0% | 0.001831% | 100% | 0% | 0%
Marzo 2018 | 0.0003734% | 0.03678% | 99.96% | 0.0002864% | 0%
Abril 2018 | 0% | 0.031% | 99.96% | 0.004831% | 0%
Mayo 2018 | 0% | 0.09614% | 99.9% | 0.007236% | 0%
Junio 2018 | 0% | 0.05943% | 99.87% | 0.06748% | 0.0007716%
Julio 2018 | 0% | 0.09889% | 99.89% | 0.01096% | 0%
Agosto 2018 | 0% | 0.04% | 99.96% | 0% | 0%
Septiembre 2018 | 0% | 0.02918% | 99.95% | 0.02087% | 0%

## Tensión
[5 empty] | Desde Junio 2018 |  |  | Enero 2018 | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 | Junio 2018 | Julio 2018 | Agosto 2018 | Septiembre 2018
Sistema | Barra | Tensión Nominal/Servicio [kV] (*) | Limite Inferior NT [kV] | Limite Superior NT [kV] | Tensión Nominal/Servicio [kV] (Desde Junio) | Limite Inferior NT [kV] | Limite Superior NT [kV] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%]
SEN Norte Grande | Atacama | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 97.7% | 99.92% | 98.67% | 99.65% | 99.73% | 96.82% | 99.99% | 99.32% | 100%
| Crucero | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 78.32% | 78.48% | 65.12% | 78.61% | 87.52% | 73.29% | 89.97% | 95.28% | 95.79%
| Encuentro | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 99.67% | 99.85% | 92.97% | 98.83% | 97.87% | 94.38% | 99.19% | 99.72% | 99.98%
| Lagunas | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 99.37% | 98.99% | 98.98% | 98.66% | 99.05% | 94.58% | 98.82% | 99.59% | 99.93%
| Tarapacá | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 99.9% | 99.95% | 99.82% | 99.92% | 99.96% | 98.64% | 99.84% | 99.94% | 99.99%
SEN Sistema 500 kV | Alto Jahuel | 500 | 485 | 515 | 500 | 485 | 515 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Charrua | 510 | 494.7 | 525.3 | 510 | 494.7 | 525.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 99.93% | 100%
| Lo Aguirre | 500 | 485 | 515 | 500 | 485 | 515 | 100% | 99.96% | 100% | 99.98% | 100% | 100% | 99.65% | 99.65% | 100%
| Polpaico | 504 | 488.88 | 519.12 | 504 | 488.88 | 519.12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ancoa | 510 | 494.7 | 525.3 | 510 | 494.7 | 525.3 | 100% | 99.97% | 99.98% | 99.97% | 99.96% | 99.95% | 99.56% | 99.62% | 99.95%
SEN 500 kV Interconexión | Changos | 500 | 485 | 515 | 500 | 485 | 515 | 99.95% | 100% | 99.97% | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 99.8% | 99.79%
| Cumbres | 505 | 489.85 | 520.15 | 512 | 496.64 | 527.36 | 63.86% | 35.05% | 51.79% | 42.58% | 37.33% | 83.44% | 95.98% | 95.46% | 96.75%
| Nva Cardones | 500 | 485 | 515 | 512 | 496.64 | 527.36 | 45.71% | 6.651% | 19.59% | 5.947% | 10.77% | 84.5% | 97.48% | 98.46% | 99.9%
| Nva Maintencillo | 505 | 489.85 | 520.15 | 512 | 496.64 | 527.36 | N/A | 29.03% | 38.5% | 27.74% | 26.47% | 71.94% | 90.53% | 94.44% | 99.08%
| Nva Pan de Azúcar | N/A | N/A | N/A | 512 | 496.64 | 527.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99.92% | 99.31% | 97.88%
SEN Norte Chico | Cardones | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 99.97% | 99.99% | 99.53% | 99.96% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CarreraPinto | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 99.98% | 99.95% | 99.75% | 99.98% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Diego de Almagro | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 99.98% | 99.94% | 99.86% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.98%
| Las Palmas | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.86% | 99.79% | 99.99%
| Los Vilos | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 99.08% | 100%
| Maintencillo | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 99.95% | 94.71% | 90.37% | 98.89% | 99.85% | 100%
| Nogales | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Pan de Azúcar | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 99.53% | 99.91% | 99.98% | 99.99% | 100% | 99.98% | 100% | 100%
| Punta Colorada | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.91% | 100% | 99.88% | 100%
SEN Centro | AltoJahuel | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ancoa | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Candelaria | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Cerro Navia | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Chena | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 98.68%
| Colbún | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 97.69% | 99.37% | 98.97% | 99.04% | 99.27% | 99.56% | 98.89% | 98.41% | 99.7%
| Lo Aguirre | 222 | 210.9 | 233.1 | 222 | 210.9 | 233.1 | 84.78% | 90.97% | 99.94% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Polpaico | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Quillota | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SEN Sur | Cautín | 230 | 218.5 | 241.5 | 230 | 218.5 | 241.5 | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99%
| Ciruelos | 232 | 220.4 | 243.6 | 232 | 220.4 | 243.6 | 100% | 100% | 99.72% | 100% | 99.95% | 99.97% | 99.94% | 100% | 100%
| Charrua | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mulchén | 230 | 218.5 | 241.5 | 230 | 218.5 | 241.5 | 100% | 100% | 98.79% | 100% | 99.93% | 99.97% | 100% | 100% | 99.96%
| Puerto Montt | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 99.98% | 100% | 97.96% | 97.36% | 99.26% | 99.93% | 100%
| Temuco | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.95% | 99.99% | 99.93%
| Valdivia | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 99.81% | 100% | 97.01% | 99.99% | 98.3% | 98.75% | 99.54% | 99.77% | 99.87%
Promedios | [7 empty] | 96.49% | 93.27% | 93.81% | 93.58% | 93.53% | 97.01% | 99.18% | 99.4% | 99.68%
*: Desde junio de 2018 las tensiones de servicios de la barra Cumbres, Nueva Cardones y Nueva Maitencillo cambia a 512 kV.

## TRS
Año | Mes | Promedio TRS SEN | Máximo TRS SEN | Mínimo TRS SEN
2018 | Enero | 0.96272 | 7.0667 | 0.033333
| Febrero | 1.6206 | 17.2833 | 0.016667
| Marzo | 2.9878 | 33.6 | 0.066667
| Abril | 1.2378 | 8.7 | 0.05
| Mayo | 1.8752 | 8.8333 | 0.033333
| Junio | 9.5797 | 249.2333 | 0.066667
| Julio | 7.5117 | 398.4167 | 0.033333
| Agosto | 1.7638 | 23.15 | 0.0833
| Septiembre | 1.6283 | 21.6 | 0.0333
*Valores por mes en hora.

## CMg Esperado
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 2018-11-01 |  |  |  |  | 2018-12-02 |  |  |  |  | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2019-02-02 |  |  |  |  | 2019-03-05 |  |  |  |  | 2019-04-05 |  |  |  |  | 2019-05-05 |  |  |  |  | 2019-06-05 |  |  |  |  | 2019-07-06 |  |  |  |  | 2019-08-05 |  |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | 2019-10-04
HID. SECA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Crucero220 | 63.111 | 60.3492 | 48.899 | 47.7069 | 66.447 | 55.699 | 52.4814 | 47.4575 | 46.04 | 56.8792 | 52.2381 | 51.4899 | 47.9608 | 46.2414 | 54.2113 | 57.6945 | 55.9434 | 51.2569 | 47.5079 | 59.5539 | 59.0003 | 57.8879 | 51.4853 | 47.4374 | 62.5527 | 50.3553 | 49.0371 | 47.508 | 46.3914 | 51.1217 | 52.9942 | 52.1977 | 50.4801 | 47.8275 | 54.3414 | 62.224 | 58.169 | 59.5287 | 54.7792 | 64.207 | 52.4427 | 51.4376 | 50.8944 | 47.6138 | 53.9222 | 53.7624 | 53.3015 | 51.1005 | 47.5371 | 56.7411 | 51.0172 | 50.84 | 47.4778 | 47.45 | 54.7668 | 53.483 | 52.233 | 47.8881 | 46.5005 | 54.6738
DAlmagro220 | 65.4929 | 62.7821 | 43.7693 | 0 | 68.8363 | 58.7494 | 55.7748 | 42.1875 | 37.1712 | 59.9905 | 52.8048 | 52.143 | 48.8775 | 46.0924 | 55.1136 | 57.4769 | 56.8354 | 52.3762 | 48.4144 | 59.5308 | 59.2294 | 58.2999 | 53.1933 | 48.7747 | 63.4284 | 50.8468 | 49.7852 | 48.5331 | 43.9992 | 51.6244 | 55.4261 | 54.849 | 53.5283 | 50.6466 | 57.3754 | 64.8644 | 60.7428 | 63.051 | 59.8728 | 67.4684 | 55.0601 | 53.6016 | 53.3054 | 50.0633 | 56.9441 | 56.062 | 55.701 | 54.0278 | 51.0549 | 59.4956 | 51.3744 | 50.6388 | 48.062 | 44.2878 | 52.286 | 49.8505 | 49.3718 | 46.6912 | 42.6621 | 50.8958
Maitencil220 | 61.8947 | 59.3718 | 44.7119 | 43.2454 | 65.054 | 55.5432 | 52.7353 | 43.0475 | 40.0155 | 56.7074 | 50.7598 | 50.2008 | 48.0015 | 45.5737 | 53.0146 | 55.2704 | 54.7328 | 52.316 | 48.9219 | 57.1874 | 57.0899 | 56.1541 | 53.7795 | 49.4445 | 61.0562 | 48.8072 | 47.8123 | 48.18 | 44.5716 | 49.554 | 54.7826 | 54.3838 | 53.9676 | 51.5385 | 55.342 | 65.0336 | 60.5609 | 63.6086 | 60.8938 | 65.752 | 53.8596 | 53.0378 | 53.7121 | 50.8374 | 55.0774 | 55.8887 | 55.5102 | 54.3874 | 52.18 | 57.4125 | 49.499 | 48.7912 | 47.6451 | 44.8714 | 50.3928 | 47.9785 | 47.5867 | 45.8846 | 42.9284 | 48.9317
Quillota220 | 50.448 | 50.1876 | 50.9235 | 52.5699 | 55.2621 | 52.3801 | 52.048 | 51.9287 | 52.8195 | 54.3389 | 50.7936 | 50.1942 | 49.8608 | 49.2872 | 53.4755 | 55.0378 | 54.3897 | 54.2498 | 53.0888 | 57.1382 | 56.4827 | 56.0911 | 56.257 | 53.7288 | 61.1048 | 49.8521 | 48.8359 | 49.9427 | 48.2143 | 50.8997 | 56.1902 | 55.5633 | 56.1199 | 55.6154 | 56.8606 | 65.7678 | 61.0864 | 66.0628 | 65.5478 | 66.3047 | 55.3161 | 54.4653 | 55.6764 | 55.0946 | 56.4679 | 57.1427 | 56.6398 | 57.4359 | 56.8366 | 58.7338 | 50.4417 | 49.7023 | 50.1527 | 49.0736 | 51.6459 | 48.4665 | 48.0866 | 48.0621 | 47.6568 | 49.4901
Charrua220 | 47.9747 | 47.8997 | 48.5363 | 49.9379 | 52.2439 | 50.5603 | 50.3193 | 50.3755 | 50.8895 | 51.1754 | 49.3736 | 49.0005 | 48.8096 | 48.3907 | 51.1088 | 53.6471 | 53.2701 | 53.1709 | 52.3069 | 54.7557 | 55.6557 | 55.1365 | 55.2521 | 53.0062 | 59.8598 | 48.692 | 47.8055 | 48.8939 | 47.3692 | 49.1852 | 55.1113 | 54.6178 | 55.076 | 54.7784 | 55.2048 | 65.703 | 61.1426 | 66.1326 | 65.6055 | 66.4048 | 53.8762 | 53.2778 | 54.0928 | 54.0142 | 54.2379 | 56.2138 | 56.0897 | 56.5322 | 56.1415 | 57.1318 | 48.2148 | 47.9422 | 48.2726 | 47.6119 | 48.5242 | 46.0784 | 46.0081 | 46.0998 | 45.8308 | 46.7755
HID. MEDIA
Crucero220 | 63.111 | 60.3492 | 48.899 | 47.7069 | 66.447 | 55.595 | 51.4055 | 47.4575 | 46.04 | 56.1493 | 50.8539 | 50.202 | 47.48 | 46.04 | 51.7385 | 52.8038 | 51.8032 | 48.8945 | 47.4701 | 54.1867 | 58.8828 | 57.7843 | 51.4716 | 47.2975 | 60.6387 | 52.918 | 50.0781 | 48.703 | 47.2041 | 53.4451 | 50.3412 | 49.8082 | 48.2272 | 47.4627 | 51.1068 | 49.7493 | 49.1173 | 48.617 | 47.1999 | 52.4671 | 50.1758 | 49.4993 | 48.1205 | 47.4601 | 51.2 | 49.0226 | 47.639 | 47.47 | 47.4526 | 52.043 | 50.5524 | 50.3076 | 47.4673 | 46.3289 | 51.9096 | 50.16 | 49.9355 | 47.4755 | 45.8713 | 53.0033
DAlmagro220 | 65.4929 | 62.7821 | 43.7444 | 0 | 68.8363 | 58.6272 | 54.6175 | 42.1775 | 37.5913 | 59.2164 | 50.6175 | 50.2924 | 47.2789 | 45.1959 | 51.6759 | 52.5162 | 51.9427 | 49.2847 | 46.5255 | 54.0642 | 58.9421 | 58.2011 | 53.1593 | 48.5826 | 60.8634 | 53.8433 | 51.7258 | 50.6312 | 45.6733 | 54.3855 | 52.3376 | 51.9523 | 50.076 | 47.4171 | 53.3117 | 46.9069 | 46.1138 | 46.4999 | 43.9052 | 49.8354 | 49.7929 | 49.2874 | 48.2365 | 45.3412 | 50.9087 | 48.5794 | 48.6126 | 47.0877 | 43.883 | 54.4988 | 46.6266 | 46.1716 | 44.1277 | 42.2561 | 48.5629 | 44.9921 | 44.8403 | 42.82 | 41.1934 | 48.4827
Maitencil220 | 61.8947 | 59.3718 | 44.6893 | 43.1443 | 65.054 | 55.4005 | 51.6081 | 43.04 | 40.464 | 55.9622 | 48.524 | 48.2293 | 46.316 | 44.5081 | 49.5618 | 50.5017 | 49.9557 | 48.3882 | 46.2057 | 51.8541 | 56.8157 | 56.0584 | 53.7456 | 49.0478 | 58.5693 | 51.8071 | 49.6725 | 51.1623 | 46.2638 | 52.3265 | 50.676 | 49.946 | 50.0314 | 48.0652 | 51.3872 | 45.2847 | 44.5338 | 45.782 | 43.4578 | 48.0404 | 47.8873 | 47.4434 | 47.8205 | 45.8518 | 48.9307 | 46.7529 | 46.793 | 46.3589 | 44.4178 | 52.4589 | 44.738 | 44.4065 | 43.6913 | 41.9255 | 46.7296 | 43.0243 | 42.8777 | 42.2326 | 40.7031 | 46.3008
Quillota220 | 50.1882 | 49.7023 | 50.7393 | 51.9059 | 54.829 | 50.0112 | 49.7623 | 49.7652 | 50.6026 | 51.6225 | 48.6035 | 48.0717 | 48.068 | 47.6782 | 49.949 | 50.2915 | 49.6551 | 49.6942 | 49.3127 | 51.9761 | 56.3883 | 56.0084 | 56.1359 | 52.8614 | 58.4733 | 53.0944 | 50.9924 | 53.0798 | 50.0235 | 53.6096 | 52.2391 | 51.7431 | 52.1016 | 51.702 | 53.2808 | 46.1145 | 45.2333 | 47.5025 | 46.4613 | 49.267 | 49.6139 | 49.2198 | 49.7881 | 49.58 | 50.8683 | 48.0782 | 47.9094 | 48.5306 | 48.0423 | 54.4123 | 45.4389 | 45.0463 | 45.4211 | 44.8634 | 47.8965 | 43.063 | 42.7528 | 42.9879 | 42.4541 | 47.2966
Charrua220 | 47.5137 | 47.4194 | 48.1616 | 49.2471 | 51.8619 | 48.2043 | 48.0858 | 48.1439 | 48.4447 | 48.708 | 47.2199 | 46.9667 | 46.9191 | 46.7296 | 47.6042 | 48.8321 | 48.5877 | 48.6094 | 48.4704 | 49.6955 | 55.3713 | 55.0177 | 55.1309 | 52.1184 | 57.142 | 52.0329 | 49.8864 | 52.1272 | 49.2246 | 52.285 | 49.5142 | 49.4204 | 49.5073 | 49.4795 | 49.7731 | 40.1742 | 40.1233 | 40.4103 | 40.4453 | 40.6514 | 43.0405 | 42.7577 | 43.1826 | 44.7 | 43.1403 | 39.319 | 39.2921 | 43.1752 | 44.1658 | 40.8878 | 40.2434 | 40.2004 | 40.5209 | 40.3139 | 40.2523 | 39.7653 | 39.7243 | 39.7677 | 39.7193 | 43.4793
HID. HÚMEDA
Crucero220 | 63.111 | 60.3492 | 48.899 | 47.7069 | 66.447 | 55.7885 | 52.0814 | 47.4575 | 46.04 | 56.3929 | 51.5371 | 50.9109 | 47.5117 | 46.2864 | 54.3585 | 55.343 | 53.2376 | 50.1229 | 47.475 | 57.3445 | 55.743 | 54.5471 | 50.1627 | 47.0945 | 58.57 | 49.3203 | 48.6684 | 47.508 | 46.3152 | 50.4034 | 47.9454 | 47.8157 | 47.4593 | 46.9008 | 48.9956 | 47.9488 | 47.7716 | 47.5249 | 46.6 | 50.413 | 47.9498 | 47.5705 | 47.46 | 46.6 | 49.8344 | 47.5626 | 47.6 | 47.45 | 46.4887 | 49.0252 | 49.9474 | 49.3921 | 47.4599 | 46.2426 | 51.1944 | 49.9954 | 49.4259 | 47.45 | 45.1637 | 50.2599
DAlmagro220 | 65.4929 | 62.7821 | 43.7467 | 0 | 68.8363 | 59.0675 | 55.3373 | 42.18 | 37.6435 | 59.4715 | 51.7091 | 50.9567 | 47.9417 | 45.618 | 55.1609 | 55.138 | 54.121 | 51.1717 | 47.8412 | 57.2145 | 55.6525 | 54.9169 | 51.5097 | 47.8652 | 58.2115 | 49.7807 | 49.2555 | 47.8561 | 43.9389 | 50.8485 | 46.6323 | 46.0148 | 45.3342 | 43.5381 | 47.8102 | 42.7935 | 41.4905 | 43.477 | 42.2496 | 46.1504 | 43.9479 | 43.5695 | 43.8325 | 42.3737 | 46.8233 | 44.109 | 44.0142 | 43.4547 | 42.4272 | 48.3695 | 45.7147 | 45.4526 | 43.8222 | 41.7195 | 46.3314 | 44.3523 | 44.2234 | 42.3873 | 39.9559 | 45.0094
Maitencil220 | 61.8947 | 59.3718 | 44.6893 | 43.1443 | 65.054 | 55.8214 | 52.2888 | 43.04 | 40.9491 | 56.2036 | 49.7078 | 48.9411 | 47.0004 | 44.9253 | 53.063 | 53.0163 | 52.0525 | 50.3042 | 47.571 | 54.8728 | 53.6409 | 52.8889 | 51.4141 | 48.1862 | 55.8795 | 47.7896 | 47.3018 | 47.2836 | 44.5067 | 48.7965 | 44.9217 | 44.2536 | 44.5666 | 43.3384 | 45.9216 | 41.1217 | 39.804 | 42.1463 | 41.6619 | 44.486 | 42.5136 | 42.1531 | 42.499 | 41.7681 | 45.0545 | 42.6401 | 42.5915 | 42.7901 | 41.8276 | 46.4555 | 43.9069 | 43.7814 | 43.1329 | 41.284 | 44.4514 | 42.4797 | 42.4153 | 41.5912 | 39.3417 | 42.986
Quillota220 | 50.18 | 49.678 | 50.7393 | 51.8414 | 54.5709 | 50.2869 | 50.0012 | 50.0276 | 50.6355 | 52.0686 | 49.7876 | 48.7914 | 48.8104 | 48.3096 | 53.4412 | 52.7887 | 51.7419 | 51.8161 | 50.8432 | 54.9052 | 53.5249 | 52.7544 | 53.2418 | 51.9956 | 55.9936 | 48.7423 | 48.3407 | 48.884 | 47.9328 | 49.9326 | 45.2701 | 44.2268 | 45.7358 | 45.3304 | 46.9768 | 40.1548 | 38.117 | 42.6101 | 42.2742 | 47.6133 | 42.7207 | 42.0083 | 43.5012 | 43.3978 | 46.0481 | 43.0737 | 42.8194 | 44.079 | 43.5175 | 47.4392 | 44.0879 | 43.9702 | 44.237 | 43.7152 | 45.2566 | 41.6056 | 41.4533 | 41.8533 | 40.9946 | 43.2986
Charrua220 | 47.448 | 47.3843 | 48.0823 | 49.1705 | 51.6001 | 48.5248 | 48.3238 | 48.4409 | 48.8588 | 49.1121 | 48.4988 | 47.6707 | 47.6397 | 47.3767 | 51.2556 | 51.3733 | 50.652 | 50.7088 | 49.9864 | 52.5674 | 52.2902 | 51.6728 | 52.2048 | 51.224 | 53.7845 | 47.5996 | 47.2812 | 47.6643 | 47.0344 | 47.9237 | 42.4655 | 41.6723 | 42.8808 | 42.6083 | 43.1151 | 31.9904 | 24.1461 | 39.0786 | 38.8396 | 39.0781 | 39.4036 | 38.8713 | 39.9184 | 39.9291 | 40.4484 | 39.2047 | 39.1296 | 40.5849 | 40.1436 | 43.6 | 41.1198 | 41.0621 | 41.2243 | 41.1017 | 41.8538 | 39.1433 | 39.0017 | 39.3915 | 38.714 | 39.8663
| 2018 | [9 empty] | 2019
Crucero | nov |  |  |  |  | dic |  |  |  |  | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct
Máximo | 66.447 |  |  |  |  | 56.8792 |  |  |  |  | 54.3585 |  |  |  |  | 59.5539 |  |  |  |  | 62.5527 |  |  |  |  | 53.4451 |  |  |  |  | 54.3414 |  |  |  |  | 64.207 |  |  |  |  | 53.9222 |  |  |  |  | 56.7411 |  |  |  |  | 54.7668 |  |  |  |  | 54.6738
Promedio | 57.3026 |  |  |  |  | 51.531 |  |  |  |  | 49.9374 |  |  |  |  | 52.7092 |  |  |  |  | 54.7037 |  |  |  |  | 49.2651 |  |  |  |  | 49.5936 |  |  |  |  | 52.4211 |  |  |  |  | 49.4787 |  |  |  |  | 49.6131 |  |  |  |  | 49.4903 |  |  |  |  | 49.5679
Mínimo | 47.7069 |  |  |  |  | 46.04 |  |  |  |  | 46.04 |  |  |  |  | 47.4701 |  |  |  |  | 47.0945 |  |  |  |  | 46.3152 |  |  |  |  | 46.9008 |  |  |  |  | 46.6 |  |  |  |  | 46.6 |  |  |  |  | 46.4887 |  |  |  |  | 46.2426 |  |  |  |  | 45.1637
| 2018 | [9 empty] | 2019
D. Almagro | nov |  |  |  |  | dic |  |  |  |  | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct
Máximo | 68.8363 |  |  |  |  | 59.9905 |  |  |  |  | 55.1609 |  |  |  |  | 59.5308 |  |  |  |  | 63.4284 |  |  |  |  | 54.3855 |  |  |  |  | 57.3754 |  |  |  |  | 67.4684 |  |  |  |  | 56.9441 |  |  |  |  | 59.4956 |  |  |  |  | 52.286 |  |  |  |  | 50.8958
Promedio | 48.173 |  |  |  |  | 50.6535 |  |  |  |  | 50.0985 |  |  |  |  | 52.9636 |  |  |  |  | 55.3887 |  |  |  |  | 49.5152 |  |  |  |  | 50.4167 |  |  |  |  | 51.0281 |  |  |  |  | 48.8725 |  |  |  |  | 49.4252 |  |  |  |  | 46.4956 |  |  |  |  | 45.1819
Mínimo | 0 |  |  |  |  | 37.1712 |  |  |  |  | 45.1959 |  |  |  |  | 46.5255 |  |  |  |  | 47.8652 |  |  |  |  | 43.9389 |  |  |  |  | 43.5381 |  |  |  |  | 41.4905 |  |  |  |  | 42.3737 |  |  |  |  | 42.4272 |  |  |  |  | 41.7195 |  |  |  |  | 39.9559
| 2018 | [9 empty] | 2019
Maitencillo | nov |  |  |  |  | dic |  |  |  |  | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct
Máximo | 65.054 |  |  |  |  | 56.7074 |  |  |  |  | 53.063 |  |  |  |  | 57.1874 |  |  |  |  | 61.0562 |  |  |  |  | 52.3265 |  |  |  |  | 55.342 |  |  |  |  | 65.752 |  |  |  |  | 55.0774 |  |  |  |  | 57.4125 |  |  |  |  | 50.3928 |  |  |  |  | 48.9317
Promedio | 54.8391 |  |  |  |  | 49.5218 |  |  |  |  | 48.5552 |  |  |  |  | 51.5434 |  |  |  |  | 54.2514 |  |  |  |  | 48.389 |  |  |  |  | 49.5415 |  |  |  |  | 50.1445 |  |  |  |  | 47.8964 |  |  |  |  | 48.5643 |  |  |  |  | 45.2831 |  |  |  |  | 43.8175
Mínimo | 43.1443 |  |  |  |  | 40.0155 |  |  |  |  | 44.5081 |  |  |  |  | 46.2057 |  |  |  |  | 48.1862 |  |  |  |  | 44.5067 |  |  |  |  | 43.3384 |  |  |  |  | 39.804 |  |  |  |  | 41.7681 |  |  |  |  | 41.8276 |  |  |  |  | 41.284 |  |  |  |  | 39.3417
| 2018 | [9 empty] | 2019
Quillota | nov |  |  |  |  | dic |  |  |  |  | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct
Máximo | 55.2621 |  |  |  |  | 54.3389 |  |  |  |  | 53.4755 |  |  |  |  | 57.1382 |  |  |  |  | 61.1048 |  |  |  |  | 53.6096 |  |  |  |  | 56.8606 |  |  |  |  | 66.3047 |  |  |  |  | 56.4679 |  |  |  |  | 58.7338 |  |  |  |  | 51.6459 |  |  |  |  | 49.4901
Promedio | 51.5843 |  |  |  |  | 51.2199 |  |  |  |  | 49.6748 |  |  |  |  | 52.4619 |  |  |  |  | 55.4028 |  |  |  |  | 50.1585 |  |  |  |  | 51.2637 |  |  |  |  | 51.3412 |  |  |  |  | 49.5844 |  |  |  |  | 50.3127 |  |  |  |  | 46.73 |  |  |  |  | 44.6348
Mínimo | 49.678 |  |  |  |  | 49.7623 |  |  |  |  | 47.6782 |  |  |  |  | 49.3127 |  |  |  |  | 51.9956 |  |  |  |  | 47.9328 |  |  |  |  | 44.2268 |  |  |  |  | 38.117 |  |  |  |  | 42.0083 |  |  |  |  | 42.8194 |  |  |  |  | 43.7152 |  |  |  |  | 40.9946
| 2018 | [9 empty] | 2019
Charrúa | nov |  |  |  |  | dic |  |  |  |  | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct
Máximo | 52.2439 |  |  |  |  | 51.1754 |  |  |  |  | 51.2556 |  |  |  |  | 54.7557 |  |  |  |  | 59.8598 |  |  |  |  | 52.285 |  |  |  |  | 55.2048 |  |  |  |  | 66.4048 |  |  |  |  | 54.2379 |  |  |  |  | 57.1318 |  |  |  |  | 48.5242 |  |  |  |  | 46.7755
Promedio | 48.9654 |  |  |  |  | 49.2111 |  |  |  |  | 48.3043 |  |  |  |  | 51.1089 |  |  |  |  | 54.3245 |  |  |  |  | 49.0003 |  |  |  |  | 49.015 |  |  |  |  | 46.6617 |  |  |  |  | 45.6594 |  |  |  |  | 46.1074 |  |  |  |  | 43.2305 |  |  |  |  | 41.9577
Mínimo | 47.3843 |  |  |  |  | 48.0858 |  |  |  |  | 46.7296 |  |  |  |  | 48.4704 |  |  |  |  | 51.224 |  |  |  |  | 47.0344 |  |  |  |  | 41.6723 |  |  |  |  | 24.1461 |  |  |  |  | 38.8713 |  |  |  |  | 39.1296 |  |  |  |  | 40.2004 |  |  |  |  | 38.714

## Participación Esperada Gx
| 2018 | 2019 | 2020
Eólica | 510.6 | 28.3 | 0
Hidroeléctrica | 39.9 | 17.9 | 701
Térmica | 17.5 | 407 | 50
Solar | 174.1 | 116.9 | 70
* Proyectos considerados en construcción y resolución de la CNE, al 23-10-18

## Proyectos de Tx
| 2018 | 2019 | 2020
500 [kV] | 1 | 0 | 4
220 [kV] | 27 | 14 | 8
154 [kV] | 1 | 0 | 0
110 [kV] | 0 | 18 | 0
Otros | 2 | 5 | 5
* Proyectos considerados en construcción y resolución de la CNE, al 23-10-18
** Considera líneas de transmisión, subestaciones y transformadores de poder.