## Cap. Inst.
| SEN | MW | [%] | Tri. Ant.[%] | Crecimiento [%]
| Térmica | 13635.379 | 55.46% | 55% | 0.4589%
| Hídrica | 6752.92 | 27.47% | 28.1% | -0.634%
| Eólica | 1741.21 | 7.082% | 6.7% | 0.382%
| Solar | 2412.017 | 9.81% | 10% | -0.1896%
| Geotérmica | 44.91 | 0.1827% | 0.2% | -0.01734%
24586.436
* Información al 31 de diciembre

## Producción Energía
SEN | 2018
| Octubre | Noviembre | Diciembre | 4° Trimestre | Part. Act. | Part. Ant. | Tasa Crec.
Hídrica | 2728.8422 | 2897.4404 | 2414.5362 | 8040.8188 | 42% | 26.4% | 15.61%
Eólica | 430.9304 | 396.4212 | 390.7617 | 1218.1133 | 6.363% | 5.728% | 0.6347%
Solar | 558.3004 | 604.5849 | 620.9742 | 1783.8595 | 9.318% | 6.235% | 3.084%
Geotérmica | 21.8398 | 18.8682 | 20.9589 | 61.667 | 0.3221% | 0.2892% | 0.03291%
Térmica | 2624.4077 | 2369.2271 | 3045.2716 | 8038.9064 | 41.99% | 61.35% | -19.36%
Total | 6364.3205 | 6286.5419 | 6492.5026 | 19143.3651
33.92%
ER
| Octubre | Noviembre | Diciembre | 4° Trimestre
Hidráulica | 238.4832 | 237.4704 | 196.807 | 672.7607
Eólica | 430.9304 | 396.4212 | 390.7617 | 1218.1133
Solar | 556.8144 | 602.9386 | 621 | 1780.7529
Termoeléctrica | 151.913 | 101.1004 | 120.9136 | 373.927
Geotérmica | 21.8398 | 18.8682 | 20.9589 | 61.667
Total | 1399.9807 | 1356.7988 | 1350.4413 | 4107.2208
SEN | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018
Convencional | 5021.7168 | 4964.3398 | 5154.0836 | 4929.7431 | 5444.7386 | 5142.0613
ER | 1174.7438 | 1399.9807 | 1004.2559 | 1356.7988 | 1057.7224 | 1350.4413
| 6196.4606 | 6364.3205 | 6158.3395 | 6286.5419 | 6502.461 | 6492.5026
| 81.04% | 78% | 83.69% | 78.42% | 83.73% | 79.2%
| 18.96% | 22% | 16.31% | 21.58% | 16.27% | 20.8%
Trimestre | 2017 | 2018
Convencional | 15620.539 | 15036.1442 | -3.741%
ER | 3236.7221 | 4107.2208 | 26.89%
Total | 18857.2611 | 19143.3651 | 1.517%
| 17.16% | 21.46%

## Generación Diaria
[6 empty] | 2018 |  | 2017
[6 empty] | Máx [GWh/Día] | Máx [MWh/h] | Máx [GWh/Día] | Máx [MWh/h] | Crecimiento
[5 empty] | Cantidad | 223.0485 | 10307.3351 | 226.4336 | 10363.1947 | -0.539%
[5 empty] | Día | 2018-11-23 | 2018-12-18 |  |  | -1.495%
| Día | Generación Diaria [GWh/día] | Generación Máxima Horaria [MWh/h] | Mínima Diaria (MWh/h)
Octubre | 2018-10-01 | 211.0278 | 9906.0417 | 7406.2186 |  |  | 2017 | Gx max diaria | Generación Bruta Máxima Horaria [GWh/h] | Generación Bruta Mínima Horaria [GWh/h] | Fecha Gx max | Fecha y hora max | Fecha y hora min | 2018 | Gx max diaria | Generación Bruta Máxima Horaria [GWh/h] | Generación Bruta Mínima Horaria [GWh/h] | Fecha Gx max | Fecha y hora max | Fecha y hora min
| 2018-10-02 | 211.2383 | 9610.693 | 7681.5104 |  |  | 2017-01-01 | 218.6507 | 10.205 | 6.302 | Día 31 | Día 26 hora 15 | Día 1 hora 8 | 2018-01-01 | 221.9599 | 10.1404 | 6.735 | 2018-01-30 | Día 3 hora 16 | Día 1 hora 9
| 2018-10-03 | 207.4669 | 9603.3773 | 7402.2012 |  |  | 2017-02-01 | 217.4318 | 10.1035 | 6.5216 | Día 24 | Día 21 hora 16 | Día 12 hora 8 | 2018-02-01 | 225.6413 | 10.3393 | 7.0446 | 2018-02-23 | Día 13 hora 16 | Día 4 hora 8
| 2018-10-04 | 208.4777 | 9625.8038 | 7427.1976 |  |  | 2017-03-01 | 209.2735 | 9.5592 | 6.3038 | Día 1 | Día 1 hora 16 | Día 5 hora 9 | 2018-03-01 | 223.5842 | 10.2189 | 6.4588 | 2018-03-28 | Día 28 Hora 22 | Día 23 Hora 5
| 2018-10-05 | 206.7206 | 9403.4409 | 7486.2504 |  |  | 2017-04-01 | 207.5269 | 9.4159 | 6.6134 | Día 28 | Día 28 hora 12 | Día 2 hora 9 | 2018-04-01 | 212.5364 | 9.5683 | 6.8585 | 2018-04-20 | Día 27 Hora 12 | Día 1 hora 10
| 2018-10-06 | 194.8953 | 8938.1078 | 7339.4813 |  |  | 2017-05-01 | 212.2733 | 9.6978 | 6.6156 | Día 25 | Día 25 hora 12 | Día 14 hora 6 | 2018-05-01 | 219.1402 | 9.9964 | 7.1236 | 2018-05-29 | Día 28 Hora 17 | Día 1 hora 8
| 2018-10-07 | 193.1307 | 9309.1789 | 7225.7628 |  |  | 2017-06-01 | 218.7362 | 10.078 | 6.7267 | Día 20 | Día 19 hora 12 | Día 11 hora 8 | 2018-06-01 | 228.2165 | 10.4168 | 7.1241 | 2018-07-26 | Día 24 hora 12 | Dia 10 hora 6
| 2018-10-08 | 211.2241 | 9894.878 | 7278.6063 |  |  | 2017-07-01 | 217.4869 | 10.0747 | 6.9669 | Día 31 | Día 16 hora 12 | Día 1 hora 8 | 2018-07-01 | 228.7128 | 10.57 | 7.138 | 2018-08-27 | Día 27 hora 13 | Dia 22 hora 9
| 2018-10-09 | 219.6103 | 10016.7809 | 7919.4906 |  |  | 2017-08-01 | 220.9202 | 10.1752 | 7.0752 | Día 10 | Día 10 hora 16 | Día 12 hora 1 | 2018-08-01 | 224.5337 | 10.2937 | 7.132 | mié-01 | Día 01 hora 9 | Dia 19 hora 6
| 2018-10-10 | 210.004 | 9566.293 | 7582.988 |  |  | 2017-09-01 | 210.2974 | 9.8601 | 6.7341 | Día 10 | Día 10 hora 12 | Día 18 hora 9 | 2018-09-01 | 213.064 | 9.759 | 6.9091 | 2018-09-28 | Día 07 hora 11 | Dia 19 hora 9
| 2018-10-11 | 209.9689 | 9698.1384 | 7494.0848 |  |  | 2017-10-01 | 211.3532 | 9.7245 | 6.5693 | Día 24 | Día 23 hora 22 | Día 29 hora 8 | 2018-10-01 | 219.2434 | 10.008 | 6.5723 | 2018-11-09 | Día 09 hora 22 | Dia 30 hora 5
| 2018-10-12 | 212.9996 | 9705.837 | 7482.4976 |  |  | 2017-11-01 | 215.8892 | 9.9219 | 6.7518 | Día 24 | Día 24 hora 16 | Día 5 hora 8 | 2018-11-01 | 223.0485 | 10.2139 | 6.807 | 2018-10-23 | Día 23 hora 16 | Día 11 hora 8
| 2018-10-13 | 199.3028 | 9036.1121 | 7580.8912 |  |  | 2017-12-01 | 226.4336 | 10.3632 | 6.4767 | Día 28 | Día 19 hora 16 | Día 25 hora 8 | 2018-12-01 | 222.5128 | 10.3073 | 6.7012 | 2018-12-21 | Día 18 hora 16 | Día 16 hora 8
| 2018-10-14 | 184.1306 | 8713.11 | 6866.9709
| 2018-10-15 | 194.1845 | 9275.3772 | 7268.036
| 2018-10-16 | 212.9562 | 9943.5001 | 7293.287
| 2018-10-17 | 210.8276 | 9611.5818 | 7634.993
| 2018-10-18 | 204.7923 | 9565.4916 | 7404.6942
| 2018-10-19 | 210.3628 | 9560.0752 | 7475.5389
| 2018-10-20 | 198.6597 | 9052.6405 | 7572.0429
| 2018-10-21 | 191.3829 | 9344.5917 | 6988.8763
| 2018-10-22 | 207.2791 | 9634.1846 | 7265.0721
| 2018-10-23 | 211.1889 | 9759.6411 | 7551.2006
| 2018-10-24 | 209.8667 | 9605.7024 | 7576.4816
| 2018-10-25 | 210.3625 | 9718.7238 | 7488.6888
| 2018-10-26 | 211.9242 | 9780.5131 | 7640.3667
| 2018-10-27 | 203.9842 | 9230.8014 | 7743.5429
| 2018-10-28 | 191.1936 | 9113.1095 | 6957.7589
| 2018-10-29 | 213.161 | 9823.8844 | 7462.2111
| 2018-10-30 | 189.673 | 8804.536 | 6576.6304
| 2018-10-31 | 212.3236 | 9558.2534 | 7709.8678
Noviembre | 2018-11-01 | 193.1432 | 9028.454 | 7228.1571
| 2018-11-02 | 190.6689 | 9004.1036 | 7053.4114
| 2018-11-03 | 190.7265 | 8795.5006 | 7180.0572
| 2018-11-04 | 185.6241 | 8993.7661 | 6837.3051
| 2018-11-05 | 206.8668 | 9626.0755 | 7332.9968
| 2018-11-06 | 212.3191 | 9771.5576 | 7588.826
| 2018-11-07 | 208.4954 | 9578.2766 | 7540.7562
| 2018-11-08 | 213.5365 | 9840.1024 | 7391.5135
| 2018-11-09 | 215.9713 | 9841.9041 | 7680.8841
| 2018-11-10 | 201.6212 | 8990.8252 | 7737.6024
| 2018-11-11 | 184.6223 | 8791.7721 | 6807.0271
| 2018-11-12 | 209.7613 | 9663.0864 | 7454.6555
| 2018-11-13 | 211.4528 | 9579.9969 | 7669.9615
| 2018-11-14 | 214.0832 | 9871.4296 | 7628.2366
| 2018-11-15 | 213.8745 | 9788.3432 | 7601.8074
| 2018-11-16 | 214.9565 | 9718.3495 | 7652.9173
| 2018-11-17 | 203.6739 | 9254.7595 | 7688.0737
| 2018-11-18 | 193.837 | 9262.3808 | 7069.8279
| 2018-11-19 | 220.0052 | 10196.8828 | 7599.2841
| 2018-11-20 | 222.5356 | 10119.9837 | 8005.0818
| 2018-11-21 | 222.0422 | 10137.6248 | 7963.0489
| 2018-11-22 | 220.8238 | 10180.5866 | 7835.6648
| 2018-11-23 | 223.0485 | 10213.8515 | 7966.8958
| 2018-11-24 | 209.6078 | 9431.8383 | 7930.0033
| 2018-11-25 | 194.3694 | 9239.9705 | 7117.9382
| 2018-11-26 | 218.9935 | 10039.799 | 7661.9885
| 2018-11-27 | 222.2093 | 10194.7693 | 7871.2635
| 2018-11-28 | 222.2031 | 10046.7046 | 8002.7811
| 2018-11-29 | 222.7111 | 10125.3304 | 8017.5172
| 2018-11-30 | 222.758 | 10057.0262 | 8042.9386
Diciembre | 2018-12-01 | 208.5899 | 9300.7485 | 7910.8704
| 2018-12-02 | 191.7235 | 9119.0805 | 6943.6642
| 2018-12-03 | 217.5742 | 10101.1808 | 7321.7006
| 2018-12-04 | 217.2634 | 9769.8704 | 8024.4337
| 2018-12-05 | 215.3889 | 9729.0392 | 7732.9124
| 2018-12-06 | 219.751 | 10013.0979 | 7923.6741
| 2018-12-07 | 216.289 | 9842.729 | 7951.2559
| 2018-12-08 | 193.6904 | 8790.1608 | 7339.3408
| 2018-12-09 | 187.2704 | 9014.1713 | 6781.5738
| 2018-12-10 | 216.3514 | 10094.3319 | 7315.0165
| 2018-12-11 | 222.3796 | 10098.4034 | 8063.4868
| 2018-12-12 | 214.4868 | 9735.5969 | 7711.0796
| 2018-12-13 | 212.1168 | 9684.6768 | 7618.3844
| 2018-12-14 | 208.8121 | 9480.2412 | 7526.1847
| 2018-12-15 | 197.847 | 8978.764 | 7386.7373
| 2018-12-16 | 186.4986 | 8798.3843 | 6701.2094
| 2018-12-17 | 216.7825 | 10054.7211 | 7414.4998
| 2018-12-18 | 222.4819 | 10307.3351 | 7904.0637
| 2018-12-19 | 216.9693 | 9782.8895 | 7943.8366
| 2018-12-20 | 217.7989 | 9908.3576 | 7785.9411
| 2018-12-21 | 222.5128 | 10175.0088 | 7944.8678
| 2018-12-22 | 212.1176 | 9541.6701 | 7742.3928
| 2018-12-23 | 199.129 | 9377.8263 | 7249.6797
| 2018-12-24 | 205.6836 | 9457.3972 | 7528.3413
| 2018-12-25 | 184.1505 | 8780.6829 | 6783.2569
| 2018-12-26 | 216.9586 | 10197.7835 | 7338.1743
| 2018-12-27 | 219.4944 | 10063.6221 | 7848.9202
| 2018-12-28 | 220.7066 | 10109.901 | 7830.5179
| 2018-12-29 | 209.5342 | 9398.1258 | 7809.1516
| 2018-12-30 | 197.0924 | 9243.6221 | 7270.5832
| 2018-12-31 | 205.0573 | 9255.6684 | 7594.5471
Formulas:
Máx [GWh/Día] = +INDEX(B9:B100,+MATCH([Máx [GWh/Día], row above],C9:C100,0),1)
Máx [MWh/h] = +INDEX(B9:B100,+MATCH([Máx [MWh/h], row above],D9:D100,0),1)

## Curva de Carga
|  |  | Biomasa | Carbón | Derivados del Petróleo | Eólica | Gas | Hidroeléctrica | Solar | Cogeneración | Geotérmica | Petcoke
10 | Octubre | 2018-10-01 | 4.1884 | 66.9526 | 3.2765 | 22.9761 | 6.0787 | 86.6429 | 18.5651 | 0.38776 | 0.77029 | 1.1895
10 |  | 2018-10-02 | 3.9263 | 69.9472 | 0.43105 | 19.7124 | 7.2433 | 89.0533 | 18.5918 | 0.38548 | 0.77146 | 1.1758
10 |  | 2018-10-03 | 3.9646 | 65.9991 | 0.19175 | 18.2529 | 7.1569 | 93.4591 | 16.1044 | 0.39558 | 0.75999 | 1.1825
10 |  | 2018-10-04 | 4.5151 | 76.5269 | 0.046754 | 9.2877 | 11.1381 | 90.4729 | 14.5851 | 0.38737 | 0.33142 | 1.1865
10 |  | 2018-10-05 | 4.1565 | 70.3557 | 0.028555 | 8.8979 | 9.4039 | 95.6779 | 15.966 | 0.38214 | 0.67291 | 1.1792
10 |  | 2018-10-06 | 4.4074 | 64.9326 | 0.024126 | 11.5254 | 8.2078 | 88.2917 | 15.2271 | 0.3922 | 0.68463 | 1.2023
10 |  | 2018-10-07 | 4.2219 | 66.1901 | 0.013692 | 8.8694 | 14.0311 | 81.8699 | 15.6699 | 0.39291 | 0.68463 | 1.1872
10 |  | 2018-10-08 | 4.1264 | 58.7181 | 0.032776 | 15.9611 | 19.9079 | 93.6116 | 16.5509 | 0.39738 | 0.7355 | 1.1825
10 |  | 2018-10-09 | 4.3452 | 60.5351 | 0.014502 | 22.3703 | 24.7149 | 89.0791 | 16.3066 | 0.39481 | 0.64248 | 1.2073
10 |  | 2018-10-10 | 4.5898 | 62.1911 | 0.0059794 | 15.8472 | 21.6079 | 86.5425 | 16.8548 | 0.38863 | 0.77547 | 1.2007
10 |  | 2018-10-11 | 4.1058 | 74.4477 | 0.019914 | 6.7359 | 21.4089 | 84.4099 | 16.3445 | 0.38928 | 0.90865 | 1.1983
10 |  | 2018-10-12 | 4.1559 | 69.0231 | 0.073931 | 13.7091 | 21.8505 | 84.7629 | 17.0919 | 0.38742 | 0.7733 | 1.1715
10 |  | 2018-10-13 | 3.8614 | 53.8746 | 0.025811 | 14.8709 | 20.9317 | 84.7614 | 18.6964 | 0.38351 | 0.73291 | 1.1642
10 |  | 2018-10-14 | 3.945 | 52.6891 | 0.030781 | 18.5284 | 17.8282 | 69.7465 | 19.0814 | 0.38862 | 0.74165 | 1.151
10 |  | 2018-10-15 | 4.0973 | 62.8172 | 0.18509 | 10.3379 | 20.7323 | 73.9478 | 19.7666 | 0.39322 | 0.74282 | 1.1643
10 |  | 2018-10-16 | 3.9026 | 62.5479 | 0.89253 | 9.4715 | 24.7896 | 91.6142 | 17.4431 | 0.39116 | 0.74863 | 1.155
10 |  | 2018-10-17 | 4.5809 | 64.0008 | 2.8243 | 9.0148 | 21.2524 | 87.6687 | 19.2019 | 0.38774 | 0.74397 | 1.1522
10 |  | 2018-10-18 | 4.5235 | 59.7631 | 1.8914 | 14.9816 | 15.3548 | 86.6726 | 19.3151 | 0.39602 | 0.73413 | 1.16
10 |  | 2018-10-19 | 4.2267 | 68.4528 | 0.028875 | 17.0001 | 13.7495 | 84.89 | 19.8191 | 0.39391 | 0.66517 | 1.1368
10 |  | 2018-10-20 | 4.2337 | 59.2816 | 0.025893 | 19.4274 | 7.2117 | 87.0709 | 19.1551 | 0.39128 | 0.71291 | 1.1492
10 |  | 2018-10-21 | 3.8719 | 62.0942 | 0.20706 | 20.0767 | 7.7668 | 75.5928 | 19.534 | 0.39534 | 0.70518 | 1.1388
10 |  | 2018-10-22 | 4.1764 | 66.5792 | 0.18494 | 6.9115 | 15.7175 | 92.8606 | 19.1889 | 0.39821 | 0.69985 | 0.562
10 |  | 2018-10-23 | 4.4188 | 67.978 | 0.61181 | 4.3881 | 17.9378 | 95.8594 | 18.9007 | 0.39181 | 0.7025 | 0
10 |  | 2018-10-24 | 4.2945 | 62.0222 | 5.704 | 12.9051 | 14.2957 | 90.613 | 18.9501 | 0.38739 | 0.69477 | 0
10 |  | 2018-10-25 | 3.5326 | 61.8592 | 1.5474 | 15.6435 | 17.372 | 90.5745 | 18.7846 | 0.38527 | 0.66357 | 0
10 |  | 2018-10-26 | 3.8126 | 54.8818 | 1.5702 | 18.6239 | 23.234 | 88.8898 | 19.8196 | 0.38868 | 0.70351 | 0
10 |  | 2018-10-27 | 3.9037 | 51.0252 | 0.012993 | 18.3545 | 18.5746 | 91.6603 | 19.3639 | 0.39639 | 0.6926 | 0
10 |  | 2018-10-28 | 3.966 | 51.5782 | 0.0095654 | 11.9189 | 16.7606 | 87.5996 | 18.2655 | 0.39657 | 0.69871 | 0
10 |  | 2018-10-29 | 2.983 | 57.8047 | 0.090211 | 7.7502 | 29.1414 | 97.6779 | 16.6434 | 0.38948 | 0.68078 | 0
10 |  | 2018-10-30 | 2.7497 | 33.9966 | 1.588 | 10.577 | 29.0838 | 92.2424 | 18.3916 | 0.38094 | 0.66303 | 0
10 |  | 2018-10-31 | 3.0988 | 49.5466 | 3.284 | 16.003 | 24.2982 | 95.0261 | 20.1215 | 0.34308 | 0.60238 | 0
11 | Noviembre | 2018-11-01 | 4.0714 | 52.0676 | 0.99551 | 12.343 | 14.5377 | 88.5183 | 18.4871 | 0.38829 | 0.57363 | 1.1607
11 |  | 2018-11-02 | 3.8772 | 53.5377 | 0.020259 | 14.0228 | 15.2884 | 81.8779 | 19.8186 | 0.38508 | 0.5875 | 1.2535
11 |  | 2018-11-03 | 3.6387 | 42.7671 | 0.030127 | 16.3265 | 21.3578 | 84.1153 | 20.174 | 0.38574 | 0.67782 | 1.2533
11 |  | 2018-11-04 | 3.7923 | 41.4752 | 0.51042 | 18.2785 | 20.699 | 78.4548 | 20.0886 | 0.38172 | 0.69267 | 1.2508
11 |  | 2018-11-05 | 3.4355 | 47.5506 | 0.029151 | 15.3226 | 21.4682 | 96.7155 | 20.0215 | 0.38165 | 0.69164 | 1.2504
11 |  | 2018-11-06 | 3.7102 | 49.0592 | 2.0228 | 8.1132 | 23.1992 | 103.058 | 20.8335 | 0.38178 | 0.70438 | 1.2368
11 |  | 2018-11-07 | 3.5898 | 57.0236 | 2.9563 | 7.9062 | 12.8205 | 102.1428 | 19.7286 | 0.3818 | 0.70258 | 1.2432
11 |  | 2018-11-08 | 3.253 | 54.5063 | 2.3413 | 10.2126 | 16.9733 | 103.9971 | 19.9213 | 0.38403 | 0.69622 | 1.2513
11 |  | 2018-11-09 | 2.9485 | 54.2716 | 2.7097 | 8.0645 | 16.9635 | 108.7952 | 19.9026 | 0.37786 | 0.68663 | 1.2512
11 |  | 2018-11-10 | 3.175 | 51.353 | 1.3867 | 7.2105 | 16.1622 | 99.6 | 20.448 | 0.3769 | 0.66736 | 1.2415
11 |  | 2018-11-11 | 2.2822 | 43.8933 | 0.81687 | 11.0739 | 12.6504 | 91.2037 | 20.601 | 0.37869 | 0.66419 | 1.058
11 |  | 2018-11-12 | 1.6474 | 52.3805 | 2.8845 | 6.4918 | 21.4439 | 103.9523 | 18.739 | 0.37583 | 0.65417 | 1.1918
11 |  | 2018-11-13 | 1.3682 | 51.2738 | 3.0623 | 13.4747 | 14.9989 | 104.4672 | 20.5381 | 0.37585 | 0.67294 | 1.2207
11 |  | 2018-11-14 | 1.7401 | 49.6312 | 2.2339 | 19.0346 | 18.6145 | 100.1325 | 20.452 | 0.39259 | 0.6478 | 1.204
11 |  | 2018-11-15 | 1.5203 | 42.4078 | 2.3204 | 17.309 | 28.3203 | 98.8137 | 20.933 | 0.3885 | 0.61794 | 1.2435
11 |  | 2018-11-16 | 1.6179 | 43.338 | 0.21129 | 13.8692 | 36.4898 | 98.2496 | 18.9162 | 0.3844 | 0.62484 | 1.2553
11 |  | 2018-11-17 | 1.7277 | 42.2601 | 0.057611 | 20.6452 | 25.0056 | 92.0325 | 19.6713 | 0.38067 | 0.6357 | 1.2575
11 |  | 2018-11-18 | 1.3585 | 42.7117 | 0.54492 | 21.3875 | 18.3041 | 87.4504 | 19.9257 | 0.38725 | 0.63079 | 1.136
11 |  | 2018-11-19 | 1.8112 | 55.1714 | 2.8027 | 11.4324 | 26.0299 | 100.8918 | 19.6404 | 0.38507 | 0.62014 | 1.2202
11 |  | 2018-11-20 | 2.2599 | 63.4552 | 0.97742 | 12.7222 | 22.7523 | 98.123 | 19.9995 | 0.38013 | 0.6156 | 1.2504
11 |  | 2018-11-21 | 2.7356 | 66.8922 | 0.12475 | 17.9187 | 15.745 | 96.4609 | 19.9629 | 0.37592 | 0.58279 | 1.2435
11 |  | 2018-11-22 | 2.8731 | 63.2977 | 0.30574 | 17.4802 | 11.4966 | 102.5248 | 20.6149 | 0.37787 | 0.60416 | 1.2487
11 |  | 2018-11-23 | 2.7921 | 69.4079 | 0.5701 | 11.1189 | 11.004 | 105.0916 | 20.8661 | 0.38044 | 0.58484 | 1.2325 |  | 10 | 11 | 12
11 |  | 2018-11-24 | 2.8026 | 66.0575 | 0.30775 | 12.2422 | 6.7227 | 98.1442 | 21.1649 | 0.38047 | 0.56459 | 1.2208 |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Tri. Ac.[%] | Tri. Ant.[%] | Crecimiento [%]
11 |  | 2018-11-25 | 2.2725 | 59.1757 | 0.203 | 15.408 | 4.9282 | 89.2239 | 21.0062 | 0.37735 | 0.58913 | 1.1855 | Hidroeléctrica | 2728.8422 | 2897.4404 | 2414.5362 | 42% | 26.41% | 15.59%
11 |  | 2018-11-26 | 3.0662 | 63.4674 | 0.041991 | 16.369 | 12.8007 | 100.0781 | 20.9536 | 0.37693 | 0.60596 | 1.2337 | Carbón | 1908.6123 | 1648.4971 | 2073.6243 | 29.41% | 41.73% | -12.32%
11 |  | 2018-11-27 | 3.4759 | 67.2735 | 0.038074 | 11.9924 | 18.2849 | 98.1442 | 20.813 | 0.37644 | 0.5695 | 1.2415 | Gas | 528.7824 | 556.8479 | 787.4711 | 9.785% | 15.5% | -5.71%
11 |  | 2018-11-28 | 3.7269 | 72.972 | 0.11668 | 7.8401 | 19.0794 | 95.8784 | 20.4982 | 0.37157 | 0.47818 | 1.2415 | Solar | 558.3004 | 604.5849 | 620.9742 | 9.318% | 6.239% | 3.08%
11 |  | 2018-11-29 | 3.7693 | 68.2852 | 0.26899 | 8.9863 | 24.6992 | 94.4774 | 20.0806 | 0.37482 | 0.54078 | 1.2285 | Eólica | 430.9304 | 396.4212 | 390.7617 | 6.363% | 5.732% | 0.631%
11 |  | 2018-11-30 | 3.6707 | 61.5332 | 0.81325 | 11.8244 | 28.0073 | 94.8255 | 19.7844 | 0.37958 | 0.68378 | 1.2359 | Biomasa | 124.8823 | 84.01 | 111.9753 | 1.676% | 2.813% | -1.137%
12 | Diciembre | 2018-12-01 | 3.689 | 65.9768 | 0.598 | 7.3634 | 16.3294 | 91.4142 | 20.8345 | 0.38281 | 0.75472 | 1.2471 | Derivados Petróleo | 24.8743 | 31.7046 | 21.8838 | 0.4099% | 0.5095% | -0.09959%
12 |  | 2018-12-02 | 3.8854 | 60.8516 | 2.9262 | 5.8445 | 15.6193 | 79.3023 | 20.9138 | 0.37791 | 0.74908 | 1.2533 | Cogeneración | 12.0596 | 11.4252 | 11.5682 | 0.1831% | 0.1259% | 0.05723%
12 |  | 2018-12-03 | 3.5755 | 66.4137 | 0.031026 | 4.3704 | 29.9938 | 89.8736 | 20.9732 | 0.37479 | 0.72357 | 1.2447 | Geotérmica | 21.8398 | 18.8682 | 20.9589 | 0.3221% | 0.2893% | 0.03282%
12 |  | 2018-12-04 | 2.493 | 70.5892 | 0.32483 | 5.0594 | 29.1372 | 89.8568 | 17.4782 | 0.37459 | 0.69966 | 1.2505 | Petcoke | 25.1968 | 36.7422 | 38.7489 | 0.526% | 0.6522% | -0.1262%
12 |  | 2018-12-05 | 2.8803 | 70.7091 | 0.51754 | 9.9839 | 22.7986 | 85.4983 | 20.6654 | 0.37537 | 0.72041 | 1.24 | Total | 6364.3205 | 6286.5419 | 6492.5026
12 |  | 2018-12-06 | 3.4518 | 71.0513 | 0.032337 | 8.9322 | 24.5708 | 88.0655 | 21.2935 | 0.3722 | 0.72149 | 1.2598
12 |  | 2018-12-07 | 3.5668 | 73.2211 | 0.032715 | 8.03 | 18.9943 | 89.6329 | 20.4182 | 0.37293 | 0.77778 | 1.2422
12 |  | 2018-12-08 | 3.7536 | 67.9348 | 0.089288 | 15.3652 | 10.6916 | 72.6749 | 20.8269 | 0.37064 | 0.74071 | 1.2428
12 |  | 2018-12-09 | 4.1468 | 64.9025 | 0.29846 | 17.8284 | 13.0476 | 64.437 | 20.2343 | 0.3727 | 0.74053 | 1.2622
12 |  | 2018-12-10 | 3.7851 | 68.9302 | 0.28283 | 16.7926 | 21.4533 | 82.1441 | 20.5937 | 0.37171 | 0.73857 | 1.2593
12 |  | 2018-12-11 | 3.353 | 73.1047 | 1.1879 | 17.7998 | 25.082 | 78.9305 | 20.5889 | 0.37268 | 0.70933 | 1.2507
12 |  | 2018-12-12 | 3.5553 | 67.7078 | 0.31446 | 19.08 | 27.9037 | 73.8093 | 19.8112 | 0.37901 | 0.67706 | 1.249
12 |  | 2018-12-13 | 3.6862 | 67.5188 | 2.2593 | 17.6074 | 27.2942 | 73.2903 | 18.2226 | 0.37141 | 0.61049 | 1.256
12 |  | 2018-12-14 | 3.5704 | 66.7119 | 1.7454 | 17.4992 | 27.5644 | 70.7804 | 18.6972 | 0.37243 | 0.62255 | 1.2483
12 |  | 2018-12-15 | 3.7964 | 66.9239 | 0.43508 | 16.1089 | 24.8206 | 63.1745 | 20.34 | 0.36882 | 0.63222 | 1.2465
12 |  | 2018-12-16 | 3.7197 | 64.94 | 0.042843 | 15.5973 | 24.7625 | 57.1208 | 18.0607 | 0.37216 | 0.63905 | 1.2435
12 |  | 2018-12-17 | 3.6861 | 78.6035 | 0.038144 | 12.6709 | 22.6779 | 76.6732 | 20.1749 | 0.37006 | 0.63326 | 1.2547
12 |  | 2018-12-18 | 3.9402 | 78.0435 | 2.4749 | 9.658 | 19.855 | 87.0412 | 19.161 | 0.37371 | 0.68039 | 1.254
12 |  | 2018-12-19 | 3.8507 | 72.0641 | 2.6188 | 9.8199 | 21.0025 | 85.4771 | 19.769 | 0.37008 | 0.73413 | 1.263
12 |  | 2018-12-20 | 3.363 | 60.0875 | 2.4983 | 17.0947 | 32.2814 | 79.8085 | 20.3045 | 0.36677 | 0.72838 | 1.266
12 |  | 2018-12-21 | 3.7008 | 65.4924 | 1.6831 | 8.0685 | 36.8168 | 83.5449 | 20.9715 | 0.3733 | 0.61515 | 1.2465
12 |  | 2018-12-22 | 3.6474 | 67.9879 | 0.41201 | 8.8014 | 32.6334 | 75.4012 | 20.9199 | 0.37201 | 0.7074 | 1.235
12 |  | 2018-12-23 | 4.1039 | 65.0441 | 0.032377 | 13.6833 | 29.8866 | 63.2402 | 20.7913 | 0.37983 | 0.71457 | 1.2528
12 |  | 2018-12-24 | 3.4067 | 63.978 | 0.059417 | 8.0555 | 30.3191 | 76.585 | 20.9214 | 0.37693 | 0.72284 | 1.2587
12 |  | 2018-12-25 | 3.6239 | 57.6247 | 0.087145 | 5.3576 | 29.6434 | 64.6758 | 20.8564 | 0.37631 | 0.64635 | 1.2588
12 |  | 2018-12-26 | 3.3164 | 61.716 | 0.61134 | 9.961 | 31.9166 | 86.8522 | 20.3262 | 0.37377 | 0.63881 | 1.2462
12 |  | 2018-12-27 | 3.9732 | 65.0252 | 0.12196 | 17.1251 | 26.7535 | 85.1619 | 19.1423 | 0.37204 | 0.57806 | 1.241
12 |  | 2018-12-28 | 3.4491 | 70.1462 | 0.030492 | 15.9127 | 24.6143 | 84.7271 | 19.6669 | 0.37013 | 0.56474 | 1.225
12 |  | 2018-12-29 | 3.7273 | 62.1816 | 0.032243 | 17.2083 | 29.3372 | 75.612 | 19.2264 | 0.36352 | 0.58583 | 1.2598
12 |  | 2018-12-30 | 3.8061 | 58.6241 | 0.032911 | 17.0901 | 29.5525 | 67.0235 | 18.7514 | 0.37467 | 0.58598 | 1.2512
12 |  | 2018-12-31 | 3.4721 | 59.518 | 0.032433 | 16.9923 | 30.1176 | 72.7069 | 20.0389 | 0.37287 | 0.56586 | 1.2403
|  |  | 320.8676 | 5630.7337 | 78.4627 | 1218.1133 | 1873.1015 | 8040.8188 | 1783.8595 | 35.053 | 61.667 | 100.6879
|  |  | Biomasa | Carbón | Derivados del Petróleo | Eólica | Gas | Hidroeléctrica | Solar | Cogeneración | Geotérmica | Petcoke
|  |  | 320.8676 | 5630.7337 | 78.4627 | 1218.1133 | 1873.1015 | 8040.8188 | 1783.8595 | 35.053 | 61.667 | 100.6879

## CMg Promedios diario
Barras del SEN
|  |  | Crucero 220 kV | P. Azúcar 220 kV | Quillota 220 kV | P. Montt 220 kV
10 | Octubre | 2018-10-01 | 43.175 | 40.2583 | 40.2833 | 34.2958
10 |  | 2018-10-02 | 42.5833 | 39.7708 | 45.2 | 37.75
10 |  | 2018-10-03 | 49.8833 | 46.2583 | 44.1875 | 39.6667
10 |  | 2018-10-04 | 53.2375 | 52.7583 | 55.7917 | 47.975
10 |  | 2018-10-05 | 52.0875 | 52.7875 | 55.8583 | 48.8458 |  | Crucero | Prom. Diario
10 |  | 2018-10-06 | 49.0583 | 47.3458 | 53.8042 | 45.9 |  | 2018 | 2017
10 |  | 2018-10-07 | 50.0833 | 48.3875 | 45.4292 | 38.4333 | Máx CMg | 120.2375 | 88.6 | 35.71%
10 |  | 2018-10-08 | 49.7125 | 46.2917 | 54.4958 | 48.1875 | Mín CMg | 36.2917 | 38.5 | -5.736%
10 |  | 2018-10-09 | 52.0917 | 45.8375 | 57.0667 | 49.8 | Día Máx | 2018-11-19
10 |  | 2018-10-10 | 54.2542 | 51.4833 | 59.2667 | 52.4708 | Día Mín. | 2018-10-14
10 |  | 2018-10-11 | 51.6333 | 52.7667 | 59.2875 | 53.8583
10 |  | 2018-10-12 | 52.9917 | 49.1458 | 61.9583 | 56.9708 |  | Quillota
10 |  | 2018-10-13 | 51.0833 | 47.0083 | 57.5375 | 51.1 |  | 2018 | 2017
10 |  | 2018-10-14 | 36.2917 | 33.7667 | 56.5708 | 50.2583 | Máx CMg | 74.1875 | 60.3 | 23.03%
10 |  | 2018-10-15 | 52.2042 | 49.35 | 57.075 | 46.0875 | Mín CMg | 9.7333 | 38.5 | -74.72%
10 |  | 2018-10-16 | 57.175 | 65.6 | 74.1875 | 66.4208 | Día Máx | 2018-10-16
10 |  | 2018-10-17 | 50.0958 | 55.9542 | 63.4208 | 57.7875 | Día Mín. | 2018-11-11
10 |  | 2018-10-18 | 37.2208 | 38.15 | 59.4125 | 54.75
10 |  | 2018-10-19 | 54.3625 | 50.0792 | 57.9208 | 51.6833
10 |  | 2018-10-20 | 53.775 | 43.5458 | 55.1167 | 48.3208
10 |  | 2018-10-21 | 54.1417 | 41.1292 | 48.2667 | 68.8125
10 |  | 2018-10-22 | 58.1542 | 56.8042 | 58.0875 | 53.1458
10 |  | 2018-10-23 | 76.5125 | 75.9792 | 62.0833 | 57.7042 |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
10 |  | 2018-10-24 | 71.6958 | 64.6958 | 55.725 | 52.3042 |  |  | Barra 220 kV | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt | Crucero | P. Azúcar | Quillota | P. Montt
10 |  | 2018-10-25 | 56.6333 | 48.225 | 66.8833 | 62.8208 |  |  | 2017 [USD/MWh] | 55.3 | 31.4 | 39.1 | 37.1 | 59.7765 | 39.3924 | 33.9517 | 31.9132 | 57.6013 | 49.5048 | 46.227 | 45.4444 | 57.5593 | 40.0991 | 39.7596 | 38.1525
10 |  | 2018-10-26 | 54.425 | 41.7833 | 53.4583 | 49.4542 |  |  | 2018 [USD/MWh] | 55.8313 | 52.2427 | 56.3856 | 51.3105 | 55.2251 | 52.0619 | 48.7007 | 46.3793 | 51.388 | 48.8454 | 53.5375 | 56.8816 | 54.1482 | 51.05 | 52.8746 | 51.5238
10 |  | 2018-10-27 | 48.55 | 43.1917 | 60.9208 | 57.2667 |  |  | Variación [%] | 0.9608% | 66.38% | 44.21% | 38.3% | -7.614% | 32.16% | 43.44% | 45.33% | -10.79% | -1.332% | 15.81% | 25.17% | -5.926% | 27.31% | 32.99% | 35.05%
10 |  | 2018-10-28 | 46.8625 | 42.3375 | 60.3417 | 49.5667
10 |  | 2018-10-29 | 68.7333 | 64.3833 | 61.6292 | 56.9542
10 |  | 2018-10-30 | 106.9625 | 99.7042 | 52.1167 | 50.4833
10 |  | 2018-10-31 | 95.1 | 84.7458 | 54.5708 | 51.55
11 | Noviembre | 2018-11-01 | 52.1125 | 44.4625 | 53.0458 | 49.7208
11 |  | 2018-11-02 | 50.6708 | 44.1792 | 50.55 | 48.1208
11 |  | 2018-11-03 | 45.625 | 42.2333 | 48.35 | 45.1167
11 |  | 2018-11-04 | 44.0167 | 40.3708 | 45.025 | 41.8792
11 |  | 2018-11-05 | 42.5 | 40.0083 | 49.6167 | 46.525
11 |  | 2018-11-06 | 60.0667 | 57.7042 | 61.5667 | 57.075
11 |  | 2018-11-07 | 59.2333 | 59.1667 | 65.6125 | 59.575
11 |  | 2018-11-08 | 51.7708 | 50.5958 | 61.9458 | 57.325
11 |  | 2018-11-09 | 56.6333 | 58.5083 | 64.5083 | 61.6292
11 |  | 2018-11-10 | 52.7583 | 50.6917 | 51.5042 | 50.25
11 |  | 2018-11-11 | 38.8833 | 37.2708 | 9.7333 | 9.0625
11 |  | 2018-11-12 | 52.9125 | 51.6042 | 45.7 | 43.0667
11 |  | 2018-11-13 | 51.3792 | 50.3125 | 57.9458 | 52.7875
11 |  | 2018-11-14 | 46.2542 | 42.675 | 48.275 | 44.5958
11 |  | 2018-11-15 | 59.8542 | 54.2667 | 57.5167 | 56.425
11 |  | 2018-11-16 | 46.0667 | 43.4708 | 50.1333 | 47.9958
11 |  | 2018-11-17 | 44.3375 | 33.9125 | 34.2917 | 32.3042
11 |  | 2018-11-18 | 70.45 | 48.825 | 13.075 | 12.5042
11 |  | 2018-11-19 | 120.2375 | 119.7167 | 51.5458 | 48.8458
11 |  | 2018-11-20 | 61.2917 | 58.575 | 45.2792 | 43.0292
11 |  | 2018-11-21 | 57.8833 | 54.3833 | 42.9625 | 41.3208
11 |  | 2018-11-22 | 52.025 | 48.2167 | 45.2667 | 44.5417
11 |  | 2018-11-23 | 55.2667 | 55.4292 | 51.775 | 48.7708
11 |  | 2018-11-24 | 54.125 | 51.5167 | 40.425 | 38.9042
11 |  | 2018-11-25 | 44.9875 | 43.2542 | 15.9667 | 15.3208
11 |  | 2018-11-26 | 55.5833 | 54.5708 | 57.1292 | 54.0458
11 |  | 2018-11-27 | 56.6542 | 56.3125 | 63.9583 | 62.5208
11 |  | 2018-11-28 | 58.4542 | 57.9583 | 57.0792 | 54.2833
11 |  | 2018-11-29 | 57.5958 | 56.2292 | 58.1542 | 59.725
11 |  | 2018-11-30 | 57.125 | 55.4375 | 63.0833 | 64.1125
12 | Diciembre | 2018-12-01 | 57.9333 | 57.925 | 57.2292 | 57.6208
12 |  | 2018-12-02 | 54.0375 | 54.1625 | 53.325 | 54.9333
12 |  | 2018-12-03 | 56.3125 | 58.3583 | 61.3208 | 62.7375
12 |  | 2018-12-04 | 55.9542 | 57.7 | 60.7125 | 86.6917
12 |  | 2018-12-05 | 57.6542 | 56.6292 | 55.9542 | 57.975
12 |  | 2018-12-06 | 58.2708 | 57.2875 | 52.1125 | 54.6292
12 |  | 2018-12-07 | 53.8167 | 52.9583 | 54.5917 | 54.9208
12 |  | 2018-12-08 | 50.5042 | 48.4 | 53.3 | 54.5417
12 |  | 2018-12-09 | 59.625 | 56.85 | 52.8875 | 54.2125
12 |  | 2018-12-10 | 65.3125 | 57.75 | 53.1917 | 55.0875
12 |  | 2018-12-11 | 53.8042 | 50.5083 | 52.75 | 54.9417
12 |  | 2018-12-12 | 43.0458 | 32.4958 | 53.3958 | 55.3417
12 |  | 2018-12-13 | 43.3583 | 37.5625 | 52.1667 | 54.95
12 |  | 2018-12-14 | 37.7417 | 29.0375 | 50.55 | 53.1833
12 |  | 2018-12-15 | 50.6958 | 48.7375 | 53.575 | 56.4833
12 |  | 2018-12-16 | 40.8 | 39.9708 | 53.3125 | 53.9042
12 |  | 2018-12-17 | 52.0833 | 50.8208 | 53.8583 | 54.6833
12 |  | 2018-12-18 | 60.0833 | 58.8875 | 56.7208 | 62.5958
12 |  | 2018-12-19 | 49.7333 | 50.7708 | 57.8375 | 63.1833
12 |  | 2018-12-20 | 41.1875 | 39.1542 | 55.775 | 56.2583
12 |  | 2018-12-21 | 51.4917 | 50.6875 | 52.8917 | 54.4875
12 |  | 2018-12-22 | 46.0958 | 44.7958 | 52.0583 | 53.9333
12 |  | 2018-12-23 | 37.8042 | 36.0708 | 48.7708 | 48.7458
12 |  | 2018-12-24 | 51.475 | 50.6 | 52.1667 | 55.8583
12 |  | 2018-12-25 | 56.2833 | 53.9792 | 50.4167 | 55.2333
12 |  | 2018-12-26 | 71.5417 | 68.3 | 52.8667 | 59.8833
12 |  | 2018-12-27 | 37.3958 | 35.5542 | 52.125 | 59.5333
12 |  | 2018-12-28 | 50.0167 | 46.7 | 51.7833 | 55.8417
12 |  | 2018-12-29 | 43.95 | 40.35 | 51.15 | 54.3833
12 |  | 2018-12-30 | 52.95 | 48.6333 | 49.7 | 52.2625
12 |  | 2018-12-31 | 52.0708 | 42.5708 | 51.1667 | 54.2917

## Ventas Reales y Proyectadas
SEN
MES | VENTAS ESPERADAS [GWh]
2019-01-01 | 6222.6522 |  |  |  | 2016 | 2017 | % Variación 17/16 | 2018 | % Variación 18/17
2019-02-01 | 5851.1565 |  | Distribuidor | T1 | 9448.5 | 8804.2648 | -5.783% | 8276.5037 | -5.994%
2019-03-01 | 6301.4688 |  |  | T2 | 9129.8 | 8310.2045 | -8.977% | 7892.9242 | -5.021%
2019-04-01 | 5924.5934 |  |  | T3 | 8966.9 | 8374.8765 | -6.602% | 7821.2796 | -6.61%
2019-05-01 | 6285.4549 |  |  | T4 | 8919.4 | 8228.7339 | -7.743% | 7434.6286 | -9.65%
2019-06-01 | 6359.4258 |  | Libres | T1 | 7690.5 | 7982.3442 | 4.948% | 9325.359 | 16.82%
2019-07-01 | 6464.7228 |  |  | T2 | 7780 | 8598.1243 | 10.52% | 9873.7792 | 14.84%
2019-08-01 | 6399.7956 |  |  | T3 | 7767.2 | 8926.1285 | 14.92% | 10069.3771 | 12.81%
2019-09-01 | 5867.0541 |  |  | T4 | 7714.11 | 9043.3423 | 17.23% | 10426.7404 | 15.3%
2019-10-01 | 6063.1775 |  | Total Anual [GWh]
2019-11-01 | 6084.861 |  | Distribuidor |  | 36464.6 | 33718.0796 | -7.279% | 31425.3362 | -6.8%
2019-12-01 | 6374.4447 |  | Libres |  | 30951.81 | 34549.9393 | 11.93% | 39695.2557 | 14.89%
Vtas 12 meses | 74198.8071 |  | Ventas SEN Anual |  | 67416.41 | 68268.0189 | 1.541% | 71120.5919 | 4.178%
4.328%
|  |  |  | Ventas SEN 2017 (GWh) |  |  | Ventas SEN 2018 (GWh) |  |  | Tasa de Variación (%)
|  |  | Mes | Distribuidor | Libre | Total | Distribuidor | Libre | Total | Distribuidor | Libre | Total
|  | ene | ene | 3083.1229 | 2787.396 | 5870.5189 | 2881.1584 | 3126.7337 | 6007.892 | -6.551% | 12.17% | 2.34%
|  | feb | feb | 2758.5386 | 2480.4404 | 5238.9791 | 2617.1354 | 3011.8044 | 5628.9397 | -5.126% | 21.42% | 7.443%
|  | mar | mar | 2962.6032 | 2714.5078 | 5677.111 | 2778.21 | 3186.8209 | 5965.0309 | -6.224% | 17.4% | 5.072%
|  | abr | abr | 2558.6025 | 2795.8712 | 5354.4737 | 2458.0327 | 3213.3576 | 5671.3903 | -3.931% | 14.93% | 5.919%
|  | may | may | 2843.4425 | 2963.465 | 5806.9075 | 2631.8333 | 3392.4417 | 6024.275 | -7.442% | 14.48% | 3.743%
|  | jun | jun | 2908.1595 | 2838.7882 | 5746.9477 | 2803.0582 | 3267.9799 | 6071.0381 | -3.614% | 15.12% | 5.639%
|  | jul | jul | 2904.8214 | 3007.219 | 5912.0403 | 2794.238 | 3387.6629 | 6181.9009 | -3.807% | 12.65% | 4.565%
|  | ago | ago | 2881.7 | 3079.7909 | 5961.4909 | 2691.7002 | 3392.0297 | 6083.7299 | -6.593% | 10.14% | 2.05%
|  | sep | sept | 2588.3552 | 2839.1186 | 5427.4737 | 2335.3414 | 3289.6845 | 5625.026 | -9.775% | 15.87% | 3.64%
|  | oct | oct | 2628.9269 | 2988.3618 | 5617.2888 | 2439.4392 | 3482.3459 | 5921.785 | -7.208% | 16.53% | 5.421%
|  | nov | nov | 2636.9981 | 3033.1086 | 5670.1067 | 2386.2024 | 3505.3946 | 5891.597 | -9.511% | 15.57% | 3.906%
|  | dic | dic | 2962.8089 | 3021.8719 | 5984.6808 | 2608.9871 | 3439 | 6047.987 | -11.94% | 13.8% | 1.058%
[5 empty] | 2017 |  |  | 2018 | 71120.5919

## Costos Combustibles
[7 empty] | USD/Ton a USD/m3 | 1.0306
SEN
|  | Carbón | GNL | Gas Natural | Diesel
|  | USD/Ton | USD/dam³ | USD/dam³ | USD/m³ |  |  | Promedio Diesel | 745.6272 | USD/m³
Octubre | 2018-10-01 | 113.8962 | 308.1553 |  | 750.8987 | 728.5955 |  | Promedio GNL | 312.2203 | USD/dam³
| 2018-10-02 | 113.8962 | 309.7631 |  | 755.7706 | 733.3227 |  | Promedio Carbón | 116.1339 | USD/Ton
| 2018-10-03 | 113.8962 | 309.7631 |  | 761.45 | 738.8334 |  | Promedio Gas Natural | 216.1614 | USD/dam³
| 2018-10-04 | 114.1582 | 310.6684 |  | 761.45 | 738.8334
| 2018-10-05 | 114.2146 | 310.8118 |  | 761.995 | 739.3622
| 2018-10-06 | 114.2146 | 310.9246 |  | 763.9572 | 741.2661
| 2018-10-07 | 114.2146 | 310.9246 |  | 763.9572 | 741.2661
| 2018-10-08 | 114.2146 | 310.9246 |  | 763.9572 | 741.2661
| 2018-10-09 | 114.2146 | 310.9246 |  | 765.0884 | 742.3638
| 2018-10-10 | 115.0371 | 310.9246 |  | 765.1694 | 742.4424
| 2018-10-11 | 115.1987 | 310.6816 |  | 765.1694 | 742.4424
| 2018-10-12 | 114.9713 | 312.5701 |  | 765.9075 | 743.1586
| 2018-10-13 | 114.9713 | 312.5701 |  | 765.6887 | 742.9462
| 2018-10-14 | 114.9713 | 312.5701 |  | 765.6887 | 742.9462
| 2018-10-15 | 114.9713 | 312.5701 |  | 765.6887 | 742.9462
| 2018-10-16 | 114.9713 | 312.5701 |  | 765.6887 | 742.9462
| 2018-10-17 | 114.9713 | 312.5701 |  | 765.1499 | 742.4235
| 2018-10-18 | 115.808 | 312.5701 |  | 765.1499 | 742.4235
| 2018-10-19 | 115.6477 | 312.9116 |  | 765.1499 | 742.4235
| 2018-10-20 | 115.6516 | 312.9116 |  | 778.7663 | 755.6354
| 2018-10-21 | 115.6516 | 312.9116 |  | 778.7663 | 755.6354
| 2018-10-22 | 115.6516 | 312.9116 |  | 778.7663 | 755.6354
| 2018-10-23 | 115.6516 | 313.0389 |  | 786.6766 | 763.3108
| 2018-10-24 | 115.6516 | 313.0389 |  | 786.6766 | 763.3108
| 2018-10-25 | 115.6516 | 313.0389 |  | 786.6766 | 763.3108
| 2018-10-26 | 116.2205 | 312.9403 |  | 786.6766 | 763.3108
| 2018-10-27 | 116.2205 | 312.9403 |  | 776.6014 | 753.5348
| 2018-10-28 | 116.2205 | 312.9403 |  | 776.6014 | 753.5348
| 2018-10-29 | 116.2205 | 312.9403 |  | 776.6014 | 753.5348
| 2018-10-30 | 116.2205 | 312.9403 | 207.2563 | 776.1507 | 753.0975
| 2018-10-31 | 116.2205 | 312.9403 | 207.2563 | 772.8757 | 749.9197
Noviembre | 2018-11-01 | 115.3314 | 316.2076 | 213.5946 | 778.2739 | 755.1576
| 2018-11-02 | 115.3314 | 316.2076 | 213.5946 | 778.2739 | 755.1576
| 2018-11-03 | 115.3314 | 316.2076 | 213.5946 | 778.2739 | 755.1576
| 2018-11-04 | 115.3314 | 316.2076 | 213.5946 | 778.2739 | 755.1576
| 2018-11-05 | 115.3314 | 316.2076 | 213.5946 | 778.2739 | 755.1576
| 2018-11-06 | 115.6303 | 316.2766 | 213.5946 | 778.2739 | 755.1576
| 2018-11-07 | 115.6303 | 316.2766 | 213.5946 | 776.4847 | 753.4216
| 2018-11-08 | 115.6953 | 316.3048 | 213.5946 | 775.5577 | 752.5221
| 2018-11-09 | 116.7983 | 316.5117 | 213.5946 | 776.461 | 753.3986
| 2018-11-10 | 116.7983 | 317.0934 | 213.5946 | 781.1962 | 757.9931
| 2018-11-11 | 116.7983 | 317.0934 | 213.5946 | 781.1962 | 757.9931
| 2018-11-12 | 116.7983 | 317.0934 | 213.5946 | 781.1962 | 757.9931
| 2018-11-13 | 117.441 | 317.0934 | 213.5946 | 783.3485 | 760.0815
| 2018-11-14 | 117.5211 | 317.0934 | 213.5946 | 784.3143 | 761.0186
| 2018-11-15 | 117.1644 | 317.0934 | 213.5946 | 790.4522 | 766.9742
| 2018-11-16 | 117.3973 | 317.3318 | 213.5946 | 790.4522 | 766.9742
| 2018-11-17 | 116.9938 | 317.0205 | 213.5946 | 768.8656 | 746.0287
| 2018-11-18 | 116.9938 | 317.0205 | 213.5946 | 768.8656 | 746.0287
| 2018-11-19 | 116.9938 | 317.0205 | 213.5946 | 768.8656 | 746.0287
| 2018-11-20 | 116.9938 | 317.0205 | 213.5946 | 760.1792 | 737.6003
| 2018-11-21 | 116.9938 | 317.0205 | 213.5946 | 760.1792 | 737.6003
| 2018-11-22 | 117.2147 | 317.5752 | 213.5946 | 760.9763 | 738.3737
| 2018-11-23 | 117.2622 | 317.5688 | 213.4963 | 760.8274 | 738.2294
| 2018-11-24 | 117.2622 | 317.4239 | 212.9657 | 759.0322 | 736.4874
| 2018-11-25 | 117.2622 | 317.4239 | 212.9657 | 759.0322 | 736.4874
| 2018-11-26 | 117.2622 | 317.4239 | 212.9657 | 759.0322 | 736.4874
| 2018-11-27 | 117.4763 | 317.4239 | 212.9657 | 759.7517 | 737.1856
| 2018-11-28 | 117.4763 | 309.4062 | 212.9657 | 759.7517 | 737.1856
| 2018-11-29 | 117.8001 | 307.4083 | 212.9657 | 759.7517 | 737.1856
| 2018-11-30 | 117.762 | 310.6808 | 212.9657 | 759.7517 | 737.1856
Diciembre | 2018-12-01 | 117.1676 | 304.6679 | 212.8555 | 741.894 | 719.8582
| 2018-12-02 | 117.1676 | 304.6679 | 212.8555 | 741.894 | 719.8582
| 2018-12-03 | 117.1676 | 304.6679 | 212.8555 | 741.894 | 719.8582
| 2018-12-04 | 117.1676 | 304.6679 | 212.8555 | 735.7366 | 713.8838
| 2018-12-05 | 117.1676 | 308.5035 | 212.8555 | 735.7704 | 713.9166
| 2018-12-06 | 116.7844 | 307.648 | 215.58 | 740.0945 | 718.1122
| 2018-12-07 | 116.7844 | 308.062 | 223.6366 | 731.2034 | 709.4853
| 2018-12-08 | 116.7844 | 308.0753 | 223.6302 | 707.7707 | 686.7485
| 2018-12-09 | 116.7844 | 308.0753 | 223.6302 | 707.7707 | 686.7485
| 2018-12-10 | 116.7844 | 308.0753 | 223.6302 | 707.7707 | 686.7485
| 2018-12-11 | 116.7844 | 308.0753 | 223.6302 | 707.7707 | 686.7485
| 2018-12-12 | 116.7844 | 308.6161 | 223.6302 | 707.7707 | 686.7485
| 2018-12-13 | 116.8623 | 310.3429 | 223.6302 | 707.7707 | 686.7485
| 2018-12-14 | 116.0059 | 310.4569 | 223.6302 | 702.8805 | 682.0036
| 2018-12-15 | 116.0569 | 310.4569 | 222.8223 | 695.0298 | 674.386
| 2018-12-16 | 116.0569 | 310.4569 | 222.8223 | 695.0298 | 674.386
| 2018-12-17 | 116.0569 | 310.4569 | 222.8223 | 695.0298 | 674.386
| 2018-12-18 | 116.0569 | 310.4569 | 222.8223 | 677.4584 | 657.3366
| 2018-12-19 | 116.0569 | 310.4569 | 222.8223 | 673.8415 | 653.827
| 2018-12-20 | 115.9496 | 310.2172 | 222.8223 | 673.8415 | 653.827
| 2018-12-21 | 116.2128 | 309.3799 | 221.5767 | 673.8415 | 653.827
| 2018-12-22 | 116.2128 | 309.3799 | 219.9739 | 670.8229 | 650.8981
| 2018-12-23 | 116.2128 | 309.3799 | 219.9739 | 670.8229 | 650.8981
| 2018-12-24 | 116.2128 | 309.3799 | 219.9739 | 670.8229 | 650.8981
| 2018-12-25 | 116.2128 | 309.3799 | 219.9739 | 668.8904 | 649.023
| 2018-12-26 | 116.2128 | 309.3799 | 219.9739 | 668.8904 | 649.023
| 2018-12-27 | 116.573 | 309.3492 | 219.9739 | 668.8904 | 649.023
| 2018-12-28 | 116.573 | 309.235 | 213.264 | 668.8904 | 649.023
| 2018-12-29 | 116.573 | 309.235 | 213.264 | 662.543 | 642.8641
| 2018-12-30 | 116.573 | 309.235 | 213.264 | 662.543 | 642.8641
| 2018-12-31 | 116.573 | 309.235 | 213.264 | 662.543 | 642.8641

## Nuevas Instalaciones
INSTALACIONES DE GENERACIÓN
CENTRAL | PROPIETARIO | TIPO | FECHA DE SINCRONIZACIÓN | POTENCIA [MW]
Alto Renaico | Mainco S.A. | PMG Hídrico pasada | 2014-05-19 | 1.5
Loma Los Colorados | KDM Energía S.A. | PMG Solar | 2015-05-11 | 1.07
El Pilar - Los Amarillos | RTS-Energy | PMG Solar | 2015-10-21 | 3
PE Lebu (Ampliación II) | Parque Eólico Lebu-Toro S.p.A. | PMG Eólico | 2015-11-08 | 3.47
Panguipulli PMGD | Latinoamericana S.A. | PMGD Hídrico | 2015-12-03 | 0.35
PMGD Chanleufu II | Transóceanica S.A. | PMGD Hídrico | 2016-05-19 | 8.4
PMGD Altos del Paico | Sun Enel Green | PMGD Solar | 2016-06-07 | 2.1
PMGD Viña Tarapacá | Andes Energy & Capital S.A. | PMGD Hídrico | 2016-08-02 | 0.25
PMGD Molina | Bío Energía Molina | PMGD Térmico | 2016-11-16 | 1
PMGD Cintac | Cintac S.A. | PMGD Solar | 2017-03-15 | 2.77
PMGD Lepanto | Enerkey SpA | PMGD Térmico | 2017-03-17 | 2.5
Cerro Pabellón | Geotérmica del Norte S. A. | Geotérmica | 2017-03-30 | 44.91
Palma Solar | Palma Solar SpA | PMGD Solar | 2017-04-04 | 3
Laurel | GR Laurel SpA | PMGD Solar | 2017-04-30 | 7.5
Doña Carmen | Energía Cerro El Morado | Solar | 2017-05-25 | 34.917
Dos Valles | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | PMG Hídrico | 2017-06-30 | 3
Quillay Solar XV | Quillay Solar | PMGD Solar | 2017-07-07 | 2.97
El Roble | Chester Solar IV SpA | PMGD Solar | 2017-08-09 | 9
Cogeneración Lomas Coloradas | Eléctrica Nueva Energía S.A. | PMGD Térmico | 2017-10-03 | 3.4
Palacios | Hidroeléctrica Palacios SpA | PMG Hídrico pasada | 2018-01-14 | 3.6
El Brinco | Hidro Munilque SpA | Hidro Pasada | 2018-03-22 | 0.2
Central Hidroeléctrica Convento Viejo U1 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Hídrico | 2018-04-26 | 8.6
Central Hidroeléctrica Convento Viejo U2 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Hídrico | 2018-05-02 | 8.2
Solar Diego de Almagro (Ampliación) | Ameyda Solar SpA | PMGD Solar | 2018-05-30 | 4
Punta Sierra | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Eólica | 2018-07-08 | 81.6
El Quemado | Rigel SpA | PMGD Solar | 2018-07-19 | 3
Encon Solar | Loa Solar SpA | PMGD Solar | 2018-07-20 | 9
Olivillo | Arbol SpA | PMGD Solar | 2018-08-23 | 9
Alicahue | Parque Fotovoltaico Alicahue Solar SpA | PMGD Solar | 2018-08-29 | 3
PMGD Diego de Almagro | Diego de Almagro SpA | PMGD Solar | 2018-09-10 | 8
Valle Solar Este 2 | Sinergia Solar SpA | PMGD Solar | 2018-09-11 | 3
Valle Solar Oeste 2 | Solar Brothers SpA | PMGD Solar | 2018-09-11 | 7
PMGD Alto Solar | Atos de la Manga Energy SpA | PMGD Solar | 2018-09-13 | 3
Fotovolt Solar I | Fotovolt Energía Ltda | PMGD Solar | 2018-10-10 | 1.5
Luna | Luna Energy SpA | PMGD Solar | 2018-10-25 | 2.67
Central IEM | Engie Energía Chile S.A. | Carbón | 2018-10-29 | 375
Punta Baja Solar I | Parque Solar SpA | PMGD Solar | 2018-11-14 | 2
El Queule | El Queule SpA | PMGD Solar | 2018-11-15 | 7
Malaquita Solar 2 | Apolo del Norte SpA | PMGD Solar | 2018-11-23 | 3
Cachiyuyo Solar 2 | Nuovosol SpA | PMGD Solar | 2018-11-23 | 5
PE Aurora | AELA Eólica Llanquihue SpA | Eólica | 2018-12-15 | 129
Mimbre | Generadora Mimbre SpA | PMGD Térmico | 2018-12-20 | 3
INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN
INSTALACIÓN | PROPIETARIO | FECHA | COMENTARIO
S/E Chinchorro | TRANSEMEL | 2018-09-09 | Primera energización nuevo Transformador 66/13.8 kV 30 MVA.
Línea 220 kV an Fabián - Ancoa | STS | 2018-09-15 | Primera energización.
S/E San Antonio | Chilquinta | 2018-09-28 | Primera energización y puesta en servicio de nuevo Transformador N°5 de 110/23 kV 50 MVA.
LT 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia N°1 | TRANSELEC S.A. | 2018-11-01 | Primera energización de línea.
S/E Cerro Navia | TRANSELEC S.A. | 2018-11-15 | Primera energización de nuevo ATR 3 de 220/110/13.2 kV, 400 MVA.
S/E Kimal | STN S.A. | 2018-11-16 | Primera energización de barra 220 kV N° 1 y N° 2.
S/E Punta Sierra | ENORCHILE | 2018-11-29 | Banco Condensador de 10 MVAR ( 52E7 ) en 23 kV.
S/E Pan de Azúcar | Transelec | 2018-12-20 | Primera Energización ATR10 220/110 kV, 150 MW.
S/E Mariscal | CGE | 2018-12-27 | Primera Energización Transformador N°3 de 110/23 kV y 30 MVA.

## ENS
| Mes | ENS SEN [MWh] | Por Reducciones de Consumo (en MWh) | Por trabajos programados (en MWh) | Total Mes (en MWh) | Respecto Demanda Bruta Mensual (en %) | Respecto Ventas Mensual (en %) | ENS Acumulada c/r Ventas Acumuladas SEN [%] | Acumulada por Fallas Año 2016 | ENS Acumuladas c/r Ventas Acumuladas [%] | ENS Acumulada [GWh/mes]
2017
[13 empty] | Ventas (GWh) | Generación (GWh) | Ventas Acumulada 12 Meses (GWh) | Indice Mensual | Indice acumulado | [ Target 2018 ]
2017 | Enero | 1800 | 0 | 78.08 | 1878.08 | 0.02958% | 0.03199% | 0.03066% | 1800 |  |  | Enero | 5870.5189 | 6348.1227 |  | 0.03066%
| Febrero | 2221 | 0 | 25.04 | 2246.04 | 0.03936% | 0.04287% | 0.03063% | 4021 |  |  | Febrero | 5238.9791 | 5706.0159 |  | 0.04239%
| Marzo | 2148 | 0 | 9.82 | 2157.82 | 0.03516% | 0.03801% | 0.03281% | 6169 |  |  | Marzo | 5677.111 | 6137.9351 |  | 0.03784%
| Abril | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 0.02652% | 0.02913% | 0.03199% | 7729 |  |  | Abril | 5354.4737 | 5883.4497 |  | 0.02913%
| Mayo | 2582 | 0 | 0 | 2582 | 0.04157% | 0.04446% | 0.03441% | 10311 |  |  | Mayo | 5806.9075 | 6211.6093 |  | 0.04446%
| Junio | 1637 | 0 | 0 | 1637 | 0.02645% | 0.02848% | 0.03346% | 11948 |  |  | Junio | 5746.9477 | 6189.6794 |  | 0.02848%
| Julio | 790 | 0 | 0 | 790 | 0.01266% | 0.01336% | 0.0306% | 12738 |  |  | Julio | 5912.0393 | 6240.5048 |  | 0.01336%
| Agosto | 595 | 0 | 0 | 595 | 0.009668% | 0.009981% | 0.02802% | 13333 |  |  | Agosto | 5961.5 | 6154.1858 |  | 0.009981%
| Septiembre | 408 | 0 | 0 | 408 | 0.006977% | 0.007517% | 0.02592% | 13741 |  |  | Septiembre | 5427.5 | 5847.4182 |  | 0.007517%
| Octubre | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 0.01888% | 0.01999% | 0.02535% | 14864 |  |  | Octubre | 5617.2888 | 5948.4435 |  | 0.01999%
| Noviembre | 497 | 0 | 0 | 497 | 0.008278% | 0.008765% | 0.02389% | 15361 |  |  | Noviembre | 5670.1067 | 6003.6363 |  | 0.008765%
| Diciembre | 1712.76 | 0 | 0 | 1712.76 | 0.02715% | 0.02862% | 0.02429% | 17073.76 | 0.02501% | 17.0738 | Diciembre | 5984.6808 | 6309.0783 | 68268.0533 | 0.02862% | 0.0251% | 0.018%
2018 | Enero | 2125.65 | 0 | 0 | 2125.65 | 0.03231% | 0.03538% | 0.002786% | 2125.65 | 0.03538% | 17.3994 | Enero | 6007.892 | 6578.5783 | 68405.4265 | 0.03538% | 0.02549% | 0.018%
| Febrero | 623.01 | 0 | 0 | 623.01 | 0.01036% | 0.01107% | 0.003355% | 2748.66 | 0.02362% | 15.8014 | Febrero | 5628.9397 | 6012.8326 | 68795.3871 | 0.01107% | 0.02288% | 0.018%
| Marzo | 467.43 | 0 | 0 | 467.43 | 0.007197% | 0.007836% | 0.003659% | 3216.09 | 0.01827% | 14.1209 | Marzo | 5965.0309 | 6495.041 | 69083.307 | 0.007836% | 0.02038% | 0.018%
| Abril | 312.97 | 0 | 0 | 312.97 | 0.00514% | 0.005518% | 0.003772% | 3529.06 | 0.01516% | 12.8738 | Abril | 5671.3903 | 6088.3776 | 69400.2236 | 0.005518% | 0.01842% | 0.018%
| Mayo | 1331.4 | 0 | 0 | 1331.4 | 0.02064% | 0.0221% | 0.004881% | 4860.46 | 0.01659% | 11.6232 | Mayo | 6024.275 | 6451.8177 | 69617.5912 | 0.0221% | 0.01655% | 0.018%
| Junio | 3859.6 | 0 | 0 | 3859.6 | 0.05922% | 0.06357% | 0.008253% | 8720.06 | 0.02465% | 13.8458 | Junio | 6071.0381 | 6516.8495 | 69941.6817 | 0.06357% | 0.01948% | 0.018%
| Julio | 1265.63 | 0 | 0 | 1265.63 | 0.01896% | 0.02047% | 0.02403% | 9985.69 | 0.0204% | 14.3215 | Julio | 6181.9009 | 6676.2994 | 70211.5432 | 0.02047% | 0.02007% | 0.018%
| Agosto | 882.21 | 0 | 0 | 882.21 | 0.01349% | 0.0145% | 0.02282% | 10867.9 | 0.02077% | 14.6087 | Agosto | 6083.7299 | 6539.7 | 70333.773 | 0.0145% | 0.02045% | 0.018%
| Septiembre | 217.24 | 0 | 0 | 217.24 | 0.003587% | 0.003862% | 0.02081% | 11085.14 | 0.02044% | 14.4179 | Septiembre | 5625.026 | 6056.4 | 70531.299 | 0.003862% | 0.02014% | 0.018%
| Octubre | 581.2 | 0 | 0 | 581.2 | 0.009156% | 0.009815% | 0.01971% | 11666.34 | 0.01959% | 13.8761 | Octubre | 5921.785 | 6347.5778 | 70835.7952 | 0.009815% | 0.01929% | 0.018%
| Noviembre | 1157.67 | 0 | 0 | 1157.67 | 0.01846% | 0.01965% | 0.01971% | 12824.01 | 0.02046% | 14.5368 | Noviembre | 5891.597 | 6269.5444 | 71057.2856 | 0.01965% | 0.0202% | 0.018%
| Diciembre | 2140.6783 | 0 | 0 | 2140.6783 | 0.03297% | 0.03539% | 0.02104% | 14964.6883 | 0.02104% | 14.9647 | Diciembre | 6047.987 | 6492.4772 | 71120.5919 | 0.03539% | 0.02076% | 0.018%

## Abastecimiento Esperado
Abastecimiento Mensual de la Demanda por tipo de Hidrología
| seca | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | FY | promedio
| Hídrica | 2474.2 | 1982.9 | 1961.6 | 1663.2 | 1659 | 1448.4 | 1674.7 | 1581.7 | 1917.4 | 2110 | 2458.5 | 2703.7 | 23635.3 | 1969.6083 | 30.08%
| Térmica | 3162.4518 | 3260.1694 | 3811.9919 | 3750.3554 | 4178.9976 | 4393.8886 | 4103.347 | 4345.4334 | 3214.385 | 3041.6998 | 2575.3604 | 2868.5712 | 42706.6515 | 3558.8876 | 54.35%
| Eólica | 287.5 | 350 | 281.9 | 342 | 408.4 | 547.6 | 668.4 | 391.6 | 452.4 | 480.5 | 621.4 | 405.4 | 5237.1 | 436.425 | 6.665%
| Solar | 601.9 | 560 | 566.9 | 475 | 428.5 | 366.6 | 411.8 | 491.7 | 602.4 | 729.4 | 722.2 | 751.3 | 6707.7 | 558.975 | 8.536%
| Geotérmica | 31.8 | 10.4 | 20.9 | 23.6 | 27.4 | 20.4 | 31.8 | 31.8 | 30.8 | 31.8 | 30.8 | 0.9 | 292.4 | 24.3667 | 0.3721%
| Total | 6557.8518 | 6163.4694 | 6643.2919 | 6254.1554 | 6702.2976 | 6776.8886 | 6890.047 | 6842.2334 | 6217.385 | 6393.3998 | 6408.2604 | 6729.8712 | 78579.1515 | 6548.2626
| media | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | FY | promedio
| Hídrica | 2476.3 | 1976.1 | 1877.2 | 1486.5 | 2244.9 | 2818.8 | 2671.5 | 2987.4 | 2864.2 | 2987.2 | 2980.7 | 3459.5 | 30830.3 | 2569.1917 | 39.33%
| Térmica | 3160.3488 | 3266.8316 | 3901.547 | 3942.3432 | 3588.628 | 2985.3633 | 3071.2036 | 2877.3639 | 2249.8 | 2164.5554 | 2036.4418 | 2079.755 | 35324.1815 | 2943.6818 | 45.06%
| Eólica | 287.5 | 350 | 281.9 | 342 | 408.4 | 547.6 | 665.7 | 391.6 | 452.4 | 480.5 | 621.4 | 405.4 | 5234.4 | 436.2 | 6.677%
| Solar | 601.9 | 560 | 566.9 | 475 | 428.5 | 366.6 | 411.8 | 491.7 | 602.4 | 729.4 | 722.2 | 751.3 | 6707.7 | 558.975 | 8.557%
| Geotérmica | 31.8 | 10.4 | 20.9 | 23.6 | 27.4 | 20.4 | 31.8 | 31.8 | 30.8 | 31.8 | 30.8 | 0.9 | 292.4 | 24.3667 | 0.373%
| Total | 6557.8488 | 6163.3316 | 6648.447 | 6269.4432 | 6697.828 | 6738.7633 | 6852.0036 | 6779.8639 | 6199.6 | 6393.4554 | 6391.5418 | 6696.855 | 78388.9815 | 6532.4151
| húmeda | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | FY | promedio
| Hídrica | 2494.8 | 1974.4 | 1891.1 | 1735 | 2802.5 | 3600.4 | 3254.3 | 3282.7 | 2985.4 | 3301.5 | 3153.4 | 3542.4 | 34017.9 | 2834.825 | 43.48%
| Térmica | 3142.8792 | 3263.5135 | 3886.2582 | 3675.0447 | 3002.6688 | 2184.4157 | 2477.9079 | 2573.5141 | 2111.5463 | 1824.5502 | 1853.4469 | 1999.1224 | 31994.8679 | 2666.239 | 40.89%
| Eólica | 287.5 | 350 | 281.9 | 342 | 408.4 | 547.6 | 665.3 | 391.6 | 452.4 | 480.5 | 621.4 | 405.4 | 5234 | 436.1667 | 6.689%
| Solar | 601.9 | 560 | 566.9 | 475 | 428.5 | 366.6 | 411.8 | 491.7 | 602.4 | 729.4 | 722.2 | 751.3 | 6707.7 | 558.975 | 8.572%
| Geotérmica | 31.8 | 10.4 | 20.9 | 23.6 | 27.4 | 20.4 | 31.8 | 31.8 | 30.8 | 31.8 | 30.8 | 0.9 | 292.4 | 24.3667 | 0.3737%
| Total | 6558.8792 | 6158.3135 | 6647.0582 | 6250.6447 | 6669.4688 | 6719.4157 | 6841.1079 | 6771.3141 | 6182.5463 | 6367.7502 | 6381.2469 | 6699.1224 | 78246.8679 | 6520.5723
SECA |  | 2019-08-01: MEDIA
[10 empty] | Promedio | seca | media | húmeda
HÚMEDA |  | 2019-09-01: Hídrica; 2019-10-01: 30.08%; 2019-11-01: 39.33%; 2019-12-01: 43.48%
[10 empty] | Térmica | 54.35% | 45.06% | 40.89%
[10 empty] | Eólica | 6.665% | 6.677% | 6.689%
[10 empty] | Solar | 8.536% | 8.557% | 8.572%
[10 empty] | Geotérmica | 0.3721% | 0.373% | 0.3737%

## Frecuencia
Desempeño Mensual de Control de Frecuencia
| [Hz] < 49,3 | 49,3<= f [Hz] <49,8 | 49,8 <= f [Hz] <= 50,2 | 50,2 < f [Hz] <= 50,7 | [Hz] > 50,7
Aporte hídrico < 60% |  | 1.5% | 97% | 1.5%
Aporte hídrico > 60% |  | 0.5% | 99% | 0.5%
Mes
Enero 2018 | 0% | 0.009193% | 99.99% | 0% | 0%
Febrero 2018 | 0% | 0.001831% | 100% | 0% | 0%
Marzo 2018 | 0.0003734% | 0.03678% | 99.96% | 0.0002864% | 0%
Abril 2018 | 0% | 0.031% | 99.96% | 0.004831% | 0%
Mayo 2018 | 0% | 0.09614% | 99.9% | 0.007236% | 0%
Junio 2018 | 0% | 0.05943% | 99.87% | 0.06748% | 0.0007716%
Julio 2018 | 0% | 0.09889% | 99.89% | 0.01096% | 0%
Agosto 2018 | 0% | 0.04% | 99.96% | 0% | 0%
Septiembre 2018 | 0% | 0.02918% | 99.95% | 0.02087% | 0%
Octubre 2018 | 0.0003734% | 0.08543% | 99.9% | 0.01122% | 0%
Noviembre 2018 | 1.977e-05% | 0.06186% | 99.93% | 0.00463% | 0%
Diciembre 2019 | 0.0007276% | 0.1131% | 99.89% | 0.0008248% | 0%

## Tensión
[5 empty] | Desde Junio 2018 |  |  | Enero 2018 | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 | Junio 2018 | Julio 2018 | Agosto 2018 | Septiembre 2018 | Octubre 2018 | Noviembre 2018 | Diciembre 2019 | Promedio por Sistema
Sistema | Barra | Tensión Nominal/Servicio [kV] (*) | Limite Inferior NT [kV] | Limite Superior NT [kV] | Tensión Nominal/Servicio [kV] (Desde Junio) | Limite Inferior NT [kV] | Limite Superior NT [kV] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Cumplimiento [%] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3
SEN Norte Grande | Atacama | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 97.7% | 99.92% | 98.67% | 99.65% | 99.73% | 96.82% | 99.99% | 99.32% | 100% | 99.83% | 99.87% | 98.39% | 98.26% | 98.48% | 97.64%
| Crucero | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 78.32% | 78.48% | 65.12% | 78.61% | 87.52% | 73.29% | 89.97% | 95.28% | 95.79% | 92.33% | 93.65% | 92.24%
| Encuentro | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 99.67% | 99.85% | 92.97% | 98.83% | 97.87% | 94.38% | 99.19% | 99.72% | 99.98% | 99.52% | 99.28% | 98.51%
| Lagunas | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 99.37% | 98.99% | 98.98% | 98.66% | 99.05% | 94.58% | 98.82% | 99.59% | 99.93% | 99.64% | 99.59% | 99.23%
| Tarapacá | 220 | 209 | 231 | 220 | 209 | 231 | 99.9% | 99.95% | 99.82% | 99.92% | 99.96% | 98.64% | 99.84% | 99.94% | 99.99% | 99.96% | 99.99% | 99.84%
SEN Sistema 500 kV | Alto Jahuel | 500 | 485 | 515 | 500 | 485 | 515 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 99.98% | 99.99%
| Charrua | 510 | 494.7 | 525.3 | 510 | 494.7 | 525.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 99.93% | 100% | 100% | 99.93% | 99.97%
| Lo Aguirre | 500 | 485 | 515 | 500 | 485 | 515 | 100% | 99.96% | 100% | 99.98% | 100% | 100% | 99.65% | 99.65% | 100% | 99.99% | 99.99% | 100%
| Polpaico | 504 | 488.88 | 519.12 | 504 | 488.88 | 519.12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 100%
| Ancoa | 510 | 494.7 | 525.3 | 510 | 494.7 | 525.3 | 100% | 99.97% | 99.98% | 99.97% | 99.96% | 99.95% | 99.56% | 99.62% | 99.95% | 100% | 99.98% | 99.98%
SEN 500 kV Interconexión | Changos | 500 | 485 | 515 | 500 | 485 | 515 | 99.95% | 100% | 99.97% | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 99.8% | 99.79% | 96.54% | 98.68% | 99.22% | 98.37% | 98.75% | 98.8%
| Cumbres | 505 | 489.85 | 520.15 | 512 | 496.64 | 527.36 | 63.86% | 35.05% | 51.79% | 42.58% | 37.33% | 83.44% | 95.98% | 95.46% | 96.75% | 98.68% | 99.76% | 99.82%
| Nva Cardones | 500 | 485 | 515 | 512 | 496.64 | 527.36 | 45.71% | 6.651% | 19.59% | 5.947% | 10.77% | 84.5% | 97.48% | 98.46% | 99.9% | 100% | 99.98% | 100%
| Nva Maintencillo | 505 | 489.85 | 520.15 | 512 | 496.64 | 527.36 | N/A | 29.03% | 38.5% | 27.74% | 26.47% | 71.94% | 90.53% | 94.44% | 99.08% | 99.99% | 99.4% | 100%
| Nva Pan de Azúcar | N/A | N/A | N/A | 512 | 496.64 | 527.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99.92% | 99.31% | 97.88% | 96.65% | 95.92% | 94.94%
SEN Norte Chico | Cardones | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 99.97% | 99.99% | 99.53% | 99.96% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.91% | 99.94%
| CarreraPinto | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 99.98% | 99.95% | 99.75% | 99.98% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.89%
| Diego de Almagro | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 99.98% | 99.94% | 99.86% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.98% | 100% | 100% | 99.85%
| Las Palmas | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.86% | 99.79% | 99.99% | 99.99% | 99.68% | 99.95%
| Los Vilos | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 99.08% | 100% | 100% | 99.89% | 100%
| Maintencillo | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 99.95% | 94.71% | 90.37% | 98.89% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99%
| Nogales | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Pan de Azúcar | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 99.53% | 99.91% | 99.98% | 99.99% | 100% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.95%
| Punta Colorada | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.91% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
SEN Centro | AltoJahuel | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ancoa | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Candelaria | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 100%
| Cerro Navia | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Chena | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.93% | 98.68% | 100% | 99.99% | 100%
| Colbún | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 97.69% | 99.37% | 98.97% | 99.04% | 99.27% | 99.56% | 98.89% | 98.41% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Lo Aguirre | 222 | 210.9 | 233.1 | 222 | 210.9 | 233.1 | 84.78% | 90.97% | 99.94% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 99.99%
| Polpaico | 224 | 212.8 | 235.2 | 224 | 212.8 | 235.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Quillota | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SEN Sur | Cautín | 230 | 218.5 | 241.5 | 230 | 218.5 | 241.5 | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 99.99% | 99.99%
| Ciruelos | 232 | 220.4 | 243.6 | 232 | 220.4 | 243.6 | 100% | 100% | 99.72% | 100% | 99.95% | 99.97% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99%
| Charrua | 226 | 214.7 | 237.3 | 226 | 214.7 | 237.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.94% | 99.99% | 100%
| Mulchén | 230 | 218.5 | 241.5 | 230 | 218.5 | 241.5 | 100% | 100% | 98.79% | 100% | 99.93% | 99.97% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 99.95% | 99.99%
| Puerto Montt | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 99.98% | 100% | 97.96% | 97.36% | 99.26% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Temuco | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 100% | 100% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.95% | 99.99% | 99.93% | 100% | 100% | 100%
| Valdivia | 228 | 216.6 | 239.4 | 228 | 216.6 | 239.4 | 99.81% | 100% | 97.01% | 99.99% | 98.3% | 98.75% | 99.54% | 99.77% | 99.87% | 99.72% | 99.98% | 100%
Promedios | [7 empty] | 96.49% | 93.27% | 93.81% | 93.58% | 93.53% | 97.01% | 99.18% | 99.4% | 99.68% | 99.57% | 99.64% | 99.54%
*: Desde junio de 2018 las tensiones de servicios de la barra Cumbres, Nueva Cardones y Nueva Maitencillo cambia a 512 kV.

## TRS
Año | Mes | Promedio TRS SEN | Máximo TRS SEN | Mínimo TRS SEN
2018 | Enero | 0.96272 | 7.0667 | 0.033333
| Febrero | 1.6206 | 17.2833 | 0.016667
| Marzo | 2.9878 | 33.6 | 0.066667
| Abril | 1.2378 | 8.7 | 0.05
| Mayo | 1.8752 | 8.8333 | 0.033333
| Junio | 9.5797 | 249.2333 | 0.066667
| Julio | 7.5117 | 398.4167 | 0.033333
| Agosto | 1.7638 | 23.15 | 0.0833
| Septiembre | 1.6283 | 21.6 | 0.0333
| Octubre | 1.59 | 17.8037 | 0.059791
| Noviembre | 2.6 | 17.6364 | 0.0108
| Diciembre | 2.61 | 26.49 | 0.069211
*Valores por mes en hora.

## CMg Esperado
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 2019-01-01 |  |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | 2019-03-04 |  |  |  |  | 2019-04-04 |  |  |  |  | 2019-05-05 |  |  |  |  | 2019-06-05 |  |  |  |  | 2019-07-05 |  |  |  |  | 2019-08-05 |  |  |  |  | 2019-09-05 |  |  |  |  | 2019-10-05 |  |  |  |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | 2019-12-04
HID. SECA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Crucero220 | 56.8939 | 56.7062 | 51.0655 | 48.1541 | 56.8794 | 62.5433 | 61.1051 | 52.4431 | 48.2208 | 56.3313 | 55.1794 | 54.1015 | 50.6725 | 48.2266 | 56.5561 | 52.4646 | 50.3352 | 49.2324 | 48.1243 | 53.7001 | 52.9291 | 52.0263 | 50.4059 | 48.7499 | 55.2653 | 54.8628 | 53.1363 | 51.4111 | 50.4147 | 58.7578 | 52.3106 | 51.2993 | 49.6929 | 48.8778 | 53.4227 | 54.5253 | 53.5411 | 52.003 | 49.0049 | 56.8213 | 51.6835 | 51.2895 | 48.723 | 48.0778 | 52.3306 | 52.7844 | 53.0082 | 48.8232 | 48.08 | 54.9595 | 53.6257 | 52.6736 | 48.3179 | 48.07 | 54.204 | 51.5124 | 50.7215 | 48.1837 | 48.08 | 51.8305
DAlmagro220 | 56.1635 | 56.1421 | 47.6493 | 42.6694 | 57.2167 | 60.3868 | 60.3253 | 48.7704 | 43.4683 | 54.0846 | 54.5047 | 53.3557 | 49.5762 | 47.8574 | 55.6357 | 52.5509 | 51.8425 | 49.4981 | 47.9811 | 52.9268 | 54.4343 | 53.5721 | 52.2854 | 50.5171 | 56.1564 | 55.9064 | 54.3771 | 53.5179 | 52.91 | 58.9309 | 55.3838 | 54.436 | 51.7314 | 50.7029 | 56.2494 | 58.2328 | 57.1939 | 54.8587 | 52.8443 | 60.3989 | 53.5331 | 53.4601 | 49.9319 | 48.6047 | 53.9618 | 52.8755 | 53.0676 | 49.2823 | 46.8256 | 53.5038 | 51.2354 | 51.1793 | 47.7251 | 45.3567 | 51.8983 | 52.1049 | 52.1437 | 48.0028 | 46.6693 | 52.1198
Maitencil220 | 53.7045 | 53.6968 | 48.2683 | 44.6992 | 54.7118 | 58.1086 | 58.0521 | 49.1029 | 43.9708 | 51.9945 | 52.4657 | 51.4233 | 49.9693 | 48.4963 | 53.427 | 50.4332 | 49.853 | 50.0013 | 48.6565 | 50.7774 | 53.17 | 52.106 | 52.7708 | 51.231 | 53.9403 | 54.1137 | 52.7252 | 54.1562 | 53.6111 | 56.6992 | 53.4762 | 52.5647 | 52.3192 | 51.3482 | 54.0246 | 57.1573 | 56.2137 | 55.4417 | 54.009 | 57.9746 | 51.3696 | 51.3106 | 50.5745 | 49.2631 | 51.7831 | 50.9261 | 51.1424 | 49.8934 | 48.6375 | 51.3844 | 49.3343 | 49.2025 | 48.3228 | 47.1194 | 49.7993 | 50.1767 | 50.1227 | 48.7429 | 47.3571 | 50.0631
Quillota220 | 48.5638 | 47.7663 | 48.5068 | 48.9638 | 49.3753 | 49.7328 | 48.2656 | 49.6524 | 49.9749 | 50.4516 | 51.3828 | 50.407 | 51.3914 | 51.2948 | 51.9651 | 51.7505 | 51.1769 | 51.8496 | 51.7022 | 52.0814 | 54.4594 | 53.4453 | 55.1159 | 54.8199 | 55.4606 | 55.1115 | 53.8943 | 56.5505 | 56.7943 | 57.739 | 54.7964 | 53.8795 | 54.9141 | 54.9717 | 55.6014 | 58.6106 | 57.6653 | 58.669 | 58.2863 | 59.6741 | 52.9254 | 52.9175 | 52.9407 | 52.6602 | 53.632 | 52.3639 | 52.1972 | 52.2978 | 52.1327 | 52.7514 | 51.4085 | 51.0204 | 51.0579 | 51.1905 | 52.1214 | 51.4347 | 51.2125 | 51.2897 | 51.4907 | 52.0203
Charrua220 | 47.6117 | 47.191 | 47.6523 | 47.8712 | 48.09 | 48.6727 | 47.5888 | 48.6973 | 49.1242 | 49.2509 | 50.3939 | 49.5934 | 50.5754 | 50.6319 | 50.8633 | 50.8904 | 50.1633 | 51.0767 | 51.0769 | 51.1037 | 53.1265 | 51.9703 | 53.9075 | 53.7725 | 53.994 | 54.558 | 53.0774 | 56.0796 | 56.3215 | 56.5083 | 53.1792 | 52.3538 | 53.3116 | 53.3156 | 53.3146 | 57.7342 | 57.1688 | 57.7674 | 57.7647 | 57.988 | 51.0738 | 51.062 | 51.0916 | 51.0773 | 51.3267 | 50.4333 | 50.4055 | 50.4291 | 50.4322 | 50.8856 | 48.6301 | 48.4114 | 48.4848 | 48.529 | 49.1786 | 48.6751 | 48.5402 | 48.575 | 48.7525 | 48.9276
HID. MEDIA
Crucero220 | 56.8939 | 56.7062 | 51.0655 | 48.1541 | 56.8794 | 62.406 | 60.036 | 52.3932 | 48.2208 | 56.2017 | 55.8048 | 55.4239 | 50.6751 | 48.3465 | 57.0613 | 52.6874 | 50.9477 | 49.307 | 48.1297 | 53.8312 | 52.2945 | 51.4971 | 49.0529 | 48.1269 | 53.9956 | 53.0456 | 51.5328 | 48.5543 | 48.3554 | 54.1512 | 50.6794 | 50.5048 | 48.4419 | 48.1737 | 51.3955 | 50.3041 | 49.9769 | 48.221 | 48.0774 | 50.8733 | 49.4925 | 49.1605 | 48.08 | 48.0678 | 51.2861 | 52.3652 | 52.2533 | 48.1719 | 48.07 | 53.4572 | 51.0741 | 50.5304 | 48.07 | 48.0247 | 51.5577 | 50.2049 | 49.5166 | 48.1286 | 48.0603 | 51.3008
DAlmagro220 | 56.0955 | 56.0969 | 47.5868 | 42.5552 | 57.2167 | 60.1945 | 59.2985 | 48.648 | 43.4559 | 53.96 | 55.1627 | 54.9092 | 49.8755 | 48.0679 | 56.1112 | 52.9199 | 52.5225 | 49.6252 | 48.3732 | 53.1898 | 53.1053 | 52.3901 | 50.2636 | 48.8184 | 53.9356 | 51.9684 | 51.3525 | 48.8817 | 49.0601 | 52.8077 | 52.3671 | 52.1948 | 49.3829 | 49.1299 | 52.9378 | 52.0031 | 52.0128 | 48.7393 | 48.338 | 52.7491 | 50.3627 | 50.1663 | 47.3546 | 45.7277 | 52.0792 | 49.6769 | 49.6031 | 46.306 | 43.0627 | 51.2771 | 47.3635 | 46.9731 | 44.0867 | 42.4457 | 48.0748 | 47.1814 | 47.1755 | 44.3447 | 43.5424 | 48.6659
Maitencil220 | 53.6364 | 53.6517 | 48.2058 | 44.5763 | 54.7118 | 57.9313 | 57.0678 | 48.978 | 43.9559 | 51.875 | 53.0664 | 52.8443 | 50.2363 | 48.7236 | 53.8594 | 50.7845 | 50.4719 | 50.1253 | 49.0586 | 51.037 | 51.221 | 50.8876 | 50.8035 | 49.4976 | 51.841 | 49.9928 | 49.4032 | 49.5727 | 49.6251 | 50.7903 | 50.4647 | 50.2991 | 49.9786 | 49.7119 | 50.9033 | 50.001 | 49.9226 | 49.4412 | 49.0734 | 50.6317 | 48.5508 | 48.3879 | 47.7302 | 46.3306 | 49.9843 | 48.0934 | 48.0557 | 46.6911 | 44.8198 | 49.6071 | 45.7466 | 45.3861 | 44.5271 | 43.9887 | 46.4769 | 45.6993 | 45.7341 | 44.5612 | 44.73 | 47.1306
Quillota220 | 48.5043 | 47.7241 | 48.4443 | 48.8263 | 49.2474 | 50.4534 | 48.7423 | 50.4111 | 50.6409 | 50.9171 | 52.0099 | 51.7507 | 51.7737 | 51.9565 | 52.3709 | 52.005 | 51.76 | 52.0303 | 51.9753 | 52.1896 | 52.8075 | 52.6338 | 53.0787 | 52.9729 | 53.6455 | 51.7099 | 50.6656 | 51.9558 | 52.2 | 52.6025 | 52.1252 | 51.7269 | 52.3006 | 52.3362 | 52.7195 | 51.7167 | 51.6916 | 51.9687 | 51.8507 | 52.5229 | 49.2938 | 48.8903 | 49.5437 | 48.6946 | 51.2977 | 51.7064 | 51.5527 | 51.6815 | 48.5793 | 52.6281 | 51.2655 | 50.696 | 50.9603 | 50.9803 | 51.7386 | 47.6777 | 47.297 | 47.3455 | 47.3974 | 49.6018
Charrua220 | 47.5523 | 47.1491 | 47.5898 | 47.7447 | 47.9823 | 49.3757 | 48.0605 | 49.4434 | 49.7105 | 49.73 | 51.2667 | 51.1648 | 51.359 | 51.3984 | 51.4502 | 51.3699 | 50.7457 | 51.4023 | 51.4026 | 51.4025 | 49.7743 | 49.6694 | 49.853 | 49.8599 | 49.8958 | 44.3867 | 43.4698 | 44.7248 | 44.9943 | 44.8835 | 41.5641 | 41.5646 | 41.6024 | 41.6794 | 41.6292 | 39.6497 | 39.65 | 45.0603 | 47.0944 | 41.6755 | 39.8712 | 39.8039 | 43.809 | 44.3066 | 40.1169 | 42.5851 | 42.5617 | 42.8522 | 42.9904 | 44.5969 | 40.6761 | 40.383 | 40.6595 | 40.6754 | 40.8736 | 41.1557 | 41.1427 | 41.1495 | 41.2081 | 42.55
HID. HÚMEDA
Crucero220 | 56.8939 | 56.7062 | 51.0655 | 48.1541 | 56.8794 | 62.406 | 60.0433 | 52.4082 | 48.2208 | 56.3688 | 55.9078 | 54.9736 | 50.6803 | 48.3465 | 57.1125 | 52.3015 | 50.2821 | 49.2347 | 48.1243 | 53.4624 | 51.2896 | 50.0934 | 48.5557 | 48.1291 | 53.6101 | 50.4135 | 49.2132 | 48.4687 | 48.1724 | 53.7434 | 49.4179 | 49.1423 | 48.2 | 48.08 | 51.1388 | 49.652 | 49.166 | 48.2185 | 48.07 | 50.4565 | 49.1212 | 49.0171 | 48.0944 | 48.0481 | 50.0259 | 50.9622 | 50.8852 | 48.1667 | 48.0648 | 53.2813 | 50.3289 | 50.1718 | 48.07 | 47.6971 | 51.1464 | 49.7792 | 49.3155 | 48.1286 | 48.0603 | 51.0808
DAlmagro220 | 55.9771 | 55.9494 | 47.4826 | 42.2691 | 57.2167 | 60.1945 | 59.2886 | 48.6605 | 43.4559 | 54.122 | 55.1788 | 54.4475 | 49.8361 | 48.0795 | 56.1617 | 52.3774 | 51.7794 | 49.4871 | 47.8518 | 52.7046 | 51.7823 | 50.0472 | 48.9067 | 47.8026 | 52.5379 | 46.1408 | 44.7841 | 44.86 | 45.5956 | 52.087 | 50.4054 | 49.6329 | 47.555 | 46.9255 | 51.8946 | 50.037 | 49.8177 | 47.2869 | 46.5895 | 52.0817 | 47.8818 | 47.8597 | 45.1753 | 43.9626 | 50.2647 | 46.4807 | 46.4111 | 43.2048 | 41.6727 | 50.7917 | 45.4685 | 45.5928 | 43.189 | 41 | 46.8693 | 45.7672 | 45.7447 | 43.404 | 42.842 | 47.2611
Maitencil220 | 53.524 | 53.5127 | 48.1016 | 44.2816 | 54.7118 | 57.9188 | 57.0553 | 48.9905 | 43.9559 | 52.0294 | 53.1304 | 52.3985 | 50.2049 | 48.7236 | 53.9381 | 50.2669 | 49.7976 | 49.9723 | 48.5268 | 50.5485 | 49.852 | 48.6977 | 49.4547 | 48.4513 | 50.4672 | 44.4146 | 43.132 | 45.2676 | 46.1887 | 50.1557 | 48.6372 | 47.8816 | 48.0441 | 47.4675 | 50.0846 | 48.3416 | 48.0558 | 47.711 | 47.2036 | 50.0894 | 46.0348 | 46.0829 | 45.41 | 44.355 | 48.3592 | 44.8474 | 44.7957 | 43.5222 | 42.9227 | 49.1068 | 43.9118 | 44.0529 | 43.3372 | 42.3304 | 45.3441 | 44.3142 | 44.3185 | 43.2836 | 44.3065 | 45.7831
Quillota220 | 48.2007 | 47.5382 | 48.1197 | 48.4945 | 48.9531 | 50.165 | 48.4944 | 50.1 | 50.3604 | 50.7387 | 51.9307 | 51.3382 | 51.7386 | 51.8795 | 52.3061 | 51.661 | 51.0992 | 51.7553 | 51.6183 | 51.8896 | 51.3251 | 50.1526 | 51.9957 | 51.8238 | 52.4573 | 43.7189 | 42.0068 | 46.2505 | 49.2992 | 51.569 | 49.6573 | 48.8082 | 50.1925 | 50.3936 | 51.6935 | 49.4713 | 49.053 | 50.1091 | 50.3061 | 51.9728 | 46.0774 | 45.9531 | 46.5041 | 45.7993 | 49.199 | 45.1576 | 44.8431 | 45.0086 | 44.53 | 49.944 | 46.7873 | 46.3281 | 46.4964 | 46.5706 | 48.2536 | 44.1387 | 43.8731 | 43.9469 | 43.8785 | 45.9398
Charrua220 | 47.2486 | 46.9633 | 47.2495 | 47.4019 | 47.6672 | 49.0973 | 47.8152 | 49.1399 | 49.4698 | 49.569 | 51.1905 | 50.7532 | 51.2526 | 51.2905 | 51.3427 | 50.345 | 49.84 | 50.5509 | 50.5606 | 50.6146 | 47.7781 | 47.0197 | 48.2046 | 48.2043 | 48.2851 | 35.0798 | 21.9028 | 39.5832 | 40.2479 | 39.8664 | 41.2255 | 41.2263 | 41.2817 | 42.5424 | 41.2742 | 43.4161 | 42.2855 | 45.0531 | 45.3106 | 46.7125 | 42.3902 | 42.3528 | 42.6637 | 42.4931 | 44.9018 | 40.5368 | 40.5086 | 40.5291 | 40.5292 | 46.0314 | 40.0011 | 39.7904 | 39.9803 | 40.1743 | 41.4749 | 40.8401 | 40.7098 | 40.9029 | 41.0111 | 42.3232
2019
Crucero | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | dic
Máximo | 56.8939 |  |  |  |  | 62.5433 |  |  |  |  | 57.1125 |  |  |  |  | 53.8312 |  |  |  |  | 55.2653 |  |  |  |  | 58.7578 |  |  |  |  | 53.4227 |  |  |  |  | 56.8213 |  |  |  |  | 52.3306 |  |  |  |  | 54.9595 |  |  |  |  | 54.204 |  |  |  |  | 51.8305
Promedio | 53.9398 |  |  |  |  | 55.9565 |  |  |  |  | 53.2712 |  |  |  |  | 50.811 |  |  |  |  | 51.0681 |  |  |  |  | 51.6155 |  |  |  |  | 50.0518 |  |  |  |  | 50.5941 |  |  |  |  | 49.4999 |  |  |  |  | 50.8889 |  |  |  |  | 50.2375 |  |  |  |  | 49.5936
Mínimo | 48.1541 |  |  |  |  | 48.2208 |  |  |  |  | 48.2266 |  |  |  |  | 48.1243 |  |  |  |  | 48.1269 |  |  |  |  | 48.1724 |  |  |  |  | 48.08 |  |  |  |  | 48.07 |  |  |  |  | 48.0481 |  |  |  |  | 48.0648 |  |  |  |  | 47.6971 |  |  |  |  | 48.0603
2019
D. Almagro | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | dic
Máximo | 57.2167 |  |  |  |  | 60.3868 |  |  |  |  | 56.1617 |  |  |  |  | 53.1898 |  |  |  |  | 56.1564 |  |  |  |  | 58.9309 |  |  |  |  | 56.2494 |  |  |  |  | 60.3989 |  |  |  |  | 53.9618 |  |  |  |  | 53.5038 |  |  |  |  | 51.8983 |  |  |  |  | 52.1437
Promedio | 51.8858 |  |  |  |  | 53.2209 |  |  |  |  | 52.584 |  |  |  |  | 51.042 |  |  |  |  | 51.7703 |  |  |  |  | 50.8787 |  |  |  |  | 51.3953 |  |  |  |  | 52.2122 |  |  |  |  | 49.3551 |  |  |  |  | 48.2694 |  |  |  |  | 46.5639 |  |  |  |  | 47.1313
Mínimo | 42.2691 |  |  |  |  | 43.4559 |  |  |  |  | 47.8574 |  |  |  |  | 47.8518 |  |  |  |  | 47.8026 |  |  |  |  | 44.7841 |  |  |  |  | 46.9255 |  |  |  |  | 46.5895 |  |  |  |  | 43.9626 |  |  |  |  | 41.6727 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42.842
2019
Maitencillo | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | dic
Máximo | 54.7118 |  |  |  |  | 58.1086 |  |  |  |  | 53.9381 |  |  |  |  | 51.037 |  |  |  |  | 53.9403 |  |  |  |  | 56.6992 |  |  |  |  | 54.0246 |  |  |  |  | 57.9746 |  |  |  |  | 51.7831 |  |  |  |  | 51.3844 |  |  |  |  | 49.7993 |  |  |  |  | 50.1767
Promedio | 50.9329 |  |  |  |  | 52.0658 |  |  |  |  | 51.5272 |  |  |  |  | 50.0207 |  |  |  |  | 50.9594 |  |  |  |  | 49.9899 |  |  |  |  | 50.4804 |  |  |  |  | 51.4178 |  |  |  |  | 48.3684 |  |  |  |  | 47.6297 |  |  |  |  | 45.9254 |  |  |  |  | 46.4216
Mínimo | 44.2816 |  |  |  |  | 43.9559 |  |  |  |  | 48.4963 |  |  |  |  | 48.5268 |  |  |  |  | 48.4513 |  |  |  |  | 43.132 |  |  |  |  | 47.4675 |  |  |  |  | 47.2036 |  |  |  |  | 44.355 |  |  |  |  | 42.9227 |  |  |  |  | 42.3304 |  |  |  |  | 43.2836
2019
Quillota | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | dic
Máximo | 49.3753 |  |  |  |  | 50.9171 |  |  |  |  | 52.3709 |  |  |  |  | 52.1896 |  |  |  |  | 55.4606 |  |  |  |  | 57.739 |  |  |  |  | 55.6014 |  |  |  |  | 59.6741 |  |  |  |  | 53.632 |  |  |  |  | 52.7514 |  |  |  |  | 52.1214 |  |  |  |  | 52.0203
Promedio | 48.4819 |  |  |  |  | 49.94 |  |  |  |  | 51.6997 |  |  |  |  | 51.7696 |  |  |  |  | 53.0796 |  |  |  |  | 51.4712 |  |  |  |  | 52.4078 |  |  |  |  | 53.5712 |  |  |  |  | 49.7552 |  |  |  |  | 49.825 |  |  |  |  | 49.7917 |  |  |  |  | 47.903
Mínimo | 47.5382 |  |  |  |  | 48.2656 |  |  |  |  | 50.407 |  |  |  |  | 51.0992 |  |  |  |  | 50.1526 |  |  |  |  | 42.0068 |  |  |  |  | 48.8082 |  |  |  |  | 49.053 |  |  |  |  | 45.7993 |  |  |  |  | 44.53 |  |  |  |  | 46.3281 |  |  |  |  | 43.8731
2018
Charrúa | ene |  |  |  |  | feb |  |  |  |  | mar |  |  |  |  | abr |  |  |  |  | may |  |  |  |  | jun |  |  |  |  | jul |  |  |  |  | ago |  |  |  |  | sept |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | dic
Máximo | 48.09 |  |  |  |  | 49.73 |  |  |  |  | 51.4502 |  |  |  |  | 51.4026 |  |  |  |  | 53.994 |  |  |  |  | 56.5083 |  |  |  |  | 53.3156 |  |  |  |  | 57.988 |  |  |  |  | 51.3267 |  |  |  |  | 50.8856 |  |  |  |  | 49.1786 |  |  |  |  | 48.9276
Promedio | 47.531 |  |  |  |  | 48.983 |  |  |  |  | 50.9684 |  |  |  |  | 50.8363 |  |  |  |  | 50.3543 |  |  |  |  | 45.0456 |  |  |  |  | 45.4043 |  |  |  |  | 48.2887 |  |  |  |  | 45.2227 |  |  |  |  | 45.0871 |  |  |  |  | 43.1948 |  |  |  |  | 43.7642
Mínimo | 46.9633 |  |  |  |  | 47.5888 |  |  |  |  | 49.5934 |  |  |  |  | 49.84 |  |  |  |  | 47.0197 |  |  |  |  | 21.9028 |  |  |  |  | 41.2255 |  |  |  |  | 39.6497 |  |  |  |  | 39.8039 |  |  |  |  | 40.5086 |  |  |  |  | 39.7904 |  |  |  |  | 40.7098

## Participación Esperada Gx
| 2019 | 2020 | 2021
Eólica | 412.5 | 204 | 0
Hidroeléctrica | 30.9 | 701 | 0
Térmica | 466 | 50 | 0
Solar | 274.4 | 70 | 0
* Proyectos considerados en construcción y resolución de la CNE, al 15-01-19

## Proyectos de Tx
| 2019 | 2020 | 2021
500 [kV] | 1 | 1 | 1
220 [kV] | 22 | 13 | 9
154 [kV] | 2 | 3 | 0
110 [kV] | 12 | 4 | 3
Otros | 9 | 3 | 3
* Proyectos considerados en construcción y resolución de la CNE, al 15-01-19
** Considera líneas de transmisión, subestaciones y transformadores de poder.