## Portada
Identificación del Proyecto
Número Único de Proyecto
Decreto Exento Asociado
Nombre del Proyecto
Empresa Propietaria
Identificación del Estudio
Nombre del Informe
Código del Informe
Versión del Informe
Fecha del Informe
Nombre Base de Datos
Fechas de Revisión
Fecha de Revisión 1
Fecha de Revisión 2
Fecha de Revisión 3
Comentarios Relevantes
Comentario 1
Comentario 2
Comentario 3

## Checklist
Ítem | Tema | Descripción |  | Requerimiento | Cumple |  |  | Comentarios del Coordinador Revisión 1 | Comentarios del Coordinador Revisión 2 | Comentarios del Coordinador Revisión 3
[5 empty] | Sí | No | N/A
1 | Identificación | Identificación del proyecto y la empresa propietaria. | 1.1 | Número único de Proyecto (NUP) asignado por el Coordinador Eléctrico Nacional
|  |  | 1.2 | Nombre claro y completo del proyecto. Identificación del Decreto Exento asociado (si lo hay)
|  |  | 1.3 | Identificación inequívoca de la empresa propietaria del proyecto
2 | Objetivo y Alcance | Descripción clara, completa y simple del tipo, objetivo y alcance del estudio. | 2.1 | Indicación del tipo de estudio. En este caso "Estudio de Capacidad de Barras" (ECB)
|  |  | 2.2 | Descripción del objetivo particular del estudio, especificando claramente lo que se desea demostrar
|  |  | 2.3 | Descripción del alcance del estudio, identificando adecuadamente las instalaciones que se analizan
3 | Resumen | Breve descripción del proyecto y su conexión, resumen del análisis realizado y las conclusiones relevantes. | 3.1 | Breve descripción resumida del proyecto y su conexión
|  |  | 3.2 | Breve descripción del análisis realizado
|  |  | 3.3 | Resumen de las conclusiones relevantes del estudio
4 | Introducción | Descripción completa del proyecto y su conexión, sus etapas y plazos. Se incluye un Diagrama Unilineal Simplificado de la(s) línea(s) de transmisión analizada(s). | 4.1 | Descripción clara, completa y suficiente del proyecto: localización geográfica, identificación de instalaciones proyectadas y existentes, puntos de conexión al SI, etapas de construcción y plazos (Fecha PES, fecha EEO).
|  |  | 4.2 | El informe incluye un Diagrama Unilineal Simplificado (DUS) que describe el estado del SI antes y después de la conexión del proyecto
|  |  | 4.3 | El DUS indicado es coherente con la descripción del proyecto y permite contextualizar el estudio
5 | Referencias Técnicas | Identificación de las normas técnicas nacionales e internacionales que fundamentan el estudio. | 5.1 | Identificación éxplicita y completa de las normas técnicas nacionales en que se funda el estudio
|  |  | 5.2 | Identificación éxplicita y completa de las normas técnicas internacionales en que se funda el estudio
6 | Definiciones y Abreviaciones | Lista de definiciones y abreviaciones técnicas utilizadas en el informe. | 6.1 | Se incluyen todas las definiciones técnicas requeridas en el informe
|  |  | 6.2 | Se incluyen todas las abreviaciones técnicas utilizadas en el informe
7 | Supuestos y Simplificaciones | Supuestos y simplificaciones consideradas en la realización del estudio. | 7.1 | Se indican todos los supuestos considerados en el estudio (por ejemplo, la estimación de datos no disponibles etc.)
|  |  | 7.2 | Se indican todas las simplificaciones consideradas en el estudio (por ejemplo, la no consideración de generación lejana a local, etc.)
8 | Datos del Estudio | Parámetros y características técnicas de los equipos e instalaciones consideradas en el estudio. | 8.1 | Se incluye un plano con la disposición en planta de todas las instalaciones (todos los interruptores, todos los desconectadores y todas las barras), que permite establecer la posición relativa y la interacción mutua de todos los equipos e instalaciones involucrados en el estudio.
|  |  | 8.2 | Se incluye un plano unilineal simplificado que contiene todos los interruptores, desconectadores y barras, y que además es coherente con el plano de disposicion en planta de las instalaciones.
|  |  | 8.3 | Se entrega tabla con la capacidad del conductor correlacionada con la temperatura del conductor, temperatura ambiente (con sol y sin sol) y la velocidad del viento.
|  |  | 8.4 | Las caracteristicas técnicas de los segmentos de las barras (incluyendo la longitud) coinciden con la disposición fisica real de la subestación.
|  |  | 8.5 | Se adjunta una tabla que indica claramente todas las instalaciones de generación y transmisión considerados en el estudio (las locales que influyen en el análisis).
|  |  | 8.6 | Se indica la máxima temperatura ambiente local, velocidad promedio del viento y su fuente de información.
|  |  | 8.7 | Se indica temperatura del conductor que se considerará en el estudio.
9 | Procedimiento del Análisis | Procedimiento del análisis | 9.1 | Los casos simulados consideran todas las combinaciones posibles de configuración de las barras en condición de generación máxima local, incluyendo la condición de interruptor transferido.
|  |  | 9.2 | Se revisa la capacidad térmica de todos los segmentos de las barras principales en la peor condición posible de transferencia de potencia y máxima temperatura ambiente local.
|  |  | 9.3 | Se revisa la capacidad térmica todos los segmentos de la(s) barra(s) de transferencia(s) en la peor condición posible de transferencia de potencia y máxima temperatura ambiente local.
|  |  | 9.4 | Para la realización de los análisis indicados se aplicó el procedimiento indicado en la norma IEEE 738 - 2012 “IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors"
10 | Escenarios y Contingencias | Elección de Escenarios y contingencias para analizar | 10.1 | Los casos elegidos para analizan maximazan las corrientes que circulan por los segmentos de las barras, incluyendo la barra de transferencia.
|  |  | 10.2 | El análisis tambien considera otras subestaciones que podrían verse afectadas por el proyecto.
11 | Resultados | Resultado del análisis | 11.1 | Se incluyen las tablas en que se muestran las corrientes que circulan por todos los segmentos de las barras, incluyendo la barra de transferencia, para todos los casos analizados.
|  |  | 11.2 | Se incluye una tabla en que se muestra la corriente máxima que circula por cada segmento de barra, incluyendo la barra de transferencia, determinada a partir de todos los casos examinados en 11.1
|  |  | 11.3 | Se comparan los resultados indicados en 11.2 con los límites térmicos determinados por la aplicación de la norma IEEE 738 - 2012 “IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors
12 | Conclusiones | Conclusiones de acuerdo a los resultados de los análisis | 12.1 | Se identifican claramente aquellos segmentos de barra por los cuales circula una corriente mayor a su capacidad y aquellos por los cuales circula una corriente inferior a su capacidad térmica.
|  |  | 12.2 | Se muestran los resultados del análisis aplicado en las subestaciones existentes en forma análoga a lo indicado en numeral 12.1
13 | Anexos |  | 13.1 | El anexo N°1 corresponde a las imágenes de las simulaciones de los escenarios y contingencias
|  |  | 13.2 | Las gráficas de las simulaciones corresponden a las contingencias analizadas en el estudio
|  |  | 13.3 | Las cajas de datos de las simulaciones son legibles
|  |  | 13.4 | Los datos indicados en cada caso corresponden a los datos tabulados en el informe
14 | Base de Datos | Organización de la base de datos y modelación de los equipos e instalaciones | 14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13