## Hoja1
COOR-DID-EC-TEC-ET-EST-NA-NA-00005
Identificación del Proyecto
Número Único de Proyecto
Decreto Exento Asociado
Nombre del Proyecto
Empresa Propietaria
Identificación del Estudio
Nombre del Informe
Código del Informe
Versión del Informe
Fecha del Informe
Nombre Base de Datos
Fechas de Revisión
Fecha de Revisión 1
Fecha de Revisión 2
Fecha de Revisión 3
Comentarios Relevantes
Comentario 1
Comentario 2
Comentario 3

## Hoja2
Ítem | Tema | Descripción |  | Requerimiento | Cumple |  |  | Comentarios del Coordinador Revisión 1 | Comentarios del Coordinador Revisión 2 | Comentarios del Coordinador Revisión 3
[5 empty] | Sí | No | N/A
1 | Identificación | Identificación del proyecto y la empresa propietaria. | 1.1 | Número único de Proyecto (NUP) asignado por el Coordinador Eléctrico Nacional.
|  |  | 1.2 | Nombre claro y completo del proyecto. Identificación del Decreto Exento asociado (si lo hay).
|  |  | 1.3 | Identificación inequívoca de la empresa propietaria del proyecto.
2 | Objetivo y Alcance | Descripción clara, completa y simple del tipo, objetivo y alcance del estudio. | 2.1 | Indicación del tipo de estudio. En este caso "Estudio de Análisis de Saturación de TTCC" (ESM).
|  |  | 2.2 | Descripción del objetivo particular del estudio, especificando claramente lo que se desea demostrar.
|  |  | 2.3 | Descripción del alcance del estudio, identificando adecuadamente las instalaciones que se analizan.
3 | Resumen | Breve descripción del proyecto y su conexión, resumen del análisis realizado y las conclusiones relevantes. | 3.1 | Breve descripción resumida del proyecto y su conexión.
|  |  | 3.2 | Breve descripción del análisis realizado.
|  |  | 3.3 | Resumen de las conclusiones relevantes del estudio.
4 | Introducción | Descripción completa del proyecto y su conexión, sus etapas y plazos. Se incluye un Diagrama Unilineal Simplificado de la(s) subestación(es) analizada(s). | 4.1 | Descripción clara, completa y suficiente del proyecto: localización geográfica, identificación de instalaciones proyectadas y existentes, puntos de conexión al SI, etapas de construcción y plazos (Fecha PES, fecha EEO).
|  |  | 4.2 | El informe incluye un Diagrama Unilineal Simplificado (DUS) que describe el estado del SI antes y después de la conexión del proyecto.
|  |  | 4.3 | El DUS indicado es coherente con la descripción del proyecto y permite contextualizar el estudio.
5 | Referencias Técnicas | Identificación de las normas técnicas nacionales e internacionales que fundamentan el estudio. | 5.1 | Identificación explicita y completa de las normas técnicas nacionales en que se funda el estudio.
|  |  | 5.2 | Identificación explicita y completa de las normas técnicas internacionales en que se funda el estudio.
6 | Definiciones y Abreviaciones | Lista de definiciones y abreviaciones técnicas utilizadas en el informe. | 6.1 | Se incluyen todas las definiciones técnicas requeridas en el informe.
|  |  | 6.2 | Se incluyen todas las abreviaciones técnicas utilizadas en el informe.
7 | Supuestos y Simplificaciones | Supuestos y simplificaciones consideradas en la realización del estudio. | 7.1 | Se indican todos los supuestos considerados en el estudio.
|  |  | 7.2 | Se indican todas las simplificaciones consideradas en el estudio.
8 | Datos del Estudio | Parámetros y características técnicas de las instalaciones consideradas en el estudio. | 8.1 | Se incluyen los datos de placa de los TTCC.
|  |  | 8.2 | Se incluyen las hojas de datos característicos de los TTCC.
|  |  | 8.3 | Se incluyen caracteristicas técnicas de los cables conectados a los secundarios de los TTCC.
|  |  | 8.4 | Se indica de manera clara las referencias de los valores de corrientes de cortocircuito determinadas en el respectivo ECC del proyecto.
|  |  | 8.5 | Se incluyen los valores de las máximas corrientes de cortocircuito.
|  |  | 8.6 | Se incluyen caracteristicas técnicas de los cables conectados a los secundarios de los TTCC.
|  |  | 8.7 | Se incluye diagrama unilineal funcional de la(s) subestación(es) analizada(s) en donde se indiquen las características de los TTCC.
|  |  | 8.8 | Se incluyen los manuales de las protecciones.
9 | Procedimiento del Análisis | Procedimiento del análisis de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estudio DID N° 05 - Análisis de Saturación de TTCC. | 9.1 | El procedimiento descrito corresponde al establecido en la Especificación de Estudio DID N° 05.
|  |  | 9.2 | Se identifican los TTCC existentes que son afectados por la interconexión del proyecto.
|  |  | 9.3 | Se indica la norma y clase de protección de cada núcleo de los TTCC.
|  |  | 9.4 | Se realiza cálculo de la tensión o voltaje secundario nominal.
|  |  | 9.5 | Se realiza cálculo de la carga o burden real conectado a cada TC.
|  |  | 9.6 | Se determina la corriente de cortocircuito en barra y/o máxima que circula por cada TC.
|  |  | 9.7 | Se determina el factor o la tensión secundaria real.
|  |  | 9.8 | Se comparan los valores nominales con los valores reales de burden y tensiones secundarias.
|  |  | 9.9 | Se aplican criterios de definidos para la verificación del cumplimiento normativo.
|  |  | 9.10 | Se identifican los esquemas de protecciones en donde al menos existe un (1) TC que se satura, se analiza su impacto y se proponen soluciones.
|  |  | 9.11 | Para aquellos esquemas de protecciones cuya correcta operación es afectada por la saturación magnética de al menos un (1) transformador de corriente, se indica la restricción operacional a la que deben quedar sometidos estos esquemas mientras se gestiona su reemplazo o una solución definitiva.
|  |  | 9.12 | Se verifica que se cumplan los requerimientos del o los fabricantes de equipos de protección detallados en sus respectivos manuales.
10 | Escenarios y Contingencias | Escenarios y contingencias de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estudio DID N° 05 - Análisis de Saturación de TTCC. | 10.1 | El estudio analiza los escenarios con y sin proyecto.
|  |  | 10.2 | En base a los resultados de los escenarios, se analiza(n) la(s) contingencia(s).
11 | Resultados | Resultado de análisis de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estudio DID N° 05 -Análisis de Saturación de TTCC. | 11.1 | Se incluye Tabla 5 de la Especificación de Estudio DID N° 05 (Identificación y parámentros de los TTCC).
|  |  | 11.2 | Se incluye Tabla 6 de la Especificación de Estudio DID N° 05 (Parámetros de equipos de protección).
|  |  | 11.3 | Se incluye Tabla 7 de la Especificación de Estudio DID N° 05 (Parámetros de conductores).
|  |  | 11.4 | Se incluye Tabla 8 de la Especificación de Estudio DID N° 05 (Valores de cortocircuito en barras).
|  |  | 11.5 | Se incluye Tabla 9-10-11-12 de la Especificación de Estudio DID N° 05 (Evaluación de parámetros para TTCC), según corresponda.
12 | Conclusiones | Conclusiones de acuerdo a los criterios de cumplimiento indicados en la Especificación de Estudio DID N° 05 -Análisis de Saturación de TTCC. | 12.1 | Los criterios indicados en el numeral siete (7) de la Especificación de Estudios DID N°5 indican que ningún TC analizado se satura.
|  |  | 12.2 | El estudio identifica incumplimientos normativos, limitaciones y/o restricciones operacionales previos a la realización del proyecto.
13 | Anexos | Información anexa de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estudio DID N° 05 - Análisis de Saturación de TTCC. | 13.1 | Se incluye como anexo los datos de placa de los TTCC.
|  |  | 13.2 | Se incluye como anexo las hojas de datos característicos de los TTCC.
Se incluye como anexo las características técnias de los cables conectados a los secundarios de los TTCC.
|  |  | 13.3 | Se incluye como anexo los manuales de las protecciones.
14 | Base de Datos | Organización de la base de datos y modelación de las instalaciones de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estudio DID N° 05 -Análisis de Saturación de TTCC. | 14.1 | La base de datos esta configurada de manera que los casos expuestos en el informe sean reproducibles sin intervención.