## 1. Resultados de las pruebas
Central | XXX
Unidad | Unidad XX
Configuración | XXX
1. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,05 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6 | [15 empty] | Resultados de las Pruebas, por cada nivel de tensión en bornes ensayado se deben registrar los siguientes datos:
7
8 | [15 empty] | Puntos | Los ocho puntos de contorno de la curva PQ a ensayar
[16 empty] | Fecha | Fecha de la realización del ensayo
4. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,95 pu | [15 empty] | Periodo de Evaluación | Inicio y Fin de evaluación HH:MM (inicial) a HH:MM (final)
[16 empty] | Puntos Teóricos | Valores o coordenadas P [MW] y Q [MVAr] de los ocho puntos a ensayar
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones | P de ensayo | Promedio del valor real ensayado de P [MW].
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [8 empty] | Q obtenida | Promedio del valor real obtenido de Q [MVAr] para las coordenadas de Potecia Activa ensayadas.
1 | [15 empty] | VT | Tensión en los terminales o broenes del generador.
2 | [15 empty] | Vfd[V] | Tensión de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
3 | [15 empty] | Ifd[A] | Corriente de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
4 | [15 empty] | T° Rotor | Temperatura del Rotor del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
5 | [15 empty] | T°estator | Temperatura dele stator del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
6 | [15 empty] | Desviación | Desviación enter el Q teórico y Q ensayada.
7 | [15 empty] | Origen de la Limitación | Origen de la limitación observada
8 | [15 empty] | Observaciones | Cualquier observación pertinente con el punto ensayado.
5. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,9 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8

## 2. Curva PQ
Central | XXX | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 0 | 30 | 60 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | Unidad XX | Unidad XX XXX [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -29 | -36 | -32 | -19 | 26 | 61 | 71 | 73 | -29
Configuración | XXX | Unidad XX XXX [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -31 | -38 | -34 | -21 | 24 | 59 | 69 | 71 | -31 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 0 | Unidad XX XXX [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -33 | -40 | -36 | -23 | 22 | 57 | 67 | 69
Potencia Máxima [MW] | 90 | Unidad XX [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -35 | -42 | -38 | -25 | 20 | 55 | 65 | 67 | -35
Tensión Nominal [kV] |  | Unidad XX XXX [MVAr] (1.1Vpu) | 1.1 | -37 | -44 | -40 | -27 | 18 | 53 | 63 | 65 | -37 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: