244.9699 | 1569 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24640.8 | 17.5167 | 0 | 0 | 9.5667 | 172.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1167 | 9.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 34.4233 | 1.9133 | 0 | 34.4233 | 1.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
244.9699 | 1570 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24653.1333 | 14.6833 | 0 | 0 | 5.6167 | 166.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5667 | 5.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 33.3133 | 1.1233 | 0 | 33.3133 | 1.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 5
101.637 | 1580 | Transformadores2D | NORACID | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 110/13.8 kV | 2011-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24241.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 119.75 | 0 | 0 | 119.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
244.9699 | 1584 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24728.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5167 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 95.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.1033 | 0 | 0 | 19.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
244.9699 | 1585 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24726.5167 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 84.3833 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 84.3833 | 10.25 | 0 | --------- | 0.2 | 16.8767 | 2.05 | 0 | 16.8767 | 2.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
244.9699 | 1595 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24806.3167 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2133 | 0 | 0 | 5.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
244.9699 | 1596 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24757.6 | 14.2667 | 0 | 0 | 54.9333 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 54.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.64 | 10.9867 | 0 | 2.64 | 10.9867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 2
244.9699 | 1587 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24657.8667 | 6.4333 | 0 | 0 | 13.55 | 162.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.15 | 13.55 | 0 | --------- | 0.2 | 32.43 | 2.71 | 0 | 32.43 | 2.71 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
244.9699 | 1588 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24641.2167 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 192.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.47 | 0 | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
244.9699 | 1599 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24814.95 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3267 | 0 | 0 | 2.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
244.9699 | 1589 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24604.6833 | 8.9 | 0 | 0 | 58.3 | 168.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1167 | 58.3 | 0 | --------- | 0.2 | 33.6233 | 11.66 | 0 | 33.6233 | 11.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 14
244.9699 | 1590 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24640.5667 | 8.9 | 0 | 0 | 13.05 | 177.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4833 | 13.05 | 0 | --------- | 0.2 | 35.4967 | 2.61 | 0 | 35.4967 | 2.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 13
79.0472 | 1594 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E NORGENER | Norgener 220/5.3 kV | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20408.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 886.3267 | 0 | 0 | 886.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 187
244.9699 | 1597 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24774.6333 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8667 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
244.9699 | 1598 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24021.4667 | 13.4167 | 0 | 0 | 100.7167 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.4 | 100.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 140.88 | 20.1433 | 0 | 140.88 | 20.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 7 | 32
244.9699 | 1611 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24811.2833 | 9.05 | 0 | 0 | 4.5 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 4.5 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0333 | 0.9 | 0 | 3.0333 | 0.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
244.9699 | 1600 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24555.8667 | 15.2333 | 0 | 0 | 133.4833 | 135.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4167 | 133.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0833 | 26.6967 | 0 | 27.0833 | 26.6967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 11 | 11
244.9699 | 1601 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21217.5667 | 47.95 | 0 | 0 | 106.5667 | 3467.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.9167 | 106.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 693.5833 | 21.3133 | 0 | 693.5833 | 21.3133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 9 | 148
244.9699 | 1603 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PALAFITOS | Palafitos 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24780.5333 | 20.8167 | 0 | 0 | 0.2 | 38.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 7.69 | 0.04 | 0.2 | 7.69 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
244.9699 | 1661 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 003 | Tap Off 003 69/0.48 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24803 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8733 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
244.9699 | 1662 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 534 | Tap Off 534 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24810.5167 | 29.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1663 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 535 | Tap Off 535 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24821.9833 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1664 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 536 | Tap Off 536 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24796.9333 | 13.7667 | 0 | 0 | 3.0667 | 26.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2333 | 3.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2467 | 0.61333 | 0 | 5.2467 | 0.61333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
244.9699 | 1665 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 537 | Tap Off 537 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24779.4333 | 27.1167 | 0 | 0 | 7.2167 | 26.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2333 | 7.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2467 | 1.4433 | 0 | 5.2467 | 1.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
244.9699 | 1666 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 538 | Tap Off 538 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24782.8833 | 24.6667 | 0 | 0 | 6.2167 | 26.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2333 | 6.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2467 | 1.2433 | 0 | 5.2467 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
22.5328 | 2500 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC 220/19.5 150MVA | 2018-07-16 | En Servicio | Transformadores2D2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 24838.75 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | --------- | 0.53256 | 0 | 0.66569 | 0 | 0 | 0.66569 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
| 1604 | Transformadores2D | PARQUE QUILLAGUA | SEN | S/E PEQ | PEQ 220/23 KV N°1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24340.1667 | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 256.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3333 | 243.5 | 6 | --------- | 0.2 | 51.2667 | 48.7 | 1.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 11 | 11
244.9699 | 1605 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22624.05 | 6.0333 | 0 | 0 | 209.2833 | 2000.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.6333 | 209.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 400.1267 | 41.8567 | 0 | 400.1267 | 41.8567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 12 | 92
244.9699 | 1606 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23272.0667 | 13.9167 | 0 | 0 | 114.4667 | 1439.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.55 | 114.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 287.91 | 22.8933 | 0 | 287.91 | 22.8933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 7 | 67
244.9699 | 2444 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
113.34 | 1545 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24835.5167 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
117.3808 | 1591 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | Muelle 110/24 kV | 2010-08-20 | En Servicio | Transformadores2D1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24667.0667 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 134.4667 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8967 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
244.9699 | 1609 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24779.7667 | 19.0833 | 0 | 0 | 7.1167 | 34.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0333 | 7.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8067 | 1.4233 | 0 | 6.8067 | 1.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
244.9699 | 1610 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/34.5 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24564.1667 | 3 | 0 | 0 | 65.8833 | 206.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.95 | 65.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 41.39 | 13.1767 | 0 | 41.39 | 13.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
42.1675 | 1612 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14687.1333 | 29.7 | 59 | 0 | 0.35 | 10063.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10063.8167 | 0.35 | 1 | --------- | 0.28458 | 2863.9553 | 0.099603 | 0.28458 | 2863.9553 | 0.099603 | 0.28458 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 423
42.1675 | 1613 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20286.4333 | 1746.2167 | 0 | 0 | 140.9833 | 2666.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.3667 | 140.9833 | 0 | --------- | 0.28458 | 758.7931 | 40.121 | 0 | 758.7931 | 40.121 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 6 | 113
244.9699 | 1615 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24445.9167 | 230.7167 | 0 | 0 | 8.2 | 155.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 8.2 | 0 | --------- | 0.2 | 31.0333 | 1.64 | 0 | 31.0333 | 1.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
244.9699 | 1573 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24822.15 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 17.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0.78333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4133 | 0.15667 | 0 | 3.4133 | 0.15667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
244.9699 | 1574 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24822.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 16.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9833 | 0.45 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3967 | 0.09 | 0 | 3.3967 | 0.09 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
244.9699 | 1575 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24834.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1233 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
244.9699 | 1528 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | El Peñón 66/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24836.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.72333 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
244.9699 | 1617 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24068.8 | 29.2667 | 0 | 0 | 122.4833 | 618.0333 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 618.0333 | 122.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 123.6067 | 24.4967 | 0 | 123.6067 | 24.4967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 28
244.9699 | 1526 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1527 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1614 | Transformadores2D | MINERA QUEBRADA BLANCA | SEN | S/E QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24834.0333 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
114.4898 | 1618 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | 2010-11-16 | En Servicio | Transformadores2D1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24079.95 | 33.2833 | 0 | 0 | 56.5667 | 475.4667 | 193.3167 | 1.4167 | 0 | 0 | 475.4667 | 56.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 95.0933 | 11.3133 | 0 | 95.0933 | 11.3133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 25
244.9699 | 1632 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24776.3167 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 12.7367 | 0 | 0 | 12.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 0
244.9699 | 329 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24611.4167 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 8.3667 | 44.6333 | 0 | 169.2167 | 0 | 8.3667 | 6.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6733 | 1.2733 | 0 | 1.6733 | 1.2733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
244.9699 | 330 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24722.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 109.8333 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6133 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
244.9699 | 331 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 5
244.9699 | 1586 | Transformadores2D | MOLY-COP | SEN | S/E MOLYCOP | Molycop 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24813.6833 | 14.25 | 0 | 0 | 2.8333 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 2.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8467 | 0.56667 | 0 | 1.8467 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
244.9699 | 1619 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20741.3667 | 31.95 | 0 | 0 | 400.1833 | 3659.7167 | 0 | 1.4167 | 5.3667 | 0 | 3659.7167 | 400.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 731.9433 | 80.0367 | 0 | 731.9433 | 80.0367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 22 | 156
244.9699 | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24433.3167 | 0 | 0 | 0 | 358.65 | 48.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0333 | 358.65 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6067 | 71.73 | 0 | 9.6067 | 71.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 17 | 6
244.9699 | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24728.5667 | 6.2 | 0 | 0 | 10.25 | 94.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9833 | 10.25 | 0 | --------- | 0.2 | 18.9967 | 2.05 | 0 | 18.9967 | 2.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
244.9699 | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24269.2167 | 0 | 0 | 0 | 344.2833 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 344.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 45.3 | 68.8567 | 0 | 45.3 | 68.8567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 15 | 7
89.2117 | 2450 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | 2012-12-24 | En Servicio | Transformadores2D2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
44.2036 | 1627 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24748.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.27147 | 24.9437 | 0 | 0 | 24.9437 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 11
44.2036 | 1628 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24712.05 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 6.85 | 1 | --------- | 0.27147 | 32.8751 | 1.8596 | 0.27147 | 32.8751 | 1.8596 | 0.27147 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 21
50.0493 | 1508 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24821.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.23976 | 4.5515 | 0 | 0 | 4.5515 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
244.9699 | 293 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E EL LOA | El Loa 220/23/10 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
244.9699 | 1572 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E LLANTA | Llamara 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24834.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
244.9699 | 1583 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24836.9833 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
244.9699 | 1634 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E SUR VIEJO | Sur Viejo 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24659.4333 | 177.9 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
78.0616 | 325 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores3D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24763.2833 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 13.3933 | 0.4 | 0 | 13.3933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
244.9699 | 1631 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21445.6833 | 0 | 0 | 0 | 2807.95 | 586.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.3667 | 2807.95 | 0 | --------- | 0.2 | 117.2733 | 561.59 | 0 | 117.2733 | 561.59 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 119 | 27
244.9699 | 1633 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24724.3 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.63 | 0 | 0 | 19.63 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
244.9699 | 1571 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E LAGUNAS | Lagunas 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23782.45 | 1020.45 | 0 | 0 | 10.1667 | 26.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 10.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3867 | 2.0333 | 0 | 5.3867 | 2.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 6
244.9699 | 268 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D268 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24829.0167 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 269 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D269 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24839.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 270 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24839.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 2
244.9699 | 271 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
221.9959 | 287 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | Cóndores 220/115/13.8 kV | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24741.9833 | 61.9333 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1067 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
56.8905 | 1636 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | 2015-09-04 | En Servicio | Transformadores2D1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20531.5167 | 7.4333 | 0 | 0 | 8.9167 | 4292.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292.1333 | 8.9167 | 0 | --------- | 0.21093 | 905.3461 | 1.8808 | 0 | 905.3461 | 1.8808 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 4 | 4
70.0055 | 1538 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
70.0055 | 306 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D306 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24823.2333 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
70.0055 | 307 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24811.9667 | 11.2667 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
70.0055 | 1539 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
74.3747 | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24834.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
74.3747 | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24835.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.96333 | 0 | 0 | 0.96333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
74.3747 | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
74.3747 | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1414 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24825.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
244.9699 | 1415 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 0
244.9699 | 1416 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1417 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
54.427 | 1428 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ATACAMA | Atacama 220/23 kV N°1 | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13864.75 | 10950.3667 | 0 | 0 | 0 | 24.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.22048 | 5.4862 | 0 | 0 | 5.4862 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
244.9699 | 1650 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL NEGRO | Tap Off El Negro 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22375.6167 | 2182.7333 | 0 | 0 | 8.5833 | 273.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0667 | 8.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 54.6133 | 1.7167 | 0 | 54.6133 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
113.34 | 1655 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | SEN | S/E TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18262.4333 | 10.5333 | 744 | 0 | 0 | 5823.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5823.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1164.6067 | 0 | 0 | 1164.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 245
244.9699 | 1657 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E TAP OFF PALESTINA | Tap Off Palestina 220/66 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24770.0667 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5367 | 0 | 0 | 11.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
113.34 | 1658 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E TAP OFF SAIRECABUR | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24490.05 | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | 332.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 66.4433 | 0 | 0 | 66.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 17
244.9699 | 1670 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Uribe 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24784.0333 | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1867 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
244.9699 | 1677 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24762.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
544.9694 | 2423 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°2 | 1975-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23653.05 | 1186.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1678 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24789.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.1367 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
244.9699 | 1692 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 404 | 404 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24435.1 | 46.9833 | 0 | 0 | 8.5 | 349.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4167 | 8.5 | 0 | --------- | 0.2 | 69.8833 | 1.7 | 0 | 69.8833 | 1.7 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 15
221.9959 | 288 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24838.05 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1693 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 405 | 405 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24472.6667 | 6.7167 | 0 | 0 | 10.3833 | 350.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2333 | 10.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 70.0467 | 2.0767 | 0 | 70.0467 | 2.0767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 15
221.9959 | 290 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1694 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 415 | 415 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24674.6667 | 13.2833 | 0 | 0 | 2.9667 | 149.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0833 | 2.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 29.8167 | 0.59333 | 0 | 29.8167 | 0.59333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
244.9699 | 1695 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 416 | 416 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24770.65 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.0933 | 0 | 0 | 13.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
221.9959 | 304 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24824.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
221.9959 | 305 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D305 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24835.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
216.0086 | 315 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24810.2333 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
216.0086 | 316 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24819.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.9699 | 1696 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 418 | 418 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24688.5833 | 6.0667 | 0 | 0 | 48.4333 | 96.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9167 | 48.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 19.3833 | 9.6867 | 0 | 19.3833 | 9.6867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
221.9959 | 1654 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24799.0333 | 25.5167 | 0 | 0 | 4.1833 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 4.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2533 | 0.83667 | 0 | 2.2533 | 0.83667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
| 2504 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | S/I | S/I | Transformadores2D2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24836.0667 | 3.1167 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
24.3394 | 2478 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | 2018-05-22 | En Servicio | Transformadores2D2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24816.9167 | 23.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.49303 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
244.9699 | 1697 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24724.45 | 8.9167 | 0 | 0 | 14.2333 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 14.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 18.48 | 2.8467 | 0 | 18.48 | 2.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
244.9699 | 1698 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24732.1167 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.62 | 0 | 0 | 20.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
| 1429 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23907.0833 | 9.8333 | 903.3667 | 0 | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 3.9433 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 3 | 0
| 1430 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23895.1833 | 9.8333 | 903.3667 | 0 | 19.7167 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 19.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.38 | 3.9433 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 3 | 1
244.9699 | 2442 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24755.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.89 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
| 276 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | S/I | S/I | Transformadores3D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24817.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 21.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2867 | 0.24667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 2 | 21
| 277 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | S/I | S/I | Transformadores3D277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24821.7333 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4067 | 0.24667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 2 | 19
256.9696 | 1484 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24821.4167 | 2.5167 | 0 | 0 | 7.9833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 7.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6167 | 1.5967 | 0 | 1.6167 | 1.5967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
17.146 | 2497 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MARISCAL | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | 2018-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24713.9333 | 126.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.69987 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
244.9699 | 2443 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24370.3833 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 357.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8167 | 111.8 | 0 | --------- | 0.2 | 71.5633 | 22.36 | 0 | 71.5633 | 22.36 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 19
113.34 | 2454 | Transformadores2D | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | SEN | TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21599.55 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 3134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134.25 | 106.2 | 0 | --------- | 0.2 | 626.85 | 21.24 | 0 | 626.85 | 21.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 132
8.0328 | 2528 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PADRE HURTADO | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24805.6833 | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
251.9433 | 1439 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | 1999-06-03 | En Servicio | Transformadores2D1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24603.2667 | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.7333 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
255.787 | 1436 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | 1999-02-06 | En Servicio | Transformadores2D1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24809.5333 | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6267 | 0 | 0 | 3.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
249.7422 | 1441 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | 1999-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24687.3333 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 135.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0333 | 0 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
32.0986 | 2460 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | SEN | S/E CENTRAL ANCOA | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | 2017-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24618.5333 | 173.1333 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.37385 | 18.0693 | 0 | 0 | 18.0693 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
| 1620 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24784.2 | 0 | 0 | 0 | 53.3667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 53.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48667 | 10.6733 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 3 | 1
294.3582 | 1576 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1576 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 24821.05 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 7.5 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
294.3582 | 1577 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 23824.7833 | 0 | 0 | 0 | 1003.7833 | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 1003.7833 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 43 | 1
280.9692 | 1474 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24736.9 | 63.4 | 0 | 0 | 30.9833 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 30.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
280.9692 | 275 | Transformadores3D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24835.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 1.4 | 0 | --------- | 0.2 | 0.67333 | 0.28 | 0 | 0.67333 | 0.28 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
| 1621 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24750.6 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 17.88 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 5 | 0
28.9708 | 2537 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23558.0167 | 921.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.41421 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
41.1494 | 1554 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°2 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24812.2167 | 22.5667 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | --------- | 0.29162 | 0 | 1.5213 | 0 | 0 | 1.5213 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
396.0087 | 1519 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CRUCERO | CRUCERO 220/23 KV | 1987-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24811.25 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
280.9692 | 1499 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24834.7667 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1562 | Transformadores2D | SPS LA HUAYCA | SEN | S/E LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 66/23 KV | S/I | S/I | Transformadores2D1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24802.9667 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 30.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1033 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 4
| 1446 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24819.85 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1767 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 2
42.5616 | 2461 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 2016-11-13 | En Servicio | Transformadores2D2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24807.2667 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.28194 | 8.6886 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
28.9708 | 2538 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14531.3667 | 896.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.41421 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
24.0109 | 2473 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IEM | IEM 220/20 KV 442 MVA | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22676.4167 | 1876.6667 | 0 | 0 | 0 | 286.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.49977 | 143.3929 | 0 | 0 | 143.3929 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 5
28.4781 | 2526 | Transformadores2D | MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | 2018-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24713.3 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 123.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6833 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.42138 | 52.1172 | 1.2712 | 0 | 52.1172 | 1.2712 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 4
268.9694 | 1607 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1607 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 24743.55 | 96.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
109.6852 | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | 2011-04-11 | S/I | Transformadores2D1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24774.1167 | 65.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
103.7065 | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | 2011-10-10 | S/I | Transformadores2D1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24770.8333 | 69.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
20.6934 | 2566 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHINCHORRO | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | 2018-09-10 | En Servicio | Transformadores2D2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24819.1667 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.57989 | 4.3105 | 0 | 0 | 4.3105 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
21.4818 | 2547 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CUNCO | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | 2018-08-17 | En Servicio | Transformadores2D2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24282.8667 | 382.5667 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 96.6333 | 34.4667 | 34.8 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.55861 | 4.8413 | 0 | 0 | 4.8413 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 13
41.1494 | 1553 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°1 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24781.5167 | 23.85 | 0 | 0 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6333 | 0 | --------- | 0.29162 | 0 | 10.0998 | 0 | 0 | 10.0998 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
41.1494 | 1555 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°3 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24811.8 | 19.7667 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | --------- | 0.29162 | 0 | 2.4593 | 0 | 0 | 2.4593 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
252.5346 | 1440 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | 1999-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24826.1333 | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
252.7974 | 1437 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | 1999-05-08 | En Servicio | Transformadores2D1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24824.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
50.0493 | 1510 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°3 | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1510 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 24823.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.23976 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
| 2541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24618.6333 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 219.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.95 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 6
| 2542 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24672.2 | 10.4333 | 0 | 0 | 56.0333 | 101.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 56.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 20.2667 | 11.2067 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 1 | 1
292.9698 | 531 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24824.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0433 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
664.9692 | 1443 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24831.3 | 2.5167 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | S/I | S/I | Transformadores2D1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24824.75 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0033 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 1
79.1458 | 315 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2013-10-27 | En Servicio | Transformadores2D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
15.2996 | 2557 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TRSA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2557 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 18358.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.78433 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
15.2996 | 2556 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.78433 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
23.0255 | 2560 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24234.85 | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | 589.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.52116 | 307.2674 | 0 | 0 | 307.2674 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 5
395.9758 | 313 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | 1987-06-02 | En Servicio | Transformadores3D313 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24804.6333 | 7.3833 | 0 | 0 | 0.38333 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.38333 | 1 | --------- | 0.2 | 5.52 | 0.076667 | 0.2 | 5.52 | 0.076667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
| 2561 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | PURI 220/6.9 KV N°2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24238.5667 | 8.35 | 0 | 0 | 18.95 | 574.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.1333 | 18.95 | 1 | --------- | 0.2 | 114.8267 | 3.79 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 0 | 9
19.0182 | 2571 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24696.65 | 139.9667 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 1 | --------- | 0.63097 | 0 | 2.1348 | 0.63097 | 0 | 2.1348 | 0.63097 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
23.0255 | 2562 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24244.8333 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 579.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.52116 | 301.8126 | 0 | 0 | 301.8126 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 4
14.5773 | 2572 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23968.55 | 865.7667 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | --------- | 0.8232 | 0 | 4.6785 | 0 | 0 | 4.6785 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
47.5534 | 1547 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | 2016-06-14 | En Servicio | Transformadores2D1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24733.5167 | 85.6 | 0 | 0 | 11.5167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 11.5167 | 0 | --------- | 0.25235 | 2.3637 | 2.9062 | 0 | 2.3637 | 2.9062 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 2 | 1
| 1280 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 24834.3833 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
16.7114 | 2914 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | 2019-01-09 | En Servicio | Transformadores2D2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23992.5333 | 847.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.71807 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
124.9696 | 34 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | TOTORAL 1 66/23 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24821.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
| 3003 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | S/I | En Servicio | Transformadores2D3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24496.25 | 51.45 | 62.6333 | 0 | 155.6167 | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.05 | 155.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.81 | 31.1233 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/F | S/F | S/F | 11 | 4
40.1478 | 1402 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CABRERO | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | 2017-01-26 | En Servicio | Transformadores2D1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 24838.5833 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2989 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
124.9039 | 1082 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | 2010-01-03 | En Servicio | Transformadores2D1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24833.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
28.6095 | 2689 | Transformadores2D | INERSA | SEN | S/E AGUAS CLARAS | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | 2018-01-12 | En Servicio | Transformadores2D2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24660.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.41944 | 75.1709 | 0 | 0 | 75.1709 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
40.9692 | 262 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E LOS PEUMOS | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 24838.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2929 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 2
15.9891 | 2910 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2910 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 24788.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 | 0 | --------- | 0.75051 | 38.3137 | 0 | 0 | 38.3137 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 1
15.0698 | 2718 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SAN PABLO | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2718 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 24812.8833 | 0 | 0 | 0 | 27.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1167 | 0 | --------- | 0.7963 | 0 | 21.5929 | 0 | 0 | 21.5929 | 0 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 1 | 0
73.0606 | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1244 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 24826.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6933 | 0 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
45.4516 | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1343 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 24825.5167 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 1 | --------- | 0.26402 | 0 | 3.8239 | 0.26402 | 0 | 3.8239 | 0.26402 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
45.4516 | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1344 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 24825.5167 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 1 | --------- | 0.26402 | 0 | 3.8239 | 0.26402 | 0 | 3.8239 | 0.26402 | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 0
52.9721 | 258 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E EL PEÑÓN | EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D258 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 24830.8667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.22653 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | * | * | * | 0 | 3
Formulas:
Años de historia de las instalaciones = EDATE([Años de historia de las instalaciones, row below],-60)
Entrada E/S después de = [Años de historia de las instalaciones, row below]
Note on I503: Juan Pablo Rojas: Potencia rectificada desde 2.6 a 5 MVA a la espera de info técnica
Note on I652: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2
Note on I952: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Melipulli
Note on I1023: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Barro Blanco
Note on I1332: Pedro Opazo: Transformador correspondía al instalado en SE Sta. Elena 3