## Proyectos Fehacientes
Anexo 4: Listado de Proyectos Fehacientes informados al Coordinador (Clase A y B)
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2020
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
Razón social | Nombre proyecto |  | Datos técnicos básicos |  | Recepción Coordinador
|  | Tipo | Potencia [MW] | Punto de conexión | Carta | Fecha
Enel Generación Chile S.A. | Interconexión Internacional Los Cóndores - Nueva Río Diamente | Transmisión | 650 | S/E Los Cóndores | DE08625-17 | 2017-12-07
Minera Escondida Ltda. | Escondida Water Supply Expansion | Consumo | 69.5 | SS/EE Coloso (20 MW), Farellón (16,5 MW), Puri (16,5 MW), Chimborazo (16,5 MW) | DE00945-18 | 2018-01-29
Bioenergías Forestales S.A. | Modernización Planta Laja | Térmico | 65 | Línea 1x220 kV Charrúa - Maria dolores | DE01074-18 | 2018-01-31
Enel Green Power del Sur SpA. | Las Viñas | Eólico | 58.65 | S/E Renaico 220 kV | DE02380-18 | 2018-03-08
Enel Green Power del Sur SpA. | Parque Eólico Puelche | Eólico | 86 | S/E Renaico 220 kV | DE02380-19 | 2018-03-08
Energía Siete SpA. | Aumento de capacidad Central Quellón II | Térmico | 18 | S/E Quellón 23 kV | OP01240-18 | 2018-05-31
Minera Centinela | Sistema de impulsión de agua de mar | Consumo | 47 | S/E Centinela 220 kV | DE06417-18 | 2018-08-07
AES Gener S.A. | Andes Solar Fase II-B | Solar FV | 186 | S/E Andes 220 kV | DE06274-18 | 2018-08-13
AES Gener S.A. | Andes Solar Fase III | Solar FV | 160 | S/E Andes 220 kV | DE06274-18 | 2018-08-13
AES Gener S.A. | Andes Solar Fase IV | Solar FV | 180 | S/E Andes 220 kV | DE06274-18 | 2018-08-13
Compañía Minera Mantos de Oro | Proyecto Minero La Coipa | Consumo | 25 | S/E La Coipa 220 kV | DE06290-18 | 2018-08-13
Anglo American Sur S.A. | Los bronces Integrados | Transmisión | 35 | SS/EE Confluencia 220 kV, Santa Filomena 23 kV, Los Bronces 66 kV y San Francisco 66 kV | DE06269-18 | 2018-08-13
Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | Central Osorno | Hidro | 58.2 | S/E Central Rucatayo | DE06671-18 | 2018-08-24
Minera Los Pelambres | INCO Inyeccion de Reactivos | Transmisión | 170 MVAr | Línea 2x220 kV Quillota - Piuquenes | DE06893-18 | 2018-08-31
Minera Los Pelambres | INCO Refuerzo de Alimentación | Transmisión | 26 | S/E Los Vilos 23 kV | DE06893-18 | 2018-08-31
Enel Green Power del Sur SpA. | Extension Finis Terra | Solar FV | 127.8 | S/E Rande 220 kV | DE09379-18 | 2018-12-07
Mantos Copper S.A. | Mantoverde | Consumo | 50 | Línea 110 kV Diego de Almagro - Mantoverde | DE00628-19 | 2019-01-18
AR Valle Escondido SpA | Valle Escondido | Solar FV | 105 | Línea 1x220 kV Rio Escondido - Cardones | OP00178-19 | 2019-01-24
Chungungo S.A | Ampliación PSF Quilapilún | Solar FV | 14 | S/E Quilapilún 220 kV | DE01234-19 | 2019-02-05
Ibereólica Cabo Leones III SpA | Cabo Leones III | Eólico | 95.15 | Línea 2x220 kV Cabo Leones - Maitencillo C1 | OP00460-19 | 2019-02-28
Acciona Energía Chile Holdings S.A. | Parque Eólico El Alba | Eólico | 43.2 | S/E Tolpán Sur 220 kV | DE02560-19 | 2019-03-18
Malgarida I SpA | Malgarida I | Solar FV | 28 | S/E Almeyda 220 kV | OP00752-19 | 2019-04-09
Malgarida II SpA | Malgarida II | Solar FV | 162.68 | S/E Almeyda 220 kV | OP00752-19 | 2019-04-09
Enlasa Generación Chile S.A. | Central a Gas El Peñón | Térmico | 21 | S/E Las piedras 23 kV | DE05376-19 | 2019-06-05
Enlasa Generación Chile S.A. | Central a Gas Trapén | Térmico | 21 | S/E Molinos 23 kV | DE05381-19 | 2019-06-05
Enlasa Generación Chile S.A | Central a Gas Diego de Almagro | Térmico | 40 | S/E San Lorenzo de Diego de Almagro 220/11,5 kV | DE05378-19 | 2019-06-05
Enel Green Power del Sur SpA. | Proyecto Extensión de Pampa Solar Norte | Solar FV | 56.4 | S/E Central Pampa Norte 220 kV | DE05943-19 | 2019-06-24
Empresa de Ferrocarriles del Estado | Reemplazo de dos transformadores 110/66 kV | Consumo | 20 | S/E Lo Espejo (FFCC) 110/66 kV | DE08364-19 | 2019-07-06
Enel Green Power del Sur SpA. | La Cabaña | Eólico | 85.5 | Línea 1x220 kV Parque Eólico Renaico – Mulchén | DE00959-20 | 2020-02-10
Enel Green Power del Sur SpA. | Lalackama III | Eólico | 181 | S/E Lackalama 220 kV | DE02560-20 | 2020-03-31
Corporación Nacional del Cobre de Chile | S/E Traful y modificación de la línea de transmisión Minero - Sewel | Consumo | 80 | Línea 2x110 kV Minero-Sewell | DE03152-20 | 2020-04-22
AES Gener S.A. | San Matías | Eólico | 140 | S/E Seccionadora Santa Clara 220 kV | DE04230-20 | 2020-05-31
Empresa de Ferrocarriles del Estado | Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Servicio Metro Tren Nos | Transmisión | 8 | S/E Los Guindos 23kV | DE04526-20 | 2020-06-08
Planta Solar San Pedro III S.A. | San Pedro Solar III | Solar FV | 28 | S/E Solar Jama | DE04782-20 | 2020-06-18
Anglo American Sur S.A. | Reemplazo SE Mina Nueva Los Bronces | Consumo | 40 | S/E Mina Nueva 66/15kV | DE05254-20 | 2020-07-13
Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | Expansión del Sistema de Transmisión de Minera Collahuasi | Consumo | 300 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | DE05520-20 | 2020-07-27
San Juan S.A. | Parque Eolico San Juan | Eólico | 134.4 | S/E Central Parque Eólico San Juan | OP01695-20 | 2020-08-21
Sonnedix Chile Holding SpA | Sonnedix Atacama Solar Fase III | Solar FV | 60 | S/E Parque Atacama Solar Fase II | OP02183-20 | 2020-10-20