## Zona Norte
Anexo 6: Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados – Zona Norte
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2020
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Instalación dedicada | Uso Típico | Capacidad Máxima [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (+) [MVA] |  |  |  | Capacidad Técnica Disponible (-) [MVA] |  |  |  | Fuente
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Región de Arica y Parinacota
2127 | Línea 1x66 kV Chapiquiña - Tap El Águila | Inyección | 49.388 | 40.288 | 40.438 | 40.188 | 40.138 | 49.388 | 49.388 | 49.388 | 49.388 | ECTD 2020
2129 | Línea 1x66 kV Central Diésel Arica - Tap Quiani | Inyección | 38.003 | 21.6 | 22.643 | 21.94 | 21.94 | 37.009 | 37.009 | 37.009 | 37.009 | ECTD 2020
2128 | Línea 1x66 kV Tap El Águila - Arica | Inyección | 44.003 | 34.706 | 36.53 | 35.256 | 35.286 | 44.003 | 44.003 | 44.003 | 44.003 | ECTD 2020
2130 | Línea 1x66 kV Arica - Tap Quiani | Mixto | 38.003 | 25.583 | 28.071 | 31.244 | 31.997 | 24.316 | 35.173 | 36.312 | 36.621 | ECTD 2020
Región de Tarapacá
T319 | Pozo Almonte 220/115/18,8 kV | Retiro | 59.754 | 32.454 | 32.954 | 33.554 | 35.254 | 40.554 | 47.854 | 47.054 | 46.954 | ECTD 2020
3455 | Línea 1x220 kV Granja Solar - Lagunas | Inyección | 285.62 | 210.656 | 211.127 | 209.068 | 209.132 | 285.62 | 285.62 | 285.62 | 285.62 | ECTD 2020
3694 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | Retiro | 304.84 | 139.74 | 139.64 | 146.94 | 154.64 | 304.84 | 304.84 | 304.84 | 304.84 | ECTD 2020
3046 | Línea 1x220 kV Santa Rita - San Simón | Inyección | 301.823 | 223.743 | 224.223 | 223.341 | 223.341 | 301.823 | 301.823 | 301.823 | 301.823 | ECTD 2020
3691 | Línea 2x220 kV Encuentro - Collahuasi | Retiro | 401.6034 | 394.578 | 394.447 | 396.993 | 401.672 | 366.208 | 366.227 | 347.466 | 345.408 | ECTD 2020
1889 | Línea 1x110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado | Retiro | 57.158 | 16.658 | 12.758 | 13.258 | 13.058 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | ECTD 2020
2149 | Línea 1x66 kV La Huayca II - Tap Tamarugal | Inyección | 47.805 | 24.305 | 24.805 | 23.605 | 23.505 | 47.805 | 47.805 | 47.805 | 47.805 | ECTD 2020
2139 | Línea 1x66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC | Retiro | 11.432 | 11.232 | 11.232 | 11.132 | 11.132 | 11.432 | 11.432 | 11.432 | 11.432 | ECTD 2020
2133 | Línea 1x66 kV Iquique - Pozo Almonte | Inyección | 45.726 | 34.026 | 34.026 | 34.026 | 34.026 | 45.526 | 45.526 | 45.526 | 45.526 | ECTD 2020
2140 | Línea 1x66 kV Pozo Almonte - Tap Tamarugal | Retiro | 41.446 | 36.291 | 36.191 | 36.069 | 36.046 | 41.446 | 41.446 | 41.446 | 41.446 | ECTD 2020
Región de Antofagasta
2099 | Línea 1x220 kV PEQ - Tap Off Quillagua | Inyección | 288 | 88 | 88 | 88 | 88 | 288 | 288 | 288 | 288 | SUCT
1975 | Línea 1x220 kV Cerro Pabellón - Conchi | Inyección | 152.42 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | ECTD 2020
1976 | Línea 1x220 kV Conchi - El Abra | Retiro | 121.5 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 113.14 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | SUCT
1981 | Línea 1x220 kV Crucero - Conchi | Retiro | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | SUCT
2055 | Línea 2x220 kV Norgener - Tap Off Barriles | Inyección | 792.6 | 302.6 | 302.6 | 302.6 | 302.6 | 792.6 | 792.6 | 792.6 | 792.6 | SUCT
T324 | Tap Barriles 220/110/13,2 kV | Retiro | 30 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | ECTD 2020
3069 | Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | Inyección | 457.2 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | SUCT
2056 | Línea 2x220 kV Tap Off Barriles - Tap Off La Cruz | Inyección | 792.6 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | 792.6 | 792.6 | 792.6 | 792.6 | SUCT
1992 | Línea 1x220 kV Crucero - Radomiro Tomic | Retiro | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | SUCT
2057 | Línea 2x220 kV Tap Off La Cruz - Crucero | Inyección | 792.6 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 792.6 | 792.6 | 792.6 | 792.6 | SUCT
3093 | Línea 2x220 kV Tap El Loa - Kimal | Inyección | 457.2 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | SUCT
T325 | Tap La Cruz 220/66/23 kV | Retiro | 60 | 45.1 | 44.8 | 45 | 44.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | ECTD 2020
T282 | Chuquicamata 220/100/13,8 kV | Retiro | 240 | 140.8 | 127.9 | 117.9 | 109.5 | 240 | 240 | 240 | 240 | ECTD 2020
2015 | Línea 1x220 kV Rande - Encuentro | Inyección | 311.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 311.3 | 311.3 | 311.3 | 311.3 | SUCT
3192 | Línea 1x220 kV Encuentro - Tchitack | Retiro | 264.068 | 183.368 | 175.568 | 169.368 | 164.568 | 264.068 | 264.068 | 264.068 | 264.068 | ECTD 2020
2013 | Línea 1x220 kV Encuentro - MMH | Retiro | 152.42 | 33.22 | 30.52 | 27.92 | 24.52 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | ECTD 2020
2096 | Línea 1x220 kV Tap El Loa - El Loa | Retiro | 152.42 | 130.12 | 129.52 | 129.62 | 129.42 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | ECTD 2020
T321 | Salar 220/100/13,8 kV | Retiro | 120 | 65.5 | 60.5 | 55.4 | 51.2 | 120 | 120 | 120 | 120 | ECTD 2020
3499 | Línea 1x220 kV Tchitack - MMH | Retiro | 152.42 | 113.92 | 119.02 | 122.62 | 124.12 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | 152.42 | ECTD 2020
3129 | Línea 1x220 kV Encuentro - SGO | Retiro | 278.2 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 278.2 | 278.2 | 278.2 | 278.2 | SUCT
3036 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Encuentro | Inyección | 304.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.946 | 88.946 | 88.946 | 88.946 | ECTD 2020
1948 | Línea 1x220 kV Calama - Solar Jama | Retiro | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | SUCT
2097 | Línea 1x220 kV Tap Enlace Antucoya - Antucoya | Retiro | 228.631 | 185.431 | 182.831 | 186.031 | 186.731 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
1965 | Línea 2x220 kV Cochrane - Encuentro | Inyección | 746.9294 | 351.545 | 352.914 | 353.298 | 351.328 | 746.9294 | 746.9294 | 746.9294 | 746.947 | ECTD 2020
1953 | Línea 1x220 kV Chacaya - Crucero | Inyección | 248.1815 | 217.924 | 220.115 | 213.633 | 215.286 | 199.592 | 192.833 | 202.008 | 203.844 | ECTD 2020
3335 | Línea 1x220 kV CSP Cerro Dominador - Cerro Dominador | Inyección | 304.841 | 194.841 | 194.841 | 194.841 | 194.841 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | ECTD 2020
3037 | Línea 1x220 kV PV Cerro Dominador - Cerro Dominador | Inyección | 256.447 | 178.847 | 178.847 | 178.847 | 178.647 | 256.447 | 256.447 | 256.447 | 256.447 | ECTD 2020
3130 | Línea 1x220 kV SGO - Spence | Retiro | 278.2 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 278.2 | 278.2 | 278.2 | 278.2 | SUCT
3038 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Sierra Gorda | Inyección | 304.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5394 | 304.5394 | 304.5394 | 304.5394 | ECTD 2020
3290 | Línea 1x220 kV El Arriero - Sierra Gorda | Inyección | 196.8686 | 119.936 | 119.672 | 120.366 | 119.666 | 196.8686 | 196.8686 | 196.8686 | 196.8686 | ECTD 2020
1917 | Línea 1x220 kV Angamos - EB Sierra Gorda N°1 | Retiro | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | SUCT
1959 | Línea 1x220 kV Chacaya - Molycop | Retiro | 275.5981 | 266.573 | 266.615 | 266.621 | 266.793 | 275.5981 | 275.5981 | 275.5981 | 275.5981 | ECTD 2020
2975 | Línea 1x220 kV IEM - TEN | Inyección | 468.693 | 142.693 | 142.693 | 142.693 | 142.693 | 468.693 | 468.693 | 468.693 | 468.693 | ECTD 2020
T280 | Chacaya 220/110/23 kV | Retiro | 100 | 32.9 | 31.1 | 30.4 | 30.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | ECTD 2020
1958 | Línea 1x220 kV Chacaya - Mejillones | Retiro | 110.5137 | 44.155 | 18.039 | 60.016 | 60.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECTD 2020
1919 | Línea 2x220 kV Angamos - Kapatur | Inyección | 762.1 | 465.9 | 465.9 | 465.9 | 465.9 | 762.1 | 762.1 | 762.1 | 762.1 | SUCT
1954 | Línea 2x220 kV Chacaya - El Cobre | Retiro | 861.6873 | 686.706 | 686.706 | 686.706 | 686.706 | 711.706 | 711.706 | 711.706 | 711.706 | ECTD 2020
1957 | Línea 1x220 kV Chacaya - Capricornio | Inyección | 110.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.336 | 110.5137 | 110.5137 | 110.5137 | ECTD 2020
2050 | Línea 1x220 kV Mejillones - O'Higgins | Inyección | 287.8935 | 140.147 | 137.388 | 139.555 | 148.395 | 253.186 | 245.678 | 256.899 | 256.899 | ECTD 2020
2040 | Línea 1x220 kV Laberinto - Lomas Bayas | Retiro | 228.631 | 182.931 | 182.931 | 182.231 | 183.731 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
2005 | Línea 1x220 kV El Cobre - Gaby | Retiro | 249.8 | 249.8 | 249.8 | 249.8 | 249.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | SUCT
2041 | Línea 1x220 kV Mantos Blancos - Laberinto | Inyección | 257.083 | 228.781 | 230.016 | 229.559 | 234.008 | 246.123 | 242.495 | 245.965 | 246.582 | ECTD 2020
1956 | Línea 1x220 kV Capricornio - Mantos Blancos | Inyección | 110.5137 | 10.016 | 10.016 | 10.016 | 10.016 | 73.336 | 73.336 | 73.336 | 73.336 | ECTD 2020
1946 | Línea 1x220 kV Bolero - Laberinto | Inyección | 228.631 | 82.631 | 82.631 | 82.631 | 82.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
1913 | Línea 1x220 kV Laberinto - Tap Oeste | Mixto | 228.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.631 | 77.631 | 77.631 | 77.631 | ECTD 2020
T328 | Tap Oeste 220/110/12,2 kV | Retiro | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | ECTD 2020
2072 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Tap Off EB N°2 | Mixto | 256.0664 | 86.8065 | 86.8065 | 86.8065 | 86.8065 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
2083 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Farellón | Mixto | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 138.0198 | 138.0198 | 138.0198 | 138.0198 | SUCT
1912 | Línea 1x220 kV Andes - Tap Oeste | Mixto | 149.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECTD 2020
2073 | Línea 1x220 kV Tap Off EB N°2 - Tap Off Llanos | Mixto | 256.0664 | 88.3429 | 88.3429 | 88.3429 | 88.3429 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
2088 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | Mixto | 256.0664 | 196.9151 | 196.9151 | 196.9151 | 196.9151 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
T326 | Tap Llanos 220/66/13,8 kV | Retiro | 20 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | ECTD 2020
2076 | Línea 1x220 kV Tap Off Llanos - Tap Off Palestina | Mixto | 256.0664 | 90.6475 | 90.6475 | 90.6475 | 90.6475 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
2030 | Línea 1x220 kV Farellón - Chimborazo | Mixto | 256.0664 | 75.5396 | 75.5396 | 75.5396 | 75.5396 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
2074 | Línea 1x220 kV Tap Off EB N°3 - Tap Off EB N°4 | Mixto | 256.0664 | 110.3646 | 110.3646 | 110.3646 | 110.3646 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
2066 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar | Mixto | 296.457 | 178.883 | 177.509 | 181.773 | 179.249 | 296.457 | 296.457 | 296.457 | 296.457 | ECTD 2020
2092 | Línea 1x220 kV Puri - Domeyko | Mixto | 256.0664 | 45.8359 | 45.8359 | 45.8359 | 45.8359 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
2065 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - Sulfuros | Mixto | 304.841 | 190.141 | 189.241 | 189.541 | 183.641 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | ECTD 2020
2103 | Línea 1x220 kV Zaldívar - Escondida | Mixto | 304.841 | 214.241 | 213.641 | 213.541 | 209.841 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | ECTD 2020
2075 | Línea 1x220 kV Tap Off EB N°4 - Domeyko | Mixto | 256.0664 | 112.1571 | 112.1571 | 112.1571 | 112.1571 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
1960 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | Mixto | 256.0664 | 123.6801 | 123.6801 | 123.6801 | 123.6801 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | 256.0664 | SUCT
2000 | Línea 1x220 kV Domeyko - Sulfuros | Mixto | 304.841 | 248.741 | 244.941 | 249.441 | 243.841 | 254.841 | 256.441 | 253.841 | 252.741 | ECTD 2020
1999 | Línea 1x220 kV Domeyko - Planta Óxidos | Retiro | 304.841 | 261.441 | 245.441 | 253.641 | 247.841 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | 304.841 | ECTD 2020
T1633 | Sulfuros 220/69 kV | Retiro | 228 | 152.8 | 144.1 | 151.3 | 140.3 | 228 | 228 | 228 | 228 | ECTD 2020
2062 | Línea 1x220 kV Nueva Zaldívar - OGP1 | Mixto | 351.407 | 295.117 | 297.24 | 297.112 | 295.495 | 351.407 | 351.407 | 351.407 | 351.407 | ECTD 2020
T298 | Escondida 220/69/6,9 kV | Retiro | 47.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8032 | 47.8032 | 47.8032 | 47.8032 | ECTD 2020
1996 | Línea 1x220 kV Domeyko - Laguna Seca | Retiro | 228.631 | 93.831 | 93.231 | 93.431 | 93.031 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
1997 | Línea 1x220 kV Domeyko - OGP1 | Mixto | 228.631 | 181.531 | 180.631 | 180.931 | 181.931 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
T1598 | OGP1 220/69 kV | Retiro | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | ECTD 2020
1637 | Línea 1x220 kV Central Parque Eólico Taltal - Tap Taltal | Inyección | 228.631 | 133.031 | 133.031 | 133.031 | 147.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
1640 | Línea 1x220 kV Central Lalackama - Tap Lalackama | Inyección | 212.4228 | 168.541 | 178.43 | 174.131 | 162.25 | 212.4228 | 212.4228 | 212.4228 | 212.4228 | ECTD 2020
1750 | Línea 1x220 kV Conejo - Seccionadora Francisco | Inyección | 146.843 | 68.635 | 83.234 | 86.499 | 78.032 | 146.843 | 146.843 | 146.843 | 146.843 | ECTD 2020
1696 | Línea 1x220 kV Central Pampa Norte - Cachiyuyal | Inyección | 241.4559 | 141.207 | 156.194 | 155.465 | 150.039 | 241.4559 | 241.4559 | 241.4559 | 241.4559 | ECTD 2020
3160 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diésel Tamaya | Mixto | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | SUCT
3155 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | Mixto | 80.8 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | SUCT
1857 | Línea 1x110 kV Central Diesel Tamaya – A | Mixto | 76.2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | SUCT
1858 | Línea 1x110 kV Central Diésel Tamaya - Salar | Inyección | 95.3 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | SUCT
1891 | Línea 1x110 kV Tap Barriles - Mantos de la Luna | Retiro | 65.8918 | 58.88 | 58.941 | 59.137 | 59.057 | 65.8918 | 65.8918 | 65.8918 | 65.8918 | ECTD 2020
1897 | Línea 1x110 kV Valle de los Vientos - Calama Nueva | Inyección | 153.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0967 | 153.0967 | 153.0967 | 153.0967 | ECTD 2020
1894 | Línea 1x110 kV Antucoya - Enlace Antucoya | Retiro | 130.4883 | 97.665 | 96.072 | 95.871 | 96.399 | 130.4883 | 130.4883 | 130.4883 | 130.491 | ECTD 2020
1868 | Línea 1x110 kV Chacaya - El Muelle | Retiro | 114.315 | 108.015 | 105.315 | 107.915 | 108.215 | 98.215 | 98.915 | 96.915 | 97.315 | ECTD 2020
1867 | Línea 1x110 kV Chacaya - Mejillones | Retiro | 28.579 | 11.079 | 11.079 | 11.079 | 11.079 | 0.079 | 1.179 | 2.179 | 0.779 | ECTD 2020
1879 | Línea 1x110 kV EB Sierra Gorda N° 1 - EB Sierra Gorda N°2 | Retiro | 57.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | SUCT
1892 | Línea 1x110 kV Tap Desalant - Desalant | Retiro | 19.053 | 7.253 | 7.053 | 7.053 | 7.053 | 19.053 | 19.053 | 19.053 | 19.053 | ECTD 2020
1896 | Línea 1x110 kV Uribe Solar - Uribe | Inyección | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | SUCT
1895 | Línea 1x110 kV Tap Oeste - Minsal | Retiro | 75.448 | 25.377 | 22.177 | 20.863 | 19.405 | 75.448 | 75.448 | 75.448 | 75.448 | ECTD 2020
1878 | Línea 1x110 kV Uribe - Tap Uribe | Inyección | 76.21 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | ECTD 2020
1877 | Línea 1x110 kV Tap Uribe - Esmeralda | Mixto | 102.285 | 77.285 | 81.379 | 81.353 | 82.246 | 99.215 | 94.715 | 94.115 | 92.647 | ECTD 2020
1853 | Línea 1x110 kV Tap El Negro - Alto Norte | Mixto | 114.315 | 74.715 | 73.415 | 73.115 | 56.715 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | ECTD 2020
1149 | Línea 1x110 kV Tap Planta Óxidos - Tap Las Luces | Retiro | 46.3945 | 39.139 | 33.651 | 28.711 | 29.197 | 46.3945 | 46.3945 | 46.3945 | 46.3945 | ECTD 2020
1083 | Línea 1x110 kV Central Javiera - Tap Planta Óxidos | Retiro | 43.4483 | 33.505 | 20.558 | 15.891 | 16.127 | 43.4483 | 43.4483 | 43.4483 | 43.4483 | ECTD 2020
1823 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - Chamy | Retiro | 103.923 | 102.523 | 102.523 | 102.523 | 102.423 | 103.923 | 103.923 | 103.923 | 103.923 | ECTD 2020
1825 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - K1 | Retiro | 109.3162 | 85.49 | 84.727 | 85.097 | 84.94 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | ECTD 2020
1821 | Línea 2x100 kV A - Chuquicamata | Mixto | 277.2 | 202 | 202 | 202 | 202 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | SUCT
1827 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - 10A | Retiro | 109.3162 | 87.759 | 87.144 | 87.449 | 87.337 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | ECTD 2020
1831 | Línea 1x100 kV K1 - 10 | Mixto | 103.923 | 86.323 | 86.023 | 86.123 | 85.823 | 103.923 | 103.923 | 103.923 | 103.923 | ECTD 2020
1826 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - 10 | Retiro | 109.3162 | 83.261 | 82.383 | 82.814 | 82.736 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | ECTD 2020
1835 | Línea 1x100 kV 10 - 10A | Mixto | 103.923 | 71.223 | 70.723 | 70.723 | 70.123 | 103.923 | 103.923 | 103.923 | 103.923 | ECTD 2020
1824 | Línea 1x100 kV Chuquicamata - KM6 | Retiro | 109.3162 | 99.326 | 99.326 | 99.326 | 99.326 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | 109.3162 | ECTD 2020
1830 | Línea 1x100 kV KM6 - 10A | Mixto | 103.923 | 94.923 | 94.123 | 92.723 | 91.723 | 102.623 | 102.623 | 102.823 | 102.823 | ECTD 2020
1833 | Línea 2x100 kV Salar - KM6 | Retiro | 173.206 | 169.906 | 169.406 | 166.606 | 165.406 | 159.106 | 159.106 | 159.206 | 158.906 | ECTD 2020
2144 | Línea 1x66 kV Tap Llanos - Aguas Blancas | Retiro | 42.5522 | 40.141 | 40.141 | 40.125 | 40.096 | 42.5522 | 42.5522 | 42.5522 | 42.5522 | ECTD 2020
Región de Atacama
1744 | Línea 1x220 kV Cachiyuyal - Diego de Almagro | Inyección | 204.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.22 | 200.22 | 199.098 | 200.192 | ECTD 2020
3386 | Línea 1x220 kV Almeyda - Cumbre | Inyección | 228.6 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | SUCT
224 | Línea 1x220 kV San Lorenzo de D. de Almagro – D. Almagro | Inyección | 336.4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 336.4 | 336.4 | 336.4 | 336.4 | SUCT
16 | Línea 1x220 kV Carrera Pinto - La Coipa | Retiro | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | SUCT
1734 | Línea 1x220 kV Pastora - Carrera Pinto | Inyección | 228.631 | 140.331 | 140.931 | 141.531 | 140.731 | 228.631 | 228.631 | 228.431 | 228.631 | ECTD 2020
1668 | Línea 1x220 kV Luz del Norte - Carrera Pinto | Inyección | 271.6 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | SUCT
1512 | Línea 1x220 kV Llanos de Llampos - Secc. Llanos de Llampos | Inyección | 171.0376 | 93.2 | 93.2 | 94.267 | 94.188 | 171.0376 | 171.0376 | 171.0376 | 171.0376 | ECTD 2020
S/N | Línea 1x220 kV Llanos de Llampos - Plantas | Inyección | 147.4831 | 79.712 | 79.881 | 82.391 | 82.734 | 147.51 | 147.51 | 131.858 | 127.88 | ECTD 2020
103 | Línea 1x220 kV Medellín - Cardones | Inyección | 272.5714 | 225.448 | 227.602 | 221.419 | 226.316 | 272.5714 | 272.5714 | 272.5714 | 272.5714 | ECTD 2020
101 | Línea 1x220 kV Central Cardones - Cardones | Inyección | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 219.431 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
18 | Línea 1x220 kV Cardones - Minera La Candelaria | Retiro | 114.315 | 11.715 | 10.115 | 10.415 | 10.715 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | ECTD 2020
1461 | Línea 2x220 kV Tap Jorquera - Caserones | Retiro | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | SUCT
1458 | Línea 2x220 kV Maitencillo - Tap Jorquera | Retiro | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | SUCT
116 | Línea 4x220 kV Guacolda - Maitencillo | Inyección | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 998 | 998 | 998 | SUCT
1348 | Línea 1x220 kV Maitencillo - Agrosuper | Retiro | 174.9 | 174.9 | 174.9 | 174.9 | 174.9 | 165.9 | 165.9 | 165.9 | 165.9 | SUCT
3042 | Línea 1x220 kV Sarco - Maitencillo | Inyección | 145.98 | 69.608 | 69.608 | 69.608 | 69.608 | 145.98 | 145.98 | 145.98 | 145.98 | ECTD 2020
2946 | Línea 1x220 kV Parque Eólico Cabo Leones - Maitencillo C1 | Inyección | 377 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 377 | 377 | 377 | 377 | SUCT
2947 | Línea 2x220 kV Parque Eólico Cabo Leones - Maitencillo C2 | Inyección | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | 377 | SUCT
1782 | Línea 1x220 kV El Romero - Tap El Romero | Inyección | 226.085 | 75.88 | 75.644 | 75.644 | 76.173 | 226.085 | 226.085 | 226.085 | 226.085 | ECTD 2020
1799 | Línea 1x220 kV El Pelicano - Don Héctor | Inyección | 152.039 | 70.939 | 70.939 | 70.939 | 71.039 | 152.039 | 152.039 | 152.039 | 152.039 | ECTD 2020
1755 | Línea 1x220 kV Parque Eólico San Juan - Punta Colorada | Inyección | 228.631 | 44.231 | 44.231 | 44.231 | 44.231 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
23 | Línea 1x110 kV Franke - Diego de Almagro | Retiro | 57.158 | 52.758 | 53.658 | 52.758 | 52.658 | 57.158 | 48.258 | 48.258 | 48.258 | ECTD 2020
25 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - Salvador | Retiro | 18.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | SUCT
49 | Línea 2x110 kV Llanta - Salvador | Retiro | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | SUCT
1645 | Línea 1x110 kV Central PV Salvador - Tap PV Salvador | Inyección | 116.4373 | 67.346 | 73.388 | 69.342 | 67.765 | 116.4373 | 116.4373 | 116.4373 | 116.4373 | ECTD 2020
1077 | Línea 1x110 kV Central Javiera - Diego de Almagro | Inyección | 38.105 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 24.005 | 0 | 0 | 0 | ECTD 2020
24 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - Diego de Almagro | Inyección | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | SUCT
41 | Línea 2x110 kV Diego de Almagro - Llanta | Retiro | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 83 | 83 | 83 | 83 | SUCT
42 | Línea 2x110 kV Llanta - Potrerillos | Retiro | 140.7 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 140.7 | SUCT
105 | Línea 1x110 kV Central EMELDA - Diego de Almagro | Inyección | 102.8633 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | 102.8633 | 102.891 | 102.891 | 102.891 | ECTD 2020
1641 | Línea 1x110 kV Central Chañares - Tap Chañares | Inyección | 110.4125 | 85.582 | 85.838 | 88.138 | 87.434 | 110.4125 | 110.4125 | 110.4125 | 110.4125 | ECTD 2020
1355 | Línea 1x110 kV Tap Chañares - Diego de Almagro | Inyección | 87.6313 | 66.539 | 67.014 | 68.645 | 68.154 | 87.645 | 86.288 | 83.375 | 83.653 | ECTD 2020
1733 | Línea 1x110 kV Central Andes Generación - Diego de Almagro | Inyección | 77.4066 | 77.416 | 77.4066 | 77.4066 | 77.4066 | 77.416 | 77.416 | 77.416 | 77.416 | ECTD 2020
17 | Línea 1x110 kV Diego de Almagro - Manto Verde | Retiro | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUCT
1588 | Línea 1x110 kV Manto Verde - Bombeo 2 | Retiro | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUCT
1747 | Línea 1x110 kV EB2 - Punta Padrones | Retiro | 106.353 | 96.294 | 96.195 | 96.072 | 96.511 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | 106.353 | ECTD 2020
1670 | Línea 1x110 kV Travesía - EB2 | Retiro | 57.158 | 44.958 | 44.958 | 44.858 | 44.858 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | ECTD 2020
1669 | Línea 1x110 kV Cardones - Travesía | Retiro | 57.158 | 44.858 | 44.858 | 44.758 | 44.758 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | ECTD 2020
85 | Línea 1x110 kV Cardones - Fundición Paipote | Retiro | 57.158 | 27.158 | 27.158 | 27.158 | 27.158 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | 57.158 | ECTD 2020
98 | Línea 1x110 kV Central Cenizas - Cardones | Inyección | 49.7725 | 49.776 | 49.776 | 49.776 | 49.776 | 49.776 | 49.776 | 49.776 | 49.776 | ECTD 2020
47 | Línea 1x110 kV Cardones - Magnetita | Retiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECTD 2020
590 | Línea 1x110 kV Los Loros - Cerrillos | Inyección | 59.8083 | 14.58 | 14.673 | 14.708 | 14.832 | 57.058 | 56.683 | 56.422 | 56.292 | ECTD 2020
1749 | Línea 1x110 kV Central Parque Solar Los Loros - Los Loros | Inyección | 100.239 | 50.239 | 50.239 | 50.239 | 50.239 | 100.239 | 100.239 | 100.239 | 100.239 | ECTD 2020
1422 | Línea 1x110 kV Tap Castilla - Tap Chuschampis | Mixto | 46.8766 | 29.141 | 29.804 | 32.091 | 32.177 | 45.472 | 46.886 | 46.886 | 46.886 | ECTD 2020
1432 | Línea 1x110 kV Chuschampis - Tap Punta Toro | Mixto | 30.542 | 19.911 | 19.541 | 20.818 | 21.076 | 30.542 | 30.542 | 30.542 | 30.542 | ECTD 2020
1429 | Línea 1x110 kV Tap Punta Toro - Maitencillo | Mixto | 30.542 | 25.918 | 25.808 | 26.79 | 27.49 | 26.551 | 28.54 | 27.637 | 27.516 | ECTD 2020
1485 | Línea 1x110 kV Central Río Huasco - Tap Río Huasco | Inyección | 44.758 | 39.941 | 42.585 | 41.636 | 40.002 | 44.758 | 44.758 | 44.758 | 44.758 | ECTD 2020
1256 | Línea 1x110 kV Dos Amigos - Tap Pajonales | Retiro | 69.328 | 21.139 | 22.105 | 23.473 | 23.07 | 69.328 | 69.328 | 69.328 | 69.328 | ECTD 2020
Región de Coquimbo
1114 | Línea 1x220 kV Pan de Azúcar - Minera Teck CDA | Retiro | 143.2 | 143.2 | 143.2 | 143.2 | 143.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | SUCT
1587 | Línea 2x220 kV El Arrayán - Don Goyo | Inyección | 76.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.21 | 74.91 | 76.21 | 76.21 | ECTD 2020
1529 | Línea 1x220 kV Talinay - Tap Talinay | Inyección | 283.828 | 178.6 | 178.544 | 178.544 | 178.544 | 283.828 | 283.828 | 283.828 | 283.828 | ECTD 2020
122 | Línea 1x220 kV Totoral 2 - Las Palmas | Inyección | 229.8785 | 216.405 | 216.06 | 216.06 | 216.06 | 229.8785 | 229.8785 | 229.8785 | 229.8785 | ECTD 2020
138 | Línea 1x220 kV Elevadora Canela II - Las Palmas | Inyección | 211.3959 | 184.305 | 184.305 | 184.305 | 184.305 | 211.3959 | 211.3959 | 211.3959 | 211.3959 | ECTD 2020
99 | Línea 1x220 kV Los Espinos - Los Vilos | Inyección | 264.306 | 264.306 | 264.306 | 264.306 | 264.306 | 264.306 | 264.306 | 264.306 | 264.306 | ECTD 2020
T138 | Choapa 220/115/23 kV | Retiro | 150 | 125.5 | 124.9 | 124.7 | 124.2 | 127.6 | 131.9 | 131.7 | 132 | ECTD 2020
1099 | Línea 1x110 kV Central Las Piedras - El Peñón | Inyección | 137.9977 | 45.009 | 45.009 | 45.009 | 45.009 | 137.9977 | 137.9977 | 137.9977 | 137.9977 | ECTD 2020
3285 | Línea 1x110 kV Ovalle – Tap Off Punitaqui | Mixto | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | SUCT
3288 | Línea 1x110 kV Central Combarbalá - Estructura N°248 | Inyección | 115.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | SUCT
97 | Línea 1x110 kV Central Los Olivos - Choapa | Inyección | 132.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 132.153 | 132.153 | 132.153 | 132.153 | ECTD 2020
1259 | Línea 2x66 kV Los Molles - Monte Patria | Inyección | 50.298 | 34.298 | 34.298 | 34.298 | 34.298 | 50.298 | 50.298 | 50.298 | 50.298 | ECTD 2020
102 | Línea 1x66 kV Totoral 1 - Totoral 2 | Inyección | 45.5028 | 12.103 | 12.103 | 12.103 | 12.103 | 45.5028 | 45.5028 | 45.5028 | 45.5028 | ECTD 2020
Nota: | Las instalaciones con las siglas S/N en el campo ID corresponden a tramos de líneas futuros que aún no poseen ID asignado en la BDIT del Coordinador.

## Zona Centro
Anexo 6: Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados – Zona Centro
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2020
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Instalación dedicada | Uso Típico | Capacidad Máxima [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (+) [MVA] |  |  |  | Capacidad Técnica Disponible (-) [MVA] |  |  |  | Fuente
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Región de Valparaíso
13 | Línea 2x220 kV Quillota - Tap Mauro | Retiro | 216.826 | 66.03 | 67.944 | 130.446 | 93.9 | 216.826 | 144.328 | 121.176 | 115.926 | ECTD 2020
2837 | Línea 1x220 kV Doña Carmen - Tap Doña Carmen | Inyección | 114.315 | 81.015 | 81.015 | 81.015 | 81.115 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | ECTD 2020
161 | Línea 2x220 kV Nueva Ventanas - Nogales | Inyección | 1253.712 | 937.638 | 913.812 | 884.328 | 889.914 | 1181.092 | 1199.63 | 1198.976 | 1239.75 | ECTD 2020
T232 | Central Quintero 220/110 kV | Retiro | 79.672 | 76.072 | 76.072 | 75.972 | 75.972 | 79.672 | 79.672 | 79.672 | 79.672 | ECTD 2020
133 | Línea 1x220 kV Central Quintero - San Luis | Inyección | 381.051 | 141.051 | 141.951 | 142.651 | 142.351 | 360.651 | 360.351 | 359.751 | 359.651 | ECTD 2020
96 | Línea 1x220 kV Hornitos - Los Maquis | Inyección | 263.2977 | 200.302 | 200.302 | 200.302 | 200.302 | 263.2977 | 263.2977 | 263.2977 | 263.2977 | ECTD 2020
213 | Línea 1x110 kV Ventanas - GNL Quintero | Retiro | 179.4 | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 179.4 | SUCT
T49 | Cerro Calera 110/62 kV | Retiro | 30 | 21.7 | 21.4 | 21.3 | 20.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | ECTD 2020
145 | Línea 1x110 kV Central Los Quilos - Los Maquis | Inyección | 68.2682 | 29.269 | 29.269 | 29.269 | 29.269 | 56.333 | 55.5 | 57.902 | 57.956 | ECTD 2020
T54 | Los Quilos 110/66 kV | Mixto | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.4 | 24.8 | 26.9 | 26.1 | ECTD 2020
76 | Línea 2x110 kV Aconcagua - Tap Los Maquis | Inyección | 40.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.143 | 22.706 | 28.845 | 29.307 | ECTD 2020
T53 | Aconcagua 110/66 kV | Retiro | 50 | 28.2 | 27.8 | 29 | 27.9 | 49.9 | 50 | 50 | 50 | ECTD 2020
100 | Línea 1x110 kV Central Colmito - Torquemada | Inyección | 125.937 | 125.937 | 125.937 | 125.637 | 125.937 | 125.937 | 125.937 | 125.937 | 125.937 | ECTD 2020
1063 | Línea 1x110 kV Cerro Calera - Calera Centro | Mixto | 57.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | ECTD 2020
132 | Línea 2x110 kV Esperanza - Calera Centro | Retiro | 68.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | 68.59 | ECTD 2020
137 | Línea 1x66 kV Los Quilos - Aconcagua | Mixto | 52.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4472 | 52.4472 | 52.4472 | 52.4472 | ECTD 2020
117 | Línea 2x66 kV Aconcagua - Saladillo | Retiro | 47.2285 | 22.016 | 21.42 | 21.118 | 22.66 | 47.2285 | 47.2285 | 47.2285 | 47.2285 | ECTD 2020
Región Metropolitana
160 | Línea 1x220 kV Polpaico - Las Tórtolas | Retiro | 213.198 | 24.598 | 26.498 | 33.998 | 30.998 | 213.198 | 213.198 | 213.198 | 212.098 | ECTD 2020
628 | Línea 1x220 kV Santa Filomena - La Confluencia | Retiro | 153.5556 | 122.842 | 117.706 | 116.55 | 121.885 | 153.595 | 153.595 | 153.595 | 153.595 | ECTD 2020
1117 | Línea 1x220 kV Polpaico - Santa Filomena | Retiro | 199.2999 | 144.731 | 144.631 | 144.345 | 148.931 | 176.631 | 179.431 | 182.931 | 175.631 | ECTD 2020
159 | Línea 1x220 kV Los Maitenes - Las Tórtolas | Mixto | 196.165 | 75.665 | 78.265 | 82.865 | 76.865 | 151.865 | 151.665 | 151.765 | 152.665 | ECTD 2020
1139 | Línea 1x220 kV La Ermita - Los Maitenes | Mixto | 267.7694 | 79.829 | 76.706 | 87.988 | 85.872 | 267.785 | 267.785 | 267.785 | 267.785 | ECTD 2020
1456 | Línea 2x220 kV Tap La Ermita - La Ermita | Mixto | 304.84 | 56.94 | 48.44 | 58.24 | 64.04 | 263.54 | 266.34 | 271.44 | 254.34 | ECTD 2020
136 | Línea 2x220 kV Tap La Ermita - Los Almendros | Mixto | 617.8298 | 86.854 | 86.854 | 86.854 | 86.854 | 427.854 | 427.854 | 427.854 | 427.854 | ECTD 2020
135 | Línea 2x220 kV Alfalfal - Tap La Ermita | Inyección | 457.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.262 | 457.262 | 457.262 | 457.262 | ECTD 2020
1074 | Línea 1x220 kV Maitenes - Confluencia | Mixto | 176.2131 | 91.38 | 89.931 | 94.814 | 98.431 | 176.226 | 176.226 | 176.226 | 176.226 | ECTD 2020
1606 | Línea 1x220 kV Central Santa Marta - Tap Santa Marta | Inyección | 76.21 | 60.51 | 60.51 | 60.51 | 60.51 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | ECTD 2020
T9 | Maipo 230/115-69 kV | Retiro | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28.2 | 28.5 | 29 | 28.8 | ECTD 2020
104 | Línea 1x110 kV Loma Los Colorados - Tap Punta Peuco | Inyección | 30.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | SUCT
3763 | Línea 2x110 kV Tap Off Lo Espejo (FFCC) - Lo Espejo (FFCC) | Retiro | 143 | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 143 | 143 | 143 | 143 | SUCT
T3312 | Lo Espejo (FFCC) 110/66 kV | Retiro | 9.83 | 4.63 | 4.23 | 4.13 | 4.23 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | ECTD 2020
2958 | Línea 2x110 kV Tap La Laja - Vizcachas | Inyección | 470.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.3563 | 470.3563 | 470.3563 | 470.3563 | ECTD 2020
89 | Línea 1x110 kV Puntilla - Puente Alto | Inyección | 38.105 | 19.905 | 19.905 | 19.905 | 19.905 | 38.105 | 38.105 | 38.105 | 38.105 | ECTD 2020
46 | Línea 1x110 kV Puente Alto CMPC - Pirque | Inyección | 24.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | SUCT
45 | Línea 1x110 kV Maipo - Pirque | Retiro | 35.1292 | 27.398 | 29.589 | 29.462 | 29.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECTD 2020
144 | Línea 2x110 kV Queltehues - Tap La Laja | Inyección | 146.3117 | 94.72 | 94.52 | 94.77 | 95.42 | 146.3117 | 146.3117 | 146.3117 | 146.314 | ECTD 2020
141 | Línea 2x110 kV Central Maitenes - Tap La Laja | Inyección | 144.7617 | 134.942 | 135.268 | 137.63 | 137.216 | 144.7617 | 144.7617 | 144.7617 | 144.7617 | ECTD 2020
95 | Línea 1x66 kV Santa Rosa - Alhue | Retiro | 40.2495 | 31.246 | 30.948 | 30.716 | 30.748 | 40.2495 | 40.2495 | 40.2495 | 40.2495 | ECTD 2020
1065 | Línea 1x44 kV Carena - Puente Alto CMPC | Inyección | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | SUCT
Nota: | Las instalaciones con las siglas S/N en el campo ID corresponden a tramos de líneas futuros que aún no poseen ID asignado en la BDIT del Coordinador.

## Zona Sur
Anexo 6: Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados – Zona Sur
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2020
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Instalación dedicada | Uso Típico | Capacidad Máxima [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (+) [MVA] |  |  |  | Capacidad Técnica Disponible (-) [MVA] |  |  |  | Fuente
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Región del Libertador Bernardo O'Higgins
150 | Línea 2x220 kV Central Candelaria - Candelaria | Inyección | 296.242 | 135.54 | 141.058 | 133.822 | 140.02 | 296.242 | 296.242 | 296.242 | 296.242 | ECTD 2020
166 | Línea 2x220 kV Candelaria - Minero | Retiro | 609.502 | 309.502 | 309.502 | 309.502 | 309.502 | 609.502 | 609.502 | 609.502 | 609.502 | ECTD 2020
T43 | Minero 220/115/13,8 kV | Retiro | 501 | 245.6 | 237.5 | 236.4 | 239.5 | 501 | 501 | 501 | 500.9 | ECTD 2020
S/N | Línea 2x220 kV La Higuera - Puente Negro | Inyección | 527.86 | 314.06 | 314.06 | 314.06 | 314.06 | 527.86 | 527.86 | 527.86 | 527.86 | SUCT
1508 | Línea 1x220 kV Central San Andrés - Central La Confluencia | Inyección | 127.87 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 127.87 | 127.87 | 127.87 | 127.87 | SUCT
108 | Línea 2x220 kV Central La Confluencia - Central La Higuera | Inyección | 224.81 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | 224.81 | 224.81 | 224.81 | 224.81 | SUCT
1671 | Línea 1x220 kV Central El Paso - Central La Confluencia | Inyección | 114.315 | 53.515 | 53.515 | 53.515 | 53.515 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | ECTD 2020
1079 | Línea 2x110 kV Interconexión Maitenes C1 - Minero | Mixto | 220.2 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | SUCT
1771 | Línea 2x220 kV Interconexión Maitenes - Sauzal | Mixto | 220.2 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | SUCT
1595 | Línea 2x110 kV Central Chacayes - Interconexión Maitenes | Inyección | 566.396 | 454.696 | 454.696 | 454.696 | 454.696 | 566.396 | 566.396 | 566.396 | 566.396 | ECTD 2020
Región del Maule
169 | Línea 1x220 kV Colbún - Procart | Retiro | 114.315 | 34.315 | 34.315 | 34.315 | 34.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | ECTD 2020
T42 | Colbún 230/66/13,8 kV | Retiro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ECTD 2020
152 | Línea 1x220 kV Machicura - Colbún | Inyección | 289.42 | 192.42 | 192.42 | 192.42 | 192.42 | 289.42 | 289.42 | 289.42 | 289.42 | ECTD 2020
T207 | Canal El Melado 220/110/13,8 kV | Retiro | 55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 55 | 55 | 55 | 55 | ECTD 2020
1590 | Línea 1x220 kV Tap Loma Alta - Canal Melado | Retiro | 154 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 154 | 154 | 154 | 154 | SUCT
1591 | Línea 1x220 kV Loma Alta - Canal Melado | Inyección | 154 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 154 | 154 | 154 | 154 | SUCT
2954 | Línea 1x220 kV San Fabian - Ancoa | Inyección | 281 | 125 | 125 | 125 | 125 | 281 | 281 | 281 | 281 | SUCT
1303 | Línea 2x154 kV Central Isla - Central Cipreses | Inyección | 167.658 | 99.362 | 99.658 | 99.658 | 99.658 | 167.658 | 167.658 | 167.658 | 167.658 | ECTD 2020
1722 | Línea 1x110 kV Tap Los Hierros II - Canal Melado | Inyección | 133.909 | 102.909 | 102.909 | 102.909 | 102.909 | 133.909 | 133.909 | 133.909 | 133.909 | ECTD 2020
1592 | Línea 1x110 kV Los Hierros - Tap Los Hierros II | Inyección | 133.909 | 113.709 | 113.709 | 113.709 | 113.892 | 133.909 | 133.909 | 133.909 | 133.909 | ECTD 2020
1674 | Línea 1x110 kV Los Hierros II - Tap Los Hierros II | Inyección | 134.48 | 128.48 | 128.48 | 128.48 | 128.663 | 134.48 | 134.48 | 134.48 | 134.48 | ECTD 2020
3254 | Línea 1x66 kV Aguas Negras - Teno | Inyección | 137.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | SUCT
3324 | Línea 1x66 kV Aguas Claras - Aguas Negras | Inyección | 61.1867 | 61.189 | 61.189 | 61.189 | 61.189 | 61.189 | 61.189 | 61.189 | 61.189 | ECTD 2020
1783 | Línea 1x66 kV Planta Viñales - Constitución | Inyección | 45.726 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | ECTD 2020
155 | Línea 1x66 kV Tap San Clemente - Talca | Inyección | 33.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.53 | 33.074 | 33.074 | 33.074 | ECTD 2020
1545 | Línea 1x66 kV Providencia - Lircay | Inyección | 19.6341 | 16.218 | 16.218 | 16.566 | 16.25 | 19.6341 | 19.6341 | 19.6341 | 19.6341 | ECTD 2020
215 | Línea 1x66 kV Lircay - Maule | Inyección | 35.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.479 | 35.4115 | 33.479 | 33.479 | ECTD 2020
107 | Línea 1x66 kV Mariposas - Lircay | Inyección | 21.359 | 15.359 | 15.359 | 15.907 | 15.468 | 21.359 | 21.359 | 21.359 | 21.359 | ECTD 2020
154 | Línea 1x66 kV San Ignacio - Tap San Clemente | Inyección | 33.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0011 | 33.0011 | 33.0011 | 33.0011 | ECTD 2020
398 | Línea 1x66 kV San Clemente Colbún - Chiburgo | Inyección | 11.432 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 11.432 | 11.432 | 11.432 | 11.432 | ECTD 2020
164 | Línea 1x66 kV Chiburgo - Colbún | Inyección | 22.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 22.296 | 22.296 | 22.296 | ECTD 2020
2962 | Línea 1x66 kV Tap Río Colorado - Armerillo | Inyección | 61.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | SUCT
1794 | Línea 1x66 kV La Mina - Tap Río Colorado | Inyección | 58 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 58 | 58 | 58 | 58 | SUCT
2831 | Línea 1x66 kV Central Río Colorado - Tap Río Colorado | Inyección | 22.863 | 7.863 | 7.863 | 7.863 | 7.863 | 22.863 | 22.863 | 22.863 | 22.863 | ECTD 2020
2944 | Línea 1x66 kV Central Ancoa - Tap Putagan | Inyección | 60.289 | 35.789 | 36.038 | 36.038 | 35.772 | 60.289 | 60.289 | 60.289 | 60.289 | ECTD 2020
1805 | Línea 1x23 kV Dos Valles - El Paso | Inyección | 10.544 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 10.544 | 10.544 | 10.544 | 10.544 | SUCT
Región de Ñuble
T109 | San Vicente 154/69/13,8 kV | Retiro | 40 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | ECTD 2020
T56 | Petropower 154/66/20 kV | Retiro | 65 | 39.8 | 40 | 23.9 | 60.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ECTD 2020
1672 | Línea 1x66 kV Itata - Tap Santa Clara | Inyección | 22.489 | 12.359 | 10.551 | 10.551 | 14.092 | 22.489 | 22.489 | 22.489 | 22.489 | ECTD 2020
Región del Biobio
1356 | Línea 1x220 kV Bocamina II - Lagunillas | Inyección | 426.379 | 76.379 | 76.379 | 76.379 | 76.379 | 426.379 | 426.379 | 426.379 | 426.379 | ECTD 2020
340 | Línea 2x220 kV Santa María - Charrúa | Inyección | 1573.8186 | 1223.842 | 1223.842 | 1223.842 | 1223.842 | 1573.8186 | 1573.8186 | 1573.8186 | 1573.8186 | ECTD 2020
165 | Línea 1x220 kV Los Pinos - Charrúa | Inyección | 381.051 | 281.051 | 281.051 | 281.051 | 281.051 | 381.051 | 381.051 | 381.051 | 381.051 | ECTD 2020
212 | Línea 1x220 kV Santa Lidia - Charrúa | Inyección | 215.294 | 215.294 | 215.294 | 80.594 | 215.294 | 215.294 | 215.294 | 215.294 | 215.294 | ECTD 2020
1667 | Línea 2x220 kV Los Guindos - Charrúa | Inyección | 537.129 | 534.533 | 530.545 | 500.145 | 531.368 | 537.129 | 537.129 | 537.129 | 537.129 | ECTD 2020
1311 | Línea 2x220 kV Antuco - Charrúa | Inyección | 457.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.262 | 457.262 | 457.262 | 457.262 | ECTD 2020
156 | Línea 1x220 kV Quilleco - Charrúa | Inyección | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | SUCT
157 | Línea 1x220 kV Rucúe - Charrúa | Inyección | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | SUCT
90 | Línea 1x220 kV Charrúa - Tap María Dolores | Retiro | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUCT
1562 | Línea 1x220 kV Central Laja 1 - Tap El Rosal | Inyección | 114.315 | 80.015 | 80.015 | 80.015 | 80.015 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | ECTD 2020
1314 | Línea 2x220 kV El Toro - Antuco | Inyección | 228.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | 228.631 | ECTD 2020
130 | Línea 1x220 kV Tap María Dolores - Laja | Retiro | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUCT
158 | Línea 1x220 kV Rucúe - Quilleco | Inyección | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | SUCT
1108 | Línea 1x220 kV Tap María Dolores - Nodo Nacimiento | Retiro | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUCT
118 | Línea 1x220 kV Mampil - Rucúe | Inyección | 263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | SUCT
87 | Línea 1x220 kV Peuchén - Mampil | Inyección | 263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | SUCT
3208 | Línea 1x220 kV San Gabriel - Mulchén | Inyección | 233.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | SUCT
S/N | Línea 2x220 kV Angostura - JMA | Inyección | 914.522 | 590.722 | 590.722 | 590.722 | 590.722 | 914.522 | 914.522 | 914.522 | 914.522 | ECTD 2020
1737 | Línea 1x220 kV Parque Eólico Renaico - Mulchén | Inyección | 290.1 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 290.1 | 290.1 | 290.1 | 290.1 | SUCT
S/N | Línea 1x220 kV Santa Fé - Celulosa Pacífico | Retiro | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUCT
1323 | Línea 1x154 kV Tap Trupán - Charrúa | Inyección | 80.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.394 | 80.394 | 80.394 | 80.394 | ECTD 2020
93 | Línea 1x154 kV Yungay - Charrúa | Inyección | 229.869 | 228.869 | 227.535 | 219.023 | 228.535 | 229.869 | 229.869 | 229.869 | 229.869 | ECTD 2020
1324 | Línea 2x154 kV Abanico - Trupán | Inyección | 144.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | SUCT
542 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Los Ángeles | Inyección | 187 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 187 | 187 | 187 | 187 | SUCT
3167 | Línea 1x154 kV Central Cuel - Santa Luisa | Inyección | 106.694 | 73.894 | 73.894 | 73.894 | 73.894 | 106.694 | 106.694 | 106.694 | 106.694 | ECTD 2020
1349 | Línea 1x66 kV Newen - San Vicente | Inyección | 17.071 | 11.39 | 7.93 | 6.259 | 16.93 | 17.071 | 17.071 | 17.071 | 17.071 | ECTD 2020
769 | Línea 1x66 kV Masisa - Cabrero | Mixto | 63.856 | 39.256 | 38.956 | 38.656 | 38.356 | 63.856 | 63.856 | 63.856 | 63.856 | ECTD 2020
1421 | Línea 1x66 kV Central Cholguan - Charrúa | Inyección | 14.221 | 5.342 | 5.283 | 5.342 | 5.342 | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 14.221 | ECTD 2020
110 | Línea 1x66 kV Bucalemu - Enlace | Inyección | 34.295 | 23.795 | 23.895 | 23.895 | 23.795 | 32.795 | 32.695 | 32.695 | 32.695 | ECTD 2020
124 | Línea 1x66 kV Planta Arauco - Horcones | Inyección | 39.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.941 | 38.941 | 38.941 | 38.941 | ECTD 2020
491 | Línea 1x66 kV Lebu - Tres Pinos | Inyección | 17.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.147 | 11.947 | 11.947 | 12.047 | ECTD 2020
3672 | Línea 1x23 kV Peuchén - Mampil | Inyección | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | SUCT
Región de La Araucanía
1313 | Línea 1x220 kV Tap Trupan - Charrúa | Inyección | 471.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.741 | 471.741 | 471.741 | 471.741 | ECTD 2020
1312 | Línea 1x220 kV Antuco - Tap Trupan | Inyección | 457.261 | 370.961 | 356.861 | 341.661 | 360.161 | 389.161 | 400.261 | 394.361 | 395.761 | ECTD 2020
S/N | Línea 2x220 kV Pangue - JMA | Inyección | 918.3821 | 584.292 | 597.364 | 614.374 | 641.646 | 918.3821 | 918.3821 | 918.3821 | 918.3821 | ECTD 2020
227 | Línea 1x220 kV Zona de Caída - Tap Zona de Caída | Inyección | 262.8149 | 259.454 | 261.552 | 261.806 | 262.702 | 262.8149 | 262.8149 | 262.8149 | 262.8149 | ECTD 2020
T35 | Zona de Caída 220/66/13,8 kV | Retiro | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37 | 37 | 37 | ECTD 2020
3048 | Línea 1x110 kV Melipeuco - Cunco | Inyección | 159 | 126 | 126 | 126 | 126 | 159 | 159 | 159 | 159 | SUCT
3047 | Línea 1x110 kV Cunco - Río Toltén | Inyección | 159 | 132 | 132 | 132 | 132 | 159 | 159 | 159 | 159 | SUCT
222 | Línea 1x66 kV Palmucho - Zona de Caída | Inyección | 78.1202 | 46.137 | 46.137 | 46.137 | 46.137 | 78.1202 | 78.1202 | 78.1202 | 78.1202 | ECTD 2020
106 | Línea 1x66 kV Central Lautaro - Lautaro | Inyección | 45.726 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 45.726 | 45.726 | 45.726 | 45.726 | ECTD 2020
1666 | Línea 1x23 kV Melipeuco - Carén Bajo | Retiro | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 11 | 11 | 11 | 11 | SUCT
Región de Los Ríos
111 | Línea 1x220 kV Los Ciruelos - Planta Valdivia | Retiro | 170.558 | 101.432 | 103.87 | 109.558 | 109.558 | 170.558 | 170.558 | 170.558 | 170.558 | ECTD 2020
264 | Línea 1x66 kV Valdivia - Chumpullo | Retiro | 39.31 | 32.41 | 32.31 | 32.319 | 32.342 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | ECTD 2020
Región de Los Lagos
1610 | Línea 1x220 kV Rucatayo - Pichirrahue | Inyección | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | SUCT
1187 | Línea 1x220 kV Antillanca - Rahue | Inyección | 304.8 | 209 | 209 | 209 | 209 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | SUCT
T180 | Antillanca 220/110/23 kV | Retiro | 180 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 180 | 180 | 180 | 180 | ECTD 2020
3202 | Línea 1x110 kV Central Licán - Mantilhue | Inyección | 106.214 | 84.214 | 84.214 | 84.214 | 84.214 | 106.214 | 106.214 | 106.214 | 106.214 | ECTD 2020
3200 | Línea 1x110 kV Chirre - Antillanca | Inyección | 65.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | SUCT
3201 | Línea 1x110 kV Mantilhue - Chirre | Inyección | 65.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | SUCT
3235 | Línea 1x110 kV Mocho - Mantilhue | Inyección | 65.4 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | SUCT
1184 | Línea 1x110 kV Antillanca - Aihuapi | Inyección | 53.347 | 23.447 | 23.347 | 23.447 | 23.347 | 2.487 | 2.487 | 2.487 | 2.487 | ECTD 2020
1748 | Línea 1x110 kV Copihues - Aihuapi | Inyección | 48.861 | 31.483 | 31.853 | 32.004 | 26.91 | 48.861 | 48.861 | 48.861 | 48.861 | ECTD 2020
1185 | Línea 1x110 kV Río Bonito - Antillanca | Inyección | 53.3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | SUCT
T199 | Copihues 115/69/13,8 kV | Retiro | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | ECTD 2020
83 | Línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno | Inyección | 77.0154 | 44.328 | 44.674 | 45.77 | 42.29 | 77.0154 | 77.0154 | 77.0154 | 77.0154 | ECTD 2020
1646 | Línea 1x66 kV Central Pulelfi - Pulelfu | Inyección | 17.147 | 8.147 | 8.147 | 8.147 | 8.147 | 17.147 | 17.147 | 17.147 | 17.147 | ECTD 2020
1064 | Línea 1x66 kV Capullo - Pulelfu | Inyección | 17.147 | 6.547 | 7.647 | 5.547 | 5.747 | 17.147 | 17.147 | 17.147 | 17.147 | ECTD 2020
3426 | Línea 1x23 kV Bonito - Río Bonito | Inyección | 15.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | SUCT
1607 | Línea 1x110 kV San Pedro de Dalcahue - Chiloé | Inyección | 17.147 | 51.815 | 51.815 | 51.815 | 17.215 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | 114.315 | ECTD 2020
Nota: | Las instalaciones con las siglas S/N en el campo ID corresponden a tramos de líneas futuros que aún no poseen ID asignado en la BDIT del Coordinador.