## Registro del Perfil de Tensión
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-17 NTSyCS MES DE NOVIEMBRE DE 2020
PUNTO DE CONEXIÓN |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Conexión | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AELA EOLICA NEGRETE SpA | BA S/E CENTRAL CUEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP1-A | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E NUEVA VENTANAS JB1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B2 [En_Revision] | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E BUCALEMU 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV T2 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP2-C | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP1-B | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP2-D | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | BA S/E CENTRAL MAITENES 6.6KV B2 | 6.6 | 6.6 | 7.062 | 6.138 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AES GENER | Nodo Tap Off Enlace 220kv Lado LÍnea | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AGUAS DEL MELADO | BA S/E LOS HIERROS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ALBA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ALMEYDA SOLAR | BA S/E EMELDA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AMANECER SOLAR | BA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AMANECER SOLAR | BA S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220kV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | BA S/E SAN SIMON 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
BIOENERGÍAS FORESTALES | BA S/E SF ENERGIA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.92 | 226.24 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 16
CAPULLO | BA S/E CAPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
CELTA | BA S/E CENTRAL PANGUE 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
CENTRAL CARDONES | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
CGE | BA S/E PARRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 163.09 | 139.22 | 2880 | 89 | 3.09% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 23
CGE | BA S/E NEWEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.98 | 65.79 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 23
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV PRINCIPAL | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.88 | 67.05 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 23
CGE | S/E SAN FERNANDO 154KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159 | 148 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 23
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV PRINCIPAL | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70 | 68 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 23
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CT SALAR 13.8KV N°1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CT SALAR 13.8KV N°2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
COLBUN | BA S/E SAN IGNACIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69 | 64.81 | 2877 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E CENTRAL RUCUE B2 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.81 | 229.57 | 2775 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 239.74 | 194.93 | 2879 | 3 | 0.1% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 233.09 | 222.45 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E TALCA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69 | 55.47 | 2880 | 1 | 0.03% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E ACONCAGUA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 118.63 | 114.99 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
COLBUN | BA S/E CENTRAL CHIBURGO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
COLBUN | BA S/E CENTRAL LOS PINOS 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.94 | 0.01 | 2880 | 156 | 5.42% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E MACHICURA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.39 | 225.01 | 2877 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E CENTRAL QUILLECO 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.24 | 188.75 | 2880 | 1 | 0.03% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E CENTRAL SAN CLEMENTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2877 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E TOTORALILLO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.3 | 30.65 | 2880 | 2399 | 83.3% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E CANUTILLAR JBP-A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
COLBUN | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.98 | 68.53 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 233.23 | 220.95 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E SANTA MARIA B1 - 230KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.9 | 228.4 | 2876 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E COLBUN 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.86 | 225.33 | 2877 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLBUN | BA S/E GIS ANGOSTURA 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | 231.14 | 223.58 | 2876 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 21
COLIHUES ENERGÍA | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
COMASA | BA S/E CENTRALLAUTARO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
Compañía Generación Industrial | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
CUMBRES S.A. | BA S/E CENTRAL CUMBRES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 kV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL PEUCHEN 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELECTRICA CENIZAS | BA S/E CENIZAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELECTRICA INDUSTRIAL | BA S/E CARENA 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELÉCTRICA LICÁN | BA S/E ANTILLANCA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELECTRICA PANGUIPULLI [No_Mostrar] | BA S/E TALINAY 220KV | 220 | 229 | 240.45 | 217.55 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELECTRICA PANGUIPULLI [No_Mostrar] | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELECTRICA PANGUIPULLI [No_Mostrar] | BA S/E PULLINQUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELECTRICA PANGUIPULLI [No_Mostrar] | BA S/E LALACKAMA 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELEKTRAGEN | BA S/E CENTRAL CHILOÉ BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ELEKTRAGEN | BA S/E CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
EL PASO | BA S/E EL PASO 220KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
EMELDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
EMR | BA TAP EL ROSAL 220KV B1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
EMR | TAP MONTE REDONDO | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E MAUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL RALCO 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E ZONA DE CAIDA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E CIPRESES 154KV B2 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E RAPEL 220KV B2 | 220 | 222 | 233.1 | 210.9 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA ABP | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA II JBP | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E LOS MOLLES 66KV SECCIÓN 1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENEL GENERACION | BA S/E ISLA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENERGÍA PACÍFICO | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENLASA | BA S/E TENO 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENLASA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENLASA | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENLASA | S/E MOLINOS (ENLASA) | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ENORCHILE | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ESPINOS S.A | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
ESPINOS S.A | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
GAS SUR | BA S/E NEWEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
GENPAC | BA S/E MEDELLIN 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
GUACOLDA | BA S/E GUACOLDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
GUACOLDA | BA S/E GUACOLDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROANGOL | BA S/E ANGOL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | BA S/E DOS VALLES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV B | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | BA S/E CENTRAL LA HIGUERA 220KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | BA TAP OFF PALACIOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | BA S/E VALLENAR 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | BA S/E SAN ANDRES 220KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROLIRCAY | BA S/E MARIPOSAS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROLIRCAY | BA S/E CENTRAL PROVIDENCIA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDROLIRCAY | BA S/E CENTRAL LIRCAY 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDRONALCAS | BA S/E RIO BONITO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
HIDRONALCAS | BA S/E NALCAS EBP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
INACAL S.A. | BA S/E TENO 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
JAVIERA | BA S/E JAVIERA 110KV BP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
JAVIERA | BA S/E JAVIERA 110KV BP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
KDM | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
LOS GUINDOS | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
LUZ DEL NORTE | BA S/E LUZ DEL NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 235.89 | 228.3 | 2880 | 2 | 0.07% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 18
MAINCO | BA S/E ANGOL 23KV BT | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
MAINCO | BA S/E CENTRAL ALTO RENAICO 0,69KV | 0.69 | 0.69 | 0.7383 | 0.6417 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
NEOMAS | BA S/E MASISA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
NORACID | BA S/E MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
NORVIND | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
NUEVA DEGAN | BA S/E DEGAN 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
NUEVA ENERGIA | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 158.51 | 0 | 2880 | 12 | 0.42% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 16
ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | BA S/E YUNGAY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PACIFIC HYDRO | BA S/E COYA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PACIFIC HYDRO CHACAYES | BA S/E CHACAYES 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PACIFIC HYDRO CHACAYES | BA S/E CHACAYES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | BA S/E DON GOYO 220KV BP2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PARQUE EÓLICO LEBU | BA S/E CENTRAL EÓLICA LEBU 13.2 KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | BA S/E LA CEBADA 220KV BP1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PARQUE EÓLICO TALINAY | BA S/E TALINAY 220KV | 220 | 229 | 240.45 | 217.55 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PARQUE EÓLICO TALTAL [No_Mostrar] | BA S/E ELEVADORA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PARQUE EÓLICO TALTAL [No_Mostrar] | BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PEHUENCHE | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PEHUENCHE | BA S/E CANAL MELADO 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PEHUENCHE | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PETROPOWER [No_Mostrar] | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PORTEZUELO | BA S/E LOS HIERROS II 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
POTENCIA | BA S/E LOS OLIVOS 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
POTENCIA | BA S/E LOS OLIVOS 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PUNTA PALMERAS | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
PUNTILLA | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.06 | 104.84 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 15
PUNTILLA | BA S/E PUENTE ALTO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 110.79 | 103.66 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 15
PV SALVADOR | BA S/E PV SALVADOR 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
RUCATAYO | BA S/E RUCATAYO 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
SAGESA | BA S/E CENTRAL HORNOPIREN B1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.86 | 22.46 | 2880 | 0 | 0% | 11 | 2020 | 12 | 2020 | 27
SANTA MARTA | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
SDGx01 [No_Mostrar] | BA S/E SDGX01 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
STS | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220kV BP3 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
SWC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TERMOELÉCTRICA COLMITO | BA S/E COLMITO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E TEMUCO 66KV SECCION 2 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 500KV SECCION B | 500 | 525 | 540.75 | 509.25 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN B | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E CERRO NAVIA 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 500KV SECCIÓN B | 500 | 515 | 530.45 | 499.55 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO 500KV SECCION B | 500 | 504 | 519.12 | 488.88 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E RAPEL 220KV B2 | 220 | 222 | 233.1 | 210.9 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN 3 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 66KV BARRA COMPENSACION REACTIVA 1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E CERRO NAVIA 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV AUXILIAR REACTOR | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E RAHUE 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E RAHUE 220KV SECCION 2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
TRANSELEC | BA S/E CIRUELOS 220KV BARRA 2 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020
UCUQUER DOS | BA S/E QUELENTARO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 11 | 2020