## Listado de Instalaciones
Anexo 5: Instalaciones con Cálculo de Capacidad Técnica Disponible en Procesos SUCT
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2020
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
Nombre instalación | Capacidad Técnica Disponible [MVA] |  |  |  | Temp. Amb. [°C] | Emisión de Informe de Cálculo de Capacidad Técnica Disponible |  | Estado de la SUCT
| CTD (+) |  | CTD (-) |  |  | Carta | Fecha
| Sin Proyecto | Con Proyecto | Sin Proyecto | Con Proyecto
Región de Antofagasta
1x220 kV PEQ - Tap Off Quillagua | 288 | 88 | 288 | 288 | 26.2 | DE02209-19 | 2019-04-23 | Aprobada
1x220 kV Conchi - El Abra | 113.14 | 113.14 | 121.5 | 121.5 | 27.8 | DE01830-19 | 2019-04-03 | Aprobada
1x220 kV Crucero - Conchi | 162.6 | 188.7 | 73.8 | 46.4 | 27.8 | DE01830-19 | 2019-04-03 | Aprobada
2x220 kV Norgener - Tap Off Barriles C1 | 151.3 | 151.3 | 396.3 | 396.3 | 29.1 | DE01752-19 | 2019-03-29 | Aprobada
2x220 kV Norgener - Tap Off Barriles C2 | 151.3 | 151.3 | 396.3 | 396.3 | 29.1 | DE01752-19 | 2019-03-29 | Aprobada
2x220 kV Tap Off Barriles - Tap Off La Cruz C1 | 158.7 | 158.7 | 396.3 | 396.3 | 29.1 | DE01752-19 | 2019-03-29 | Aprobada
2x220 kV Tap Off Barriles - Tap Off La Cruz C2 | 158.7 | 158.7 | 396.3 | 396.3 | 29.1 | DE01752-19 | 2019-03-29 | Aprobada
1x220 kV Crucero - Radomiro Tomic | 79.8 | 238.2 | 238.2 | 147.2 | 27.8 | DE06103-18 | 2018-12-28 | Aprobada
2x220 kV Tap Off La Cruz - Crucero C1 | 116.7 | 116.7 | 396.3 | 396.3 | 29.1 | DE01752-19 | 2019-03-29 | Aprobada
2x220 kV Tap Off La Cruz - Crucero C2 | 116.7 | 116.7 | 396.3 | 396.3 | 29.1 | DE01752-19 | 2019-03-29 | Aprobada
2x220 kV Central Tocopilla - Kimal | 157.8 | 91.9 | 457.2 | 457.2 | 31.1 | DE04268-20 | 2020-08-20 | Aprobada
2x110 kV Central Tocopilla - A | 45.2 | 31.2 | 80.8 | 80.8 | 31.1 | DE04268-20 | 2020-08-20 | Aprobada
2x110 kV Central Tocopilla - Central Diésel Tamaya | 97 | 135.6 | 135.6 | 85.9 | 31.1 | DE04268-20 | 2020-08-20 | Aprobada
1x110 kV Central Diesel Tamaya - A | 56.2 | 41 | 76.2 | 76.2 | 31.1 | DE04268-20 | 2020-08-20 | Aprobada
1x110 kV Central Diésel Tamaya - Salar | 76.6 | 61.9 | 95.3 | 95.3 | 31.1 | DE04268-20 | 2020-08-20 | Aprobada
2x100 kV A - Chuquicamata | 217 | 202 | 277.2 | 277.2 | 31.1 | DE04268-20 | 2020-08-20 | Aprobada
1x220 kV Solar Jama - Calama | 15.3 | 9.4 | 340.5 | 340.5 | 25.9 | DE05080-19 | 2019-09-16 | Aprobada
1x220 kV Encuentro - SGO | 121.6 | 253.8 | 343.5 | 278.2 | 27.8 | DE05653-18 | 2018-11-27 | Aprobada
1x220 kV SGO - Spence | 121.6 | 253.8 | 343.5 | 278.2 | 27.8 | DE05653-18 | 2018-11-27 | Aprobada
1x220 kV Rande - Encuentro | 46.4 | 20.5 | 311.3 | 311.3 | 32.8 | DE04083-20 | 2020-08-14 | Aprobada
1x220 kV O'Higgins - Tap Off Estación de Bombeo N°2 | 47.3723 | 86.8065 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV O'Higgins - Farellón | 85.5262 | 256.0664 | 256.0664 | 138.0198 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 | 0 | 0 | 114.3 | 48.5 | 24.8 | DE02529-20 | 2020-05-25 | Rechazada
1x110 kV Estación de Bombeo Sierra Gorda N° 1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 | 29.2 | 57.2 | 57.2 | 0 | 24.8 | DE02529-20 | 2020-05-25 | Rechazada
2x220 kV Angamos - Kapatur | 465.9 | 438.5 | 762.1 | 762.1 | 24.8 | DE02529-20 | 2020-05-25 | Rechazada
1x220 kV El Cobre - Gaby | 184.2 | 249.8 | 249.8 | 31.3 | 31.3 | Plataforma AA | 2020-11-06 | Informe de Cálculo CTD
1x220 kV Tap Off Estación de Bombeo N°2 - Tap Off Llanos | 49.1647 | 88.3429 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV O'Higgins - Puri | 110.6207 | 196.9151 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Tap Off Llanos - Tap Off Palestina | 51.4693 | 90.6475 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Tap Off Llanos - Tap Off Estación de Bombeo N°3 | 69.6501 | 108.5721 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Farellón - Chimborazo | 134.947 | 75.5396 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Tap Off Estación de Bombeo N°3 - Tap Off Estación de Bombeo N°4 | 71.6986 | 110.3646 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Puri - Domeyko | 159.7854 | 45.8359 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Tap Off Estación de Bombeo N°4 - Domeyko | 74.0032 | 112.1571 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x220 kV Chimborazo - Domeyko | 181.5511 | 123.6801 | 256.0664 | 256.0664 | 32 | DE03369-18 | 2018-08-03 | Aprobada
1x110 kV Uribe Solar - Uribe | 14.1 | 45.6 | 63.5 | 16.7 | 31.5 | DE04666-18 | 2018-10-09 | Aprobada
Región de Atacama
1x220 kV Almeyda - Cumbre | 69 | 59.2 | 228.6 | 228.6 | 32.02 | DE05525-20 | 2020-10-23 | Aprobada
1x220 kV Luz del Norte - Carrera Pinto | 140.4 | 46.7 | 271.6 | 271.6 | 26.6 | DE06442-19 | 2019-12-02 | Aprobada
2x220 kV Maitencillo - Caserones | 154.6 | 154.3 | 291.4 | 3.4 | 28.5 | DE03154-20 | 2020-06-22 | Aprobada
Línea 4x220 kV Guacolda - Maitencillo | 240.1 | 0 | 998 | 998 | 36.8 | DE05931-20 | 2020-11-16 | Rechazada
1x220 kV Maitencillo - Agrosuper | 174.4 | 174.9 | 174.9 | 165.9 | 28.6 | DE01427-19 | 2019-03-12 | Aprobada
2x220 kV Parque Eólico Cabo Leones - Maitencillo C2 | 165.9 | 0 | 377 | 377 | 30.6 | DE01881-20 | 2020-04-17 | Aprobada
1x220 kV Parque Eólico Cabo Leones - Maitencillo C1 | 71.6 | 4.4 | 377 | 377 | 30.6 | DE02851-20 | 2020-06-04 | Aprobada
2x110 kV Llanta - Salvador C1 | 37.6 | 0.1 | 13.9 | 8.7 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
2x110 kV Llanta - Salvador C2 | 37.7 | 33.1 | 11.8 | 22.2 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
1x110 kV Tap PV Salvador - Salvador | 2 | 13.9 | 61.1 | 18.8 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
1x110 kV Tap PV Salvador - Diego de Almagro | 21.6 | 16.1 | 61.1 | 6.1 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
2x110 kV Diego de Almagro - Llanta C1 | 39.3 | 89.8 | 89.8 | 3.8 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
2x110 kV Diego de Almagro - Llanta C2 | 36 | 43.9 | 89.8 | 79.2 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
2x110 kV Llanta - Potrerillos C1 | 56.5 | 57.9 | 89.8 | 56.4 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
2x110 kV Llanta - Potrerillos C2 | 72.9 | 57.4 | 89.8 | 84.3 | 33 | DE05081-19 | 2019-09-16 | Aprobada
1x110 kV Diego de Almagro - Manto Verde | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 28.3 | DE00167-20 | 2020-01-14 | Rechazada
1x110 kV Manto Verde - Bombeo 2 | 36.7 | 54.3 | 0 | 0 | 28.3 | DE00167-20 | 2020-01-14 | Rechazada
1x220 kV San Lorenzo de Diego de Almagro - Diego de Almagro | 230.9 | 315 | 336.4 | 336.4 | 33 | DE06882-19 | 2019-12-27 | Aprobada
1x220 kV Carrera Pinto - La Coipa | 14.1 | 0 | 38.1 | 38.1 | 33.7 | DE04311-20 | 2020-08-24 | Informe de Cálculo CTD
1x23 kV La Coipa - Estación de Bombeo | 14.4 | 0 | 14.5 | 14.5 | 33.7 | DE04311-20 | 2020-08-24 | Informe de Cálculo CTD
Región de Coquimbo
1x220 kV Pan de Azúcar - Minera Teck CDA | 143.2 | 143.2 | 121 | 53.6 | 27.5 | DE04020-20 | 2020-08-14 | Aprobada
1x110 kV Ovalle - Tap Off Punitaqui | 59.2 | 59.2 | 3.1 | 0 | 30.5 | DE03692-20 | 2020-07-23 | Rechazada
1x110 kV Central Combarbalá - Estructura N°248 | 40.8 | 32.2 | 115.3 | 115.3 | 31.1 | DE00407-20 | 2020-01-28 | Informe de Cálculo CTD
Región de Valparaíso
1x110 kV Ventanas - GNL Quintero | 166.4 | 154.2 | 179.4 | 179.4 | 24 | DE04314-18 | 2018-09-20 | Aprobada
1x110 kV Loma Los Colorados - Tap Punta Peuco | 13.9 | 5.1 | 30.3 | 30.3 | 31.5 | DE04505-19 | 2020-02-11 | Aprobada
Región Metropolitana de Santiago
1x110 kV Puente Alto CMPC - Pirque | 1.7 | 0 | 24.8 | 24.8 | 32.9 | DE03491-19 | 2019-06-25 | Rechazada
1x44 kV Carena - Puente Alto CMPC | 4.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 32.9 | DE03491-19 | 2019-06-25 | Rechazada
2x110 kV Tap Off Lo Espejo (FFCC) - Lo Espejo (FFCC) | 113.7 | 113.7 | 143 | 143 | 31.5 | DE01806-20 | 2020-04-14 | Aprobada
Región del Libertador Bernardo O'Higgins
2x220 kV La Higuera - Puente Negro | 318.46 | 314.06 | 527.86 | 527.86 | 31.8 | DE03177-20 | 2020-06-24 | Informe de Cálculo CTD
1x220 kV Central San Andrés - Central La Confluencia | 87.87 | 84.97 | 127.87 | 127.87 | 31.8 | DE03279-20 | 2020-06-26 | Aprobada
2x220 kV Central La Confluencia - Central La Higuera | 91.51 | 87.21 | 224.81 | 224.81 | 31.8 | DE03177-20 | 2020-06-24 | Informe de Cálculo CTD
1x23 kV Dos Valles - El Paso | 4.644 | 3.044 | 10.544 | 10.544 | 31.8 | DE03892-20 | 2020-07-31 | Aprobada
2x110 kV Interconexión Maitenes C1 - Minero | 50.47 | 48.59 | 110.1 | 110.1 | 32.4 | DE03308-18 | 2018-08-01 | Aprobada
2x110 kV Interconexión Maitenes C2 - Minero | 53.97 | 49.17 | 110.1 | 110.1 | 32.4 | DE03308-18 | 2018-08-01 | Aprobada
2x220 kV Interconexión Maitenes - Sauzal C1 | 53.78 | 49.13 | 110.1 | 110.1 | 32.4 | DE03308-18 | 2018-08-01 | Aprobada
2x220 kV Interconexión Maitenes - Sauzal C2 | 53.78 | 49.13 | 110.1 | 110.1 | 32.4 | DE03308-18 | 2018-08-01 | Aprobada
Región del Maule
1x66 kV Aguas Negras - Teno | 34.4 | 25.4 | 137.2 | 137.2 | 32.2 | DE05526-20 | 2020-10-23 | Aprobada
1x220 kV Loma Alta - Canal Melado | 60.9 | 58.2 | 154 | 154 | 31.5 | DE00082-18 | 2018-01-05 | Caducada
1x220 kV Tap Loma Alta - Canal Melado | 31.7 | 28.9 | 154 | 154 | 31.5 | DE00082-18 | 2018-01-05 | Caducada
1x66 kV Tap Río Colorado - Armerillo | 4.8 | 2 | 61.3 | 61.3 | 31.5 | DE00082-18 | 2018-01-05 | Caducada
1x66 kV La Mina - Tap Río Colorado | 16.3 | 13.1 | 58 | 58 | 31.5 | DE00082-18 | 2018-01-05 | Caducada
Región de Ñuble
1x220 kV San Fabian - Ancoa | 145 | 125 | 281 | 281 | 31.9 | DE05838-18 | 2018-12-07 | Aprobada
Región del Biobío
1x220 kV Quilleco - Charrúa | 0 | 0 | 430.4 | 430.4 | 17.9 | DE05305-19 | 2019-09-30 | Aprobación Transitoria
1x220 kV Rucúe - Charrúa | 0 | 0 | 430.4 | 430.4 | 17.9 | DE05305-19 | 2019-09-30 | Aprobación Transitoria
1x220 kV Charrúa - Tap María Dolores | 220.4 | 220.4 | 48.7 | 0 | 29 | DE05928-18 | 2018-12-16 | Aprobada
1x220 kV Tap María Dolores - Laja | 220.4 | 220.4 | 48.7 | 0 | 29 | DE05928-18 | 2018-12-16 | Aprobada
1x220 kV Rucúe - Quilleco | 0 | 0 | 430.4 | 430.4 | 17.9 | DE05305-19 | 2019-09-30 | Aprobación Transitoria
1x220 kV Tap María Dolores - Nodo Nacimiento | 220.4 | 220.4 | 48.7 | 0 | 29 | DE05928-18 | 2018-12-16 | Aprobada
1x220 kV Mampil - Rucúe | 0 | 0 | 263.7 | 263.7 | 17.9 | DE05305-19 | 2019-09-30 | Aprobación Transitoria
1x220 kV Peuchén - Mampil | 0 | 0 | 263.7 | 263.7 | 17.9 | DE05305-19 | 2019-09-30 | Aprobación Transitoria
1x220 kV Santa Fé - Celulosa Pacífico | 156.2 | 156.2 | 48.7 | 0 | 29 | DE05928-18 | 2018-12-16 | Aprobada
1x220 kV Tolpán - Mulchén | 112 | 15.4 | 233.4 | 233.4 | 31.1 | DE04470-19 | 2019-08-18 | Aprobada
1x220 kV Parque Eólico Renaico - Mulchén | 94.6 | 24.7 | 290.1 | 290.1 | 26.5 | DE01335-19 | 2019-03-06 | Aprobada
2x154 kV Abanico - Trupán | 29.5 | 12.8 | 144.6 | 144.6 | 35 | DE01745-18 | 2018-04-25 | Aprobada
1x154 kV Santa Luisa - Los Ángeles | 67.5 | 14.6 | 187 | 187 | 33 | DE02119-19 | 2019-04-17 | Aprobada
1x23 kV Peuchén - Mampil | 0 | 0 | 5 | 5 | 17.9 | DE05305-19 | 2019-09-30 | Aprobación Transitoria
Región de La Araucanía
1x110 kV Melipeuco - Cunco | 126 | 122 | 159 | 159 | 30 | DE03310-18 | 2018-08-01 | Caducada
1x110 kV Cunco - Río Toltén | 132 | 129 | 159 | 159 | 30 | DE03310-18 | 2018-08-01 | Caducada
1x23 kV Carén Bajo - Melipeuco | 11 | 8 | 46 | 46 | 30 | DE03310-18 | 2018-08-01 | Caducada
Región de Los Lagos
1x220 kV Antillanca - Rahue | 211.4 | 209 | 304.8 | 304.8 | 25.6 | DE05827-18 | 2018-12-05 | Aprobada
1x220 kV Rucatayo - Pichirrahue | 106.7 | 0 | 164.1 | 164.1 | 30.3 | DE03210-20 | 2020-06-23 | Aprobada
1x110 kV Chirre - Antillanca | 32.2 | 17.3 | 65.4 | 65.4 | 23.7 | DE05827-18 | 2018-12-05 | Aprobada
1x110 kV Mantilhue - Chirre | 32.2 | 17.3 | 65.4 | 65.4 | 23.7 | DE05827-18 | 2018-12-05 | Aprobada
1x110 kV Mocho - Mantilhue | 49.1 | 33.9 | 65.4 | 65.4 | 23.7 | DE05827-18 | 2018-12-05 | Aprobada
1x110 kV Río Bonito - Antillanca | 31.5 | 29 | 53.3 | 53.3 | 23.7 | DE04084-20 | 2020-08-14 | Aprobada
1x23 kV Bonito - Río Bonito | 3.2 | 0.7 | 15.9 | 15.9 | 23.7 | DE04084-20 | 2020-08-14 | Aprobada