## Portada
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
Proyectos fehacientes presentados en el régimen de acceso abierto Junio de 2021

## Proyectos Fehacientes
Fecha de Ingreso | Carta N° (Ingreso) | Estado | Nombre de Proyecto | Tipo (Gx-Cx-Tx) | Potencia Solicitada [MW] | Tecnología | Punto de Conexión | Razón Social Solicitante
2019-04-09 | OP00752-19 | 7. Cerrado | Malgarida II | Gx | 162.68 | Solar | S/E Malgarida 33/220 kV en Línea Almeyda –Cumbre | Malgarida II SpA
2020-08-10 | OP01594-20 | **. Se deriva a SUCT | Ampliación Malgarida II | Gx | 10 | Solar | S/E Malgarida 33/220 kV en Línea Almeyda –Cumbre | Malgarida II SpA
2019-04-09 | OP00752-19 | 7. Cerrado | Malgarida I | Gx | 28 | Solar | S/E Malgarida 33/220 kV en Línea Almeyda –Cumbre | Malgarida I SpA
2019-03-18 | DE02560-19 | 2. Consigna | Parque Eólico El Alba | Gx | 43.2 | Eólica | S/E Tolpán Sur 220 kV | Acciona Energía Chile Holdings S.A.
2018-08-13 | DE06274-18 | 2. Consigna | Andes Solar I | Gx | 286 | Solar | S/E Andes 23/220 kV | AES Gener S.A
2019-03-13 | DE00664-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Andes Solar III | Gx | 180 | Solar | S/E Andes 23/220 kV | AES Gener S.A
2020-05-31 | DE04230-20 | *. No se consigna | Campo Lindo 2 | Gx | 68 | Eólica | Seccionadora Santa clara | AES Gener S.A
2020-05-31 | DE04230-20 | 1. Revisión de Antecedentes | San Matías | Gx | 140 | Eólica | Seccionadora Santa Clara | AES Gener S.A
2020-05-31 | DE04230-20 | 2. Consigna | Rinconada | Gx | 270 | Eólica | Seccionadora Santa Clara | AES Gener S.A
2020-12-21 | DE08484-20 | 2. Consigna | Don Álvaro | Gx | 114 | Eólica | Seccionadora Santa Clara | AES Gener S.A
2018-08-13 | DE06269-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Proyecto 1 | Cx | 35 | Consumo | S/E Confluencia | Anglo American Sur S.A.
2018-08-13 | DE06269-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Proyecto 2 | Cx | 20 | Consumo | S/E Santa Filomena | Anglo American Sur S.A.
2018-08-13 | DE06269-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Proyecto 3 | Cx | 8 | Consumo | S/E Molienda 3 | Anglo American Sur S.A.
2020-07-13 | DE05254-20 | 6. Debe declararse en Construcción | Reemplazo SE Mina Nueva Los Bronces | Gx | 40 | Otro | Subestación Mina Nueva 2x66/15kV | Anglo American Sur S.A.
2019-02-05 | DE01234-19 | 7. Cerrado | Ampliación PSF Quilapilun | Gx | 14 | Solar | S/E Quilapilún 220 kV | Chungungo S.A
2020-04-22 | DE03152-20 | 6. Debe declararse en Construcción | Subestación Eléctrica Traful y Modificación de la línea de transmisión Minero - Sewel | Cx | 80 | Consumo | Línea Minero-Sewell | Codelco
2019-08-07 | DE07332-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Proyecto Fotovoltaico Machicura | Gx | 9 | Solar | 2x13,8 kV Colbún - Machicura | Colbún S.A
2017-10-13 | Via e-mail | 0. Pendiente | El Medano | Gx | 6.6 | Hidroeléctrica | S/E La Mina 66 kV | Colbún S.A
2018-08-20 | DE06475-18 | 0. Pendiente | Central Teno Gas 50 | Gx | 130 | Gas | S/E Teno 23 kV | Compañía General de Electricidad
2020-01-31 | DE00805-20 | 1. Revisión de Antecedentes | Continuidad Operacional Compañía Minera Cerro Colorado | Cx | 28 | Consumo | Línea 1x110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda
2020-01-31 | DE00805-20 | 1. Revisión de Antecedentes | Suministro Hidrico | Cx |  | Consumo | Línea 1x110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda
2018-08-13 | DE06280-18 | 2. Consigna | Proyecto Minero Lobo Marte | Cx | 22.3 | Consumo | S/E La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro
2018-08-13 | DE06290-18 | 2. Consigna | Proyecto Minero La Coipa | Cx | 25 | Consumo | S/E La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro
2019-07-06 | DE08364-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Reemplazo de dos transformadores 110/66 kV | Cx | 20 | Consumo | S/E Lo Espejo-FFCC | Empresa de Ferrocarriles del Estado
2020-06-08 | DE04526-20 | 2. Consigna | Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Servicio Metro Tren Nos | Gx | 8 | Otro | S/E Los Guindos | Empresa de Ferrocarriles del Estado
2020-05-27 | OP01058-20 | **. Se deriva a SUCT | PS Ciprés | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Ciprés SpA
2020-05-28 | OP01060-20 | **. Se deriva a SUCT | PS Guindo Santo | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA
2020-05-27 | OP01056-20 | **. Se deriva a SUCT | PS Peumo | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Peumo SpA
2018-08-24 | DE06671-18 | 2. Consigna | Proyecto Hidroeléctrico Osorno | Gx | 58.2 | Hidroeléctrica | S/E Central Rucatayo | Transrucatayo S.A
2020-05-27 | OP01059-20 | **. Se deriva a SUCT | Raulí | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Raulí SpA
2017-12-07 | DE08625-17 | 0. Pendiente | Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores, Chile - Nueva Río Diamente, Argentina | Gx | 650 | Transmisión | S/E Los Cóndores - Nueva Rio Diamante | Enel Generación Chile
2017-12-07 | DE08625-17 | *. No se consigna | Vallecito | Gx | 73 | Hidroeléctrica | Línea 2x220 Los Cóndores - Nueva Rio Diamante | Enel Generación Chile
2017-12-07 | DE08625-17 | 0. Pendiente | Los Cóndores | Gx | 150 | Hidroeléctrica |  | Enel Generación Chile
2018-12-07 | DE09379-18 | 7. Cerrado | Extension Finis Terra | e | 127.8 | Solar | S/E Rande 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2018-03-08 | DE02380-18 | 2. Consigna | Las Viñas | Gx | 58.65 | Eólica | S/E Renaico 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2018-03-08 | DE02380-19 | 2. Consigna | Parque Eólico Puelche | Gx | 86 | Eólica | S/E Renaico 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2019-06-24 | DE05943-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Pampa Norte 2 (Ex Pampa Solar Norte y Aldebaran) | Gx | 197.4 | Solar | S/E Pampa Norte Solar 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2020-03-31 | DE02560-20 | 1. Revisión de Antecedentes | fehaciente Lalackama III | Gx | 181 | Solar | Subestación Parinas 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2020-02-10 | DE00959-20 | 2. Consigna | La Cabaña | Gx | 85.5 | Eólica | Línea 1x220 kV Parque Eólico Renaico – Mulchén | Enel Green Power del Sur SpA.
2020-12-14 | DE08327-20 | 1. Revisión de Antecedentes | PE Rihue | Gx | 114 | Eólica | S/E Parque Eólico Renaico 220 kV | Enel Green power Chile S.A.
2019-06-05 | DE05378-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Central a Gas Diego de Almagro | Gx | 40 | Gas | S/E San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5/220 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05376-19 | 2. Consigna | Central a Gas El Peñon | Gx | 21 | Gas | S/E Las Piedras 23/110 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05381-19 | 2. Consigna | Central a Gas Trapén | Gx | 21 | Gas | S/E Molinos 23 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05377-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Solar El Peñon | Gx | 2.67 | Solar | S/E Las Piedras 23/110 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05380-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Solar San Lorenzo de Diego de Almagro | Gx | 2.67 | Solar | S/E San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5/220 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05379-19 | 2. Consigna | Parque Solar Teno PMG | Gx | 9 | Solar | S/E Aguas Negras 14,49/66 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-10-08 | DE06017-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Almacenamiento de Energía de Aire Líquido (LAES) Diego de Almagro | Gx | 100 | Otro | S/E San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5/220 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2018-08-24 | DE06687-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Eolico La Laja | Gx | 120 | Eólica | S/E Elevadora La Laja | Eólica Monte Redondo S.A
2019-05-30 | DE05123-19 | 0. Pendiente | Central Algarrobo | Gx | 100 | Gas | Línea 2x220 kV Espinos - Los Vilos | Espinos S.A
2019-05-07 | DE04310-19 | **. Se deriva a SUCT | PMG Alto Bonito | Gx | 2.5 | Hidroeléctrica | Línea 1x110 kV Antillanca - Rio Bonito | Hidrobonito S.A.
2018-08-10 | DE06244-18 | *. No se consigna | Hidroeléctrica La Confluencia | Gx |  | Hidroeléctrica |  | Hidroeléctrica La Confluencia S.A
2019-12-23 | DE11665-19 | **. Se deriva a SUCT | La Correana | Gx | 9 | Hidroeléctrica |  | Hidroeléctrica La Confluencia S.A
2018-08-10 | DE06243-18 | *. No se consigna | Hidroeléctrica La Higuera | Gx |  | Hidroeléctrica |  | Hidroeléctrica La Higuera S.A
2019-02-28 | OP00460-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Cabo Leones III | Gx | 95.15 | Eólica | Línea 2x220 kV Cabo Leones - Maitencillo C1 | Ibereólica Cabo Leones III SpA
2019-05-22 | OP01293-19 | **. Se deriva a SUCT | Los Rastrojos | Gx | 141 | Solar | S/E La Huella 220 kV | La Serena Ocho SpA
2019-01-24 | OP00178-19 | 7. Cerrado | Valle Escondido | Gx | 105 | Solar | S/E Seccionadora Línea del Proyecto Río Escondido | AR Valle Escondido SpA
2019-12-02 | OP03339-19 | 0. Pendiente | Terrazas | Gx | 90 | Solar | S/E Elevadora Tchamma | Andes Mainstream SpA
2020-07-31 | OP01517-20 | 0. Pendiente | PF Japeado | Gx | 130 | Solar | S/E elevadora del proyecto Llanos del Viento | Andes Mainstream SpA
2020-07-31 | OP01519-20 | 0. Pendiente | PE Los Morros | Gx | 230 | Eólica | S/E elevadora del proyecto Llanos del Viento | Andes Mainstream SpA
2019-01-18 | DE00628-19 | 2. Consigna | Mantoverde | Cx | 50 | Consumo | Repotenciamiento Línea 110 kV Diego de Almagro - Mantoverde | Mantos Copper S.A
2018-12-07 | DE09372-18 | 0. Pendiente | Mantoblanco | Cx |  | Consumo | S/E Mantos Blancos 220/23 kV | Mantos Copper S.A
2018-01-29 | DE00945-18 | 7. Cerrado | Escondida Water Supply Expansion | Cx | 69.5 | Consumo | S/E Coloso: 20 MW, S/E Farellón 16,5 MW, S/E Puri: 16,5 MW, S/E Chimborazo: 16,5 MW | Minera Escondida Ltda.
2021-04-12 | DE01902-21 | 0. Pendiente | S/E Colorado Chico y Línea de 69 kV " S/E OGP1 - S/E Colorado Chico" | Cx |  | Consumo | S/E OGP1 | Minera Escondida Ltda.
2018-08-31 | DE06893-18 | *. No se consigna | INCO Inyeccion de Reactivos | Gx | 170 | Otro | Línea 2x220 kV Quillota - Piuquenes | Minera Los Pelambres
2018-08-31 | DE06893-18 | 0. Pendiente | INCO Refuerzo de Alimentacion | Gx | 26 | Otro | S/E Los Vilos 23 kV | Minera Los Pelambres
2020-02-03 | OP00248-20 | 7. Cerrado | Sol del Desierto II (aumento de potencia) | Gx | 55 | Solar | Línea 1x220 kV Sol del Desierto - Maria Elena | Parque Fotovoltaico Sol del Desierto SpA
2018-12-24 | DE09906-18 | 1. Revisión de Antecedentes | San Pedro Solar III | Gx | 27 | Solar | S/E Solar Jama | Planta Solar San Pedro III SpA
2019-06-27 | OP01775-19 | 2. Consigna | Parque Fotovoltaico Aurora Solar | Gx | 160 | Solar | S/E Granja Solar | Solar Pack Chile Limitada
2019-01-10 | OP00082-19 | *. No se consigna | Parque Solar Las Arañas | Gx | 9 | Solar | S/E Las Arañas 66 kV | Soventix Chile SpA
2019-01-10 | OP00082-19 | *. No se consigna | Parque Solar Lancay | Gx | 9 | Solar | S/E Las Arañas 66 kV | Soventix Chile SpA
2018-06-22 | DE05085-18 | 2. Consigna | El Almendro | Gx |  | Otro |  | Bioenergías Forestales S.A.
2018-01-31 | DE01074-18 | 2. Consigna | Proyecto Fehaciente 2 | Gx | 79 | Otro |  | Bioenergías Forestales S.A.
2018-01-31 | DE01074-18 | 0. Pendiente | Modernización Planta Laja | Gx |  | Otro |  | Bioenergías Forestales S.A.
2018-08-10 | DE06259-18 | 0. Pendiente | Unidades S/E Lampa | Cx |  | Otro | S/E Lampa | Enel Distribución Chile S.A.
2020-07-27 | DE055220-20 | 2. Consigna | EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MINERA COLLAHUASI | Tx | 300 | Consumo | 2x220 kV Lagunas – Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM
2018-08-16 | OP02486-18 | 7. Cerrado | CH El Canelo | Gx | 16 | Hidroeléctrica | S/E Laja | Energía Coyanco S.A.
2018-05-31 | OP01240-18 | 0. Pendiente | Aumento de capacidad Central Quellón II | Gx | 18 | otro | paño 52EG1 de la S/E Quellón | Energía Siete SpA.
2020-08-24 | DE05979-20 | 0. Pendiente | Ampliación Teno Gas | Gx | 11 | Gas | S/E Aguas Claras | innovación Energía S.A
2018-05-10 | DE04002-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Ampliación Cerro Pabellón U4 | Gx | 20 | Geotérmica | S/E Cerro Pabellón | Geotérmica del norte S.A.
2018-08-07 | DE06417-18 | 0. Pendiente | Sistema de impulsión de agua de mar | Cx | 47 | Consumo | Verificar | Minera Centinela
2020-08-24 | DE05979-20 | 0. Pendiente | Ampliación Teno Gas | Gx | 11 | Gas | TER Teno Gas | Innovación Energía S.A.
2020-08-21 | OP01695-20 | *. No se consigna | PE San Juan | Gx | 134.4 | Eólica | S/E Punta Colorada | San Juan S.A.
2020-09-28 | DE06801-20 | 1. Revisión de Antecedentes | Aumento de potencia PE Calama | Gx | 12 | Eólica | 1x220 kV Calama - Solar Jama | Engie Energía Chile S.A.
2020-10-20 | OP02183-20 | *. No se consigna | Sonnedix Atacama Solar Fase III | Gx | 120 | Solar | S/E Elevadora Atacama Solar Fase II | Sonnedix Chile Holding SpA
2021-02-18 | OP00345-21 | 1. Revisión de Antecedentes | Proyecto Solar Antofagasta | Gx | 540 | Solar | 1x220 kV Kimal - Elena | Ibereólica Solar Antofagasta S.A.
2021-03-19 | DE01508-21 | 0. Pendiente | Parque Eólico El Rosal | Gx | 120 | Eólica | Derivación Tap El Rosal - La Laja | Engie Energía Chile S.A.
2021-03-19 | DE01511-21 | 0. Pendiente | Parque Eólico El Rosal 2 | Gx | 60 | Eólica | Derivación Tap El Rosal - La Laja | Engie Energía Chile S.A.
2021-02-02 | DE00602-21 | 0. Pendiente | Aumento de Potencia en S/E Los Piuquenes 220/23 kV | Cx | 33 | Consumo | S/E Los Piuquenes 220/23 | Minera Los Pelambres
2021-03-31 | DE01691-21 | 0. Pendiente | Santa Isabel Etapa II | Gx | 150 | Solar | S/E Ana María | TSGF SpA
2021-05-12 | OP00895-21 | 0. Pendiente | Proyecto Fotovoltaico Elena – Segunda Etapa | Gx | 270 | Solar | S/E Iberelena | Solar Elena SpA
2021-06-03 | DE03018-21 | 0. Pendiente | Reemplazo del Transformador Principal del Complejo Bio Bío | Tx |  | Otro | ENAP REFINERÍA BIO BIO | ENAP Refinerías S.A.

## Descripción de estados
Estado | Descripción
0. Pendiente | Proyecto pendiente de revisión
1. Revisión de Antecedentes | Proyecto en etapa de revisión, aclaración e iteración de antecedentes
2. Consigna | Proyecto consignado como fehaciente
3. Elaboración ICTD | Informe de Capacidad Técnica Disponible en elaboración
4. Observación ICTD | Informe de Capacidad Técnica Disponible en proceso de observaciones de las empresas
5. Elaboración Informe de Aprobación | Elaboración Informe de Aprobación
6. Debe declararse en Construcción | Proyecto con autorización de conexión habilitado para declararse en construcción
7. Cerrado | Proyecto que ha obtenido su declaración en construcción
*. No se consigna | Proyectos desistidos, rechazados por falta de antecedentes o que no aplica su gestión como proyecto fehaciente
**. Se deriva a SUCT | Proyecto que se deriva a una Solicitud de Uso de Capacidad Técnica

## BD (hidden)
Responsables | Estado | Descripción | Clase
S/A | 0. Pendiente | 0. Sin asignación de ingeniero | S/C
FGH | 1. Revisión de Antecedentes | 1. En revisión | A
TVR | 2. A. Adicionales | 2. Se requieren antecedentes | B
MTS | 3. Consigna | 3. Califica como fehaciente (Se asigna una clase) | C
CGS | 4. Elaboración ICTD | 4. CTD en elaboración | N/A
MTJ | 5. Observación ICTD | 5. CTD enviado y en espera de observaciones
IFF | 6. Elaboración Informe de Aprobación | 6. Aprobación en elaboración
MMA | 7. Debe declararse en Construcción | 7. En plazo para declararse en construcción
MAG | 8. Cerrado | 8. Proceso concluido
| *. No se consigna | *. No califica como proyecto fehaciente
| **. Se deriva a SUCT | **. En caso de que se utilice la instalación de algún tercero, debe ser direccionado a SUCT