## Partida Autónoma - CER
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
N° | Coordinado | Subestación | Equipo | Capacidad Máxima Inyección [MVAR] | Capacidad Máxima Absorción [MVAR] | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Transelec S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | 24 | 28 | SI
2 | Transelec S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | 24 | 28 | SI
3 | Transelec S.A. | S/E MAINTENCILLO | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | 24 | 28 | SI
4 | Transelec S.A. | S/E PUERTO MONTT | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | 40 | 70 | SI

## Partida Autónoma
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
N° | Coordinado | Nombre de la Central | Unidad | Arreglo | Combustible | Potencia Máxima [MW] | Tiempo de Sincronización [min] | Requiere Equipamiento Adicional | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Colbún S.A. | Canutillar | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | Hidráulica Embalse | 86 | 2.45 | SÍ | SI
2 | Colbún S.A. | Canutillar | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | Hidráulica Embalse | 86 | 2.73 | SÍ | SI
3 | Colbún S.A. | Colbún | HE COLBÚN U1 | COLBUN-1 | Hidráulica Embalse | 231.2 | 6.95 | SÍ | SI
4 | Colbún S.A. | Colbún | HE COLBÚN U2 | COLBUN-2 | Hidráulica Embalse | 232 | 10.98 | SÍ | SI
5 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pilmaiquen | HE PILMAIQUÉN U1 | PILMAIQUEN-1 | Hidráulica Pasada | 5.6 | 10 | SÍ | SI
6 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pilmaiquen | HE PILMAIQUÉN U2 | PILMAIQUEN-2 | Hidráulica Pasada | 5.6 | 10 | SÍ | SI
7 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pullinque | HP PULLINQUE U1 | PULLINQUE-1 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 13 | SÍ | SI
8 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pullinque | HP PULLINQUE U2 | PULLINQUE-2 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 14 | SÍ | SI
9 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pullinque | HP PULLINQUE U3 | PULLINQUE-3 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 14 | SÍ | SI
10 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_DIESEL | Diésel | 115 | 12 | SÍ | SI
11 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_GNL | Gas Natural | 111.35 | 12 | SÍ | SI
12 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_DIESEL | Diésel | 109.75 | 12 | SÍ | SI
13 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_GNL | Gas Natural | 115.6 | 12 | SÍ | SI
14 | Enel Generación Chile S.A. | Central Tarapacá | TER TARAPACÁ TGTAR | TARAPACA-TGTAR_DIESEL | Diésel | 20.044 | 7.5 | SÍ | SI
15 | Enel Generación Chile S.A. | Diego de Almagro | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | DALMAGRO_DIESEL | Diésel | 23.8 | 6.02 | SÍ | SI
16 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U1 | ELTORO-1 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.98 | SÍ | SI
17 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U2 | ELTORO-2 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.08 | SÍ | SI
18 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U3 | ELTORO-3 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.17 | SÍ | SI
19 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U4 | ELTORO-4 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.75 | SÍ | SI
20 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_DIESEL | Diésel | 19.3333 | 6.22 | SÍ | SI
21 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_IFO | IFO | 19.3333 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
22 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_DIESEL | Diésel | 19.3333 | 7.78 | SÍ | SI
23 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_IFO | IFO | 19.3333 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
24 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_DIESEL | Diésel | 19.3333 | 7.45 | SÍ | SI
25 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_IFO | IFO | 19.3333 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
26 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_DIESEL | Diésel | 121 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
27 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_GNL | Gas Natural | 128 | 16.9 | SÍ | SI
28 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_DIESEL | Diésel | 121 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
29 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_GNL | Gas Natural | 129 | 17.1 | SÍ | SI
30 | Enel Generación Chile S.A. | Ralco | HE RALCO U1 | RALCO-1 | Hidráulica Embalse | 345 | 5.3 | SÍ | SI
31 | Enel Generación Chile S.A. | Ralco | HE RALCO U2 | RALCO-2 | Hidráulica Embalse | 345 | 3.33 | SÍ | SI
32 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U1 | RAPEL-1 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 1.72 | SÍ | SI
33 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U2 | RAPEL-2 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 1.45 | SÍ | SI
34 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U3 | RAPEL-3 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 1.52 | SÍ | SI
35 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U4 | RAPEL-4 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 2.37 | SÍ | SI
36 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U5 | RAPEL-5 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 3 | SÍ | SI
37 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG1 | TOCOPILLA-TG1_DIESEL | Diésel | 20.52 | 12 | SÍ | SI
38 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG2 | TOCOPILLA-TG2_DIESEL | Diésel | 20.52 | 12 | SÍ | SI
39 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | Diésel | 36.4 | 9 | SÍ | SI
40 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_GNL | Gas Natural | 36.23 | 9 | SÍ | SI
41 | Engie Energía Chile S.A. | Chapiquiña | HP CHAPIQUIÑA U1 | CHAPIQUIÑA-1 | Hidráulica Pasada | 5.447 | 15.0 | SÍ | SI
42 | Engie Energía Chile S.A. | Chapiquiña | HP CHAPIQUIÑA U2 | CHAPIQUIÑA-2 | Hidráulica Pasada | 5.447 | 15.0 | SÍ | SI
43 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U1 | ARICA-GMAR-1_DIESEL | Diésel | 2.1682 | 3 | NO | SI
44 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M1AR U1 | ARICA-GMAR-2_DIESEL | Diésel | 0.92407 | 1.2 | NO | SI
45 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M2AR U1 | ARICA-GMAR-3_DIESEL | Diésel | 1.1095 | 1.2 | NO | SI
46 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U2 | ARICA-GMAR-4_DIESEL | Diésel | 2.219 | 3 | NO | SI
47 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U3 | ARICA-M1AR-1_DIESEL | Diésel | 2.1931 | 3 | NO | SI
48 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U4 | ARICA-M1AR-2_DIESEL | Diésel | 2.1245 | 3 | NO | SI
49 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M1AR U2 | ARICA-M1AR-3_DIESEL | Diésel | 0.82868 | 1.2 | NO | SI
50 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M1AR U3 | ARICA-M2AR-1_DIESEL | Diésel | 0.89576 | 1.2 | NO | SI
51 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M2AR U2 | ARICA-M2AR-2_DIESEL | Diésel | 1.1388 | 1.2 | NO | SI
52 | Enlasa Generación Chile S.A. | El Peñón | TER EL PEÑÓN (U1-U50) | PENON_DIESEL-1 al 50 | Diésel | 81 | 1 | NO | SI
53 | Enlasa Generación Chile S.A. | Teno | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL-1 AL 36 | Diésel | 59 | 1 | NO | SI
54 | Generadora del Pacífico SpA | Termopacifico | TER TERMOPACÍFICO (U1-U60) | TERMOPACIFICO_DIESEL-1 al 60 | Diésel | 95.61 | 5 | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
55 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U1 | INACAL-1_DIESEL | Diésel | 1.573 | 3.45 | NO | SI
56 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U2 | INACAL-2_DIESEL | Diésel | 1.4739 | 3.45 | NO | SI
57 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U3 | INACAL-3_DIESEL | Diésel | 1.5789 | 3.45 | NO | SI
58 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U4 | INACAL-4_DIESEL | Diésel | 1.5765 | 3.45 | NO | SI
59 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U1 | MANTOSBLANCOS-MIMB-1_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
60 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U1 | MANTOSBLANCOS-MIMB-1_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
61 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U2 | MANTOSBLANCOS-MIMB-2_DIESEL | Diésel | 2.327 | 18 | NO | SI
62 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U2 | MANTOSBLANCOS-MIMB-2_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
63 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U3 | MANTOSBLANCOS-MIMB-3_DIESEL | Diésel | 2.342 | 18 | NO | SI
64 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U3 | MANTOSBLANCOS-MIMB-3_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
65 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U4 | MANTOSBLANCOS-MIMB-4_DIESEL | Diésel | 2.338 | 18 | NO | SI
66 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U4 | MANTOSBLANCOS-MIMB-4_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
67 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U5 | MANTOSBLANCOS-MIMB-5_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
68 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U5 | MANTOSBLANCOS-MIMB-5_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
69 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U6 | MANTOSBLANCOS-MIMB-6_DIESEL | Diésel | 2.342 | 18 | NO | SI
70 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U6 | MANTOSBLANCOS-MIMB-6_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
71 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U7 | MANTOSBLANCOS-MIMB-7_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
72 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U7 | MANTOSBLANCOS-MIMB-7_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
73 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U8 | MANTOSBLANCOS-MIMB-8_DIESEL | Diésel | 2.355 | 18 | NO | SI
74 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U8 | MANTOSBLANCOS-MIMB-8_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
75 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U9 | MANTOSBLANCOS-MIMB-9_DIESEL | Diésel | 2.367 | 18 | NO | SI
76 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U9 | MANTOSBLANCOS-MIMB-9_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
77 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U10 | MANTOSBLANCOS-MIMB-10_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
78 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U10 | MANTOSBLANCOS-MIMB-10_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
79 | On-Group S.A. | Diesel Aguas Blancas | TER AGUAS BLANCAS U1 | AGUASBLANCAS-AGB1_DIESEL | Diésel | 0.914 | 1 | NO | SI
80 | On-Group S.A. | Diesel Aguas Blancas | TER AGUAS BLANCAS U2 | AGUASBLANCAS-AGB2_DIESEL | Diésel | 0.913 | 1 | NO | SI
81 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_DIESEL | Diésel | 52.399 | 15 | SÍ | SI
82 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_GNL | Gas Natural | 52.399 | 15 | SÍ | SI
83 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_DIESEL | Diésel | 52.092 | 15 | SÍ | SI
84 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_GNL | Gas Natural | 52.092 | 15 | SÍ | SI
85 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_DIESEL | Diésel | 53.477 | 15 | SÍ | SI
86 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_GNL | Gas Natural | 53.477 | 15 | SÍ | SI
87 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | Pehuenche | HE PEHUENCHE U1 | PEHUENCHE-1 | Hidráulica Embalse | 285 | 8.85 | SÍ | SI
88 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | Pehuenche | HE PEHUENCHE U2 | PEHUENCHE-2 | Hidráulica Embalse | 285 | 6.78 | SÍ | SI
89 | Sociedad Generadora Austral S.A. | Coronel | TER CORONEL U1 | CORONEL_DIESEL | Diésel | 41.95 | 22 | SÍ | SI
90 | Sociedad Generadora Austral S.A. | Coronel | TER CORONEL U1 | CORONEL_GNL | Gas Natural | 45.67 | 15 | SÍ | SI
91 | S.W.Operations S.A. | El Salvador | TER EL SALVADOR U1 | SALVADOR_DIESEL | Diésel | 17.753 | 9 | SÍ | SI
92 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_DIESEL | Diésel | 163.82 | 29 | SÍ | SI
93 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL | Gas Natural | 177.38 | 35 | SÍ | SI
94 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_DIESEL | Diésel | 163.82 | 29 | SÍ | SI
95 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL | Gas Natural | 177.38 | 35 | SÍ | SI
96 | Tecnet S.A. | Diesel La Portada | TER LA PORTADA U1 | TECNET-1_DIESEL | Diésel | 1.0033 | 9.62 | NO | SI
97 | Tecnet S.A. | Diesel La Portada | TER LA PORTADA U2 | TECNET-3_DIESEL | Diésel | 0.99535 | 9.62 | NO | SI
98 | Tecnet S.A. | Diesel La Portada | TER LA PORTADA U3 | TECNET-6_DIESEL | Diésel | 0.98824 | 9.62 | NO | SI

## Aislamiento Rápido
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
N° | Coordinado | Nombre de la Central | Unidad Generadora | Arreglo | Combustible | Verificado transitoriamente año 2021
1 | Arauco Bioenergía S.A. | TER CELCO | TER CELCO U1 | CELCO_COGEN | Biomasa Forestal | SI
2 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | Hidráulica Embalse | SI
3 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | Hidráulica Embalse | SI
4 | Arauco Bioenergía S.A. | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | VINALES_COGEN | Biomasa | SI

## Equipamiento de Vinculación
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
Mecanismo de Remuneración
N° | Coordinado | Instalación (S/E, Equipo) | Paño | SSCC | Nacional | Zonal | Dedicado | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Aes Andes S.A. | S/E Laberinto 220 kV, Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos | J05L | SI | NO | NO | NO | SI
2 | Aes Andes S.A. | S/E Mantos Blancos 220 kV, Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos | J04L | SI | NO | NO | NO | SI
3 | Aes Andes S.A. | S/E Ventanas, lado de 110 kV ATR1 220/110kV | HT1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
4 | Compañía Transmisora Angamos SpA | S/E Angamos 220 kV, Línea 220 kV Angamos - Kapatur N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
5 | Compañía Transmisora Angamos SpA | S/E Angamos 220 kV, Línea 220 kV Angamos - Kapatur N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
6 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada, LT 220kV P. Lama - Punta Colorada - Maitencillo | J8 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
7 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - C. Punta Colorada | J7 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
8 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - P. Lama | J9 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
9 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Charrúa, LT 154kV Charrúa - Los Ángeles | A9 | NO | NO | SI | NO | SI
10 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Coronel, LT 66kV Coronel - Concepción N°1 | B8 | NO | NO | SI | NO | SI
11 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Coronel, LT 66kV Coronel - Concepción N°2 | B9 | NO | NO | SI | NO | SI
12 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Duqueco, LT 220kV Charrua - Duqueco | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
13 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Duqueco, LT 220kV Duqueco - Temuco | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
14 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Itahue, lado de 154 kV TR01 154/66kV | AT1 | NO | NO | SI | NO | SI
15 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Loncoche, LT 66kV Loncoche - Temuco N°1 | B6 | NO | NO | SI | NO | SI
16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Loncoche, LT 66kV Loncoche - Temuco N°2 | B3 | NO | NO | SI | NO | SI
17 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pan de Azúcar, LT 110kV Pan de Azúcar - El Peñon | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
18 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, LT 66kV Pullinque - Loncoche N°1 | B2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, LT 66kV Pullinque - Loncoche N°2 | B4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
20 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, LT 66kV Pullinque - Los Lagos N°1 | B3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
21 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, LT 66kV Pullinque - Los Lagos N°2 | B5 | NO | NO | SI | NO | SI
22 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR2 220/66kV | BT2 | NO | NO | SI | NO | SI
23 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR7 220/66kV | BT7 | NO | NO | SI | NO | SI
24 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, LT 66kV Temuco - Loncoche N°1 | B6 | NO | NO | SI | NO | SI
25 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, LT 66kV Temuco - Loncoche N°2 | B2 | NO | NO | SI | NO | SI
26 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, LT 66kV Temuco - Los Ángeles | B4 | NO | NO | SI | NO | SI
27 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Luis, LT 220kV San Luis - Agua Santa N°1 | J7 | NO | NO | SI | NO | SI
28 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Luis, LT 220kV San Luis - Agua Santa N°2 | J6 | NO | NO | SI | NO | SI
29 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Pedro, LT 110kV Quillota - San Pedro | H5 | NO | NO | SI | NO | SI
30 | Colbún S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Maipo N°1 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
31 | Colbún S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Maipo N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
32 | Colbún S.A. | S/E Ancoa, LT 220kV Ancoa - Colbún | J9 | SI | NO | NO | NO | SI
33 | Colbún S.A. | S/E Angostura, LT 220kV Angostura - Mulchén N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
34 | Colbún S.A. | S/E Angostura, LT 220kV Angostura - Mulchén N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
35 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, LT 220kV Candelaria - Seccionadora Puente Negro N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
36 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, LT 220kV Candelaria - Seccionadora Puente Negro N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
37 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, LT 220kV Candelaria - Maipo N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
38 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, LT 220kV Candelaria - Maipo N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
39 | Colbún S.A. | S/E Canutllar, LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
40 | Colbún S.A. | S/E Canutllar, LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°2 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
41 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
42 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
43 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
44 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
45 | Colbún S.A. | S/E Colbún, LT 220kV Colbún - Seccionadora Puente Negro N°1 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
46 | Colbún Transmisión S.A | S/E Mulchén, LT 220kV Mulchén - Angostura N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
47 | Colbún Transmisión S.A | S/E Mulchén, LT 220kV Mulchén - Angostura N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
48 | Colbún Transmisión S.A | S/E Mulchén, LT 220kV Mulchén - Río Malleco N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
49 | Colbún Transmisión S.A | S/E Mulchén, LT 220kV Mulchén - Río Malleco N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
50 | Colbún Transmisión S.A | S/E Mulchén, LT 220kV Mulchén - Charrúa N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
51 | Colbún Transmisión S.A | S/E Mulchén, LT 220kV Mulchén - Charrúa N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
52 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV, Línea 220 kV Crucero - Laberinto Circuito N°1 | J092 | NO | SI | NO | NO | SI
53 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV, Línea 220 kV Crucero - Laberinto Circuito N°2 | J022 | NO | SI | NO | NO | SI
54 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°1 | J11L | SI | NO | NO | NO | SI
55 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°2 | J13L | SI | NO | NO | NO | SI
56 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, LT 110kV San Pedro - Las Vegas N°1 | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
57 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, LT 110kV San Pedro - Las Vegas N°2 | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
58 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, LT 110kV San Pedro - Ventanas N°1 | H6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
59 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, LT 110kV San Pedro - Ventanas N°2 | H7 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
60 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, LT 110kV Ventanas - San Pedro N°1 | H3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
61 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, LT 110kV Ventanas - San Pedro N°2 | H4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
62 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, LT 110kV Ventanas - Torquemada N°1 | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
63 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, LT 110kV Ventanas - Torquemada N°2 | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
64 | Parque Eólico El Arrayán SpA | S/E Don Goyo, LT 220kV Don Goyo - Las Palmas | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
65 | Parque Eólico El Arrayán SpA | S/E Don Goyo, LT 220kV Don Goyo - Pan de Azucar | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
66 | Eletrans S.A. | Interruptor central S/E Pichiropulli, LT 220kV Valdivia - Pïchirropulli N°1 y LT 220kV Pïchirropulli - Rahue N°1 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
67 | Eletrans S.A. | Interruptor central S/E Pichiropulli, LT 220kV Valdivia - Pïchirropulli N°2 yLT 220kV Pïchirropulli - Rahue N°2 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
68 | Eletrans S.A. | S/E Cardones, LT 220kV Cardones - San Andrés N°1 | J12 | NO | SI | NO | NO | SI
69 | Eletrans S.A. | S/E Cardones, LT 220kV Cardones - San Andrés N°2 | J13 | NO | SI | NO | NO | SI
70 | Eletrans S.A. | S/E Carrera Pinto, LT 220kV Carrera Pinto - Illapa N°2 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
71 | Eletrans S.A. | S/E Ciruelos, LT 220kV Ciruelos - Pichirropulli N°1 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
72 | Eletrans S.A. | S/E Ciruelos, LT 220kV Ciruelos - Pichirropulli N°2 | J9 | NO | SI | NO | NO | SI
73 | Eletrans S.A. | S/E Diego de Almagro, LT 220kV Diego de Almagro - Illapa N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
74 | Eletrans S.A. | S/E Diego de Almagro, LT 220kV Diego de Almagro - Illapa N°2 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
75 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, LT 220kV Ciruelos - Pichirropulli N°1 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
76 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, LT 220kV Ciruelos - Pichirropulli N°1 | J11 | NO | SI | NO | NO | SI
77 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, LT 220kV Ciruelos - Pichirropulli N°2 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
78 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, LT 220kV Pïchirropulli - Rahue N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
79 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, LT 220kV Pïchirropulli - Rahue N°2 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
80 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, LT 220kV Laurel - Pïchirropulli N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
81 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, LT 220kV Laurel - Pïchirropulli N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
82 | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | S/E Diego de Almagro, LT 110kV Diego de Almagro - Emelda | H8 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
83 | Enel Distribución Chile S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Los Almendros N°1 | J2 | NO | NO | SI | NO | SI
84 | Enel Distribución Chile S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Los Almendros N°2 | J4 | NO | NO | SI | NO | SI
85 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Antofagasta 110 kV, Línea 110 kV Capricornio - Antofagasta | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
86 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Capricornio 110 kV, Línea 110 kV Capricornio - Alto Norte | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
87 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya 220 kV, Línea 220 kV Chacaya - Crucero | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
88 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya 220 kV, Línea 220 kV Chacaya - Mantos Blancos | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
89 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya 220 kV, Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
90 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Crucero 220 kV, Línea 220 kV Chacaya - Crucero | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
91 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Mejillones 220 kV, Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
92 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Guacolda N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
93 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Guacolda N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
94 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Guacolda N°3 | J9 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
95 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Guacolda N°4 | J10 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
96 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
97 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
98 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
99 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
100 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | K4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
101 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | K5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
102 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
103 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
104 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
105 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
106 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
107 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
108 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | K4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
109 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | K5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
110 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
111 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
112 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
113 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
114 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
115 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
116 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | K4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
117 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | K5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
118 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
119 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | - | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV.
120 | KELTI S.A. | S/E Atacama 220 kV, Línea 220 kV Atacama - O'Higgins Circuito N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
121 | KELTI S.A. | S/E Atacama 220 kV, Línea 220 kV Atacama - O'Higgins Circuito N°2 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
122 | Parque Eólico Los Cururos SpA | S/E La Cebada, LT 220kV La Cebada - Punta Sierra | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
123 | Parque Eólico Los Cururos SpA | S/E La Cebada, LT 220kV La Cebada - Don Goyo N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
124 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Lagunas 220 kV, Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi Circuito N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
125 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Lagunas 220 kV, Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi Circuito N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
126 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV, Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko Circuito | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
127 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV, Línea 220 kV Domeyko - Escondida | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
128 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV, Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
129 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV, Línea 220 kV Puri - Domeyko Circuito | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
130 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida 220 kV, Línea 220 kV Domeyko - Escondida | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
131 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida 220 kV, Línea 220 kV Zaldívar - Escondida | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
132 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°1 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
133 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°2 | J10 | SI | NO | NO | NO | SI
134 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV, Línea 220 kV O'Higgins - Farellón | J9 | SI | NO | NO | NO | SI
135 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV, Línea 220 kV O'Higgins - Puri | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
136 | Minera Escondida Ltda. | S/E OGP1 220 kV, Línea 220 kV Nueva Zaldívar – OGP1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
137 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | S/E EL Cobre 220 kV, Línea 220 kV El Cobre - Esperanza Circuito N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
138 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | S/E EL Cobre 220 kV, Línea 220 kV El Cobre - Esperanza Circuito N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
139 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Melipulli, lado de 110 kV T11 220/110kV | HT11 | NO | NO | SI | NO | SI
140 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Melipulli, lado de 66 kV T22 220/66kV | BT22 | NO | NO | SI | NO | SI
141 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, LT 66kV Pilauco - Barro Blanco | B3 | NO | NO | SI | NO | SI
142 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, LT 66kV Pilauco - La Unión | B4 | NO | NO | SI | NO | SI
143 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, LT 66kV Pilauco - Osorno N°1 | B1 | NO | NO | SI | NO | SI
144 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, LT 66kV Pilauco - Osorno N°2 | B2 | NO | NO | SI | NO | SI
145 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, LT 66kV Pilauco - Osorno N°3 | B5 | NO | NO | SI | NO | SI
146 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Rahue, LT 220kV Rahue - Antillanca | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
147 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Rahue, LT 220kV Rahue - Pilauco | J6 | NO | NO | SI | NO | SI
148 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia, lado de 66 kV TR01 220/66kV | BT1 | NO | NO | SI | NO | SI
149 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia, lado de 66 kV TR04 220/66kV | BT4 | NO | NO | SI | NO | SI
150 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Cautín, LT 220kV Cautín - Río Malleco N°1 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
151 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Cautín, LT 220kV Cautín - Río Malleco N°2 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
152 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Mulchén N°1 | J23 | NO | SI | NO | NO | SI
153 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Mulchén N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
154 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 500kV Alto Jahuel - Ancoa N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | SI
155 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 500kV Alto Jahuel - Ancoa N°2 | K2 | SI | NO | NO | NO | SI
156 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 500kV Alto Jahuel - Seccionadora Lo Aguirre N°2 | K4 | SI | NO | NO | NO | SI
157 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 154 kV ATR6 220/154kV | AT6 | NO | NO | SI | NO | SI
158 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 220 kV ATR2 220/110kV | JT2 | NO | NO | SI | NO | SI
159 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 220 kV ATR2 500/220 kV | JT5 | SI | NO | NO | NO | SI
160 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 220 kV ATR4 500/220 kV | JT4 | SI | NO | NO | NO | SI
161 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 500 kV ATR4 500/220kV | KT4 | SI | NO | NO | NO | SI
162 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 500 kV ATR5 500/220kV | KT5 | SI | NO | NO | NO | SI
163 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 154kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca N°1 | A1 | NO | NO | SI | NO | SI
164 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 154kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca N°2 | A2 | NO | NO | SI | NO | SI
165 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Buin | J5 | NO | NO | SI | NO | SI
166 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°1 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
167 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°2 | J9 | NO | SI | NO | NO | SI
168 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°3 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
169 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°4 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
170 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 220 kV ATR1 500/220kV | JT1 | SI | NO | NO | NO | SI
171 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 220 kV ATR2 500/220kV | JT2 | SI | NO | NO | NO | SI
172 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 500 kV ATR1 500/220kV | KT1 | SI | NO | NO | NO | SI
173 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 500 kV ATR2 500/220kV | KT2 | SI | NO | NO | NO | SI
174 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, LT 220kV Ancoa - Pehuenche N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
175 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, LT 220kV Ancoa - Pehuenche N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
176 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°1 | K1 | NO | SI | NO | NO | SI
177 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°2 | K2 | NO | SI | NO | NO | SI
178 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, LT 500kV Ancoa - Charrúa N°1 | K3 | SI | NO | NO | NO | SI
179 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, LT 500kV Ancoa - Charrúa N°2 | K4 | SI | NO | NO | NO | SI
180 | Transelec S.A. | S/E Antuco, LT 220kV Antuco - Charrúa N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
181 | Transelec S.A. | S/E Antuco, LT 220kV Antuco - Charrúa N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
182 | Transelec S.A. | S/E Antuco, LT 220kV Antuco - El Toro N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
183 | Transelec S.A. | S/E Antuco, LT 220kV Antuco - El Toro N°2 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
184 | Transelec S.A. | S/E Antuco, LT 220kV Antuco - Pangue - Charrúa N°3 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
185 | Transelec S.A. | S/E Atacama 220 kV, Línea 220 kV Atacama - Miraje Circuito N°1: Atacama - Tap Off Enlace | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
186 | Transelec S.A. | S/E Atacama 220 kV, Línea 220 kV Atacama - Miraje Circuito N°2 | J8 | SI | NO | NO | NO | SI
187 | Transelec S.A. | S/E Bocamina, LT 154kV Bocamina - Lagunillas - Coronel | A1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
188 | Transelec S.A. | S/E Cardones, LT 220kV Cardones - Maitencillo N°1 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
189 | Transelec S.A. | S/E Cardones, LT 220kV Cardones - Maitencillo N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
190 | Transelec S.A. | S/E Cardones, LT 220kV Cardones - Maitencillo N°3 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
191 | Transelec S.A. | S/E Cardones, LT 220kV Cardones - San Andrés | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
192 | Transelec S.A. | S/E Cautín, LT 220kV Cautín – Ciruelos N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
193 | Transelec S.A. | S/E Cautín, LT 220kV Cautín – Ciruelos N°2 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
194 | Transelec S.A. | S/E Cautín, LT 220kV Cautín - Temuco N°1 | J3 | NO | NO | SI | NO | SI
195 | Transelec S.A. | S/E Cautín, LT 220kV Cautín - Temuco N°2 | J4 | NO | NO | SI | NO | SI
196 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, LT 220kV Cerro Navia - Chena N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
197 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, LT 220kV Cerro Navia - Chena N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
198 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, LT 220kV Cerro Navia - Polpaico N°1 | JT7 | SI | NO | NO | NO | SI
199 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, LT 220kV Cerro Navia - Polpaico N°2 | JT6 | SI | NO | NO | NO | SI
200 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, LT 220kV Cerro Navia - Rapel N°1 (Lo Aguirre N° 1) | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
201 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, LT 220kV Cerro Navia - Rapel N°2 (Lo Aguirre N° 2) | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
202 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 154 kV TR1 220/154kV | A1 | NO | NO | SI | NO | SI
205 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 220 kV ATR8 500/220kV | JT8 | NO | SI | NO | NO | SI
206 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 220 kV TR1 220/154kV | JT1 | NO | NO | SI | NO | SI
207 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 500 kV ATR1 500/220kV | KT5 | NO | SI | NO | NO | SI
208 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 500 kV ATR2 500/220kV | KT6 | NO | SI | NO | NO | SI
209 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 500 kV ATR8 500/220kV | KT8 | NO | SI | NO | NO | SI
210 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 154kV Charrúa - Parral | A2 | NO | NO | SI | NO | SI
211 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Antuco N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
212 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Antuco N°2 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
213 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Concepción | J6 | NO | NO | SI | NO | SI
214 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Duqueco | J9 | NO | SI | NO | NO | SI
215 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Hualpén | J26 | NO | SI | NO | NO | SI
216 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Pangue | J1 | NO | NO | SI | NO | SI
217 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Pangue - Antuco | J22 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
218 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Ralco N°1 | J16 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
219 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 220kV Charrúa - Ralco N°2 | J24 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
220 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 500kV Charrúa - Entre Ríos N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | SI
221 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, LT 500kV Charrúa - Entre Ríos N°2 | K2 | NO | SI | NO | NO | SI
222 | Transelec S.A. | S/E Ciruelos, LT 220kV Ciruelos - Cautín N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
223 | Transelec S.A. | S/E Ciruelos, LT 220kV Ciruelos - Planta Valdivia | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
224 | Transelec S.A. | S/E Ciruelos, LT 220kV Ciruelos - Valdivia N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
225 | Transelec S.A. | S/E Concepción, lado de 154 kV ATR7 220/154kV | AT7 | NO | NO | SI | NO | SI
226 | Transelec S.A. | S/E Concepción, LT 154kV Concepción - Charrúa | A4 | NO | NO | SI | NO | SI
228 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, lado de 110kV T4 220/110kV | HT4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
229 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, LT 220kV Diego de Almagro - Illapa N°3 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
230 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, LT 220kV Diego de Almagro - Francisco | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
231 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, LT 220kV Diego de Almagro - Cachiyuyal | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
232 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, LT 220kV Don Hector - Maitencillo N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
233 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, LT 220kV Don Hector - Maitencillo N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
234 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, LT 220kV Punta Colorada - Don Hector N°1 | J10 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
235 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, LT 220kV Punta Colorada - Don Hector N°2 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
238 | Transelec S.A. | S/E Encuentro 220 kV, Línea 220 kV Kimal - Encuentro Circuito N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
239 | Transelec S.A. | S/E Encuentro 220 kV, Línea 220 kV Kimal - Encuentro Circuito N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
240 | Transelec S.A. | S/E Encuentro 220 kV, Línea 220 kV Miraje - Encuentro Circuito N°1 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
241 | Transelec S.A. | S/E Encuentro 220 kV, Línea 220 kV Miraje - Encuentro Circuito N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
242 | Transelec S.A. | S/E Hualpén, lado de 154 kV ATR1 220/154kV | AT1 | NO | NO | SI | NO | SI
243 | Transelec S.A. | S/E Hualpén, LT 154kV Hualpén - Lagunillas | A4 | NO | NO | SI | NO | SI
244 | Transelec S.A. | S/E Itahue, configuración en anillo | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
245 | Transelec S.A. | S/E Itahue, configuración en anillo | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
246 | Transelec S.A. | S/E Itahue, configuración en anillo | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
247 | Transelec S.A. | S/E Itahue, lado de 154 kV ATR04 220/154kV | AT4 | NO | NO | SI | NO | SI
248 | Transelec S.A. | S/E Itahue, LT 154kV Itahue - Cipreses N°1 | A1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
249 | Transelec S.A. | S/E Itahue, LT 154kV Itahue - Cipreses N°2 | A2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
250 | Transelec S.A. | S/E Itahue, LT 154kV Itahue - Parral | A5 | NO | NO | SI | NO | SI
251 | Transelec S.A. | S/E Itahue, LT 154kV Itahue - Tinguiririca N°1 | A3 | NO | NO | SI | NO | SI
252 | Transelec S.A. | S/E Itahue, LT 154kV Itahue - Tinguiririca N°2 | A4 | NO | NO | SI | NO | SI
253 | Transelec S.A. | S/E Lagunas 220 kV, Línea 220 kV Lagunas San Simón: Tap Off Nueva Victoria - Lagunas | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
254 | Transelec S.A. | S/E Lagunas 220 kV, Línea 220 kV Lagunas - María Elena | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
255 | Transelec S.A. | S/E Lagunas 220 kV, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas Circuito N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
256 | Transelec S.A. | S/E Lagunas 220 kV, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas Circuito N°2 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
257 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, LT 220kV Las Palmas - Los Vilos N°1 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
258 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, LT 220kV Las Palmas - Los Vilos N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
259 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, LT 220kV Las Palmas - Punta Sierra N°1 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
260 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, LT 220kV Las Palmas - Punta Sierra N°2 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
261 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, lado de 220 kV TR1 525/230/66kV | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
262 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, LT 220kV Lo Aguirre - Cerro Navia N°1 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
263 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, LT 220kV Lo Aguirre - Cerro Navia N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
264 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
265 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
266 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, LT 220kV Los Vilos - Las Palmas N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
267 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, LT 220kV Los Vilos - Las Palmas N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
268 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, LT 220kV Los Vilos - Nogales N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
269 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, LT 220kV Los Vilos - Nogales N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
270 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, lado de 220kV ATR1 220/110kV | JT1 | NO | NO | SI | NO | SI
271 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, lado de 220kV ATR2 220/110kV | JT2 | NO | NO | SI | NO | SI
272 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Cardones N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
273 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Cardones N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
274 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Cardones N°3 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
275 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Don Héctor N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
276 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, LT 220kV Maitencillo - Don Héctor N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
277 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Los Vilos N°1 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
278 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Los Vilos N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
279 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Polpaico N°1 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
280 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Polpaico N°1 | J12 | NO | SI | NO | NO | SI
281 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Polpaico N°1 y N°2 | J11 | NO | SI | NO | NO | SI
282 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Quillota N°1 | J9 | NO | NO | SI | NO | SI
283 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Quillota N°2 | J6 | NO | NO | SI | NO | SI
284 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Ventanas N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
285 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Ventanas N°1 y N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
286 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Nogales - Ventanas N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
287 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Quillota N°1 - Nogales - Los Vilos N°1 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
288 | Transelec S.A. | S/E Nogales, LT 220kV Quillota N°2 - Nogales - Los Vilos N°2 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
289 | Transelec S.A. | S/E Ovalle, LT 66kV Ovalle - Los Molles N°1 | B1 | NO | NO | SI | NO | SI
290 | Transelec S.A. | S/E Ovalle, LT 66kV Ovalle - Los Molles N°2 | B2 | NO | NO | SI | NO | SI
291 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, lado de 110 kV TR01 110/110kV | HT1 | NO | NO | SI | NO | SI
292 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, lado de 220 kV ATR3 220/110kV y ATR9 220/110kV | JT3 | NO | NO | SI | NO | SI
293 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, lado de 220 kV ATR4 220/110kV | JT4 | NO | NO | SI | NO | SI
294 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, LT 220kV Pan de Azúcar - Don Goyo N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
295 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, LT 220kV Pan de Azúcar - Don Goyo N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
296 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, LT 220kV Pan de Azúcar - Punta Colorada N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
297 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, LT 220kV Pan de Azúcar - Punta Colorada N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
300 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, lado de 500 kV ATR1 500/220 kV | KT1 | NO | SI | NO | NO | SI
301 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, lado de 500 kV ATR2 500/220 kV | KT2 | NO | SI | NO | NO | SI
302 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, LT 220kV Polpaico - Cerro Navia N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
303 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, LT 220kV Polpaico - Cerro Navia N°2 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
304 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, LT 220kV Polpaico - Quillota N°1 | J8 | SI | NO | NO | NO | SI
305 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, LT 220kV Polpaico - Quillota N°2 | J9 | SI | NO | NO | NO | SI
306 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, LT 500kV Polpaico - Seccionadora Lo Aguirre N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | SI
307 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, LT 500kV Polpaico - Seccionadora Lo Aguirre N°2 | K2 | SI | NO | NO | NO | SI
308 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, LT 220kV Puerto Montt - Canutillar N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
309 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, LT 220kV Puerto Montt - Canutillar N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
310 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, LT 220kV Puerto Montt - Rahue | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
311 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, LT 220kV Puerto Montt - Valdivia N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
312 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
313 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
314 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
315 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°1 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
316 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - Pan de Azucar | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
317 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, LT 220kV Punta Colorada - Pan de Azucar | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
318 | Transelec S.A. | S/E Quillota, lado de 220 kV ATR1 220/110kV | JT | NO | NO | SI | NO | SI
319 | Transelec S.A. | S/E Quillota, lado de 220 kV ATR4 220/110kV | JT4 | NO | NO | SI | NO | SI
320 | Transelec S.A. | S/E Quillota, LT 110kV Quillota - San Pedro | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
321 | Transelec S.A. | S/E Quillota, LT 220kV Quillota - Nogales N°1 | J1 | NO | NO | SI | NO | SI
322 | Transelec S.A. | S/E Quillota, LT 220kV Quillota - Nogales N°2 | J2 | NO | NO | SI | NO | SI
323 | Transelec S.A. | S/E Quillota, LT 220kV Quillota - Polpaico N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
324 | Transelec S.A. | S/E Quillota, LT 220kV Quillota - Polpaico N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
325 | Transelec S.A. | S/E Rahue, LT 220kV Rahue - Puerto Montt | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
326 | Transelec S.A. | S/E Rahue, LT 220kV Rahue - Valdivia | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
327 | Transelec S.A. | S/E Rancagua, LT 154kV Rancagua - Sauzal | A3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
328 | Transelec S.A. | S/E Rapel, LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
329 | Transelec S.A. | S/E Rapel, LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
330 | Transelec S.A. | S/E Sauzal, lade de 110 TR4 y TR7 154/110kV | HT4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
331 | Transelec S.A. | S/E Sauzal, LT 110kV Sauzal - Jahuel N°1 | L1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
332 | Transelec S.A. | S/E Sauzal, LT 110kV Sauzal - Jahuel N°2 | L2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
333 | Transelec S.A. | S/E Tarapacá 220 kV, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas Circuito N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
334 | Transelec S.A. | S/E Tarapacá 220 kV, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas Circuito N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
335 | Transelec S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR1 220/66kV | BT1 | NO | NO | SI | NO | SI
336 | Transelec S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR8 220/66kV | BT8 | NO | NO | SI | NO | SI
337 | Transelec S.A. | S/E Temuco, LT 220kV Temuco - Cautín N°1 | J4 | NO | NO | SI | NO | SI
338 | Transelec S.A. | S/E Temuco, LT 220kV Temuco - Cautín N°2 | J3 | NO | NO | SI | NO | SI
339 | Transelec S.A. | S/E Temuco, LT 220kV Temuco - Duqueco | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
340 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, LT 154kV Tinguiririca - La Higuera N°1 | A6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
341 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, LT 154kV Tinguiririca - La Higuera N°2 | A5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
342 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, LT 154kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel N°1 | A9 | NO | NO | SI | NO | SI
343 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, LT 154kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel N°2 | A10 | NO | NO | SI | NO | SI
344 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, LT 220kV Valdivia - Cautín N°1 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
345 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, LT 220kV Valdivia - Ciruelos N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
346 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, LT 220kV Valdivia - Laurel N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
347 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, LT 220kV Valdivia - Laurel N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
348 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E Quillota, LT 220kV Quillota - San Luis N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
349 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E Quillota, LT 220kV Quillota - San Luis N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
350 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E San Luis, LT 220kV San Luis - Quillota N°1 | J11 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
351 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E San Luis, LT 220kV San Luis - Quillota N°2 | J9 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
352 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Changos 220 kV, Línea 220 kV Changos - TEN C1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO
353 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Changos 220 kV, Línea 220 kV Changos - TEN C2 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO
354 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO
355 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C1 | J2 | SI | NO | NO | NO | NO
356 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | J3 | SI | NO | NO | NO | NO
357 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO
358 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C1 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO
359 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C1 | J6 | SI | NO | NO | NO | NO
360 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C2 | J7 | SI | NO | NO | NO | NO
361 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C2 | J8 | SI | NO | NO | NO | NO
362 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C2 | J9 | SI | NO | NO | NO | NO
363 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C2 | J10 | SI | NO | NO | NO | NO
364 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C1 | J11 | SI | NO | NO | NO | NO
365 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C1 | J12 | SI | NO | NO | NO | NO
366 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C1 | J13 | SI | NO | NO | NO | NO
367 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C1 | J14 | SI | NO | NO | NO | NO
368 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C2 | J15 | SI | NO | NO | NO | NO
369 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C2 | J16 | SI | NO | NO | NO | NO
370 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica 66 kV, Línea 66 kV Arica - Central Diesel Arica - Quiani | B5 | SI | NO | NO | NO | SI
371 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica 66 kV, Línea 66 kV Arica - El Águila | B2 | NO | NO | NO | SI | SI
372 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica 66 kV, Autotransformador N°2 110/66/13,8 kV 25/25/6,25 MVA | BT3 | NO | NO | SI | NO | SI
373 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Línea 220 kV Crucero - Tocopilla C1 | J6A | SI | NO | NO | NO | NO
374 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Línea 220 kV Crucero - Tocopilla C2 | J7A | SI | NO | NO | NO | NO
375 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Autotransformador N°1 220/110/13,8 kV 70/70/30 MVA | JAT1 | SI | NO | NO | NO | NO
376 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Autotransformador N°2 220/110/13,8 kV 70/70/30 MVA | JAT2 | SI | NO | NO | NO | NO
377 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Transformador UG3 220/11,5 kV 34/50 MVA | JTG3 | SI | NO | NO | NO | NO
378 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Transformador U14 220/13,8 kV 74/110/147 MVA | JG14 | SI | NO | NO | NO | NO
379 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Transformador U15 220/13,8 kV 74/110/147 MVA | JG15 | SI | NO | NO | NO | NO
380 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Transformador U16 220/21 kV 340/425/510 MVA | JG16 | SI | NO | NO | NO | NO
381 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV, Acoplador de barras BP1-BP2 | JR | SI | NO | NO | NO | NO
382 | Transelec S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C2 | J17 | NO | SI | NO | NO | NO
383 | Transelec S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C2 | J18 | NO | SI | NO | NO | NO
384 | Transelec S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C1 | J19 | NO | SI | NO | NO | NO
385 | Transelec S.A. | S/E Kapatur 220 kV, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C1 | J20 | NO | SI | NO | NO | NO
386 | Transelec S.A. | S/E Changos 220 kV, Línea 220 kV Changos - Kapatur C1 | J7 | NO | SI | NO | NO | NO
387 | Transelec S.A. | S/E Changos 220 kV, Línea 220 kV Changos - Kapatur C1 | J8 | NO | SI | NO | NO | NO
388 | Transelec S.A. | S/E Changos 220 kV, Línea 220 kV Changos - Kapatur C2 | J10 | NO | SI | NO | NO | NO
389 | Transelec S.A. | S/E Changos 220 kV, Línea 220 kV Changos - Kapatur - Transformador N°3 220/500 KV | J11 | NO | SI | NO | NO | NO
390 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C2 | J1 | NO | SI | NO | NO | NO
391 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C2 - Diego de Almagro C3 | J2 | NO | SI | NO | NO | NO
392 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C3 | J3 | NO | SI | NO | NO | NO
393 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C1 | J4 | NO | SI | NO | NO | NO
394 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C1 - Carrera Pinto C3 | J5 | NO | SI | NO | NO | NO
395 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C3 | J6 | NO | SI | NO | NO | NO
396 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Cumbres C2 - Carrera Pinto C2 | J8 | NO | SI | NO | NO | NO
397 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C2 | J9 | NO | SI | NO | NO | NO
398 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Cumbres C1 - Carrera Pinto C1 | J11 | NO | SI | NO | NO | NO
399 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C1 | J12 | NO | SI | NO | NO | NO
NOTA: El mecanismo de remuneración corresponde al definido por el proceso de valorzacíon vigente hasta el 2019. Estos se actualizarán una vez concluya el proceso de valorización 2020-2023, actualmente en desarrollo por la Comisión Nacional de Energía.