## DATOS GENERALES
|  | CONTROL DE DOCUMENTO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Identificación semanal de GNL Gestionable en el Sistema Eléctrico Nacional
Proyecto
Aprobado por:
El proyecto consiste en la identificación semanal de volumenes GNL Gestionables según la apicación de Ref [1]. En esta oportunidad se presenta el análisis realizado para la semana con inicio el 04-10-2021, utilizando como antecedente la información de los terminales entregada por las empresas según lo solicitado en carta de Ref [3].
|  | Versión | Aprobado por | Cargo
|  | 1 | Juan Pablo Ávalos | Subgerente de Programación y Análisis Económico
2
Identificación semanal de GNL Gestionable en el Sistema Eléctrico Nacional |  | 3
Revisado por:
|  | Versión | Realizado por | Cargo
|  | 1 | Javier Urbina F. | Jefe Departamento de Analisis Económico y Pronósticos | Referencias
2
|  | 3 |  |  | Ref [1]. GESTIÓN DE GNLR CON RESTRICCIONES DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE COSTO DE OPORTUNIDAD | Ref [2]. NORMA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE UNIDADES QUE UTILICEN GNL REGASIFICADO
Realizado por:
|  | Versión | Realizado por | Cargo
Gerencia de Mercados |  | 1 | Maximilliano Brito | Ingeniero Departamento Analisis Economico y Pronósticos
2
|  | 3 |  |  | Ref [3]. Carta DE04510-21: Información de stock y GNL
Departamento de Análisis Económico y Pronósticos
2021-10-07

## Indicaciones
Semana | Fecha | Empresa
1 | D1 | [La información en letra color negro, indican los volumenes para generación eléctrica en el SEN que se encuentran como exceso de inventario desde el día D1 al inicio de la semana 1, los cuales deben ser consumidos al término de la fecha de la actual celda, para evitar el Sail Away del buque]. [La información en letra Negrita color rojo o verde, indica el volumen GNL esperado a ser consumido en condición de suministro flexible, resultante de la simulación a 6 semanas en Plexos, si la información se presenta en color rojo existiría riesgo de Sail Away, si se presenta en verde no hay riesgo de Sail Away]
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2 | D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
3 | D15
D16
D17
D18
D19
| D20 | Ejemplo: [20.000.000 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del día D39 (equivale al volumen a evacuar desde el día D1 hasta el día D39)]. [15.000.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible, 5.000.000 m3 faltan por consumir para evitar un Sail Away (en este caso se presenta riesgo de Sail Away para el buque del día D39)]. [25.000.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible (en este caso no se presenta riesgo de Sail Away para el buque del día D39)]
D21
4 | D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
5 | D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
6 | D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42

## Resumen GNL GEST
Semana | Fecha | Engie | Tamakaya | Enel Mejillones | Enel Quintero | Colbún
1 | 2021-10-04 | [34.364.387 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 27-10-2021]. [14.550.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible mediante serie GNL_A de Largo Plazo hasta el 27-10-2021]. [Existen 19.814.387 m3 adicionales por consumir para permitir la descarga del buque]. | [21.882.240 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 27-10-2021]. [2.480.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible mediante serie GNL_A de Largo Plazo hasta el 27-10-2021]. [Existen 19.402.240 m3 adicionales por consumir para permitir la descarga del buque]. | [3.012.520 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 27-10-2021]. [0 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible hasta el 27-10-2021]. [Existen 3.012.520 m3 adicionales por consumir para permitir la descarga del buque]. | [7.500.000 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 04-10-2021. Se considera demurrage]. [GNL_Gest en curso.] | [15.000.000 m3 para evitar Sail Away del buque del 04-10-2021. Se considera demurrage]. [GNL_Gest en curso].
2021-10-05
2021-10-06
2021-10-07
2021-10-08
| 2021-10-09 |  |  |  | [14.500.000 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 16-10-2021. Se considera demurrage]. [24.990.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible mediante serie GNL_E de largo plazo hasta el 20-10-2021]. | Sin riesgos de Sail Away asociado a Colbún.
2021-10-10
2 | 2021-10-11
2021-10-12
2021-10-13
2021-10-14
2021-10-15
2021-10-16
2021-10-17
3 | 2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
| 2021-10-21 |  |  |  | 55.400.000 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 26-10-2021. Se considera demurrage. [41.310.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible mediante serie GNL_E de largo plazo hasta el 30-10-2021]. [Existen 14.090.000 m3 adicionales por consumir para permitir la descarga del buque].
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
4 | 2021-10-25
2021-10-26
2021-10-27
| 2021-10-28 | [43.101.651 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 28-11-2021, de los cuales proporcionalmente 31.927.149 m3 deben ser consumidos hasta el 14-11-2021]. [20.700.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible mediante serie GNL_A de Largo Plazo hasta el 14-11-2021]. [Existen 11.227.149 m3 adicionales por consumir para permitir la descarga del buque]. | [36.842.911 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 28-11-2021, de los cuales proporcionalmente 27.291.045 m3 deben ser cosumidos hasta el 14-11-2021] [2.480.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible mediante serie GNL_A de largo plazo hasta el 14-11-2021]. [Existen 24.911.045 m3 adicionales por consumir para permitir la descarga del buque]. | [743.717 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 28-11-2021, de los cuales proporcionalmente 550.901 m3 deben ser cosumidos hasta el 14-11-2021]. [0 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible hasta el 14-11-2021]. [Existen 550.901 m3 adicionales por consumir para permitir la descarga del buque].
2021-10-29
2021-10-30
| 2021-10-31 |  |  |  | [17.900.000 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del 17-11-2021, de los cuales proporcionalmente 16.651.163 m3 deben ser cosumidos hasta el 14-11-2021]. [61.690.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible mediante serie GNL_E de largo plazo hasta el 14-11-2021]
5 | 2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
6 | 2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]+1