## STD Actualizados
Anexo 1: Instalaciones ECTD-2021 - Información Técnica
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2021
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Nombre línea informe | Límite térmico [kA] (25 °C) | Capacidad transformador [MVA] (máx. refrig.)
2129 | Línea 1x66 kV Central Diesel Arica - Tap Quiani | 0.36
2130 | Línea 1x66 kV Tap Quiani - Arica | 0.36
2140 | Línea 1x66 kV Pozo Almonte - Tap Tamarugal | 0.255
2149 | Línea 1x66 kV Tap Off Tamarugal - La Huayca Ii | 0.59905
3679 | Línea 1x220 kV Lagunas – Matilla | 0.76071
3567 | Línea 1x220 kV Don Antonio - Ana Maria | 0.756
3697 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | 0.45
1974 | Línea 1x220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca | 0.963
2008 | Línea 1x220 kV Encuentro - Collahuasi | 0.579
2099 | Línea 1x220 kV Tap Off Quillagua - PEQ | 0.7649
1975 | Línea 1x220 kV Conchi - Cerro Pabellon | 0.887
1977 | Línea 1x220 kV Conchi - El Abra | 0.725
1981 | Línea 1x220 kV Crucero - Conchi | 0.725
3074 | Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | 1.193
3075 | Línea 2x220 kV Tap El Loa - Kimal | 1.021
2096 | Línea 1x220 kV Tap Off El Loa - El Loa | 0.735
278 | Central Tocopilla - ATR 220/110/13.8 KV N°1 | - | 100
279 | Central Tocopilla - ATR 220/110/13.8 KV N°2 | - | 100
1485 | Central Tocopilla - Booster 110/110 KV Nº1 | - | 100
1486 | Central Tocopilla - Booster 110/110 KV Nº2 | - | 100
3162 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya | 0.699
3157 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | 0.375
1857 | Línea 1x110 kV Central Diesel Tamaya - A | 0.258
1858 | Línea 1x110 kV Central Diesel Tamaya - Salar | 0.258
1822 | Línea 2x110 kV Chuquicamata - A | 1.04
2055 | Línea 2x220 kV Norgener - Tap Off Barriles | 1.11
2056 | Línea 2x220 kV Tap Off Barriles - Tap Off La Cruz C1 | 1.1
2059 | Línea 2x220 kV Tap Off Barriles - Tap Off La Cruz C2 | 1.1
2060 | Línea 2x220 kV Tap Off La Cruz - Crucero | 1.1
3889 | Línea 2x220 kV La Cruz Solar - Tap Off La Cruz Solar | 0.838
4205 | Línea 1x220 kV Palpana - Radomiro Tomic | 0.71
4208 | Línea 1x220 kV Palpana - Crucero | 0.71
3780 | Línea 1x220 kV Maria Elena - Sol Del Desierto | 0.759
3590 | Línea 1x220 kV Pallata - Encuentro | 0.875
3884 | Línea 1x220 kV Sgo - Pallata | 0.875
3130 | Línea 1x220 kV Sgo-Spence | 0.87531
3737 | Línea 1x220 kV Tchamma - Pallata | 0.735
2015 | Línea 1x220 kV Encuentro - Rande | 0.9
4109 | Línea 1x220 kV Valle Del Sol - Miraje | 1.612
3573 | Línea 1x110 kV Usya - Chiu Chiu | 0.36
3571 | Línea 1x110 kV Chiu Chiu - Calama Nueva | 0.821
1897 | Línea 1x110 kV Valle De Los Vientos - Calama Nueva | 0.821
3719 | Línea 1x220 kV Calama Nueva - Tap Oasis | 0.878
3720 | Línea 1x220 kV Tap Oasis - Lasana | 0.878
3702 | Línea 1x220 kV Lasana - Solar Jama | 0.854
3721 | Línea 1x220 kV Oasis - Tap Oasis | 0.893
3036 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Encuentro | 1.04
2019 | Línea 1x220 kV Encuentro - Sierra Gorda | 0.591
3038 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Sierra Gorda | 1.04
3290 | Línea 1x220 kV El Arriero - Sierra Gorda | 0.468
3335 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - CSP Cerro Dominador | 0.864
3037 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - PV Cerro Dominador | 0.673
2097 | Línea 1x220 kV Tap Off Enlace - Antucoya | 0.579
1888 | Línea 1x110 kV Tap Off Sairecabur - Tap Off Licancabur | 0.26
1887 | Línea 1x110 kV Tap Off Licancabur - Tap Off Enlace Antucoya | 0.26
1886 | Línea 1x110 kV Tap Off Enlace Antucoya – Guayaques | 0.26
1883 | Línea 1x110 kV Mejillones - El Lince | 0.571
1868 | Línea 1x110 kV Chacaya - Muelle | 0.26
1867 | Línea 1x110 kV Chacaya - Mejillones | 0.407
1959 | Línea 1x220 kV Chacaya - Molycop | 0.487
1955 | Línea 2x220 kV Chacaya - El Cobre | 1.25
1957 | Línea 1x220 kV Chacaya - Capricornio | 0.648
1956 | Línea 1x220 kV Chacaya - Mantos Blancos | 0.648
1958 | Línea 1x220 kV Chacaya - Mejillones | 0.653
2050 | Línea 1x220 kV Mejillones - O'Higgins | 0.81223
2041 | Línea 1x220 kV Laberinto - Mantos Blancos | 0.73
3756 | Línea 1x110 kV Elevadora Capricornio - Capricornio | 0.64019
1896 | Línea 1x110 kV Uribe - Uribe Solar | 0.395
4051 | Línea 1x220 kV Llanos Del Viento – O'Higgins | 1.416
1895 | Línea 1x110 kV Tap Off Oeste - Minsal | 0.4
1912 | Línea 1x220 kV Andes - Tap Off Oeste | 0.727
1913 | Línea 1x220 kV Tap Off Oeste - Laberinto | 0.727
2081 | Línea 1x220 kV O´Higgins - Farellon | 0.81223
4056 | Línea 1x220 kV Tigre - Farellon | 0.936
4057 | Línea 1x220 kV Cerro Tigre - Tigre | 0.811
2085 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | 0.81223
2025 | Línea 1x220 kV Farellon - Chimborazo | 0.81223
4014 | Línea 1x220 kV Hades - Puri | 0.756
2089 | Línea 1x220 kV Puri - Domeyko | 0.81223
1960 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | 0.81223
3386 | Línea 1x220 kV Cumbres - Almeyda | 0.854
3936 | Línea 1x220 kV Malgarida - Almeyda | 0.7588
3945 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Rio Salado | 0.559
3942 | Línea 1x110 kV Rio Salado - Llanta | 0.558
3941 | Línea 1x110 kV Sol De Los Andes - Rio Salado | 0.564
66 | Línea 2x110 kV Llanta - Potrerillos | 0.525
65 | Línea 2x110 kV Diego De Almagro - Llanta | 0.525
67 | Línea 2x110 kV Llanta - Salvador | 0.288
24 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Tap PV Salvador | 0.356
25 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - Salvador | 0.356
1645 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - PV Salvador | 0.66
1641 | Línea 1x110 kV Tap Chañares - Chañares | 0.66
1355 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Tap Chañares | 0.524
17 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Manto Verde | 0.368
1588 | Línea 1x110 kV Manto Verde - Bombeo 2 | 0.461
1589 | Línea 1x110 kV Bombeo 2 - Planta Desaladora Y Bombeo N°1 | 0.461
3755 | Línea 1x220 kV Campos Del Sol - Carrera Pinto | 1.63
1668 | Línea 1x220 kV Luz Del Norte - Carrera Pinto | 0.792
85 | Línea 1x110 kV Cardones - Fundicion Paipote | 0.275
4060 | Línea 1x220 kV Rio Escondido - Valle Escondido | 0.7826
4063 | Línea 1x220 kV Valle Escondido - Cardones | 0.7826
1427 | Línea 2x110 kV Huasco - Maitencillo | 0.41706
2946 | Línea 1x220 kV Maitencillo - Central Parque Eolico Cabo Leones I | 1.0461
3580 | Línea 1x220 kV Central Cabo Leones II – Maitencillo | 1.0461
3727 | Línea 1x220 kV La Huella - Don Hector | 0.749
1755 | Línea 1x220 kV Punta Colorada - Parque Eolico San Juan | 0.868
3440 | Línea 1x220 kV Pan De Azucar - Tap Llanos Blancos | 0.5867
3441 | Línea 1x220 kV Tap Llanos Blancos - Minera Teck | 0.5867
3311 | Línea 1x220 kV Los Condores - Los Vilos | 0.755
213 | Línea 1x110 kV Ventanas - GNL Quintero | 0.4028
3302 | Línea 1x110 kV GNL Quintero – El Bato | 0.14461
232 | Central Quintero 220/110 65MVA Central Quintero | - | 65
133 | Línea 1x220 kV Central Quintero - San Luis | 0.807
552 | Línea 1x220 kV Los Maquis - Cordillera | 0.445
1125 | Línea 1x220 kV Cordillera - Sag | 0.568
29 | Línea 1x220 kV Tap El Llano - Sag | 0.51
145 | Línea 1x110 kV Central Los Quilos - Los Maquis | 0.409
173 | Línea 2x110 kV Tap Los Maquis - Aconcagua | 0.3577
53 | Aconcagua 110/66/12KV 40MVA | - | 40
137 | Línea 1x66 kV Los Quilos - Aconcagua | 0.523
183 | Línea 1x66 kV Aconcagua - Saladillo | 0.3517
4070 | Línea 1x66 kV SPPC - Saladillo | 0
117 | Línea 1x66 kV Aconcagua - SPPC | 0.3516
1661 | Línea 2x66 kV Saladillo - Km 21 | 0.751
4073 | Línea 1x66 kV Km 21 - Refugio Km 21 | 0
1467 | Línea 1x66 kV Km 21 - Mina | 0.525
4072 | Línea 1x66 kV Mina - Molinos | 0
726 | Línea 1x220 kV Tap El Manzano - El Manzano C1 | 0.728
1006 | Línea 2x220 kV Tap El Manzano - El Manzano C2 | 0.728
188 | Línea 2x110 kV Tap La Laja - Queltehues | 0.423
2959 | Línea 2x110 kV Vizcachas - Tap La Laja | 2.054
2990 | Línea 2x110 kV Central Las Lajas - Alto Maipo | 0.856
3729 | Línea 1x66 kV Alto Jahuel - Los Guindos (FFCC) | 0.157
3783 | Línea 2x220 kV Central La Higuera - Puente Negro | 1.4158
172 | Línea 2x220 kV Central La Higuera - Central La Confluencia | 0.664
1508 | Línea 1x220 kV Central San Andres - Central La Confluencia | 0.443
1671 | Línea 1x220 kV Central La Confluencia - Central El Paso | 0.79
3254 | Línea 1x66 kV Teno - Aguas Negras | 1.447
3324 | Línea 1x66 kV Aguas Negras - Aguas Claras | 0.595
3711 | Línea 1x220 kV Tap Catillo - Ancoa | 0.866
3712 | Línea 1x220 kV San Fabian - Tap Catillo | 0.861
3713 | Línea 1x220 kV Digua - Catillo | 0.903
3577 | Línea 1x66 kV Central San Javier - Tap Central San Javier | 0.636
1695 | Línea 2x154 kV San Vicente - Huachipato | 0.433
4 | Línea 1x66 kV Petropower - Petroquim | 0.423
1403 | Línea 2x66 kV ERBB - Petropower | 0.244
3626 | Línea 2x220 kV Arauco Mapa - Lagunillas | 0.83
157 | Línea 1x220 kV Rucue - Charrua | 1.033
158 | Línea 1x220 kV Rucue - Quilleco | 1.037
156 | Línea 1x220 kV Quilleco - Charrua | 1.0373
118 | Línea 1x220 kV Mampil - Rucue | 0.604
87 | Línea 1x220 kV Mampil - Peuchen | 0.232
1393 | Línea 2x154 kV Abanico - Trupan | 0.4001
1323 | Línea 1x154 kV Trupan - Charrua 154 | 0.401
1421 | Línea 1x66 kV Charrua - Cholguan | 0.16
4128 | Línea 1x220 kV Campo Lindo - Santa Clara | 0.825
1562 | Línea 1x220 kV Tap El Rosal - Laja 1 | 0.687
3736 | Línea 1x154 kV Central Eolica Alena – Tap Coyanco | 0.457
3572 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Santa Fe | 0.389
3167 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel | 0.517
3583 | Línea 1x154 kV Los Angeles - Santa Luisa | 0.776
4015 | Línea 1x66 kV Los Angeles Sur – Duqueco | 0.832
3966 | Línea 1x220 kV Tolpan Sur – Los Olmos | 0.661
3969 | Línea 1x220 kV Los Olmos – Mulchen | 0.661
1802 | Línea 1x220 kV Mulchen - Parque Eolico Renaico | 0.777
222 | Línea 1x66 kV Palmucho - Zona De Caida | 0.77
634 | Línea 1x220 kV Tap Zona De Caida - Ralco | 2.322
221 | Línea 1x220 kV Charrua - Tap Zona De Caida | 1.93
635 | Línea 1x220 kV Charrua - Ralco | 2.322
3762 | Línea 1x220 kV Agua Buena - Seccionadora Rio Malleco | 0.776
3761 | Línea 1x220 kV Surco Y Semilla - Seccionadora Rio Malleco | 1.201
106 | Línea 1x66 kV Central Lautaro - Lautaro | 0.531
3048 | Línea 1x110 kV Cunco - Melipeuco | 0.777
3047 | Línea 1x110 kV Río Tolten - Cunco | 0.777
1664 | Línea 1x220 kV Tap Rio Tolten - Rio Tolten | 0.889
111 | Línea 1x220 kV Planta Valdivia - Los Ciruelos | 0.51
3235 | Línea 1x110 kV Mantilhue - Mocho | 0.459
3202 | Línea 1x110 kV Mantilhue - Central Lican | 0.56153
3201 | Línea 1x110 kV Chirre - Mantilhue | 0.55917
3200 | Línea 1x110 kV Antillanca - Chirre | 0.59841
1185 | Línea 1x110 kV Rio Bonito - Antillanca | 0.336
3358 | Línea 1x110 kV Palmar - Copihues | 0.404
1064 | Línea 1x66 kV Capullo - Pulelfu | 0.261
1646 | Línea 1x66 kV Pulelfu - Central Pulelfu | 0.261
1748 | Línea 1x110 kV Copihues - Aihuapi | 0.261
1184 | Línea 1x110 kV Aihuapi - Antillanca | 0.56153
1187 | Línea 1x220 kV Antillanca - Rahue | 0.732
3939 | Línea 1x220 kV Puelche Sur - Frutillar Norte | 0.815