## Listado de Instalaciones
Anexo 4: Instalaciones con Cálculo de Capacidad Técnica Disponible en Proceso SUCTD
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2021
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
Nombre instalación | Capacidad Técnica Disponible [MVA] |  | Emisión de Informe de Cálculo de Capacidad Técnica Disponible |  | Estado de la SUCTD
| CTD (+) | CTD (-) | Carta | Fecha
| Con Proyecto | Con Proyecto
Región de Antofagasta
Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | 22 | 188.4 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 2x220 kV Tap El Loa - Kimal | 34.1 | 341 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 1x220 kV Tap Off El Loa - El Loa | 122.3 | 152.4 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Central Tocopilla - ATR 220/110/13.8 KV N°1 | 81.5 | 100 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Central Tocopilla - ATR 220/110/13.8 KV N°2 | 80.1 | 60.1 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Central Tocopilla - Booster 110/110 KV Nº1 | 82.6 | 61.2 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Central Tocopilla - Booster 110/110 KV Nº2 | 82.6 | 61.2 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya | 107.3 | 96.8 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | 18.4 | 49.2 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 1x110 kV Central Diesel Tamaya - A | 10.2 | 49.2 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 1x110 kV Central Diesel Tamaya - Salar | 11.4 | 49.2 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 2x110 kV Chuquicamata - A | 53.6 | 39.8 | DE04603-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 1x220 kV Palpana - Radomiro Tomic | 0 | 168.4 | DE04602-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Línea 1x220 kV Palpana - Crucero | 0 | 0 | DE04602-21 | 2021-09-15 | Aprobada
Región Metropolitana
Línea 1x220 kV Tap El Manzano - El Manzano C1 | 241.1 | 0 | DE03901-21 | 2021-08-11 | Aprobada
Línea 2x220 kV Tap El Manzano - El Manzano C2 | 241.1 | 200 | DE03901-21 | 2021-08-11 | Aprobada
Región del Libertador Bernardo O'higgins
Línea 2x220 kV Central La Higuera - Puente Negro | 249.6 | 539.568 | DE05151-21 | 2021-10-13 | Aprobada
Línea 2x220 kV Central La Higuera - Central La Confluencia | 253.017 | 107.4 | DE05151-21 | 2021-10-13 | Aprobada
Línea 1x220 kV Central San Andres - Central La Confluencia | 67.7 | 114.35 | DE05151-21 | 2021-10-13 | Aprobada
Línea 1x220 kV Central La Confluencia - Central El Paso | 114.315 | 40.5 | DE05151-21 | 2021-10-13 | Aprobada