## Zona Norte
Anexo 5: Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados – Zona Norte
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2021
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Instalación dedicada | Uso Típico | Capacidad Diseño [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (+) [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (-) [MVA] | Fuente
|  |  |  | 2022 | 2022
Región de Arica y Parinacota
2129 | Línea 1x66 kV Central Diesel Arica - Tap Quiani | Inyección | 41.1535 | 27.9135 | 24.0835 | ECTD2021
2130 | Línea 1x66 kV Tap Quiani - Arica | Mixto | 41.1535 | 27.9535 | 23.9835 | ECTD2021
Región de Tarapacá
2140 | Línea 1x66 kV Pozo Almonte - Tap Tamarugal | Retiro | 29.1504 | 19.5504 | 4.1804 | ECTD2021
2149 | Línea 1x66 kV Tap Off Tamarugal - La Huayca Ii | Inyección | 68.4801 | 68.4801 | 43.3001 | ECTD2021
3679 | Línea 1x220 kV Lagunas – Matilla | Inyección | 289.8694 | 289.8694 | 139.9394 | ECTD2021
3697 | Línea 2x220 kV Lagunas - Collahuasi | Retiro | 171.473 | 100.693 | 115.443 | ECTD2021
1974 | Línea 1x220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca | Retiro | 366.9523 | 352.8323 | 367 | ECTD2021
Región de Antofagasta
3567 | Línea 1x220 kV Don Antonio - Ana Maria | Inyección | 288.0747 | 128.6247 | 288.0747 | ECTD2021
2008 | Línea 1x220 kV Encuentro - Collahuasi | Retiro | 220.6286 | 165.1786 | 152.4986 | ECTD2021
2099 | Línea 1x220 kV Tap Off Quillagua - PEQ | Inyección | 291.466 | 291.4046 | 192.84 | ECTD2021
1975 | Línea 1x220 kV Conchi - Cerro Pabellon | Inyección | 337.9924 | 337.9924 | 262.0724 | ECTD2021
1977 | Línea 1x220 kV Conchi - El Abra | Retiro | 276.2621 | 175.1821 | 169.8521 | ECTD2021
1981 | Línea 1x220 kV Crucero - Conchi | Retiro | 276.2621 | 173.7621 | 95.6521 | ECTD2021
3074 | Línea 2x220 kV Tocopilla - Tap El Loa | Inyección | 454.5941 | 22 | 188.4 | SUCTD
3075 | Línea 2x220 kV Tap El Loa - Kimal | Inyección | 389.0533 | 34.1 | 341 | SUCTD
2096 | Línea 1x220 kV Tap Off El Loa - El Loa | Retiro | 280.0726 | 122.3 | 152.4 | SUCTD
278 | Central Tocopilla - ATR 220/110/13.8 KV N°1 | Mixto | 100 | 81.5 | 100 | SUCTD
279 | Central Tocopilla - ATR 220/110/13.8 KV N°2 | Mixto | 100 | 80.1 | 60.1 | SUCTD
1485 | Central Tocopilla - Booster 110/110 KV Nº1 | Mixto | 100 | 82.6 | 61.2 | SUCTD
1486 | Central Tocopilla - Booster 110/110 KV Nº2 | Mixto | 100 | 82.6 | 61.2 | SUCTD
3162 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya | Mixto | 133.1774 | 107.3 | 96.8 | SUCTD
3157 | Línea 2x110 kV Central Tocopilla - A | Mixto | 71.4471 | 18.4 | 49.2 | SUCTD
1857 | Línea 1x110 kV Central Diesel Tamaya - A | Mixto | 49.1556 | 10.2 | 49.2 | SUCTD
1858 | Línea 1x110 kV Central Diesel Tamaya - Salar | Inyección | 49.1556 | 11.4 | 49.2 | SUCTD
1822 | Línea 2x110 kV Chuquicamata - A | Retiro | 198.1466 | 53.6 | 39.8 | SUCTD
2055 | Línea 2x220 kV Norgener - Tap Off Barriles | Inyección | 422.9668 | 295.6368 | 408.0268 | ECTD2021
2056 | Línea 2x220 kV Tap Off Barriles - Tap Off La Cruz C1 | Inyección | 419.1563 | 292.0963 | 394.1563 | ECTD2021
2059 | Línea 2x220 kV Tap Off Barriles - Tap Off La Cruz C2 | Inyección | 419.1563 | 283.8263 | 394.1563 | ECTD2021
2060 | Línea 2x220 kV Tap Off La Cruz - Crucero | Inyección | 419.1563 | 284.5563 | 394.1563 | ECTD2021
3889 | Línea 2x220 kV La Cruz Solar - Tap Off La Cruz Solar | Retiro | 319.3209 | 270.1609 | 319.3209 | ECTD2021
4205 | Línea 1x220 kV Palpana - Radomiro Tomic | Retiro | 270.5463 | 0 | 168.4 | SUCTD
4208 | Línea 1x220 kV Palpana - Crucero | Retiro | 270.5463 | 0 | 0 | SUCTD
3780 | Línea 1x220 kV Maria Elena - Sol Del Desierto | Inyección | 289.2178 | 62.2878 | 289.2178 | ECTD2021
3590 | Línea 1x220 kV Pallata - Encuentro | Retiro | 333.4198 | 177.4198 | 95.4198 | ECTD2021
3884 | Línea 1x220 kV Sgo - Pallata | Retiro | 333.4198 | 333.4198 | 95.4198 | ECTD2021
3130 | Línea 1x220 kV Sgo-Spence | Retiro | 333.5364 | 243.5364 | 333.5364 | ECTD2021
3737 | Línea 1x220 kV Tchamma - Pallata | Inyección | 280.0726 | 124.0726 | 280.0726 | ECTD2021
2015 | Línea 1x220 kV Encuentro - Rande | Inyección | 342.9461 | 342.9461 | 60.5461 | ECTD2021
4109 | Línea 1x220 kV Valle Del Sol - Miraje | Inyección | 614.2545 | 462.3745 | 614.2545 | ECTD2021
3573 | Línea 1x110 kV Usya - Chiu Chiu | Inyección | 68.5892 | 16.2392 | 68.5892 | ECTD2021
3571 | Línea 1x110 kV Chiu Chiu - Calama Nueva | Inyección | 156.4215 | 44.3615 | 155.9215 | ECTD2021
1897 | Línea 1x110 kV Valle De Los Vientos - Calama Nueva | Inyección | 156.4215 | 56.4215 | 155.8215 | ECTD2021
3719 | Línea 1x220 kV Calama Nueva - Tap Oasis | Inyección | 334.5629 | 334.5629 | 23.1129 | ECTD2021
3720 | Línea 1x220 kV Tap Oasis - Lasana | Inyección | 334.5629 | 334.5629 | 182.5429 | ECTD2021
3702 | Línea 1x220 kV Lasana - Solar Jama | Inyección | 325.4177 | 325.4177 | 274.8377 | ECTD2021
3721 | Línea 1x220 kV Oasis - Tap Oasis | Inyección | 340.2787 | 182.5087 | 340.2787 | ECTD2021
3036 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Encuentro | Inyección | 396.2932 | 74.2932 | 200.2932 | ECTD2021
2019 | Línea 1x220 kV Encuentro - Sierra Gorda | Mixto | 225.2012 | 0 | 91.3812 | ECTD2021
3038 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - Sierra Gorda | Inyección | 396.2932 | 74.2932 | 176.2932 | ECTD2021
3290 | Línea 1x220 kV El Arriero - Sierra Gorda | Inyección | 178.332 | 67.282 | 178.332 | ECTD2021
3335 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - CSP Cerro Dominador | Inyección | 329.2282 | 329.2282 | 230.9082 | ECTD2021
3037 | Línea 1x220 kV Cerro Dominador - PV Cerro Dominador | Inyección | 256.4474 | 256.4474 | 148.5074 | ECTD2021
2097 | Línea 1x220 kV Tap Off Enlace - Antucoya | Retiro | 220.6286 | 172.8632 | 220.6 | ECTD2021
1888 | Línea 1x110 kV Tap Off Sairecabur - Tap Off Licancabur | Retiro | 49.5367 | 49.5353 | 49.5353 | ECTD2021
1887 | Línea 1x110 kV Tap Off Licancabur - Tap Off Enlace Antucoya | Retiro | 49.5367 | 49.5353 | 49.5353 | ECTD2021
1886 | Línea 1x110 kV Tap Off Enlace Antucoya – Guayaques | Retiro | 49.5367 | 34.5353 | 49.5353 | ECTD2021
1883 | Línea 1x110 kV Mejillones - El Lince | Retiro | 108.7901 | 97.4501 | 108.7901 | ECTD2021
1868 | Línea 1x110 kV Chacaya - Muelle | Retiro | 49.5367 | 11.2453 | 49.5353 | ECTD2021
1867 | Línea 1x110 kV Chacaya - Mejillones | Retiro | 77.5439 | 77.5439 | 74.2639 | ECTD2021
1959 | Línea 1x220 kV Chacaya - Molycop | Retiro | 185.5719 | 185.5719 | 164.5219 | ECTD2021
1955 | Línea 2x220 kV Chacaya - El Cobre | Retiro | 476.314 | 326.314 | 311.314 | ECTD2021
1957 | Línea 1x220 kV Chacaya - Capricornio | Inyección | 246.9212 | 163.9812 | 201.4212 | ECTD2021
1956 | Línea 1x220 kV Chacaya - Mantos Blancos | Inyección | 246.9212 | 111.1812 | 201.4212 | ECTD2021
1958 | Línea 1x220 kV Chacaya - Mejillones | Retiro | 248.8264 | 0 | 160.1464 | ECTD2021
2050 | Línea 1x220 kV Mejillones - O'Higgins | Inyección | 309.5014 | 12.4414 | 145.7014 | ECTD2021
2041 | Línea 1x220 kV Laberinto - Mantos Blancos | Inyección | 278.1674 | 199.5174 | 114.9574 | ECTD2021
3756 | Línea 1x110 kV Elevadora Capricornio - Capricornio | Inyección | 121.9726 | 41.0426 | 121.9726 | ECTD2021
1896 | Línea 1x110 kV Uribe - Uribe Solar | Inyección | 75.2576 | 23.1776 | 75.2576 | ECTD2021
4051 | Línea 1x220 kV Llanos Del Viento – O'Higgins | Inyección | 539.5685 | 384.3085 | 539.5685 | ECTD2021
1895 | Línea 1x110 kV Tap Off Oeste - Minsal | Retiro | 76.2102 | 35.6002 | 76.2102 | ECTD2021
1912 | Línea 1x220 kV Andes - Tap Off Oeste | Mixto | 277.0242 | 0 | 222.7942 | ECTD2021
1913 | Línea 1x220 kV Tap Off Oeste - Laberinto | Mixto | 277.0242 | 0 | 188.9242 | ECTD2021
2081 | Línea 1x220 kV O´Higgins - Farellon | Mixto | 309.5014 | 215.9314 | 148.8614 | ECTD2021
4056 | Línea 1x220 kV Tigre - Farellon | Inyección | 356.6639 | 80.9739 | 356.3902 | ECTD2021
4057 | Línea 1x220 kV Cerro Tigre - Tigre | Inyección | 309.0325 | 131.6725 | 309.0325 | ECTD2021
2085 | Línea 1x220 kV O'Higgins - Puri | Mixto | 309.5014 | 229.0414 | 264.3114 | ECTD2021
2025 | Línea 1x220 kV Farellon - Chimborazo | Mixto | 309.5014 | 170.6514 | 309.5014 | ECTD2021
4014 | Línea 1x220 kV Hades - Puri | Inyección | 288.0747 | 85.8547 | 288.0747 | ECTD2021
2089 | Línea 1x220 kV Puri - Domeyko | Retiro | 309.5014 | 132.1914 | 309.5014 | ECTD2021
1960 | Línea 1x220 kV Chimborazo - Domeyko | Mixto | 309.5014 | 173.4314 | 309.5014 | ECTD2021
Región de Atacama
3386 | Línea 1x220 kV Cumbres - Almeyda | Inyección | 325.4177 | 325.4177 | 84.0677 | ECTD2021
3936 | Línea 1x220 kV Malgarida - Almeyda | Inyección | 289.1416 | 289.1416 | 237.4716 | ECTD2021
3945 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Rio Salado | Mixto | 106.5038 | 77.1338 | 26.8138 | ECTD2021
3942 | Línea 1x110 kV Rio Salado - Llanta | Mixto | 106.3133 | 60.1333 | 76.9733 | ECTD2021
3941 | Línea 1x110 kV Sol De Los Andes - Rio Salado | Inyección | 107.4564 | 18.6432 | 107.4564 | ECTD2021
66 | Línea 2x110 kV Llanta - Potrerillos | Retiro | 100.0259 | 61.5359 | 94.5259 | ECTD2021
65 | Línea 2x110 kV Diego De Almagro - Llanta | Mixto | 100.0259 | 72.2559 | 81.2559 | ECTD2021
67 | Línea 2x110 kV Llanta - Salvador | Mixto | 54.8714 | 29.0414 | 41.1114 | ECTD2021
24 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Tap PV Salvador | Inyección | 67.8271 | 38.6571 | 10.8771 | ECTD2021
25 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - Salvador | Retiro | 67.8271 | 20.1771 | 59.4871 | ECTD2021
1645 | Línea 1x110 kV Tap PV Salvador - PV Salvador | Inyección | 125.7469 | 125.7469 | 58.2769 | ECTD2021
1641 | Línea 1x110 kV Tap Chañares - Chañares | Inyección | 125.7469 | 125.7469 | 89.2969 | ECTD2021
1355 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Tap Chañares | Inyección | 99.8354 | 93.7654 | 59.8954 | ECTD2021
17 | Línea 1x110 kV Diego De Almagro - Manto Verde | Retiro | 70.1134 | 46.4934 | 0 | ECTD2021
1588 | Línea 1x110 kV Manto Verde - Bombeo 2 | Retiro | 87.8323 | 80.2323 | 87.8323 | ECTD2021
1589 | Línea 1x110 kV Bombeo 2 - Planta Desaladora Y Bombeo N°1 | Retiro | 87.8323 | 84.0423 | 87.8323 | ECTD2021
3755 | Línea 1x220 kV Campos Del Sol - Carrera Pinto | Inyección | 621.1134 | 234.1434 | 621.1134 | ECTD2021
1668 | Línea 1x220 kV Luz Del Norte - Carrera Pinto | Inyección | 301.7925 | 59.6125 | 301.7925 | ECTD2021
85 | Línea 1x110 kV Cardones - Fundicion Paipote | Retiro | 52.3945 | 15.6845 | 22.3945 | ECTD2021
4060 | Línea 1x220 kV Rio Escondido - Valle Escondido | Inyección | 298.2107 | 152.7657 | 298.2107 | ECTD2021
4063 | Línea 1x220 kV Valle Escondido - Cardones | Inyección | 298.2107 | 49.0177 | 298.2107 | ECTD2021
1427 | Línea 2x110 kV Huasco - Maitencillo | Mixto | 79.4606 | 0 | 29.4606 | ECTD2021
2946 | Línea 1x220 kV Maitencillo - Central Parque Eolico Cabo Leones I | Inyección | 398.6176 | 398.6176 | 46.8676 | ECTD2021
3580 | Línea 1x220 kV Central Cabo Leones II – Maitencillo | Inyección | 398.6176 | 97.9776 | 398.6176 | ECTD2021
3727 | Línea 1x220 kV La Huella - Don Hector | Inyección | 285.4073 | 201.4473 | 285.4073 | ECTD2021
Región de Coquimbo
1755 | Línea 1x220 kV Punta Colorada - Parque Eolico San Juan | Inyección | 330.7524 | 330.7524 | 7.3824 | ECTD2021
3440 | Línea 1x220 kV Pan De Azucar - Tap Llanos Blancos | Mixto | 223.5627 | 158.5927 | 73.5627 | ECTD2021
3441 | Línea 1x220 kV Tap Llanos Blancos - Minera Teck | Retiro | 223.5627 | 159.2627 | 223.5627 | ECTD2021
3311 | Línea 1x220 kV Los Condores - Los Vilos | Inyección | 287.6936 | 140.2536 | 287.6936 | ECTD2021
Nota: | Las instalaciones del listado corresponden exclusivamente a las que experimentaron modificación en su capacidad técnica disponible entre el ECTD 2020 y el ECTD2021.
Capacidad Técnica Disponible (+), corresponde al valor de Capacidad Técnica Disponible en el sentido de la misma dirección de las barras que definen el tramo de la línea.
Capacidad Técnica Disponible (-), corresponde al valor de Capacidad Técnica Disponible en sentido opuesto a la dirección de las barras que definen el tramo de la línea

## Zona Centro
Anexo 5: Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados – Zona Centro
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2021
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Instalación dedicada | Uso Típico | Capacidad Diseño [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (+) [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (-) [MVA] | Fuente
|  |  |  | 2022 | 2022
Región de Valparaíso
213 | Línea 1x110 kV Ventanas - GNL Quintero | Retiro | 76.7437 | 40.7437 | 76.7437 | ECTD2021
3302 | Línea 1x110 kV GNL Quintero – El Bato | Retiro | 27.5519 | 22.7892 | 27.5519 | ECTD2021
232 | Central Quintero 220/110 65MVA Central Quintero | Inyección | 65 | 52.4682 | 65 | ECTD2021
133 | Línea 1x220 kV Central Quintero - San Luis | Inyección | 307.5083 | 50.9883 | 294.9765 | ECTD2021
552 | Línea 1x220 kV Los Maquis - Cordillera | Retiro | 169.5678 | 88.8978 | 169.5678 | ECTD2021
1125 | Línea 1x220 kV Cordillera - Sag | Retiro | 216.4371 | 135.2971 | 216.4371 | ECTD2021
29 | Línea 1x220 kV Tap El Llano - Sag | Retiro | 194.3361 | 154.5261 | 180.0861 | ECTD2021
145 | Línea 1x110 kV Central Los Quilos - Los Maquis | Inyección | 77.925 | 38.925 | 60.495 | ECTD2021
173 | Línea 2x110 kV Tap Los Maquis - Aconcagua | Mixto | 68.151 | 48.991 | 0 | ECTD2021
53 | Aconcagua 110/66/12KV 40MVA | Mixto | 40 | 0 | 5 | ECTD2021
137 | Línea 1x66 kV Los Quilos - Aconcagua | Mixto | 59.7869 | 0 | 0 | ECTD2021
183 | Línea 1x66 kV Aconcagua - Saladillo | Retiro | 40.2047 | 5.2047 | 22.9547 | ECTD2021
4070 | Línea 1x66 kV SPPC - Saladillo | Retiro | 0 | 0 | 0 | ECTD2021
117 | Línea 1x66 kV Aconcagua - SPPC | Retiro | 40.1933 | 5.1933 | 22.9433 | ECTD2021
1661 | Línea 2x66 kV Saladillo - Km 21 | Retiro | 85.8508 | 85.8508 | 84.5408 | ECTD2021
4073 | Línea 1x66 kV Km 21 - Refugio Km 21 | Retiro | 0 | 0 | 0 | ECTD2021
1467 | Línea 1x66 kV Km 21 - Mina | Retiro | 60.0156 | 60.0156 | 58.8956 | ECTD2021
4072 | Línea 1x66 kV Mina - Molinos | Retiro | 0 | 60.0156 | 59.4156 | ECTD2021
Región Metropolitana
726 | Línea 1x220 kV Tap El Manzano - El Manzano C1 | Mixto | 277.4053 | 241.1 | 0 | SUCTD
1006 | Línea 2x220 kV Tap El Manzano - El Manzano C2 | Mixto | 277.4053 | 241.1 | 200 | SUCTD
188 | Línea 2x110 kV Tap La Laja - Queltehues | Inyección | 80.5923 | 80.5923 | 49.0023 | ECTD2021
2959 | Línea 2x110 kV Vizcachas - Tap La Laja | Mixto | 391.3396 | 228.2096 | 0 | ECTD2021
2990 | Línea 2x110 kV Central Las Lajas - Alto Maipo | Inyección | 163.0899 | 40.1999 | 163.0899 | ECTD2021
3729 | Línea 1x66 kV Alto Jahuel - Los Guindos (FFCC) | Retiro | 17.9475 | 17.9475 | 7.6275 | ECTD2021
Nota: | Las instalaciones del listado corresponden exclusivamente a las que experimentaron modificación en su capacidad técnica disponible entre el ECTD 2020 y el ECTD2021.
Capacidad Técnica Disponible (+), corresponde al valor de Capacidad Técnica Disponible en el sentido de la misma dirección de las barras que definen el tramo de la línea.
Capacidad Técnica Disponible (-), corresponde al valor de Capacidad Técnica Disponible en sentido opuesto a la dirección de las barras que definen el tramo de la línea

## Zona Sur
Anexo 5: Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados – Zona Sur
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2021
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
ID | Instalación dedicada | Uso Típico | Capacidad Diseño [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (+) [MVA] | Capacidad Técnica Disponible (-) [MVA] | Fuente
|  |  |  | 2022 | 2022
Región del Libertador Bernardo O'Higgins
3783 | Línea 2x220 kV Central La Higuera - Puente Negro | Inyección | 539.5 | 249.6 | 539.568 | SUCTD
172 | Línea 2x220 kV Central La Higuera - Central La Confluencia | Inyección | 253.018 | 253.017 | 107.4 | SUCTD
1508 | Línea 1x220 kV Central San Andres - Central La Confluencia | Inyección | 168.8057 | 67.7 | 114.35 | SUCTD
1671 | Línea 1x220 kV Central La Confluencia - Central El Paso | Inyección | 301.0304 | 114.315 | 40.5 | SUCTD
Región del Maule
3254 | Línea 1x66 kV Teno - Aguas Negras | Inyección | 165.4143 | 165.4143 | 35.4143 | ECTD2021
3324 | Línea 1x66 kV Aguas Negras - Aguas Claras | Inyección | 68.0176 | 68.0176 | 24.5676 | ECTD2021
3711 | Línea 1x220 kV Tap Catillo - Ancoa | Inyección | 329.9903 | 171.032 | 329.9903 | ECTD2021
3712 | Línea 1x220 kV San Fabian - Tap Catillo | Inyección | 328.0851 | 192.0851 | 328.0851 | ECTD2021
3713 | Línea 1x220 kV Digua - Catillo | Inyección | 344.0892 | 320.2692 | 344.0892 | ECTD2021
3577 | Línea 1x66 kV Central San Javier - Tap Central San Javier | Inyección | 72.7046 | 22.7046 | 72.7046 | ECTD2021
Región de Ñuble
*No se actualizan instalaciones
Región del Biobio
1695 | Línea 2x154 kV San Vicente - Huachipato | Retiro | 115.4966 | 115.4912 | 90.3512 | ECTD2021
4 | Línea 1x66 kV Petropower - Petroquim | Retiro | 48.3554 | 43.6854 | 48.3554 | ECTD2021
1403 | Línea 2x66 kV ERBB - Petropower | Retiro | 27.8929 | 27.8929 | 0 | ECTD2021
3626 | Línea 2x220 kV Arauco Mapa - Lagunillas | Retiro | 316.2725 | 0 | 2.6225 | ECTD2021
157 | Línea 1x220 kV Rucue - Charrua | Inyección | 393.6439 | 0 | 382.3639 | ECTD2021
158 | Línea 1x220 kV Rucue - Quilleco | Inyección | 395.1501 | 0 | 390.4101 | ECTD2021
156 | Línea 1x220 kV Quilleco - Charrua | Inyección | 395.2644 | 0 | 383.9744 | ECTD2021
118 | Línea 1x220 kV Mampil - Rucue | Inyección | 230.1549 | 74.2949 | 223.9549 | ECTD2021
87 | Línea 1x220 kV Mampil - Peuchen | Inyección | 88.4039 | 88.4039 | 0 | ECTD2021
1393 | Línea 2x154 kV Abanico - Trupan | Inyección | 106.721 | 0 | 106.721 | ECTD2021
1323 | Línea 1x154 kV Trupan - Charrua 154 | Inyección | 106.9611 | 0 | 106.9611 | ECTD2021
1421 | Línea 1x66 kV Charrua - Cholguan | Inyección | 18.2905 | 3.8805 | 0 | ECTD2021
4128 | Línea 1x220 kV Campo Lindo - Santa Clara | Inyección | 314.3672 | 243.5072 | 314.3672 | ECTD2021
1562 | Línea 1x220 kV Tap El Rosal - Laja 1 | Inyección | 261.7822 | 261.7822 | 47.8222 | ECTD2021
3736 | Línea 1x154 kV Central Eolica Alena – Tap Coyanco | Inyección | 121.8983 | 34.8983 | 121.8983 | ECTD2021
3572 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Santa Fe | Inyección | 103.7602 | 101.5602 | 16.9202 | ECTD2021
3167 | Línea 1x154 kV Santa Luisa - Central Cuel | Inyección | 137.9024 | 137.9024 | 105.5124 | ECTD2021
3583 | Línea 1x154 kV Los Angeles - Santa Luisa | Inyección | 206.987 | 202.287 | 27.987 | ECTD2021
4015 | Línea 1x66 kV Los Angeles Sur – Duqueco | Mixto | 95.1104 | 38.1804 | 95.3739 | ECTD2021
3966 | Línea 1x220 kV Tolpan Sur – Los Olmos | Inyección | 251.8748 | 172.1248 | 251.8748 | ECTD2021
3969 | Línea 1x220 kV Los Olmos – Mulchen | Inyección | 251.8748 | 25.8748 | 250.1748 | ECTD2021
1802 | Línea 1x220 kV Mulchen - Parque Eolico Renaico | Inyección | 296.0768 | 296.0768 | 0 | ECTD2021
222 | Línea 1x66 kV Palmucho - Zona De Caida | Inyección | 88.0228 | 56.0228 | 88.0228 | ECTD2021
634 | Línea 1x220 kV Tap Zona De Caida - Ralco | Inyección | 884.8008 | 884.8008 | 195.8008 | ECTD2021
221 | Línea 1x220 kV Charrua - Tap Zona De Caida | Inyección | 735.4288 | 735.4288 | 46.4288 | ECTD2021
635 | Línea 1x220 kV Charrua - Ralco | Inyección | 884.8008 | 884.8008 | 195.8008 | ECTD2021
Región de La Araucanía
3762 | Línea 1x220 kV Agua Buena - Seccionadora Rio Malleco | Inyección | 295.6957 | 165.1757 | 295.6957 | ECTD2021
3761 | Línea 1x220 kV Surco Y Semilla - Seccionadora Rio Malleco | Inyección | 457.6425 | 326.3025 | 457.6425 | ECTD2021
106 | Línea 1x66 kV Central Lautaro - Lautaro | Inyección | 60.7015 | 16.2915 | 60.7015 | ECTD2021
3048 | Línea 1x110 kV Cunco - Melipeuco | Inyección | 148.0384 | 148.0384 | 119.0384 | ECTD2021
3047 | Línea 1x110 kV Río Tolten - Cunco | Inyección | 148.0384 | 143.6584 | 112.5384 | ECTD2021
1664 | Línea 1x220 kV Tap Rio Tolten - Rio Tolten | Mixto | 338.7545 | 334.6145 | 312.0045 | ECTD2021
Región de Los Ríos
111 | Línea 1x220 kV Planta Valdivia - Los Ciruelos | Retiro | 194.3361 | 133.0261 | 159.2101 | ECTD2021
3235 | Línea 1x110 kV Mantilhue - Mocho | Inyección | 87.4512 | 87.4512 | 52.7612 | ECTD2021
3202 | Línea 1x110 kV Mantilhue - Central Lican | Inyección | 106.9859 | 106.9859 | 84.9859 | ECTD2021
3201 | Línea 1x110 kV Chirre - Mantilhue | Inyección | 106.5356 | 106.5356 | 49.8456 | ECTD2021
3200 | Línea 1x110 kV Antillanca - Chirre | Inyección | 114.0115 | 109.9015 | 57.3215 | ECTD2021
Región de Los Lagos
1185 | Línea 1x110 kV Rio Bonito - Antillanca | Inyección | 64.0166 | 28.7866 | 63.5966 | ECTD2021
3358 | Línea 1x110 kV Palmar - Copihues | Inyección | 76.9723 | 60.0023 | 56.1123 | ECTD2021
1064 | Línea 1x66 kV Capullo - Pulelfu | Inyección | 29.8363 | 17.9863 | 29.8363 | ECTD2021
1646 | Línea 1x66 kV Pulelfu - Central Pulelfu | Inyección | 29.8363 | 29.8363 | 20.8563 | ECTD2021
1748 | Línea 1x110 kV Copihues - Aihuapi | Inyección | 49.7272 | 11.8572 | 49.7272 | ECTD2021
1184 | Línea 1x110 kV Aihuapi - Antillanca | Inyección | 106.9859 | 56.1259 | 97.3859 | ECTD2021
1187 | Línea 1x220 kV Antillanca - Rahue | Inyección | 278.9295 | 93.8795 | 265.4695 | ECTD2021
3939 | Línea 1x220 kV Puelche Sur - Frutillar Norte | Inyección | 310.5567 | 159.3067 | 310.5567 | ECTD2021
Nota: | Las instalaciones del listado corresponden exclusivamente a las que experimentaron modificación en su capacidad técnica disponible entre el ECTD 2020 y el ECTD2021.
Capacidad Técnica Disponible (+), corresponde al valor de Capacidad Técnica Disponible en el sentido de la misma dirección de las barras que definen el tramo de la línea.
Capacidad Técnica Disponible (-), corresponde al valor de Capacidad Técnica Disponible en sentido opuesto a la dirección de las barras que definen el tramo de la línea