## Generación
Anexo 6: Proyectos de Generación y Transmisión incluidos en ECTD-2021
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2021
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
Nombre Central | Tipo Tecnología | Punto de Conexión | Potencia [MW] | Fecha estimada de PES
Parque Solar Capricornio | Solar Fotovoltaico | S/E Capricornio 110 kV | 87.9 | 2021-12-30
San Javier etapa I | Diésel | Línea 66 kV San Javier – Constitución | 25 | 2021-09-30
San Javier etapa II | Diésel | Línea 66 kV San Javier – Constitución | 25 | 2021-09-30
Ampliación Finis Terrae Etapa I | Solar Fotovoltaico | S/E Rande 220 kV | 126.2 | 2021-09-30
La Cruz Solar | Solar Fotovoltaico | Tap Off La Cruz 220 kV | 50 | 2021-09-30
Cerro Pabellón Unidad 3 | Geotérmica | S/E Cerro Pabellón 220 kV | 33 | 2021-10-01
Campos del Sol | Solar Fotovoltaico | S/E Carrera Pinto 220 kV | 381 | 2022-03-01
Sol de Lila | Solar Fotovoltaico | S/E Andes 220 kV | 152 | 2021-10-31
Las Lajas | Hidro - Pasada | S/E Florida 110 kV | 267 | 2021-12-30
Alfalfal II | Hidro - Pasada | S/E Los Almendros 220 kV | 264 | 2021-12-30
MAPA | Biomasa | S/E Planta Arauco 220 kV | 166 | 2021-10-01
Parque FV Pampa Tigre | Solar Fotovoltaico | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1x220 kV Cerro Tigre - Farellón | 100 | 2021-11-30
Valle Escondido | Solar Fotovoltaico | S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV, Línea 1x220 kV Río Escondido - Cardones | 105 | 2021-10-30
Parque FV Domeyko | Solar Fotovoltaico | S/E Puri 220 kV | 186.2 | 2021-09-30
Sol de Los Andes | Solar Fotovoltaico | S/E Seccionadora Sol de Los Andes, Línea 2x110 kV Diego de Almagro –Llanta C1 | 89.4 | 2021-10-31
Parque Eólico Ckani | Eólico | S/E El Abra 220 kV | 107.2 | 2021-10-30
PSF Sol de Atacama | Solar Fotovoltaico | Tap Off en Línea 1x110 kV Manto Verde - Planta Bombeo N° 2 | 80.8 | 2022-04-01
Proyecto FV Coya | Solar Fotovoltaico | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic | 180 | 2021-12-31
PV Tamaya Solar | Solar Fotovoltaico | S/E Tamaya 110 kV | 114 | 2021-10-31
PE Lomas de Duqueco | Eólico | S/E Duqueco 66 kV | 57.4 | 2021-11-30
PE Llanos del Viento | Eólico | S/E O’Higgins 220 kV | 156.1 | 2021-12-31
Valle del Sol | Solar Fotovoltaico | S/E Miraje 220 kV | 149.9 | 2021-08-30
Andes IIB | Solar Fotovoltaico + BESS | S/E Andes 220 kV | 112.5 | 2021-12-31
Campo Lindo | Eólico | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2x220 kV Charrúa - Mulchén | 71.6 | 2021-03-31
Sol de Varas | Solar Fotovoltaico | S/E Luz del Norte 220 kV | 100.8 | 2022-03-01
Parque FV Willka | Solar Fotovoltaico | S/E Parinacota 220 kV | 98 | 2022-07-01
CH Los Lagos | Hidro - Pasada | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue | 48.7 | 2023-02-01
PE Caman Etapa I | Eólico | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | 145.7 | 2022-07-30
PE Puelche Sur | Eólico | S/E Frutillar Norte 220 kV | 152.4 | 2021-11-30
PFV Elena - Etapa I | Solar Fotovoltaico | S/E Kimal 220 kV | 270 | 2022-06-30

## Transmisión
Anexo 6: Proyectos de Generación y Transmisión incluidos en ECTD-2021
Estudio de Capacidad Técnica Disponible en Sistemas de Transmisión Dedicados año 2021
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Acceso Abierto y Conexiones
Decreto | Nombre obra | Fecha estimada de Entrada en Operación
82 | Nueva SE Seccionadora Alto Melipilla 220 kV (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 1 ) | 2021-11-30
82 | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 2) | 2021-11-30
82 | Ampliación SE Lo Aguirre (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 1) | 2021-09-30
82 | Nva LT 2x220 kV Lo Aguirre - Nva SE Secc Alto Melipilla (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 2) | 2021-11-30
422 | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV | 2021-11-30
422 | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata - S/E Calama - Etapa 2 | 2021-09-30
418 | S/E Nueva Metrenco 220/66 kV | 2022-01-15
418 | Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV | 2021-10-30
418 | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | 2022-04-30
418 | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | 2022-01-30
373 | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito. | 2022-02-28
418 | Nueva S/E Seccionadora Hualqui 220/66 kV | 2022-10-30
418 | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 1 | 2021-10-29
418 | Seccionamiento en Línea 2X154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en SE Punta de Cortés | 2022-06-30
158 | Ampliación SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal) | 2021-10-10
158 | Extensión líneas 2x220 kV Crucero-Lagunas para reubicación de conexiones desde SE Crucero a SE Nueva Crucero Encuentro | 2021-10-10
418 | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 2 | 2021-11-30