## Partida Autónoma - CER
Anexos Informe de SSCC 2022
N° | Coordinado | Subestación | Equipo | Capacidad Máxima Inyección [MVAR] | Capacidad Máxima Absorción [MVAR] | Verificado transitoriamente año 2022 | Observaciones
1 | Transelec S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | 24 | 28 | SI
2 | Transelec S.A. | S/E PAN DE AZUCAR | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | 24 | 28 | SI
3 | Transelec S.A. | S/E MAINTENCILLO | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | 24 | 28 | SI
4 | Transelec S.A. | S/E PUERTO MONTT | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | 40 | 70 | SI

## Partida Autónoma
Anexos Informe de SSCC 2022
N° | Coordinado | Nombre de la Central | Unidad | Arreglo | Combustible | Potencia Máxima [MW] | Tiempo de Sincronización [min] | Requiere Equipamiento Adicional | Verificado transitoriamente año 2022 | Observaciones
1 | Colbún S.A. | Canutillar | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | Hidráulica Embalse | 86 | 2.45 | SÍ | SI
2 | Colbún S.A. | Canutillar | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | Hidráulica Embalse | 86 | 2.73 | SÍ | SI
3 | Colbún S.A. | Colbún | HE COLBÚN U1 | COLBUN-1 | Hidráulica Embalse | 231.2 | 6.95 | SÍ | SI
4 | Colbún S.A. | Colbún | HE COLBÚN U2 | COLBUN-2 | Hidráulica Embalse | 232 | 10.98 | SÍ | SI
5 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pilmaiquen | HE PILMAIQUÉN U1 | PILMAIQUEN-1 | Hidráulica Pasada | 5.6 | 10 | SÍ | SI
6 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pilmaiquen | HE PILMAIQUÉN U2 | PILMAIQUEN-2 | Hidráulica Pasada | 5.6 | 10 | SÍ | SI
7 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pullinque | HP PULLINQUE U1 | PULLINQUE-1 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 13 | SÍ | SI
8 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pullinque | HP PULLINQUE U2 | PULLINQUE-2 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 14 | SÍ | SI
9 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | Pullinque | HP PULLINQUE U3 | PULLINQUE-3 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 14 | SÍ | SI
10 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_DIESEL | Diésel | 115 | 12 | SÍ | SI
11 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_GNL | Gas Natural | 111.35 | 12 | SÍ | SI
12 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_DIESEL | Diésel | 109.75 | 12 | SÍ | SI
13 | Enel Generación Chile S.A. | Central Atacama | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_GNL | Gas Natural | 115.6 | 12 | SÍ | SI
14 | Enel Generación Chile S.A. | Central Tarapacá | TER TARAPACÁ TGTAR | TARAPACA-TGTAR_DIESEL | Diésel | 20.044 | 7.5 | SÍ | SI
15 | Enel Generación Chile S.A. | Diego de Almagro | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | DALMAGRO_DIESEL | Diésel | 23.8 | 6.02 | SÍ | SI
16 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U1 | ELTORO-1 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.98 | SÍ | SI
17 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U2 | ELTORO-2 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.08 | SÍ | SI
18 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U3 | ELTORO-3 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.17 | SÍ | SI
19 | Enel Generación Chile S.A. | El Toro | HE EL TORO U4 | ELTORO-4 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 4.75 | SÍ | SI
20 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_DIESEL | Diésel | 19.3333 | 6.22 | SÍ | SI
21 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_IFO | IFO | 19.3333 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
22 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_DIESEL | Diésel | 19.3333 | 7.78 | SÍ | SI
23 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_IFO | IFO | 19.3333 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
24 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_DIESEL | Diésel | 19.3333 | 7.45 | SÍ | SI
25 | Enel Generación Chile S.A. | Huasco | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_IFO | IFO | 19.3333 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
26 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_DIESEL | Diésel | 121 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
27 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_GNL | Gas Natural | 128 | 16.9 | SÍ | SI
28 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_DIESEL | Diésel | 121 | Sin Información | SÍ | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
29 | Enel Generación Chile S.A. | Quintero | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_GNL | Gas Natural | 129 | 17.1 | SÍ | SI
30 | Enel Generación Chile S.A. | Ralco | HE RALCO U1 | RALCO-1 | Hidráulica Embalse | 345 | 5.3 | SÍ | SI
31 | Enel Generación Chile S.A. | Ralco | HE RALCO U2 | RALCO-2 | Hidráulica Embalse | 345 | 3.33 | SÍ | SI
32 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U1 | RAPEL-1 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 1.72 | SÍ | SI
33 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U2 | RAPEL-2 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 1.45 | SÍ | SI
34 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U3 | RAPEL-3 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 1.52 | SÍ | SI
35 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U4 | RAPEL-4 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 2.37 | SÍ | SI
36 | Enel Generación Chile S.A. | Rapel | HE RAPEL U5 | RAPEL-5 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 3 | SÍ | SI
37 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG1 | TOCOPILLA-TG1_DIESEL | Diésel | 20.52 | 12 | SÍ | SI
38 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG2 | TOCOPILLA-TG2_DIESEL | Diésel | 20.52 | 12 | SÍ | SI
39 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | Diésel | 36.4 | 9 | SÍ | SI
40 | Engie Energía Chile S.A. | Central Tocopilla | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_GNL | Gas Natural | 36.23 | 9 | SÍ | SI
41 | Engie Energía Chile S.A. | Chapiquiña | HP CHAPIQUIÑA U1 | CHAPIQUIÑA-1 | Hidráulica Pasada | 5.447 | 15.0 | SÍ | SI
42 | Engie Energía Chile S.A. | Chapiquiña | HP CHAPIQUIÑA U2 | CHAPIQUIÑA-2 | Hidráulica Pasada | 5.447 | 15.0 | SÍ | SI
43 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U1 | ARICA-GMAR-1_DIESEL | Diésel | 2.1682 | 3 | NO | SI
44 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M1AR U1 | ARICA-GMAR-2_DIESEL | Diésel | 0.92407 | 1.2 | NO | SI
45 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M2AR U1 | ARICA-GMAR-3_DIESEL | Diésel | 1.1095 | 1.2 | NO | SI
46 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U2 | ARICA-GMAR-4_DIESEL | Diésel | 2.219 | 3 | NO | SI
47 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U3 | ARICA-M1AR-1_DIESEL | Diésel | 2.1931 | 3 | NO | SI
48 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA GMAR U4 | ARICA-M1AR-2_DIESEL | Diésel | 2.1245 | 3 | NO | SI
49 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M1AR U2 | ARICA-M1AR-3_DIESEL | Diésel | 0.82868 | 1.2 | NO | SI
50 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M1AR U3 | ARICA-M2AR-1_DIESEL | Diésel | 0.89576 | 1.2 | NO | SI
51 | Engie Energía Chile S.A. | Diesel Arica | TER ARICA M2AR U2 | ARICA-M2AR-2_DIESEL | Diésel | 1.1388 | 1.2 | NO | SI
52 | Enlasa Generación Chile S.A. | El Peñón | TER EL PEÑÓN (U1-U50) | PENON_DIESEL-1 al 50 | Diésel | 81 | 1 | NO | SI
53 | Enlasa Generación Chile S.A. | Teno | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL-1 AL 36 | Diésel | 59 | 1 | NO | SI
54 | Generadora del Pacífico SpA | Termopacifico | TER TERMOPACÍFICO (U1-U60) | TERMOPACIFICO_DIESEL-1 al 60 | Diésel | 95.61 | 5 | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
55 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U1 | INACAL-1_DIESEL | Diésel | 1.573 | 3.45 | NO | SI
56 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U2 | INACAL-2_DIESEL | Diésel | 1.4739 | 3.45 | NO | SI
57 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U3 | INACAL-3_DIESEL | Diésel | 1.5789 | 3.45 | NO | SI
58 | Inacal S.A. | Diesel INACAL | TER INACAL U4 | INACAL-4_DIESEL | Diésel | 1.5765 | 3.45 | NO | SI
59 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U1 | MANTOSBLANCOS-MIMB-1_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
60 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U1 | MANTOSBLANCOS-MIMB-1_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
61 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U2 | MANTOSBLANCOS-MIMB-2_DIESEL | Diésel | 2.327 | 18 | NO | SI
62 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U2 | MANTOSBLANCOS-MIMB-2_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
63 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U3 | MANTOSBLANCOS-MIMB-3_DIESEL | Diésel | 2.342 | 18 | NO | SI
64 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U3 | MANTOSBLANCOS-MIMB-3_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
65 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U4 | MANTOSBLANCOS-MIMB-4_DIESEL | Diésel | 2.338 | 18 | NO | SI
66 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U4 | MANTOSBLANCOS-MIMB-4_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
67 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U5 | MANTOSBLANCOS-MIMB-5_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
68 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U5 | MANTOSBLANCOS-MIMB-5_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
69 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U6 | MANTOSBLANCOS-MIMB-6_DIESEL | Diésel | 2.342 | 18 | NO | SI
70 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U6 | MANTOSBLANCOS-MIMB-6_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
71 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U7 | MANTOSBLANCOS-MIMB-7_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
72 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U7 | MANTOSBLANCOS-MIMB-7_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
73 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U8 | MANTOSBLANCOS-MIMB-8_DIESEL | Diésel | 2.355 | 18 | NO | SI
74 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U8 | MANTOSBLANCOS-MIMB-8_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
75 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U9 | MANTOSBLANCOS-MIMB-9_DIESEL | Diésel | 2.367 | 18 | NO | SI
76 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U9 | MANTOSBLANCOS-MIMB-9_FO | FO | Sin Información | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
77 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U10 | MANTOSBLANCOS-MIMB-10_DIESEL | Diésel | 2.864 | 18 | NO | SI
78 | Minera Centinela | Mantos Blancos | TER MANTOS BLANCOS U10 | MANTOSBLANCOS-MIMB-10_FO | FO | 2.864 | Sin Información | NO | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de PRS - Partida Aútonoma una vez sea Verificada
79 | On-Group S.A. | Diesel Aguas Blancas | TER AGUAS BLANCAS U1 | AGUASBLANCAS-AGB1_DIESEL | Diésel | 0.914 | 1 | NO | SI
80 | On-Group S.A. | Diesel Aguas Blancas | TER AGUAS BLANCAS U2 | AGUASBLANCAS-AGB2_DIESEL | Diésel | 0.913 | 1 | NO | SI
81 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_DIESEL | Diésel | 52.399 | 15 | SÍ | SI
82 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_GNL | Gas Natural | 52.399 | 15 | SÍ | SI
83 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_DIESEL | Diésel | 52.092 | 15 | SÍ | SI
84 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_GNL | Gas Natural | 52.092 | 15 | SÍ | SI
85 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_DIESEL | Diésel | 53.477 | 15 | SÍ | SI
86 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Yungay | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_GNL | Gas Natural | 53.477 | 15 | SÍ | SI
87 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | Pehuenche | HE PEHUENCHE U1 | PEHUENCHE-1 | Hidráulica Embalse | 285 | 8.85 | SÍ | SI
88 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | Pehuenche | HE PEHUENCHE U2 | PEHUENCHE-2 | Hidráulica Embalse | 285 | 6.78 | SÍ | SI
89 | Sociedad Generadora Austral S.A. | Coronel | TER CORONEL U1 | CORONEL_DIESEL | Diésel | 41.95 | 22 | SÍ | SI
90 | Sociedad Generadora Austral S.A. | Coronel | TER CORONEL U1 | CORONEL_GNL | Gas Natural | 45.67 | 15 | SÍ | SI
91 | S.W.Operations S.A. | El Salvador | TER EL SALVADOR U1 | SALVADOR_DIESEL | Diésel | 17.753 | 9 | SÍ | SI
92 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_DIESEL | Diésel | 163.82 | 29 | SÍ | SI
93 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL | Gas Natural | 177.38 | 35 | SÍ | SI
94 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_DIESEL | Diésel | 163.82 | 29 | SÍ | SI
95 | Tamakaya Energía SpA | Central Kelar | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL | Gas Natural | 177.38 | 35 | SÍ | SI
96 | Tecnet S.A. | Diesel La Portada | TER LA PORTADA U1 | TECNET-1_DIESEL | Diésel | 1.0033 | 9.62 | NO | SI
97 | Tecnet S.A. | Diesel La Portada | TER LA PORTADA U2 | TECNET-3_DIESEL | Diésel | 0.99535 | 9.62 | NO | SI
98 | Tecnet S.A. | Diesel La Portada | TER LA PORTADA U3 | TECNET-6_DIESEL | Diésel | 0.98824 | 9.62 | NO | SI

## Aislamiento Rápido
Anexos Informe de SSCC 2022
N° | Coordinado | Nombre de la Central | Unidad Generadora | Arreglo | Combustible | Verificado transitoriamente año 2022
1 | Arauco Bioenergía S.A. | TER CELCO | TER CELCO U1 | CELCO_COGEN | Biomasa Forestal | SI
2 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | Hidráulica Embalse | SI
3 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | Hidráulica Embalse | SI

## Equipamiento de Vinculación
Anexos Informe de SSCC 2022
Mecanismo de Remuneración
N° | Coordinado | Instalación (S/E, Equipo) | Paño | SSCC | Nacional | Zonal | Dedicado | Verificado transitoriamente año 2022 | Observaciones
1 | Aes Andes S.A. | S/E Laberinto, Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos | J05L | SI | NO | NO | NO | SI
2 | Aes Andes S.A. | S/E Mantos Blancos, Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos | J04L | SI | NO | NO | NO | SI
3 | Aes Andes S.A. | S/E Ventanas, lado de 110 kV ATR1 220/110kV | HT1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
4 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Luis, Línea 220kV San Luis - Agua Santa N°1 | J7 | NO | NO | SI | NO | SI
5 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Luis, Línea 220kV San Luis - Agua Santa N°2 | J6 | NO | NO | SI | NO | SI
6 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Pedro, Línea 110kV Quillota - San Pedro | H5 | NO | NO | SI | NO | SI
7 | Colbún S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Maipo N°1 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
8 | Colbún S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Maipo N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
9 | Colbún S.A. | S/E Ancoa, Línea 220kV Ancoa - Colbún | J9 | SI | NO | NO | NO | SI
10 | Colbún S.A. | S/E Angostura, Línea 220kV Angostura - Mulchén N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
11 | Colbún S.A. | S/E Angostura, Línea 220kV Angostura - Mulchén N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
12 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, Línea 220kV Candelaria - Maipo N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
13 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, Línea 220kV Candelaria - Maipo N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
14 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, Línea 220kV Candelaria - Seccionadora Puente Negro N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
15 | Colbún S.A. | S/E Candelaria, Línea 220kV Candelaria - Seccionadora Puente Negro N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
16 | Colbún S.A. | S/E Canutillar, Línea 220kV Canutillar - Puerto Montt N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
17 | Colbún S.A. | S/E Canutillar, Línea 220kV Canutillar - Puerto Montt N°2 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
18 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
19 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
20 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
21 | Colbún S.A. | S/E Colbún, configuración en anillo | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
22 | Colbún S.A. | S/E Colbún, Línea 220kV Colbún - Seccionadora Puente Negro N°1 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
23 | Alfa Transmisora de Energía S.A | S/E Mulchén, Línea 220kV Mulchén - Angostura N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
24 | Alfa Transmisora de Energía S.A | S/E Mulchén, Línea 220kV Mulchén - Angostura N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
25 | Alfa Transmisora de Energía S.A | S/E Mulchén, Línea 220kV Mulchén - Charrúa N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
26 | Alfa Transmisora de Energía S.A | S/E Mulchén, Línea 220kV Mulchén - Charrúa N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
27 | Alfa Transmisora de Energía S.A | S/E Mulchén, Línea 220kV Mulchén - Río Malleco N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
28 | Alfa Transmisora de Energía S.A | S/E Mulchén, Línea 220kV Mulchén - Río Malleco N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
29 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV P. Lama - C. Punta Colorada. | J8 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
30 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - C. Punta Colorada | J7 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
31 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - P. Lama | J9 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
32 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Lagunas, Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
33 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Lagunas, Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
34 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Charrúa, Línea 154kV Charrúa - Los Ángeles | A9 | NO | NO | SI | NO | SI
35 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Coronel, Línea 66kV Coronel - Ejercito N°1 | B8 | NO | NO | SI | NO | SI
36 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Coronel, Línea 66kV Coronel - Ejercito N°2 | B9 | NO | NO | SI | NO | SI
37 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Duqueco, Línea 220kV Duqueco - El Rosal | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
38 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Duqueco, Línea 220kV Duqueco -los Peumos | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
39 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Itahue, lado de 154 kV TR01 154/66kV | AT1 | NO | NO | SI | NO | SI
40 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Loncoche, Línea 66kV Loncoche - Temuco N°1 | B6 | NO | NO | SI | NO | SI
41 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Loncoche, Línea 66kV Loncoche - Temuco N°2 | B3 | NO | NO | SI | NO | SI
42 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Ovalle, Línea 66kV Ovalle - Los Molles N°1 | B1 | NO | NO | SI | NO | SI
43 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Ovalle, Línea 66kV Ovalle - Los Molles N°2 | B2 | NO | NO | SI | NO | SI
44 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pan de Azúcar, Línea 110kV Pan de Azúcar - El Peñón | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
45 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, Línea 66kV Pullinque - Loncoche N°1 | B2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
46 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, Línea 66kV Pullinque - Loncoche N°2 | B4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
47 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, Línea 66kV Pullinque - Los Lagos N°1 | B3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
48 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pullinque, Línea 66kV Pullinque - Los Lagos N°2 | B5 | NO | NO | SI | NO | SI
49 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR2 220/66kV | BT2 | NO | NO | SI | NO | SI
50 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR7 220/66kV | BT7 | NO | NO | SI | NO | SI
51 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, Línea 66kV Temuco - Lautaro - Victoria | B4 | NO | NO | SI | NO | SI
52 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, Línea 66kV Temuco - Padre las Casas N°1 | B6 | NO | NO | SI | NO | SI
53 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Temuco, Línea 66kV Temuco - Padre las Casas N°2 | B2 | NO | NO | SI | NO | SI
54 | Compañía Transmisora Angamos SpA | S/E Angamos, Línea 220 kV Angamos - Kapatur N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
55 | Compañía Transmisora Angamos SpA | S/E Angamos, Línea 220 kV Angamos - Kapatur N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
56 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto, Línea 220 kV Kimal - Laberinto N°1 | J092 | NO | SI | NO | NO | SI
57 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto, Línea 220 kV Kimal - Laberinto N°2 | J022 | NO | SI | NO | NO | SI
58 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°1 | J11L | SI | NO | NO | NO | SI
59 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°2 | J13L | SI | NO | NO | NO | SI
60 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, Línea 110kV San Pedro - Las Vegas N°1 | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
61 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, Línea 110kV San Pedro - Las Vegas N°2 | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
62 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, Línea 110kV San Pedro - Ventanas N°1 | H6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
63 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro, Línea 110kV San Pedro - Ventanas N°2 | H7 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
64 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, Línea 110kV Ventanas - San Pedro N°1 | H3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
65 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, Línea 110kV Ventanas - San Pedro N°2 | H4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
66 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, Línea 110kV Ventanas - Torquemada N°1 | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
67 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas, Línea 110kV Ventanas - Torquemada N°2 | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
68 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C1 | J12 | NO | SI | NO | NO | NO
69 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C2 | J9 | NO | SI | NO | NO | NO
70 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C3 | J6 | NO | SI | NO | NO | NO
71 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C1 (Intermedio) | J11 | NO | SI | NO | NO | NO
72 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C2 (Intermedio) | J8 | NO | SI | NO | NO | NO
73 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C1 | J4 | NO | SI | NO | NO | NO
74 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C3 (Intermedio) | J5 | NO | SI | NO | NO | NO
75 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C2 | J1 | NO | SI | NO | NO | NO
76 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C2 (Intermedio) | J2 | NO | SI | NO | NO | NO
77 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa, Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C3 | J3 | NO | SI | NO | NO | NO
78 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV Pichirropulli - Rahue N°1 (Intermedio) | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
79 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV Pichirropulli - Rahue N°2 (Intermedio) | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
80 | Eletrans S.A. | S/E Cardones, Línea 220kV Cardones - San Andrés N°1 | J12 | NO | SI | NO | NO | SI
81 | Eletrans S.A. | S/E Cardones, Línea 220kV Cardones - San Andrés N°2 | J13 | NO | SI | NO | NO | SI
82 | Eletrans S.A. | S/E Carrera Pinto, Línea 220kV Carrera Pinto - Illapa N°2 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
83 | Eletrans S.A. | S/E Ciruelos, Línea 220kV Ciruelos - C. Huichahue N°1 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
84 | Eletrans S.A. | S/E Ciruelos, Línea 220kV Ciruelos - C. Huichahue N°2 | J9 | NO | SI | NO | NO | SI
85 | Eletrans S.A. | S/E Diego de Almagro, Línea 220kV Diego de Almagro - Illapa N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
86 | Eletrans S.A. | S/E Diego de Almagro, Línea 220kV Diego de Almagro - Illapa N°2 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
87 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV C. Huichahue- Pichirropulli N°1 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
88 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV C. Huichahue- Pichirropulli N°1 | J11 | NO | SI | NO | NO | SI
89 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV C. Huichahue- Pichirropulli N°2 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
90 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV Laurel - Pichirropulli N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
91 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV Laurel - Pichirropulli N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
92 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV Pichirropulli - Rahue N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
93 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli, Línea 220kV Pichirropulli - Rahue N°2 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
94 | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | S/E Diego de Almagro, Línea 110kV Diego de Almagro - Emelda | H8 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
95 | Enel Distribución Chile S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Los Almendros N°1 | J2 | NO | NO | SI | NO | SI
96 | Enel Distribución Chile S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Los Almendros N°2 | J4 | NO | NO | SI | NO | SI
97 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Antofagasta 110 kV, Línea 110 kV Capricornio - Antofagasta | H1 | NO | NO | SI | NO | SI
98 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica, Autotransformador N°2 110/66/13,8 kV 25/25/6,25 MVA | BT3 | NO | NO | SI | NO | SI
99 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica, Línea 66 kV Arica - Central Diesel Arica - Tap Off Quiani | B5 | SI | NO | NO | NO | SI
100 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica, Línea 66 kV Arica - El Águila | B2 | NO | NO | NO | SI | SI
101 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Capricornio 110 kV, Línea 110 kV Capricornio - Alto Norte | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
102 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya, Línea 220 kV Chacaya - Crucero | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
103 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya, Línea 220 kV Chacaya - Mantos Blancos | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
104 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya, Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
105 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Crucero, Línea 220 kV Chacaya - Crucero | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
106 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Mejillones, Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
107 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Acoplador de barras BP1-BP2 | JR | SI | NO | NO | NO | NO
108 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Autotransformador N°1 220/110/13,8 kV 70/70/30 MVA | JAT1 | SI | NO | NO | NO | NO
109 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Autotransformador N°2 220/110/13,8 kV 70/70/30 MVA | JAT2 | SI | NO | NO | NO | NO
110 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Línea 220 kV Kimal - Tocopilla N°1 | J6A | SI | NO | NO | NO | NO
111 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Línea 220 kV Kimal - Tocopilla N°2. | J7A | SI | NO | NO | NO | NO
112 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Transformador U14 220/13,8 kV 74/110/147 MVA | JG14 | SI | NO | NO | NO | NO
113 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Transformador U15 220/13,8 kV 74/110/147 MVA | JG15 | SI | NO | NO | NO | NO
114 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Transformador U16 220/21 kV 340/425/510 MVA | JG16 | SI | NO | NO | NO | NO
115 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla, Transformador UG3 220/11,5 kV 34/50 MVA | JTG3 | SI | NO | NO | NO | NO
116 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Guacolda N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
117 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Guacolda N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
118 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Guacolda N°3 | J9 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
119 | Guacolda Energía S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Guacolda N°4 | J10 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
120 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 29-03-23
121 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 29-03-23
122 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 31-10-22
123 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 31-10-22
124 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 29-03-23
125 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°1 | K2 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 29-03-23
126 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | K4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 31-10-22
127 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones - ATR 500/200 kV Nva. Cardones N°2 | K5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 31-10-22
128 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 15-03-23
129 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 15-03-23
130 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 14-11-22
131 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 14-11-22
132 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 15-03-23
133 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°1 | K2 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 15-03-23
134 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | K4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 14-11-22
135 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo - ATR 500/200 kV Nva. Maitencillo N°2 | K5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 14-11-22
136 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 12-04-23
137 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 12-04-23
138 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 28-11-22
139 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 28-11-22
140 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 12-04-23
141 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | K2 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 12-04-23
142 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | K4 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 28-11-22
143 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar - ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | K5 | SI | NO | NO | NO | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de PRS-EV. Ultima actualización de programación de puesta en servicio 28-11-22
144 | KELTI S.A. | S/E Atacama, Línea 220 kV Atacama - O'Higgins N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
145 | KELTI S.A. | S/E Atacama, Línea 220 kV Atacama - O'Higgins N°2 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
146 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko, Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
147 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko, Línea 220 kV Domeyko - Escondida | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
148 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko, Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
149 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko, Línea 220 kV Puri - Domeyko | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
150 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida, Línea 220 kV Domeyko - Escondida | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
151 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida, Línea 220 kV Zaldívar - Escondida | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
152 | Minera Escondida Ltda. | S/E O'Higgins, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins N°1 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
153 | Minera Escondida Ltda. | S/E O'Higgins, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins N°2 | J10 | SI | NO | NO | NO | SI
154 | Minera Escondida Ltda. | S/E O'Higgins, Línea 220 kV O'Higgins - Farellón | J9 | SI | NO | NO | NO | SI
155 | Minera Escondida Ltda. | S/E O'Higgins, Línea 220 kV O'Higgins - Puri | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
156 | Minera Escondida Ltda. | S/E OGP1, Línea 220 kV Nueva Zaldívar – OGP1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
157 | Parque Eólico El Arrayán SpA | S/E Don Goyo, Línea 220kV Don Goyo - La Cebada N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
158 | Parque Eólico El Arrayán SpA | S/E Don Goyo, Línea 220kV Don Goyo - Pan de Azúcar N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
159 | Parque Eólico Los Cururos SpA | S/E La Cebada, Línea 220kV La Cebada - Don Goyo N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
160 | Parque Eólico Los Cururos SpA | S/E La Cebada, Línea 220kV La Cebada - Punta Sierra | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
161 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | S/E EL Cobre, Línea 220 kV El Cobre - Esperanza N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
162 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | S/E EL Cobre, Línea 220 kV El Cobre - Esperanza N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
163 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C1 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO
164 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C1 | J6 | SI | NO | NO | NO | NO
165 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C2 | J7 | SI | NO | NO | NO | NO
166 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Angamos C2 | J8 | SI | NO | NO | NO | NO
167 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C1 | J11 | SI | NO | NO | NO | NO
168 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C1 | J12 | SI | NO | NO | NO | NO
169 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C2 | J10 | SI | NO | NO | NO | NO
170 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Kelar C2 | J9 | SI | NO | NO | NO | NO
171 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C1 | J2 | SI | NO | NO | NO | NO
172 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | J3 | SI | NO | NO | NO | NO
173 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO
174 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO
175 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C1 | J13 | SI | NO | NO | NO | NO
176 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C1 | J14 | SI | NO | NO | NO | NO
177 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C2 | J15 | SI | NO | NO | NO | NO
178 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C2 | J16 | SI | NO | NO | NO | NO
179 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Melipulli, lado de 110 kV T11 220/110kV | HT11 | NO | NO | SI | NO | SI
180 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Melipulli, lado de 66 kV T22 220/66kV | BT22 | NO | NO | SI | NO | SI
181 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, Línea 66kV Pilauco - Barro Blanco | B3 | NO | NO | SI | NO | SI
182 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, Línea 66kV Pilauco - Osorno N°1 | B1 | NO | NO | SI | NO | SI
183 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, Línea 66kV Pilauco - Osorno N°2 | B2 | NO | NO | SI | NO | SI
184 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, Línea 66kV Pilauco - Remehue N°1 | B4 | NO | NO | SI | NO | SI
185 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco, Línea 66kV Pilauco - Remehue N°2 | B5 | NO | NO | SI | NO | SI
186 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Rahue, Línea 220kV Rahue - Antillanca | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
187 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Rahue, Línea 220kV Rahue - Pilauco | J6 | NO | NO | SI | NO | SI
188 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia, lado de 66 kV TR01 220/66kV | BT1 | NO | NO | SI | NO | SI
189 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia, lado de 66 kV TR04 220/66kV | BT4 | NO | NO | SI | NO | SI
190 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Cautín, Línea 220kV Cautín - Río Malleco N°1 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
191 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Cautín, Línea 220kV Cautín - Río Malleco N°2 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
192 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Mulchén N°1 | J23 | NO | SI | NO | NO | SI
193 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Mulchén N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
194 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 500kV Alto Jahuel - Ancoa N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | SI
195 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 500kV Alto Jahuel - Ancoa N°2 | K2 | SI | NO | NO | NO | SI
196 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 500kV Alto Jahuel - Seccionadora Lo Aguirre N°2 | K4 | SI | NO | NO | NO | SI
197 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 154 kV ATR6 220/154kV | AT6 | NO | NO | SI | NO | SI
198 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 220 kV ATR2 220/110kV | JT2 | NO | NO | SI | NO | SI
199 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 220 kV ATR2 500/220 kV | JT5 | SI | NO | NO | NO | SI
200 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 220 kV ATR4 500/220 kV | JT4 | SI | NO | NO | NO | SI
201 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 500 kV ATR4 500/220kV | KT4 | SI | NO | NO | NO | SI
202 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, lado de 500 kV ATR5 500/220kV | KT5 | SI | NO | NO | NO | SI
203 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 154kV Alto Jahuel - Rancagua N°1 | A1 | NO | NO | SI | NO | SI
204 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 154kV Alto Jahuel - Rancagua N°2 | A2 | NO | NO | SI | NO | SI
205 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Buin | J5 | NO | NO | SI | NO | SI
206 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Chena N°1 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
207 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Chena N°2 | J9 | NO | SI | NO | NO | SI
208 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Chena N°3 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
209 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel, Línea 220kV Alto Jahuel - Chena N°4 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
210 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 220 kV ATR1 500/220kV | JT1 | SI | NO | NO | NO | SI
211 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 220 kV ATR2 500/220kV | JT2 | SI | NO | NO | NO | SI
212 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 500 kV ATR1 500/220kV | KT1 | SI | NO | NO | NO | SI
213 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, lado de 500 kV ATR2 500/220kV | KT2 | SI | NO | NO | NO | SI
214 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, Línea 220kV Ancoa - Pehuenche N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
215 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, Línea 220kV Ancoa - Pehuenche N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
216 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, Línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°1 | K1 | NO | SI | NO | NO | SI
217 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, Línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°2 | K2 | NO | SI | NO | NO | SI
218 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, Línea 500kV Ancoa - Entre Ríos N°1 | K3 | SI | NO | NO | NO | SI
219 | Transelec S.A. | S/E Ancoa, Línea 500kV Ancoa - Entre Ríos N°2 | K4 | SI | NO | NO | NO | SI
220 | Transelec S.A. | S/E Antuco, Línea 220kV Antuco - Charrúa N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
221 | Transelec S.A. | S/E Antuco, Línea 220kV Antuco - Charrúa N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
222 | Transelec S.A. | S/E Antuco, Línea 220kV Antuco - El Toro N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
223 | Transelec S.A. | S/E Antuco, Línea 220kV Antuco - El Toro N°2 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
224 | Transelec S.A. | S/E Antuco, Línea 220kV Antuco - Pangue - Charrúa N°3 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
225 | Transelec S.A. | S/E Atacama, Línea 220 kV Atacama - Miraje N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
226 | Transelec S.A. | S/E Atacama, Línea 220 kV Atacama - Miraje N°2 | J8 | SI | NO | NO | NO | SI
227 | Transelec S.A. | S/E Cardones, Línea 220kV Cardones - Algarrobal N°1 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
228 | Transelec S.A. | S/E Cardones, Línea 220kV Cardones - Algarrobal N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
229 | Transelec S.A. | S/E Cardones, Línea 220kV Cardones - Algarrobal N°3 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
230 | Transelec S.A. | S/E Cardones, Línea 220kV Cardones - San Andrés | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
231 | Transelec S.A. | S/E Cautín, Línea 220kV Cautín – Rio Toltén N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
232 | Transelec S.A. | S/E Cautín, Línea 220kV Cautín – Río Toltén N°2 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
233 | Transelec S.A. | S/E Cautín, Línea 220kV Cautín - Temuco N°1 | J3 | NO | NO | SI | NO | SI
234 | Transelec S.A. | S/E Cautín, Línea 220kV Cautín - Temuco N°2 | J4 | NO | NO | SI | NO | SI
235 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, Línea 220kV Cerro Navia - Chena N°2 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
236 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, Línea 220kV Cerro Navia - Lo Aguirre N° 1 | J8 | SI | NO | NO | NO | SI
237 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, Línea 220kV Cerro Navia - Lo Aguirre N° 2 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
238 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, Línea 220kV Cerro Navia - Neptuno N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
239 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, Línea 220kV Cerro Navia - Nueva Lampa N°1 | JT7 | SI | NO | NO | NO | SI
240 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia, Línea 220kV Cerro Navia - Nueva Lampa N°2 | JT6 | SI | NO | NO | NO | SI
241 | Transelec S.A. | S/E Changos, Línea 220 kV Changos - Kapatur - Transformador N°3 220/500 KV | J11 | NO | SI | NO | NO | NO
242 | Transelec S.A. | S/E Changos, Línea 220 kV Changos - Kapatur C1 | J7 | NO | SI | NO | NO | NO
243 | Transelec S.A. | S/E Changos, Línea 220 kV Changos - Kapatur C1 | J8 | NO | SI | NO | NO | NO
244 | Transelec S.A. | S/E Changos, Línea 220 kV Changos - Kapatur C2 | J10 | NO | SI | NO | NO | NO
245 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 154 kV TR1 220/154kV | A1 | NO | NO | SI | NO | SI
246 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 220 kV ATR8 500/220kV | JT8 | NO | SI | NO | NO | SI
247 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 220 kV TR1 220/154kV | JT1 | NO | NO | SI | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
248 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 500 kV ATR1 500/220kV | KT5 | NO | SI | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
249 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 500 kV ATR2 500/220kV | KT6 | NO | SI | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
250 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, lado de 500 kV ATR8 500/220kV | KT8 | NO | SI | NO | NO | SI
251 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 154kV Charrúa - Pueblo Seco | A2 | NO | NO | SI | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
252 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Antuco N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
253 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Antuco N°2 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
254 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Concepción | J6 | NO | NO | SI | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
255 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Duqueco | J9 | NO | SI | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
256 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Hualpén | J26 | NO | SI | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
257 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Pangue | J1 | NO | NO | SI | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
258 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Pangue | J22 | SI | NO | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
259 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Ralco N°1 | J16 | SI | NO | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
260 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 220kV Charrúa - Ralco N°2 | J24 | SI | NO | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
261 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 500kV Charrúa - Entre Ríos N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
262 | Transelec S.A. | S/E Charrúa, Línea 500kV Charrúa - Entre Ríos N°2 | K2 | NO | SI | NO | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
263 | Transelec S.A. | S/E Ciruelos, Línea 220kV Ciruelos - Río Toltén N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
264 | Transelec S.A. | S/E Ciruelos, Línea 220kV Ciruelos - Valdivia N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
265 | Transelec S.A. | S/E Concepción, lado de 154 kV ATR7 220/154kV | AT7 | NO | NO | SI | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
266 | Transelec S.A. | S/E Concepción, Línea 154kV Concepción - Charrúa | A4 | NO | NO | SI | NO | SI | Proceso de verificación finalizado.
267 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, lado de 110kV ATR4 220/110kV | HT4 | SI | NO | NO | NO | SI
268 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, Línea 220kV Diego de Almagro - Cachiyuyal | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
269 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, Línea 220kV Diego de Almagro - Francisco | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
270 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro, Línea 220kV Diego de Almagro - Illapa N°3 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
271 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, Línea 220kV Don Hector - Maitencillo N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
272 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, Línea 220kV Don Hector - Maitencillo N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
273 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, Línea 220kV Punta Colorada - Don Hector N°1 | J10 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
274 | Transelec S.A. | S/E Don Hector, Línea 220kV Punta Colorada - Don Hector N°2 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
275 | Transelec S.A. | S/E Encuentro, Línea 220 kV Kimal - Encuentro N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
276 | Transelec S.A. | S/E Encuentro, Línea 220 kV Kimal - Encuentro N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
277 | Transelec S.A. | S/E Encuentro, Línea 220 kV Miraje - Encuentro N°1 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
278 | Transelec S.A. | S/E Encuentro, Línea 220 kV Miraje - Encuentro N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
279 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte, Línea 220 kV Frutillar Norte - Tineo N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO | Requiere verificación de equipamiento de vinculación declarado por la empresa.
280 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte, Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | NO | Requiere verificación de equipamiento de vinculación declarado por la empresa.
281 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte, Línea 220 kV Frutillar Norte - Tineo N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | NO | Requiere verificación de equipamiento de vinculación declarado por la empresa.
282 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte, Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | NO | Requiere verificación de equipamiento de vinculación declarado por la empresa.
283 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte, Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO | Requiere verificación de equipamiento de vinculación declarado por la empresa.
284 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte, Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | NO | Requiere verificación de equipamiento de vinculación declarado por la empresa.
285 | Transelec S.A. | S/E Hualpén, lado de 154 kV ATR1 220/154kV | AT1 | NO | NO | SI | NO | SI
286 | Transelec S.A. | S/E Hualpén, Línea 154kV Hualpén - Lagunillas | A4 | NO | NO | SI | NO | SI
287 | Transelec S.A. | S/E Itahue, configuración en anillo | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
288 | Transelec S.A. | S/E Itahue, configuración en anillo | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
289 | Transelec S.A. | S/E Itahue, configuración en anillo | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
290 | Transelec S.A. | S/E Itahue, lado de 154 kV ATR04 220/154kV | AT4 | NO | NO | SI | NO | SI
291 | Transelec S.A. | S/E Itahue, Línea 154kV Itahue - Cipreses N°1 | A1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
292 | Transelec S.A. | S/E Itahue, Línea 154kV Itahue - Cipreses N°2 | A2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
293 | Transelec S.A. | S/E Itahue, Línea 154kV Itahue - Convento Viejo N°2 | A4 | NO | NO | SI | NO | SI
294 | Transelec S.A. | S/E Itahue, Línea 154kV Itahue - Parral | A5 | NO | NO | SI | NO | SI
295 | Transelec S.A. | S/E Itahue, Línea 154kV Itahue - Tinguiririca N°1 | A3 | NO | NO | SI | NO | SI
296 | Transelec S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C1 | J19 | NO | SI | NO | NO | NO
297 | Transelec S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C1 | J20 | NO | SI | NO | NO | NO
298 | Transelec S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C2 | J17 | NO | SI | NO | NO | NO
299 | Transelec S.A. | S/E Kapatur, Línea 220 kV Kapatur - Los Changos C2 | J18 | NO | SI | NO | NO | NO
300 | Transelec S.A. | S/E Lagunas, Línea 220 kV Lagunas - Frontera | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
301 | Transelec S.A. | S/E Lagunas, Línea 220 kV Lagunas - San Simón | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
302 | Transelec S.A. | S/E Lagunas, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
303 | Transelec S.A. | S/E Lagunas, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas N°2 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
304 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, Línea 220kV Las Palmas - Los Vilos N°1 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
305 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, Línea 220kV Las Palmas - Los Vilos N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
306 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, Línea 220kV Las Palmas - Punta Sierra N°1 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
307 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas, Línea 220kV Las Palmas - Punta Sierra N°2 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
308 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, lado de 220 kV TR1 525/230/66kV | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
309 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, Línea 220kV Lo Aguirre - Cerro Navia N°1 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
310 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, Línea 220kV Lo Aguirre - Cerro Navia N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
311 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, Línea 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
312 | Transelec S.A. | S/E Lo Aguirre, Línea 220kV Rapel - Lo Aguirre N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
313 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, Línea 220kV Los Vilos - Las Palmas N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
314 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, Línea 220kV Los Vilos - Las Palmas N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
315 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, Línea 220kV Los Vilos - Nogales N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
316 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos, Línea 220kV Los Vilos - Nogales N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
317 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, lado de 220kV ATR1 220/110kV | JT1 | NO | NO | SI | NO | SI
318 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, lado de 220kV ATR2 220/110kV | JT2 | NO | NO | SI | NO | SI
319 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Algarrobal N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
320 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Algarrobal N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
321 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Algarrobal N°3 | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
322 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Don Héctor N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
323 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Don Héctor N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
324 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Los Vilos N°1 | J7 | NO | SI | NO | NO | SI
325 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Los Vilos N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
326 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - R. Aconcagua N°1 | J10 | NO | SI | NO | NO | SI
327 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - R. Aconcagua N°2 | J12 | NO | SI | NO | NO | SI
328 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - R. Aconcagua N°1 (Intermedio) | J11 | NO | SI | NO | NO | SI
329 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Quillota N°1 | J9 | NO | NO | SI | NO | SI
330 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Quillota N°2 | J6 | NO | NO | SI | NO | SI
331 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Ventanas N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
332 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Ventanas N°1 (Intermedio) | J2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
333 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Ventanas N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
334 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Quillota N°1 (Intermedio) | J8 | NO | SI | NO | NO | SI
335 | Transelec S.A. | S/E Nogales, Línea 220kV Nogales - Quillota N°2 (Intermedio) | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
336 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, lado de 110 kV TR01 110/110kV | HT1 | NO | NO | SI | NO | SI
337 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, lado de 220 kV ATR3 220/110kV y ATR9 220/110kV | JT3 | NO | NO | SI | NO | SI
338 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, lado de 220 kV ATR4 220/110kV | JT4 | NO | NO | SI | NO | SI
339 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, Línea 220kV Pan de Azúcar - Don Goyo N°1 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI
340 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, Línea 220kV Pan de Azúcar - Don Goyo N°2 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI
341 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, Línea 220kV Pan de Azúcar - Punta Colorada N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
342 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar, Línea 220kV Pan de Azúcar - Punta Colorada N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
343 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, lado de 500 kV ATR1 500/220 kV | KT1 | NO | SI | NO | NO | SI
344 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, lado de 500 kV ATR2 500/220 kV | KT2 | NO | SI | NO | NO | SI
345 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, Línea 220kV Polpaico - Nueva Lampa N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
346 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, Línea 220kV Polpaico - Nueva Lampa N°2 | J7 | SI | NO | NO | NO | SI
347 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, Línea 220kV Polpaico - Quillota N°1 | J8 | SI | NO | NO | NO | SI
348 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, Línea 220kV Polpaico - Quillota N°2 | J9 | SI | NO | NO | NO | SI
349 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, Línea 500kV Polpaico - Seccionadora Lo Aguirre N°1 | K1 | SI | NO | NO | NO | SI
350 | Transelec S.A. | S/E Polpaico, Línea 500kV Polpaico - Seccionadora Lo Aguirre N°2 | K2 | SI | NO | NO | NO | SI
351 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, Línea 220kV Puerto Montt - Canutillar N°1 | J3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
352 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, Línea 220kV Puerto Montt - Canutillar N°2 | J4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
353 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, Línea 220kV Puerto Montt - Tineo N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
354 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt, Línea 220kV Puerto Montt - Tineo N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
355 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°1 | J5 | NO | SI | NO | NO | SI
356 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°1 | J6 | NO | SI | NO | NO | SI
357 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°2 | J2 | NO | SI | NO | NO | SI
358 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - Don Héctor N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
359 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - Pan de Azúcar | J1 | NO | SI | NO | NO | SI
360 | Transelec S.A. | S/E Punta Colorada, Línea 220kV Punta Colorada - Pan de Azúcar | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
361 | Transelec S.A. | S/E Quillota, lado de 220 kV ATR1 220/110kV | JT | NO | NO | SI | NO | SI
362 | Transelec S.A. | S/E Quillota, lado de 220 kV ATR4 220/110kV | JT4 | NO | NO | SI | NO | SI
363 | Transelec S.A. | S/E Quillota, Línea 110kV Quillota - San Pedro | H2 | NO | NO | SI | NO | SI
364 | Transelec S.A. | S/E Quillota, Línea 220kV Quillota - Nogales N°1 | J1 | NO | NO | SI | NO | SI
365 | Transelec S.A. | S/E Quillota, Línea 220kV Quillota - Nogales N°2 | J2 | NO | NO | SI | NO | SI
366 | Transelec S.A. | S/E Quillota, Línea 220kV Quillota - Polpaico N°1 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
367 | Transelec S.A. | S/E Quillota, Línea 220kV Quillota - Polpaico N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
368 | Transelec S.A. | S/E Rahue, Línea 220kV Rahue - Frutillar Norte N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
369 | Transelec S.A. | S/E Rahue, Línea 220kV Rahue - Pichirropulli N°1 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
370 | Transelec S.A. | S/E Rancagua, Línea 154kV Rancagua - Sauzal | A3 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
371 | Transelec S.A. | S/E Rapel, Línea 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
372 | Transelec S.A. | S/E Rapel, Línea 220kV Rapel - Lo Aguirre N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
373 | Transelec S.A. | S/E Sauzal, lado de 110 TR4 y TR7 154/110kV | HT4 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
374 | Transelec S.A. | S/E Sauzal, Línea 110kV Sauzal - Jahuel N°1 | L1 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
375 | Transelec S.A. | S/E Sauzal, Línea 110kV Sauzal - Jahuel N°2 | L2 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
376 | Transelec S.A. | S/E Tarapacá, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas N°1 | J1 | SI | NO | NO | NO | SI
377 | Transelec S.A. | S/E Tarapacá, Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas N°2 | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
378 | Transelec S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR1 220/66kV | BT1 | NO | NO | SI | NO | SI
379 | Transelec S.A. | S/E Temuco, lado de 66 kV TR8 220/66kV | BT8 | NO | NO | SI | NO | SI
380 | Transelec S.A. | S/E Temuco, Línea 220kV Temuco - Cautín N°1 | J4 | NO | NO | SI | NO | SI
381 | Transelec S.A. | S/E Temuco, Línea 220kV Temuco - Cautín N°2 | J3 | NO | NO | SI | NO | SI
382 | Transelec S.A. | S/E Temuco, Línea 220kV Temuco - Los Peumos | J2 | SI | NO | NO | NO | SI
383 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua N°1 | A9 | NO | NO | SI | NO | SI
384 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua N°2 | A10 | NO | NO | SI | NO | SI
385 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, Línea 220kV Valdivia - Ciruelos N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI
386 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, Línea 220kV Valdivia - Ciruelos N°2 | J4 | NO | SI | NO | NO | SI
387 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, Línea 220kV Valdivia - Laurel N°1 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI
388 | Transelec S.A. | S/E Valdivia, Línea 220kV Valdivia - Laurel N°2 | J3 | NO | SI | NO | NO | SI
389 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E Quillota, Línea 220kV Quillota - San Luis N°1 | J5 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
390 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E Quillota, Línea 220kV Quillota - San Luis N°2 | J6 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
391 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E San Luis, Línea 220kV San Luis - Quillota N°1 | J11 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
392 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E San Luis, Línea 220kV San Luis - Quillota N°2 | J9 | SI | NO | NO | NO | SI | Pertenece al sistema de transmisión dedicado
393 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Changos, Línea 220 kV Changos - TEN C1 | J1 | SI | NO | NO | NO | NO
394 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Changos, Línea 220 kV Changos - TEN C2 | J4 | SI | NO | NO | NO | NO
395 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Changos, Línea 500 kV Changos - Cumbre C1 | K5 | [5 empty] | Se incorpora requerimiento de equipo de vinculación en PRS 2022. Se requiere confirmación y antecedentes por parte del propietario y posterior verificación.
396 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Changos, Línea 500 kV Changos - Cumbre C2 | K8 | [5 empty] | Se incorpora requerimiento de equipo de vinculación en PRS 2022. Se requiere confirmación y antecedentes por parte del propietario y posterior verificación.
397 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre, Línea 500 kV Changos - Cumbre C1 | K2 | [5 empty] | Se incorpora requerimiento de equipo de vinculación en PRS 2022. Se requiere confirmación y antecedentes por parte del propietario y posterior verificación.
398 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre, Línea 500 kV Changos - Cumbre C2 | K5 | [5 empty] | Se incorpora requerimiento de equipo de vinculación en PRS 2022. Se requiere confirmación y antecedentes por parte del propietario y posterior verificación.
NOTA: El mecanismo de remuneración corresponde al definido por el proceso de valoración vigente hasta el 2019. Estos se actualizarán una vez concluya el proceso de valorización 2020-2023, actualmente en desarrollo por la Comisión Nacional de Energía.
Instalaciones retiradas respecto a la publicación anterior
N° | Coordinado | Instalación (S/E, Equipo) | Paño | SSCC | Nacional | Zonal | Dedicado | Verificado transitoriamente año 2022 | Observaciones
1 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, Línea 154kV Tinguiririca - La Higuera N°1 | A6 | SI | NO | NO | NO | SI | Instalación fuera de servicio
2 | Transelec S.A. | S/E Tinguiririca, Línea 154kV Tinguiririca - La Higuera N°2 | A5 | SI | NO | NO | NO | SI | Instalación fuera de servicio
3 | Enel Distribución Chile S.A. | S/E Bocamina, Línea 154kV Bocamina - Lagunillas - Coronel | A1 | SI | NO | NO | NO | SI | Instalación fuera de servicio