## DATOS GENERALES
|  | CONTROL DE DOCUMENTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Identificación semanal de GNL Inflexible en el Sistema Eléctrico Nacional
Documento
Aprobado por:
El presente documento consiste en la identificación semanal de volumenes GNL Inflex según la apicación del Título 5-5 de la Norma Técnica de Ref [1]. En esta oportunidad se presenta el análisis realizado para la semana con inicio el 22-03-2022, utilizando como antecedente la información de los terminales entregada por las empresas según lo solicitado en carta de Ref [2].
|  | Versión | Aprobado por | Cargo
|  | 1 | Juan Pablo Ávalos | Subgerente de Programación y Análisis Económico
2
Identificación semanal de GNL Inflexible en el Sistema Eléctrico Nacional |  | 3
Revisado por:
|  | Versión | Realizado por | Cargo
|  | 1 | Javier Urbina F. | Jefe Departamento de Analisis Económico y Pronósticos | Referencias
2
|  | 3 |  |  | Ref [1]. NORMA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE UNIDADES QUE UTILICEN GNL REGASIFICADO. Octubre 2021 | Ref [2]. Carta DE04510-21: Información de stock y GNL
Realizado por:
|  | Versión | Realizado por | Cargo
Gerencia de Mercados |  | 1 | Miguel González A. | Ingeniero Departamento Analisis Economico y Pronósticos
2
3
Departamento de Análisis Económico y Pronósticos
2022-09-02

## Indicaciones
Semana | Fecha | Empresa
1 | D1 | [La información en letra color negro, indican los volumenes para generación eléctrica en el SEN que se encuentran como exceso de inventario desde el día D1 al inicio de la semana 1, los cuales deben ser consumidos al término de la fecha de la actual celda, para evitar el Sail Away del buque]. [La información en letra Negrita color rojo o verde, indica el volumen GNL esperado a ser consumido en condición de suministro flexible, resultante de la simulación a 6 semanas en Plexos, si la información se presenta en color rojo existiría riesgo de Sail Away, si se presenta en verde no hay riesgo de Sail Away]. Todos los análisis consideran un demurrage máximo de 48 horas.
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2 | D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
3 | D15
D16
D17
D18
D19
| D20 | Ejemplo: [20.000.000 m3 como exceso de inventario al arribo del buque del día D39 (equivale al volumen a evacuar desde el día D1 hasta el día D39)]. [15.000.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible, 5.000.000 m3 faltan por consumir para evitar un Sail Away (en este caso se presenta riesgo de Sail Away para el buque del día D39)]. [25.000.000 m3 esperados a ser consumidos en condición flexible (en este caso no se presenta riesgo de Sail Away para el buque del día D39)]
D21
4 | D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
5 | D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
6 | D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42

## Resumen GNL Inflex
Semana | Fecha | Engie | Tamakaya | Enel Mejillones | Enel Quintero | Colbún | GM
1 | 2022-08-30 | [0 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 05-09-2022]. [11 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 07-09-2022]. | [16 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 05-09-2022]. [19 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 07-09-2022]. | [11 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 05-09-2022]. [22 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 07-09-2022]. | [0 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 05-09-2022]. [9 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 07-09-2022]. | [0 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 05-09-2022]. [0 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 07-09-2022]. | [0 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 05-09-2022]. [9 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 07-09-2022].
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
2022-09-05
2 | 2022-09-06
2022-09-07
| 2022-09-08 | [48 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 08-10-2022]. [48 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 10-10-2022]. | [29 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 08-10-2022]. [27 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 10-10-2022]. | [23 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 08-10-2022]. [24 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 10-10-2022]. | [0 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 11-10-2022]. [4 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 13-10-2022]. | [0 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 11-10-2022]. [9 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 13-10-2022]. | [0 MMm3 como exceso de inventario al arribo del buque del 11-10-2022]. [25 MMm3 esperados a ser consumidos en condición de suministro flexible hasta el 13-10-2022].
2022-09-09
2022-09-10
2022-09-11
2022-09-12
3 | 2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15
2022-09-16
2022-09-17
2022-09-18
2022-09-19
4 | 2022-09-20
2022-09-21
2022-09-22
2022-09-23
2022-09-24
2022-09-25
2022-09-26
5 | 2022-09-27
2022-09-28
2022-09-29
2022-09-30
2022-10-01
2022-10-02
2022-10-03
6 | 2022-10-04
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-08
2022-10-09
2022-10-10
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]+1

## Gráficos Stock-GNL exceso
Gráficos de Proyeccion de consumos por empresa. Simulación de 6 semanas.
Los siguientes gráficos corresponden a los resultados de la simulacion de la operación para el SEN en funcion de la operacion estimada
de cada unidad generadora, por empresa.
Se identifica el momento en el cual se alcanza el consumo necesario para evitar el Sail Away del proximo buque por concepto de exceso de GNL
en el terminal, según la metodología indicada en el título 5-5 de la NT GNL vigente.
Resultados de la simulación 6 semanas para ENGIE
Resultados de la simulación 6 semanas para TAMAKAYA
Resultados de la simulación 6 semanas para ENEL MEJILLONES
Resultados de la simulación 6 semanas para ENEL QUINTERO
Resultados de la simulación 6 semanas para Colbún QUINTERO
Resultados de la simulación 6 semanas para Generadora Metropolitana QUINTERO
Sin riesgo de Sail Away buque 05/09; 08/10
Sin riesgo de Sail Away buque 05/09; 11/10
Sin riesgo de Sail Away buque 05/09; 11/10
Sin riesgo de Sail Away buque 05/09; 11/10
Sin riesgo de Sail Away buque 05/09; 11/10
Sin riesgo de Sail Away buque 05/09; 11/10