## Hoja1
N° | Coordinado | Fecha | Prueba | Carta | Observaciones y/o Comentarios | Respuesta del Coordinador
1 | Inacal S.A. | 2023-01-04 | Pmax | 01-01-2023_Cbb | INACAL S.A. 76.115.484-2 Solicita re-agendar las pruebas de potencia máxima indicadas, para segunda quincena mes de octubre 2023, de esta manera para poder gestionar experto técnico requerido y lograr concretar avances de mantenimientos mayor programados para este año 2023 en Unidades Generadoras lo que optimizaría su rendimiento. (TER CEMENTOS BIO BIO) | Se acoge solicitud de Inacal para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
2 | AES Andes S.A. | 2023-01-05 | CEN | AES 0005-2023 | En relación con la materia de la Ref., solicito a Ud. la incorporación de la Central Nueva Ventanas al Programa de Pruebas de Consumo Específico Neto 2023, enviado a través de la comunicación de la Ref. [1]. La solicitud anterior, se justifica en lo indicado en el Artículo 5, literal b) del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras”, ya que durante el mantenimiento mayor de Central Nueva Ventanas, realizado entre los días 10 de octubre de 2021 y 3 febrero de 2022, fueron realizados trabajos de destape en el turbogenerador, entre otros. | Se acoge solicitud de AES Andes para incorporar la central Nueva Ventanas al Calendario de pruebas CEN.
3 | AES Andes S.A. | 2023-01-05 | Pmax | AES 006-2023 | En relación con la materia de la Ref., solicito a Ud. eliminar a Central Ventanas 2 del Programa de Pruebas de Potencia Máxima 2023, enviado a través de la comunicación de la Ref. [1]. Lo anterior, se justifica en que mi representada ha solicitado el cambio a “Estado de Reserva Estratégica” (ERE) de la central en comento, situación que no ha podido ser materializada debido a que se encuentra sujeta a la entrada en operación del segundo transformador 220/110 kV-300 MVA, acorde con lo indicado por este Coordinador en la carta de la Ref. [2] y sus posteriores actualizaciones. Acorde con lo expuesto anteriormente, solicitamos a Ud. desestimar el requerimiento de prueba de potencia máxima para Central Ventanas 2, dado que la unidad está a la espera que se materialice el cambio de estado a ERE. | No se acoge solicitud. La aceptación o no del estado de reserva estrategica (ERE), no exime de la verificación cada 5 años de la comprobación de la disponibilidad efectiva de las condiciones de la central Ventanas 2.
4 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central Atacama: Las pruebas de potencia máxima del CC1 con combustible diésel y GNL se llevarán a cabo los días 6 y 9 de febrero de 2023, respectivamente, de acuerdo con la información enviada al mail Anexos_DCO@coordinador.cl. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
5 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central San Isidro I: Se solicita reprogramar esta prueba para el año 2024, dado que está contemplado realizar el mantenimiento mayor a esta unidad generadora durante el mes de septiembre 2024, por lo que se tendrá que realizar el programa completo de pruebas al finalizar estos trabajos. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
6 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central Tarapacá: Se solicita reprogramar esta prueba para la segunda quincena de diciembre 2022. | No se acoge solicitud. No es posible modificar la fecha programada sin contar con antecedentes que justifiquen la solicitud de reprogramación de la prueba (entendemos que es a diciembre de 2023)
7 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central Cerro Pabellón: Se solicita realizar la prueba de Potencia Máxima para la Central completa durante la segunda quincena de noviembre de 2023, ya que se debe realizar trabajos de mejora en el pozo productor N°6 (CP6) y la perforación del pozo 5 Abis (CP5Abis), trabajos que iniciarán el 1 de febrero de este año. Además, se está evaluando a la vez trabajos de mejora de la plataforma dos, que contempla dos pozos productores (CP2A y CP2B), que podría implicar la continuidad de los trabajos de perforación hasta octubre de 2023. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
8 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central Rapel: De acuerdo con lo indicado en la comunicación de la REF [2], se solicita considerar la tercera semana de septiembre de 2023, fecha en la que se prevén las mejores condiciones para realizar ensayo, y de esta manera minimizar correcciones posteriores por falta de recurso hídrico. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
9 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central Taltal U1: Existe una alta probabilidad de que el mantenimiento mayor en la unidad U1 de Central Taltal sea postergado por disponibilidad de repuestos, lo que afectaría la posibilidad de realizar la prueba el 25 de septiembre de 2023. Se mantendrá informado al Departamento de Control de la Operación en caso de que exista algún cambio en las fechas solicitadas para este mantenimiento y por consiguiente sea necesaria la reprogramación de la prueba. | No se acoge solicitud. Se mantendrá la fecha hasta la recepción de los antecedentes asociados a la factibilidad de realizar el mantenimiento, conforme a lo declarado por la empresa coordinada.
10 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Centrales Antuco y El Toro: De acuerdo con lo indicado en la comunicación de la REF [3], se solicita considerar la prueba de potencia máxima de manera conjunta para ambas centrales, en la misma fecha. Lo anterior es debido a que, para generar a plena carga con ambas unidades en Antuco, se necesita la generación a plena carga de la central El Toro, por lo que la mejor alternativa para Central Antuco es realizar las pruebas de potencia máxima en forma conjunta con la Central el Toro. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
11 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central Curillinque: Se solicita considerar realizar la prueba de esta Central la semana del 13 de noviembre, en forma continua a la prueba de Central Loma Alta. Lo anterior se debe a que estadísticamente el mayor afluente ocurre la segunda semana de noviembre. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
12 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | Pmax | GC 006 - 23 | Central San Isidro II: Se solicita adelantar esta prueba a la segunda quincena de marzo 2023, quedando sujeta a la disponibilidad de los expertos técnicos escogidos. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
13 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | CEN | GC 007 - 23 | Central Atacama: Las pruebas CEN en el CC1 con combustible diésel y GNL se llevarán a cabo los días 7-8 y 13 de febrero de 2023, respectivamente, de acuerdo con la información enviada al mail Anexos_DCO@coordinador.cl. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
14 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | CEN | GC 007 - 23 | Central Quintero: Estas pruebas fueron realizadas el año 2019, publicándose el informe final el 10 de diciembre de ese año, por lo que solicitamos que no sean consideradas el presente año, ya que aún no se cumplen los 5 años desde la realización de la última prueba. | Se acoge solicitud de Enel Generación Chile para quitar de la programación a la central sugerida.
15 | Enel Generación Chile S.A. | 2023-01-05 | CEN | GC 007 - 23 | Central Taltal: Existe una alta probabilidad de que el mantenimiento mayor en la unidad U1 de Central Taltal sea postergado por disponibilidad de repuestos, lo que afectaría la posibilidad de realizar la prueba el 25 de septiembre de 2023. Se mantendrá informado al Departamento de Control de la Operación en caso de que exista algún cambio en las fechas solicitadas para este mantenimiento y por consiguiente sea necesaria la reprogramación de la prueba. | No se acoge solicitud. Se mantendrá la fecha hasta la recepción de antecedentes claros que justifiquen la reprogramación de las pruebas.
16 | Generadora Metropolitana | 2023-01-05 | Pmax | GM N° 2023-003 | Central Los Vientos se encuentra en ejecución de trabajos asociados al cambio de quemadores para operar con diésel y gas (Proyecto NUP 3313 Los Vientos Gas Project). Dado los avances del proyecto y nuestro calendario, solicitamos al Coordinador considerar las siguientes fechas para la ejecución de las Pruebas de Potencia Máxima para Central Los Vientos: 26 de enero de 2023 para Central Los Vientos operando con diésel. 5 de febrero de 2023 para Central Los Vientos operando con gas. Cabe destacar que estas fechas pueden ser modificadas en función de imprevistos o modificaciones que surjan en el proyecto. | Se acoge solicitud de Generadora Metropolitana para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
17 | Generadora Metropolitana | 2023-01-05 | Pmax | GM N° 2023-003 | Mediante la carta GM 2021-247 de fecha 10 de noviembre de 2021, Generadora Metropolitana informó a la Comisión Nacional de Energía, la intención de desconexión y cese de operaciones de la Central TER RENCA U1 y U2. Así, el plazo de 24 meses para el retiro de las instalaciones definido por la normativa vigente se cumple en noviembre de 2023. Adicionalmente, en la carta de la CNE OP02062-22, de fecha 27 de septiembre de 2022, se nos indicó que en agosto de 2023 Generadora Metropolitana podrá solicitar nuevamente la exención de plazo para el retiro anticipado de la Central TER RENCA. Considerando lo anterior, y frente a la posibilidad de retiro de la Central TER RENCA durante el presente año, solicitamos que el Coordinador exima de la realización de la prueba de Potencia Máxima a la Central TER RENCA U1 y U2, o en su defecto, la programe para diciembre de 2023. | No se acoge solicitud. Sin embargo, se cambia la fecha para diciembre de 2023 en espera de la resolución de la CNE al retiro anticipado.
18 | Generadora Metropolitana | 2023-01-05 | Pmax | GM N° 2023-003 | La Central TER NUEVA RENCA CC1 tiene programado un outage para septiembre de 2024. En vista de este Mantenimiento Mayor de la Central, después del cual debemos ejecutar nuevamente pruebas de Potencia Máxima de la unidad, solicitamos al Coordinador Eléctrico Nacional que programe las pruebas en una fecha posterior al outage (octubre 2024). | Se acoge solicitud de Generadora Metropolitana para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
19 | Generadora Metropolitana | 2023-01-05 | CEN | GM N°2023-002 | Central Los Vientos se encuentra en ejecución de trabajos asociados al cambio de quemadores para operar con diésel y gas (Proyecto NUP 3313 Los Vientos Gas Project). Dado los avances del proyecto y nuestro calendario, solicitamos al Coordinador considerar la siguiente fecha para la ejecución de las Pruebas de Consumo Específico Neto para Central Los Vientos operando con gas: 5 de febrero de 2023 para Central Los Vientos operando con gas. Cabe destacar que esta fecha puede ser modificada en función de imprevistos o modificaciones que surjan en el proyecto. Respecto a las Pruebas de Consumo Específico Neto para Central Los Vientos operando con diésel, les comentamos que, según la reunión de inicio con el Experto Técnico realizada el 14 de octubre de 2022, sólo se contempló realizar la prueba de CEN de Central Los Vientos con gas. El CEN de Los Vientos diésel fue aprobado en octubre de 2019, y aún no se cumplen los 5 años desde la vigencia de dichas pruebas, por lo que solicitamos que no se considere para el calendario de pruebas del año 2023. | Se acoge solicitud de Generadora Metropolitana para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
20 | Generadora Metropolitana | 2023-01-05 | CEN | GM N°2023-002 | Mediante carta GM 2021-247 de fecha 10 de noviembre de 2021, Generadora Metropolitana informó a la Comisión Nacional de Energía, la intención de desconexión y cese de operaciones de la Central TER RENCA U1 y U2. Así, el plazo de 24 meses para el retiro de las instalaciones definido por la normativa vigente se cumple en noviembre de 2023. Adicionalmente, en la carta de la CNE OP02062-22, de fecha 27 de septiembre de 2022, se nos indicó que en agosto de 2023 Generadora Metropolitana podrá solicitar nuevamente la exención de plazo para el retiro anticipado de la Central TER RENCA. Considerando lo anterior, y frente al retiro de la Central TER RENCA contemplado para el presente año, solicitamos que el Coordinador exima de la realización de la prueba de Consumo Específico Neto a la Central TER RENCA U1 y U2, o en su defecto, las programe para diciembre de 2023. | No se acoge solicitud. Sin embargo, se cambia la fecha para diciembre de 2023 en espera de la resolución de la CNE al retiro anticipado.
21 | Generadora Metropolitana | 2023-01-05 | CEN | GM N°2023-002 | La Central TER NUEVA RENCA CC1 tiene programado un outage para septiembre de 2024. En vista de este Mantenimiento Mayor de la Central, después del cual debemos ejecutar nuevamente pruebas de Consumo Específico Neto de la unidad, solicitamos al Coordinador Eléctrico Nacional que programe las pruebas en una fecha posterior al outage (octubre 2024). | Se acoge solicitud de Generadora Metropolitana para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido.
22 | Guacolda Energía SpA | 2023-01-05 | Pmax y CEN | 0002-2023 | En relación al Programa preliminar de Consumo Específico Neto (“CE”) y Potencia Máxima (“Pmax”) para el año 2023 informado mediante la Ref. [1] y Ref. [2], respectivamente, solicitamos respetuosamente a Ud. aplazar estas pruebas para las unidades de Guacolda Energía SpA (“Guacolda”) para mayo de 2024. La fecha propuesta por parte de Guacolda se basa en lo siguiente aspectos: 1. Durante el periodo octubre a marzo, las unidades de Guacolda se encuentran en constante riesgo de obstrucción del sistema de refrigeración con agua de mar, debido a que aumenta la presencia de flora y fauna en la zona producto de la variabilidad de temperatura. Además, la obstrucción y el aumento de temperatura trae consigo la disminución de la transferencia de calor en el condensador lo que se contrarresta con el aumento del flujo de agua de circulación, cuyo flujo no puede sobrepasar el máximo establecido por RCA implicando en consecuencia derrateo de la potencia máxima. 2. Durante septiembre 2023 a marzo 2024, Guacolda concentra los mantenimientos mayores de sus unidades, incluido dos overhaul (con destape de turbina): a. Unidad 2: desde el 6 de noviembre a 30 de diciembre 2023. b. Unidad 1: desde 15 de enero a 9 de marzo 2024. 3. Durante marzo y abril de 2024, Guacolda considera la realización de tunning de caldera en cada una de sus unidades con especialistas, actividad que afecta los resultados de las pruebas de CE y Pmax. | Se acoge solicitud de Guacolda Energía para reprogamar las pruebas de su central según lo sugerido.
23 | Prime Energía Quickstart S.A. | 2023-01-05 | Pmax y CEN | PE-2023-001 | Se solicita adelantar a febrero 2023 la realización de las pruebas asociadas a la central Andes Generación | Se acoge solicitud de Prime Energía Quickstart para reprogramar las pruebas de su central, pero para la primera quincena de marzo 2022.
24 | Prime Energía Quickstart S.A. | 2023-01-05 | Pmax y CEN | PE-2023-001 | Eliminar las pruebas de la unidad Degan Nave 4 (U23-U28), la cual pertenecía a la central Degan 2 pero que ya no forma parte del SEN. | Se acoge solicitud de Prime Energía Quickstart para quitar del programa de pruebas la central sugerida.
25 | Prime Energía Quickstart S.A. | 2023-01-05 | Pmax y CEN | PE-2023-001 | Respecto a la unidad TER DEGAÑ II (U34-U39), se solicita considerar que esta unidad ahora son parte de la central TER DEGAÑ (“Degan 1”) luego del proceso de MR. | Se acoge solicitud. Se actualizan las unidades a la central TER Degañ
26 | Colbún S.A. | 2023-01-06 | Pmax | GCO N°001/2023 | En relación con la solicitud de pruebas de potencia máxima para nuestras Centrales Hidroeléctricas (“CCHH”) de la cuenca del Aconcagua, específicamente las CCHH Hornitos y Los Quilos, solicitamos a usted, evaluar la opción de reagendar dichas pruebas para el año 2024. Lo anterior se sustenta en que, actualmente, tenemos ingresadas limitaciones para todas nuestras centrales del Aconcagua, informadas mediante nuestra carta GM N°217/2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, que por el momento no tienen una fecha de término y tienen relación con mantener una operación estable de nuestras unidades generadoras, no pudiendo participar de servicios complementarios, ni prorrata generalizada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por seguridad de las personas en la zona. En caso de que no sea posible acoger nuestra solicitud, agradecemos modificar las fechas asignadas para las pruebas de Potencia Máxima de dichas centrales para dos días consecutivos dentro del período de deshielo de la siguiente temporada y que, según nuestros registros de generación del año anterior, tendría su peak entre los meses de noviembre y diciembre. | Se acoge solicitud de Colbún para reprogramar las pruebas de sus centrales según lo sugerido (noviembre 2023)
27 | Colbún S.A. | 2023-01-06 | Pmax | GCO N°001/2023 | En relación con la solicitud de pruebas de potencia máxima para nuestra Central Térmica (“CT”) Nehuenco 3, tanto con combustible diésel como con gas natural, solicitamos a usted, evaluar la opción de reagendar dichas pruebas para el año 2024. Lo anterior se sustenta en que, actualmente, tenemos una restricción técnica para poder operar la CT Nehuenco 3 con combustible diésel, debido a una falla en el Compresor de Aire Atomizado, informada mediante nuestra carta GM N° 216/2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, y que su solución no estará antes de 50 semanas. En caso de que no sea posible acoger nuestra solicitud, agradecemos modificar la fecha asignada para la prueba de Potencia Máxima de CT Nehuenco 3 para un día del mes de junio o julio y ajustar la realización de las pruebas sólo con gas natural. | Se acoge solicitud de Colbún para reprogramar las pruebas de su central según lo sugerido. Sin embargo, se solicita envío de programa propuesto para la realización de los ensayos el 2024.
28 | Colbún S.A. | 2023-01-06 | Pmax | GCO N°001/2023 | En relación con las fechas propuestas para realizar las pruebas de Potencia Máxima en nuestras CCHH de la cuenca del Maule, específicamente las CCHH La Mina y San Ignacio, solicitamos a usted, modificar dichas fechas para dos días consecutivos dentro del período de deshielo de la zona que, según nuestros registros de generación del año anterior, tendría su peak entre los meses de octubre y noviembre. | Se acoge solicitud de Colbún para reprogramar las pruebas de sus centrales según lo sugerido (octubre 2023)
29 | Colbún S.A. | 2023-01-06 | Pmax | GCO N°001/2023 | Se solicita corregir el propietario de nuestra CH Los Quilos, aparece AES Andes S.A. (referirse al ítem N°41 de la tabla anexada a la carta de referencia) | Se acoge observación. Se cambia el coordinado.
30 | TecnoRed S.A. | 2023-01-18 | CEN | SGCE‐004/2023 | En relación al calendario de pruebas enviado mediante carta de la Ref., se solicita eliminar la unidad 3 de la Central Placilla (fila 12), dado que la unidad finalizó el proceso de retiro, según se indica en informe adjunto, y está en proceso la actualización de la información técnica. | Se acoge solicitud de TecnoRed para quitar la unidad según lo sugerido.
31 | TecnoRed S.A. | 2023-01-18 | Pmax | SGCE‐003/2023 | En relación al calendario de pruebas enviado mediante carta de la Ref., se solicita eliminar la unidad 3 de la Central Placilla (fila 20), dado que la unidad finalizó el proceso de retiro, según se indica en informe adjunto, y está en proceso la actualización de la información técnica. | Se acoge solicitud de TecnoRed para quitar la unidad según lo sugerido
32 | Central Colmito S.A. | 2023-01-30 | Pmax y CEN | GC-CO 0001/23 | De acuerdo a lo solicitado en la carta DE04210-22 del 02 de septiembre 2022 (Ref [3]), pruebas de PMax y CEN deben realizarse con combustible Diésel y Gas Natural. Se solicita corregir la columna “Combustible” en ambos programas, donde figura solamente el combustible Diésel. | Se acoge observación. Se agrega combustible.