## Checklist SAC
Cumple
Si
No
Antecedentes generales de la empresa y proyecto
Item | Descripción | ¿Cumple? | Observaciones Acceso Abierto | Justificación | Item | Si No "Cumple" observación A.A.
Catastro | Empresa posee estado de "Aprobado" en la plataforma de catastro. | Si | Sin Observaciones. | a) Art. 15 del Reglamento. | Catastro | Se solicita que la empresa sea catastrada en la plataforma. (https://catastro.coordinador.cl)
Nombre de proyecto | El nombre del proyecto no se repite con un proyecto presentado anteriormente o con instalaciones existentes en BDIT. | Si | Sin Observaciones. | b) Art. 15 del Reglamento. | Nombre de proyecto | Se solicita cambiar el nombre al proyecto.
Razón social, RUT y giro del solicitante | Razón social concuerda con antecedentes presentados y lo expuesto en catastro. | Si | Sin Observaciones. | a) Art. 15 del Reglamento. | Razón social, RUT y giro del solicitante | Razon Social debe debe ser coherente con antecedentes presentados.
Domicilio del solicitante | Presenta domicilio. | Si | Sin Observaciones. | a) Art. 15 del Reglamento. | Domicilio del solicitante | Debe presentar un domicilio.
Representante legal del solicitante | Presenta información de contacto del Representante Legal de la empresa. | Si | Sin Observaciones. | a) Art. 15 del Reglamento. | Representante legal del solicitante | Debe presentar antecedentes.
Ubicación geográfica de las instalaciones a interconectar | Presenta información de la ubicación geográfica de las instalaciones a interconectar. | Si | Sin Observaciones. | a) Art. 16 del Reglamento. | Representante legal del solicitante | Debe presentar antecedentes.
Formulario SAC y Formulario de verificación de entrega de antecedentes | Entrega Formularios firmados por el encargado o responsable de desarrollar los antecedentes técnicos del proyecto | Si | Sin Observaciones. | Art. 15 del Reglamento. |  | Debe presentar antecedentes.
Antecedentes del punto de conexión
Item | Descripción | ¿Cumple? | Observaciones Acceso Abierto | Justificación | Item | Revisión Acceso Abierto
Calificación de Instalación | Se envía una solicitud en una instalación pública (Nacional o Zonal). | Si | Sin observaciones. | Art. 10 del Reglamento. | Calificación de Instalación | La Solicitud queda sin efecto. La empresa deberá ingresar una Solicitud de Uso de Capacidad Técnica.
Ampliación del punto de conexión | La propuesta de conexión del solicitante no implica una ampliación de las barras en el punto de conexión del proyecto. | Si | Sin observaciones. | Artículo 89 de LGSE | Ampliación del punto de conexión | La Solicitud queda sin efecto. Solo se permitirá adecuaciones, modificaciones y refuerzos en tanto estas no califiquen como obras de ampliación conforme indica el artículo 89° de la LGSE.
Posición solicitada | La solicitud identifica punto de conexión y se encuentra disponible. | Si | Sin observaciones. | b) Art. 16 del Reglamento. | Posición solicitada | La Solicitud queda sin efecto. La empresa deberá rediseñar su proyecto de conexión.
Conexión en derivación | La propuesta de conexión no implica una conexión en derivación. | Si | Sin observaciones. | j) Art. 3-3 de NTSyCS | Conexión en derivación | La Solicitud queda sin efecto. La empresa deberá rediseñar su proyecto de conexión.
Acometida de entrada a la subestación y crecimiento armónico | La acometida de entrada a la subestación cumple con criterios de Acceso Abierto y la conexión del proyecto permite un crecimiento armónico de las instalaciones. | Si | Sin observaciones. | f) Art. 8 y Art. 83 del AT: Diseño de Instalaciones | Acometida de entrada a la subestación y crecimiento armónico | La Solicitud queda sin efecto. La empresa deberá rediseñar su proyecto de conexión.
Disposición de equipos en las subestaciones, patios y salas eléctricas | La disposición de los equipos eléctricos en las subestaciones, patios y salas eléctricas deberán permitir el acceso abierto a la instalación y el crecimiento armónico de la subestación. | Si | Sin observaciones. | f) Art. 8 del AT: Diseño de Instalaciones | Disposición de equipos en las subestaciones, patios y salas eléctricas | La Solicitud queda sin efecto. La empresa deberá rediseñar su proyecto de conexión.
Configuración de barras de la subestación al cual se conecta | La solución de conexión mantiene la configuración de barras de la subestación al cual se conecta. | Si | Sin observaciones. | Art. 8 y Art. 46 de AT: Diseño de Instalaciones | Configuración de barras de la subestación al cual se conecta | La Solicitud queda sin efecto. La empresa deberá rediseñar su proyecto de conexión.
Antecedentes de la solicitud
Item | Descripción | ¿Cumple? | Observaciones Acceso Abierto | Norma | Item | Revisión Acceso Abierto
Antecedente N°1: Informe descriptivo de la solución de conexión | El informe es coherente con la información presentada en el formulario y cumple con los antecedentes mínimos requeridos indicados en el documento "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión". | Si | Sin Observaciones. | b) Art. 15 del Reglamento. | Antecedente N°1: Informe descriptivo del proyecto de Conexión | Debe presentar antecedente según lo detallado en el documento de "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión".
Antecedente N°2: Planos de la solución de conexión | Envía planos: diagrama unilineal, disposición de instalaciones (planta-corte), acorde al documento de "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión". | Si | Sin Observaciones. | d) Art. 15 del Reglamento. | Antecedente N°2: Planos Diagrama unilineal simplificado y disposión de instalaciones | Debe presentar antecedente según lo detallado en el documento de "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión".
Antecedente N°3: Instalaciones que se adecúan, modifican o refuerzan | Describe las instalaciones que se deberán adecuar, modificar o reforzar en el punto de conexión para que su solución de conexión pueda materializarse. | Si | Sin Observaciones. | d) Art. 15 del Reglamento. | Antecedente N°3: Instalaciones que se adecúan, modifican o refuerzan | Debe presentar antecedente según lo detallado en el documento de "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión".
Antecedente N°4: Carta gantt | Se envía Carta Gantt considerando la totalidad de los Hitos contenidos, según formato del Coordinador, siendo las fechas consistentes con los antecedentes presentados. | Si | Sin Observaciones. | f) Art. 16 del Reglamento. | Antecedente N°4: Carta gantt | Debe presentar antecedente según lo detallado en el documento de "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión".
Antecedente N°5: Declaración Jurada | Envía declaración jurada conforme lo requerido en el artículo 15° del Reglamento. | Si | Sin Observaciones. | e) Art. 15 del Reglamento. |  | Debe presentar antecedente.
Antecedente N°6: Garantía | Envía Garantía que caucione los pagos a los que hace referencia el inciso cuarto del artículo 79 de la Ley | Si | Sin Observaciones. | f) Art. 15 del Reglamento. |  | Debe presentar antecedente.
Consistencia Solicitud de Autorización de Conexión. | Los antecedentes entregados son consistentes entre: antecedentes técnicos e instalaciones del SI. | Si | Sin observaciones. | Art. 15 del Reglamento. | La solución y proyecto de conexión son consistentes entre: los planos de ingeniería, informe descriptivo e instalaciones del SI. | Debe presentar antecedente según lo detallado en el documento de "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión".