30.2466 | 3249 | Transformadores2D | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | SEN | S/E CABO LEONES II | CENTRAL CABO LEONES II 220/33KV 102MVA 2 | 2021-02-23 | En Servicio | Transformadores2D3249 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | --------- | 0.39674 | 2.6185 | 0 | 0 | 2.6185 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
30.2466 | 3248 | Transformadores2D | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | SEN | S/E CABO LEONES II | CENTRAL CABO LEONES II 220/33KV 102MVA 1 | 2021-02-23 | En Servicio | Transformadores2D3248 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | --------- | 0.39674 | 2.0035 | 0 | 0 | 2.0035 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
35.0226 | 3309 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E ELEVADORA CAPRICORNIO | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3309 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53311.3667 | 14.2833 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | --------- | 0.34264 | 0 | 0.80519 | 0 | 0 | 0.80519 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
108.7623 | 1565 | Transformadores2D | TECNET S.A. | SEN | S/E LA PORTADA | LA PORTADA 23/0.38 KV N°2 | 2014-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1565 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
14.2685 | 3281 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E GRANEROS | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T1 | 2022-06-24 | En Servicio | Transformadores2D3281 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7833 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 15.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.84101 | 13.274 | 0 | 0 | 13.274 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
12.263 | 3325 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E BICENTENARIO | BICENTENARIO 110/12.5KV 50MVA 3 | 2022-08-24 | En Servicio | Transformadores2D3325 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.15 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.97855 | 8.7254 | 0 | 0 | 8.7254 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
23.1781 | 3026 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E PANAMERICANA | PANAMERICANA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2021-09-26 | En Servicio | Transformadores2D3026 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53308.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 1 | 1 | --------- | 0.51773 | 9.647 | 0.51773 | 0.51773 | 9.647 | 0.51773 | 0.51773 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
15.9781 | 3375 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E LOS DOMINICOS | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 2 | 2022-05-03 | En Servicio | Transformadores2D3375 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53108.7 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 215.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2333 | 4.0667 | 0 | --------- | 0.75103 | 161.6464 | 3.0542 | 0 | 161.6464 | 3.0542 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
9.074 | 3481 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PUQUILLAY | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | 2022-11-29 | En Servicio | Transformadores2D3481 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.4833 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6.3833 | 3.9667 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | --------- | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
33.0185 | 435 | Transformadores3D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E LLANQUIHUE | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | 2020-11-30 | En Servicio | Transformadores3D435 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.05 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.36343 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
15.189 | 448 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E RIO ACONCAGUA | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | 2022-05-27 | En Servicio | Transformadores3D448 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53274.0833 | 53.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.79004 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
54.0854 | 2954 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E EL EMPALME | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2954 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.4833 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
1484.0653 | 2721 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL PAJONALES | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA 1 |  | En Servicio | Transformadores2D2721 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50210.0167 | 3042.9833 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | 15 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
391.9917 | 504 | Transformadores2D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | CENTRAL ALFALFAL 230/12KV 95MVA 1 | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D504 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
259.9915 | 3319 | Transformadores2D | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | ATACAMA KOZAN 110/4.16KV 10MVA 2 | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D3319 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52968.75 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 356.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.8667 | 2.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 71.3733 | 0.47667 | 0 | 71.3733 | 0.47667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
1484.0653 | 2940 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PUERTO MONTT (STS) | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 |  | En Servicio | Transformadores2D2940 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53197.4833 | 23.5 | 0 | 0 | 0.78333 | 54.5333 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0.78333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.9067 | 0.15667 | 0.2 | 10.9067 | 0.15667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
343.9917 | 1142 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E EL AVELLANO | EL AVELLANO 66/23-15KV 11MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1142 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53228.6167 | 99.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
45.0164 | 3048 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E LA DEHESA | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 | 2019-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3048 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53212.2 | 35.8667 | 0 | 0 | 2.8833 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 2.8833 | 0 | --------- | 0.26657 | 20.5392 | 0.76861 | 0 | 20.5392 | 0.76861 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 8
167.908 | 26 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | 2009-09-04 | En Servicio | Transformadores2D26 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52904.55 | 9.2833 | 0 | 0 | 80.0667 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 80.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 66.82 | 16.0133 | 0 | 66.82 | 16.0133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
295.9917 | 30 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL MAMPIL | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D30 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.71667 | 0.4 | 0 | 0.71667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
1484.0653 | 3056 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T1 |  | En Servicio | Transformadores2D3056 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.6667 | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1484.0653 | 3057 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T2 |  | En Servicio | Transformadores2D3057 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53272.6667 | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.9915 | 659 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN ISIDRO II | CENTRAL SAN ISIDRO II 230/13.2KV 163MVA | 2006-01-01 | En Servicio | Transformadores2D659 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53067.2667 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 251.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5333 | 9.2 | 0 | --------- | 0.2 | 50.3067 | 1.84 | 0 | 50.3067 | 1.84 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
1484.0653 | 500 | Transformadores2D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL GUACOLDA | GUACOLDA 220/13.8KV 176.5MVA 1 |  | En Servicio | Transformadores2D500 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.22667 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
9.2712 | 3436 | Transformadores2D | MINERA LOS PELAMBRES | SEN | S/E LOS VILOS | LOS VILOS 220/23KV 30MVA T2 | 2022-11-23 | En Servicio | Transformadores2D3436 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52790.7833 | 0 | 0 | 0 | 455.75 | 81.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 455.75 | 1 | --------- | 1 | 81.4667 | 455.75 | 1 | 81.4667 | 455.75 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
319.9915 | 637 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN ISIDRO I | CENTRAL SAN ISIDRO 220/15KV 162.4MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D637 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52928.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 79.8367 | 0 | 0 | 79.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
12.2301 | 3457 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CURACAUTIN | CURACAUTIN 69/25 KV 15MVA 3 | 2022-08-25 | En Servicio | Transformadores2D3457 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.65 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 2.5167 | 0 | --------- | 0.98118 | 5.7236 | 2.4693 | 0 | 5.7236 | 2.4693 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
319.9915 | 638 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN ISIDRO I | CENTRAL SAN ISIDRO 230/13.8KV 283.59MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D638 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53321.5167 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
20.1205 | 432 | Transformadores3D | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 20MVA AT3-R | 2021-12-28 | En Servicio | Transformadores3D432 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53285.3667 | 13.2667 | 0 | 0 | 5.25 | 24.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1167 | 5.25 | 2 | --------- | 0.59641 | 14.3833 | 3.1311 | 1.1928 | 14.3833 | 3.1311 | 1.1928 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
8.6137 | 3246 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E QUILICURA | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2022-12-13 | En Servicio | Transformadores2D3246 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53234.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0833 | 0 | 0 | --------- | 1 | 93.0833 | 0 | 0 | 93.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
7.6932 | 3424 | Transformadores2D | AR PUELCHE SUR SPA | SEN | S/E PUELCHE SUR | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 | 2023-01-10 | En Servicio | Transformadores2D3424 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 46493.7333 | 6821.45 | 0 | 0 | 5.6 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 5.6 | 1 | --------- | 1 | 7.2167 | 5.6 | 1 | 7.2167 | 5.6 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
7.7918 | 3207 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E ALONSO DE CORDOVA | ALONSO DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 | 2023-01-07 | En Servicio | Transformadores2D3207 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53269.0833 | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | --------- | 1 | 48.1 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
19.2329 | 2917 | Transformadores2D | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SEN | S/E QUILMO II | QUILMO II 33/33KV 250/280A R1 | 2022-01-24 | En Servicio | Transformadores2D2917 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.35 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1 | --------- | 0.62393 | 0 | 2.2774 | 0.62393 | 0 | 2.2774 | 0.62393 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
1484.0653 | 2467 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CASAS VIEJAS | CASAS VIEJAS 23/13.8KV 5MVA |  | En Servicio | Transformadores2D2467 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
8.0877 | 449 | Transformadores3D | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SEN | S/E HADES | HADES 220/33/33KV 220MVA T1 | 2022-12-29 | En Servicio | Transformadores3D449 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.5667 | 30.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
12.7562 | 486 | Transformadores3D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E INCA DE ORO | INCA DE ORO 220/33/33 KV 250 MVA 1 | 2022-08-09 | En Servicio | Transformadores3D486 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47450.7 | 5877.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.94072 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
7.1671 | 3271 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | SEN | S/E OYARVIDE | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°1 | 2023-01-26 | En Servicio | Transformadores2D3271 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48162.3333 | 5014.2167 | 0 | 0 | 0 | 151.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.45 | 0 | 0 | --------- | 1 | 151.45 | 0 | 0 | 151.45 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
7.1671 | 3272 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | SEN | S/E OYARVIDE | OYARVIDE 220/6.9KV 33.3MVA N°2 | 2023-01-26 | En Servicio | Transformadores2D3272 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48162.3333 | 4877.85 | 0 | 0 | 0 | 287.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8167 | 0 | 0 | --------- | 1 | 287.8167 | 0 | 0 | 287.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
5.2932 | 3452 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E PALPANA | PALPANA 220/33 KV 200 MVA 1 | 2023-03-24 | En Servicio | Transformadores2D3452 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53314.4833 | 1.3333 | 0 | 0 | 3.3667 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 3.3667 | 0 | --------- | 1 | 8.8167 | 3.3667 | 0 | 8.8167 | 3.3667 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
5.063 | 3428 | Transformadores2D | AR LLANOS DEL VIENTO SPA | SEN | S/E LLANOS DEL VIENTO | LLANOS DEL VIENTO 220/33KV 170MVA 1 | 2023-03-31 | En Servicio | Transformadores2D3428 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50942.5333 | 2385.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
5.3589 | 3458 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E LAUTARO | LAUTARO 66/25-15,3 KV 30 MVA T5 | 2023-03-22 | En Servicio | Transformadores2D3458 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53264.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 63.2333 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
13.8411 | 3329 | Transformadores2D | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SEN | S/E GUARDIAMARINA | GUARDIAMARINA 110/13,8 KV 50 MVA T2 | 2022-07-07 | En Servicio | Transformadores2D3329 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.86698 | 8.6987 | 0 | 0 | 8.6987 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
8.2849 | 447 | Transformadores3D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E GUINDO | GUINDO 220/66/13,8 KV 90MVA 1 | 2022-12-23 | En Servicio | Transformadores3D447 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53307.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 20.5333 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
12.3288 | 3331 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | SEN | S/E PATILLOS | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 | 2022-08-22 | En Servicio | Transformadores2D3331 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48794.5667 | 4469.1333 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 38.45 | 0 | 5.5 | 0 | 20.35 | 0 | 0 | --------- | 0.97333 | 19.8073 | 0 | 0 | 19.8073 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
12.3288 | 3332 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | SEN | S/E PATILLOS | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 | 2022-08-22 | En Servicio | Transformadores2D3332 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48795.55 | 4469.1333 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 38.45 | 0 | 5.5 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.97333 | 18.8502 | 0 | 0 | 18.8502 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
330.4476 | 1496 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/13.8 KV CTM1 | 1996-02-17 | En Servicio | Transformadores2D1496 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52536.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 158.2633 | 0 | 0 | 158.2633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
4.537 | 3493 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E LAUTARO | LAUTARO 69/25-13,5 KV 30 MVA 1 | 2023-04-16 | En Servicio | Transformadores2D3493 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53315.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | --------- | 1 | 12.5167 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
9.074 | 3468 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E FUENTECILLA | FUENTECILLA 66/15 kV 30 MVA 1 | 2022-11-29 | En Servicio | Transformadores2D3468 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.2333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | --------- | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
97.0259 | 1275 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | SEN | S/E CENTRAL LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE 220/23KV 150MVA 2 | 2015-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1275 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1484.0653 | 512 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR1 1U + R |  | En Servicio | Transformadores3D512 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53309.1 | 1.9 | 0 | 0 | 4.1333 | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 4.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 2.5733 | 0.82667 | 0.2 | 2.5733 | 0.82667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1484.0653 | 511 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR2 3U |  | En Servicio | Transformadores3D511 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
4.9644 | 485 | Transformadores3D | PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA | SEN | S/E CAMPO LINDO | CAMPO LINDO 220/33/33KV 300MVA 1 | 2023-04-03 | En Servicio | Transformadores3D485 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53135.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7667 | 0 | 0 | --------- | 1 | 192.7667 | 0 | 0 | 192.7667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
1484.0324 | 540 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CENIZAS S.A. | SEN | S/E CENTRAL CENIZAS | CENIZAS 110/11KV 30/35MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D540 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.88 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
59.7097 | 2658 | Transformadores2D | CUMBRES SPA | SEN | S/E MOCHO | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | 2018-09-10 | En Servicio | Transformadores2D2658 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52940.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 382.4333 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 382.4333 | 3.2833 | 2 | --------- | 0.20097 | 76.8585 | 0.65986 | 0.40194 | 76.8585 | 0.65986 | 0.40194 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
46.0022 | 2946 | Transformadores2D | CAITAN SPA | SEN | S/E CAITAN | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | 2019-11-01 | En Servicio | Transformadores2D2946 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53052.7 | 26.25 | 0 | 0 | 34.65 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 34.65 | 0 | --------- | 0.26086 | 55.9278 | 9.0387 | 0 | 55.9278 | 9.0387 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
30.411 | 3287 | Transformadores2D | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | SEN | S/E LASANA | LASANA 220/33KV 120MVA 1 | 2021-02-18 | En Servicio | Transformadores2D3287 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50439.0833 | 2814.5167 | 0 | 0 | 64.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 64.8 | 1 | --------- | 0.39459 | 3.7881 | 25.5697 | 0.39459 | 3.7881 | 25.5697 | 0.39459 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 1
21.0082 | 3293 | Transformadores2D | AR ESCONDIDO SPA | SEN | S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO | CENTRAL RIO ESCONDIDO 220/33 KV 170MVA | 2021-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3293 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 50696.3333 | 2459.8833 | 0 | 0 | 0 | 171.7 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 171.7 | 0 | 0 | --------- | 0.57121 | 98.0759 | 0 | 0 | 98.0759 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
1484.0653 | 652 | Transformadores2D | SAGESA S.A. | SEN | S/E CENTRAL CORONEL | CENTRAL CORONEL 66/11.5KV 58MVA |  | En Servicio | Transformadores2D652 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53295.3 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7033 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
100.8372 | 1269 | Transformadores2D | HIDROANGOL S.A. | SEN | S/E CENTRAL PICOIQUEN | PICOIQUEN 66/13.2KV 30MVA | 2015-04-07 | En Servicio | Transformadores2D1269 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53104.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.77 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
47.1194 | 2614 | Transformadores2D | CUMBRES SPA | SEN | S/E CENTRAL CUMBRES | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°1 | 2019-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2614 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53036.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 0 | 0 | --------- | 0.25467 | 72.9763 | 0 | 0 | 72.9763 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
47.1194 | 2615 | Transformadores2D | CUMBRES SPA | SEN | S/E CENTRAL CUMBRES | CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°2 | 2019-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2615 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53036.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 0 | 0 | --------- | 0.25467 | 72.9763 | 0 | 0 | 72.9763 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
31.8247 | 3029 | Transformadores2D | HIDROMOCHO S.A. | SEN | S/E CENTRAL MOCHO | CENTRAL MOCHO 23/13,2KV 21MVA T1 | 2021-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3029 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | --------- | 0.37707 | 101.2045 | 0 | 0 | 101.2045 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
26.2685 | 3286 | Transformadores2D | EÓLICA LA ESTRELLA SPA | SEN | S/E LA ESTRELLA | LA ESTRELLA 110/33KV 55MVA 1 | 2021-06-24 | En Servicio | Transformadores2D3286 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 49368.4167 | 3109.4167 | 0 | 0 | 832.7667 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 832.7667 | 1 | --------- | 0.45682 | 7.9487 | 380.4253 | 0.45682 | 7.9487 | 380.4253 | 0.45682 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
25.3151 | 3290 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | SEN | S/E CENTRAL LA HUELLA | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | 2021-07-23 | En Servicio | Transformadores2D3290 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52790.8833 | 15.9833 | 0 | 0 | 411.3333 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 411.3333 | 3 | --------- | 0.47403 | 52.0481 | 194.9827 | 1.4221 | 52.0481 | 194.9827 | 1.4221 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 3
46.0022 | 2948 | Transformadores2D | CAITAN SPA | SEN | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T2 | 2019-11-01 | En Servicio | Transformadores2D2948 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.5667 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 19.2667 | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 10.3833 | 0 | --------- | 0.26086 | 5.0258 | 2.7086 | 0 | 5.0258 | 2.7086 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
23.1123 | 3310 | Transformadores2D | WPD MALLECO SPA | SEN | S/E SURCO Y SEMILLA | SURCO Y SEMILLA 220/33KV 110/170MVA 1 | 2021-09-28 | En Servicio | Transformadores2D3310 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53163.9333 | 32.1333 | 0 | 0 | 124.4667 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 124.4667 | 0 | --------- | 0.5192 | 3.8767 | 64.6235 | 0 | 3.8767 | 64.6235 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
18.9041 | 3311 | Transformadores2D | WPD MALLECO SPA | SEN | S/E AGUA BUENA | AGUA BUENA 220/33KV 110/170MVA 1 | 2022-02-03 | En Servicio | Transformadores2D3311 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53225.2167 | 7.7333 | 0 | 0 | 95.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.05 | 0 | --------- | 0.63478 | 0 | 60.3361 | 0 | 0 | 60.3361 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
96.8944 | 1272 | Transformadores2D | JAVIERA SPA | SEN | S/E CENTRAL JAVIERA | JAVIERA 110/22KV 85MVA | 2015-08-05 | En Servicio | Transformadores2D1272 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53322.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
20.6137 | 3288 | Transformadores2D | AR ALENA SPA | SEN | S/E CENTRAL EOLICA ALENA | CENTRAL EOLICA ALENA 154/33 KV 100 MVA 1 | 2021-12-13 | En Servicio | Transformadores2D3288 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 49381.9667 | 3940.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.58214 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
46.0022 | 2951 | Transformadores2D | CAITAN SPA | SEN | S/E BOMBEO 3 (SGO) | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | 2019-11-01 | En Servicio | Transformadores2D2951 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53275.3833 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 37.3833 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 37.3833 | 6.7333 | 0 | --------- | 0.26086 | 9.7517 | 1.7564 | 0 | 9.7517 | 1.7564 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
18.3123 | 3299 | Transformadores2D | AR TCHAMMA SPA | SEN | S/E TCHAMMA | TCHAMMA 220/33KV 170MVA T1 | 2022-02-21 | En Servicio | Transformadores2D3299 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47247.6167 | 6033.1833 | 0 | 0 | 5.9 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 5.9 | 2 | --------- | 0.6553 | 27.0637 | 3.8662 | 1.3106 | 27.0637 | 3.8662 | 1.3106 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
17.8192 | 3317 | Transformadores2D | AR CERRO TIGRE SPA | SEN | S/E CENTRAL CERRO TIGRE | CENTRAL CERRO TIGRE 220/33 KV 200 MVA | 2022-03-08 | En Servicio | Transformadores2D3317 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47107.4167 | 6182.9 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.67343 | 25.3772 | 0 | 0 | 25.3772 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
26.3342 | 3211 | Transformadores2D | TRANSQUINTA S.A. | SEN | S/E NUEVA PANQUEHUE | NUEVA PANQUEHUE 110/13.2KV 30MVA T1 | 2021-06-22 | En Servicio | Transformadores2D3211 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53259.7167 | 28.75 | 0 | 0 | 4.8667 | 34.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 4.8667 | 1 | --------- | 0.45568 | 15.7969 | 2.2176 | 0.45568 | 15.7969 | 2.2176 | 0.45568 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
46.0022 | 2947 | Transformadores2D | CAITAN SPA | SEN | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6KV 30MVA T1 | 2019-11-01 | En Servicio | Transformadores2D2947 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | 3.1085 | 0 | 0 | 3.1085 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
46.0022 | 2949 | Transformadores2D | CAITAN SPA | SEN | S/E BOMBEO 2 (SGO) | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | 2019-11-01 | En Servicio | Transformadores2D2949 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | 9.4778 | 0 | 0 | 9.4778 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
46.0022 | 2950 | Transformadores2D | CAITAN SPA | SEN | S/E BOMBEO 2 (SGO) | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | 2019-11-01 | En Servicio | Transformadores2D2950 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53275.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0167 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 44.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | 11.4821 | 0 | 0 | 11.4821 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
46.0022 | 2952 | Transformadores2D | CAITAN SPA | SEN | S/E BOMBEO 3 (SGO) | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | 2019-11-01 | En Servicio | Transformadores2D2952 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53282.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | 9.7648 | 0 | 0 | 9.7648 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
19.0027 | 3352 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | SEN | S/E SOL DE LOS ANDES | SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1 | 2022-01-31 | En Servicio | Transformadores2D3352 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | --------- | 0.63149 | 24.1544 | 0 | 0 | 24.1544 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
12.9534 | 3373 | Transformadores2D | WPD DUQUECO SPA | SEN | S/E LOS ANGELES SUR | LOS ANGELES SUR 66/33KV 80MVA 1 | 2022-08-03 | En Servicio | Transformadores2D3373 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53291.2 | 26.3 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | --------- | 0.9264 | 0 | 9.7272 | 0 | 0 | 9.7272 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
163.9914 | 25 | Transformadores2D | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A. | SEN | S/E NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 220/18KV 320MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D25 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.6167 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
14.7288 | 3456 | Transformadores2D | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E LONGAVI | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | 2022-06-10 | En Servicio | Transformadores2D3456 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53288.1 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.81473 | 10.3335 | 0 | 0 | 10.3335 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
1484.0653 | 645 | Transformadores2D | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. | SEN | S/E CENTRAL CARENA | CARENA 44/6.3KV 5MVA 1 |  | En Servicio | Transformadores2D645 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.9967 | 0 | 0 | 8.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
9.074 | 3482 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E SANTA CRUZ | SANTA CRUZ 66/13.2KV 22.5MVA 1 | 2022-11-29 | En Servicio | Transformadores2D3482 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53305.4333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0.83333 | 5.3167 | 0 | 3.3 | 10.45 | 0 | 5.3167 | 0.83333 | 1 | --------- | 1 | 5.3167 | 0.83333 | 1 | 5.3167 | 0.83333 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
7.1014 | 3467 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E LOS ANGELES (CGE) | LOS ANGELES 69/25-15,3 kV 30 MVA T5 | 2023-01-28 | En Servicio | Transformadores2D3467 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
16.8329 | 3335 | Transformadores2D | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 | SEN | S/E LA CRUZ SOLAR | LA CRUZ SOLAR 220/33KV 60MVA 1 | 2022-04-07 | En Servicio | Transformadores2D3335 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.71289 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
231.655 | 1216 | Transformadores2D | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | SEN | S/E PLANTA VALDIVIA | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 2 | 2004-05-12 | En Servicio | Transformadores2D1216 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53278.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.86 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1484.0653 | 554 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 |  | En Servicio | Transformadores3D554 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53267.8833 | 25.5167 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.92 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
122.0433 | 1051 | Transformadores2D | MADERAS ARAUCO S.A. | SEN | S/E PLANTA VIÑALES | PLANTA VIÑALES 66/13.2KV 22MVA 2 | 2013-07-01 | En Servicio | Transformadores2D1051 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53323.5833 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
65.2305 | 2570 | Transformadores2D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA | 2018-03-26 | En Servicio | Transformadores2D2570 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.36667 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1.7096 | 439 | Transformadores3D | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E AGUA SANTA | AGUA SANTA 220/115/60 kV 100 MVA 2 | 2023-07-11 | En Servicio | Transformadores3D439 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53178.65 | 9.7333 | 0 | 0 | 131.8667 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 131.8667 | 0 | --------- | 1 | 7.75 | 131.8667 | 0 | 7.75 | 131.8667 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 4 | 2
4.7014 | 484 | Transformadores3D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E LOS VARONES | LOS VARONES 220/66/13,8 KV 90 MVA 1 | 2023-04-11 | En Servicio | Transformadores3D484 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53283.4667 | 44.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
523.9918 | 3346 | Transformadores2D | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | SEN | S/E QUINTA | QUINTA 66/13.8KV 5.2 MVA T2A | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D3346 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
3.3534 | 3333 | Transformadores2D | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33KV 150MVA T3 | 2023-05-22 | En Servicio | Transformadores2D3333 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53294.5333 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | --------- | 1 | 3.6667 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
2.0055 | 2953 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E CHICUREO | CHICUREO 220/23,5KV 25MVA 2 | 2023-07-02 | En Servicio | Transformadores2D2953 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53286.4167 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2833 | 10.3 | 1 | --------- | 1 | 31.2833 | 10.3 | 1 | 31.2833 | 10.3 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
511.9916 | 541 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANTUCO (ENEL GENERACION) | CENTRAL ANTUCO (ENEL GENERACION) 230/13.8KV 175MVA 1 | 1981-01-01 | En Servicio | Transformadores2D541 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53319.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
37.0267 | 3251 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E LARQUI | LARQUI ETSSAA 45KVA | 2020-07-31 | En Servicio | Transformadores2D3251 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.32409 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
435.0306 | 1423 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA 23/13.8 KV N°3 | 1987-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1423 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53317.5833 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
13.8411 | 3328 | Transformadores2D | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SEN | S/E GUARDIAMARINA | GUARDIAMARINA 110/23 KV 30 MVA T1 | 2022-07-07 | En Servicio | Transformadores2D3328 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53320.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.86698 | 6.0833 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
1484.0653 | 3519 | Transformadores2D | PALMUCHO S.A. | SEN | S/E FAENAS PANGUE | FAENAS PANGUE 23/13.8KV 2MVA |  | En Servicio | Transformadores2D3519 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53325.05 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.59 | 0.2 | 0 | 0.59 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
1.5123 | 483 | Transformadores3D | ANDES SOLAR II SPA | SEN | S/E FUTURO | FUTURO 220/33/33 kV 260MVA 1 | 2023-07-17 | En Servicio | Transformadores3D483 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53252.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.85 | 0 | 0 | --------- | 1 | 75.85 | 0 | 0 | 75.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
1.1507 | 3480 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E SAN CARLOS | SAN CARLOS 69/25-15,3 KV 30MVA 2 | 2023-07-28 | En Servicio | Transformadores2D3480 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53290.2333 | 8.85 | 0 | 0 | 3.6667 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 3.6667 | 1 | --------- | 1 | 25.25 | 3.6667 | 1 | 25.25 | 3.6667 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
1.5123 | 3466 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E COLCHAGUA | COLCHAGUA 69/15.3KV 30MVA T1 | 2023-07-17 | En Servicio | Transformadores2D3466 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53310.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | --------- | 1 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
80.1643 | 1551 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | SEN | S/E KELAR | KELAR 15/6.6 KV N°1 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1551 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53326.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
80.1643 | 1552 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | SEN | S/E KELAR | KELAR 15/6.6 KV N°2 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1552 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53324.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1484.0653 | 657 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO) | CMPC PUENTE ALTO 44/6.3 12.5MVA |  | En Servicio | Transformadores2D657 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 53297.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1033 | 0 | 0 | 6.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
175.9912 | 533 | Transformadores3D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 220/110/12KV 300 MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores3D533 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 52561.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 153.3567 | 0 | 0 | 153.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
Formulas:
Años de historia de las instalaciones = EDATE([Años de historia de las instalaciones, row below],-60)
Entrada E/S después de = [Años de historia de las instalaciones, row below]
Note on I502: Juan Pablo Rojas: Potencia rectificada desde 2.6 a 5 MVA a la espera de info técnica
Note on I651: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2
Note on I951: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Melipulli
Note on I1022: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Barro Blanco
Note on I1331: Pedro Opazo: Transformador correspondía al instalado en SE Sta. Elena 3