## PFV Caracas II
Combustible | Unidad | Parámetro Técnico | Unidad | I) Desde el inicio del proceso de partida hasta la sincronización. | II) Desde la sincronización hasta alcanzar la operación a Mínimo Técnico. | III) Desde la operación a Mínimo Técnico hasta la operación a potencia nominal. | IV) Desde la operación a potencia nominal hasta la operación a Mínimo Técnico. | V) Desde la operación a Mínimo Técnico hasta la desconexión (estado de apagado) | VI) Desde la desconexión de la unidad hasta el término del proceso de detención
| Por inversor | a) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de partida | [m3] | N/A | N/A | N/A
Gas |  | b) Energía eléctrica consumida durante el proceso de partida | [MWh] | 0 | 3e-07 | 1.7e-05
Gas |  | c) Tiempo requerido para el proceso de partida | [min] | 0 | 0.005 | 0.248
|  | d) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de detención | [m3] |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Gas |  | e) Energía eléctrica consumida durante el proceso de detención | [MWh] |  |  |  | 1.11e-05 | 2e-07 | 0
Gas |  | f) Tiempo requerido para el proceso de detención | [min] |  |  |  | 0.163 | 0.0033 | 0
Gas |  | Tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | [min] | 0
Gas |  | Tiempo mínimo en detención antes de iniciar nuevo proceso de partida | [min] | 0
| Por central | a) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de partida | [m3] | N/A | N/A | N/A
Gas |  | b) Energía eléctrica consumida durante el proceso de partida | [MWh] | 0 | 5e-05 | 0.00375
Gas |  | c) Tiempo requerido para el proceso de partida | [min] | 0 | 0.067 | 4.75
|  | d) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de detención | [m3] |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Gas |  | e) Energía eléctrica consumida durante el proceso de detención | [MWh] |  |  |  | 0.00374 | 4e-05 | 0
Gas |  | f) Tiempo requerido para el proceso de detención | [min] |  |  |  | 4.73 | 0.05 | 0
Gas |  | Tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | [min] | 0
Gas |  | Tiempo mínimo en detención antes de iniciar nuevo proceso de partida | [min] | 0