## Notas
1) | Potencia Máxima Bruta Instalada en el Sistema Eléctrico Nacional. Considera centrales en operación y en pruebas.
2) | Valores en MW
3) | Otros térmicos incluye Fuel Oil, Biomasa, Biogás, Cogeneración y Petcoke
4) | Valores al 31 de diciembre de cada año, según lo informado en la cuenta pública anual del Coordinador (disponible en el sitio web: https://www.coordinador.cl/reportes/documentos/anuarios/sistema-electrico-nacional/)
5) | Valor 2020 de carbón difiere de anuarios por corrección del dato.
6) | Valores sujetos a revisión (pruebas de potencia máxima, desconexiones, actualización de información, entre otros)
7) | Para mayor información visita nuestro sitio web | www.coordinador.cl

## Capacidad por Region y Tecn
| Capacidad Instalada (en MW) | [10 empty] | Capacidad Instalada (en MW)
2015 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total | 2016 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 10.894 | 27.415 | Arica y Parinacota | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 10.894 | 33.655
Tarapacá | 0 | 0 | 61.234 | 0 | 0 | 158 | 32.48 | 0 | 6.25 | 257.964 | Tarapacá | 0 | 0 | 61.234 | 0 | 0 | 158 | 33.08 | 44 | 6.25 | 302.564
Antofagasta | 0 | 0 | 98.24 | 189 | 1791.026 | 1973.673 | 183.592 | 17.5 | 0 | 4253.031 | Antofagasta | 0 | 0 | 321.745 | 301 | 2202.486 | 2523.392 | 183.592 | 17.5 | 0 | 5549.715
Atacama | 0 | 0 | 367.1 | 0 | 0 | 760 | 499.356 | 0 | 5.12 | 1631.576 | Atacama | 0 | 0 | 724.7 | 0 | 0 | 760 | 529.82 | 0 | 5.12 | 2019.64
Coquimbo | 0 | 0 | 17.14 | 612.35 | 0 | 0 | 214.2 | 17 | 28.2 | 888.89 | Coquimbo | 0 | 0 | 36.41 | 612.35 | 0 | 0 | 214.6 | 16.6 | 28.2 | 908.16
Valparaíso | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1725.95 | 878.196 | 597.4 | 0 | 211.774 | 3414.39 | Valparaíso | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 1725.95 | 878.196 | 597.4 | 0 | 211.774 | 3421.031
Metropolitana | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 457.496 | 0 | 106.72 | 0 | 362.968 | 927.334 | Metropolitana | 0 | 0 | 116.17 | 0 | 457.496 | 0 | 106.72 | 0 | 362.968 | 1043.354
O'Higgins | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 254.851 | 0 | 22.2 | 37.6 | 1013.15 | 1345.751 | O'Higgins | 0 | 0 | 9 | 0 | 254.851 | 0 | 23 | 36.8 | 1013.15 | 1336.801
Maule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.18 | 49.6 | 1511.06 | 1639.84 | Maule | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.46 | 0 | 79.28 | 49.5 | 1603.62 | 1736.19
Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.1 | 20.4 | 102.5 | Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.1 | 20.4 | 102.5
Biobío | 0 | 0 | 0 | 54.54 | 284.132 | 850 | 391.735 | 236.2 | 2866.83 | 4683.437 | Biobío | 0 | 0 | 0 | 102.69 | 287.632 | 850 | 391.735 | 236.2 | 2867.93 | 4736.187
La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 81 | 42.876 | 135.476 | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 11.6 | 81 | 74.986 | 255.586
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 61 | 122.706 | 302.106 | Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 61 | 125.706 | 305.906
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 284.752 | 483.352 | Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 299.152 | 494.752
Total | 0 | 0 | 547.134 | 909.84 | 4513.455 | 4619.869 | 2444.784 | 571 | 6486.98 | 20093.062 | Total | 0 | 0 | 1286.74 | 1140.04 | 4930.875 | 5169.588 | 2474.948 | 613.7 | 6630.15 | 22246.041
| Capacidad Instalada (en MW) | [10 empty] | Capacidad Instalada (en MW)
2017 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total | 2018 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 10.894 | 33.655 | Arica y Parinacota | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 10.894 | 33.655
Tarapacá | 0 | 0 | 61.234 | 0 | 0 | 158 | 33.08 | 44 | 6.25 | 302.564 | Tarapacá | 0 | 0 | 61.234 | 0 | 0 | 158 | 33.08 | 44 | 6.25 | 302.564
Antofagasta | 55 | 0 | 770.135 | 301 | 2202.486 | 2544.392 | 183.592 | 17.5 | 0 | 6074.105 | Antofagasta | 44.91 | 0 | 770.135 | 301 | 2202.486 | 2898.392 | 183.592 | 17.5 | 0 | 6418.015
Atacama | 0 | 0 | 935.1 | 193.75 | 0 | 760 | 529.82 | 0 | 5.12 | 2423.79 | Atacama | 0 | 0 | 968.1 | 304.15 | 0 | 760 | 529.82 | 0 | 5.12 | 2567.19
Coquimbo | 0 | 0 | 147.513 | 612.22 | 0 | 0 | 214.6 | 16.6 | 28.2 | 1019.133 | Coquimbo | 0 | 0 | 155.513 | 693.95 | 0 | 0 | 220.6 | 16.6 | 28.2 | 1114.863
Valparaíso | 0 | 0 | 60.628 | 0 | 1731.95 | 878.196 | 597.4 | 0 | 211.774 | 3479.948 | Valparaíso | 0 | 0 | 99.628 | 0 | 1737.35 | 878.196 | 606.4 | 0 | 211.774 | 3533.348
Metropolitana | 0 | 0 | 236.73 | 0 | 459.496 | 0 | 109.72 | 0 | 364.418 | 1170.364 | Metropolitana | 0 | 0 | 250.19 | 0 | 460.496 | 0 | 112.72 | 0 | 364.418 | 1187.824
O'Higgins | 0 | 0 | 37.8 | 17.95 | 254.851 | 0 | 23 | 36.8 | 1022.15 | 1392.551 | O'Higgins | 0 | 0 | 85.45 | 17.95 | 254.851 | 0 | 26 | 36.8 | 1036.55 | 1457.601
Maule | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 2.46 | 0 | 80.78 | 49.5 | 1689.02 | 1826.09 | Maule | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 2.46 | 0 | 83.78 | 49.5 | 1689.02 | 1849.58
Ñuble | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.1 | 20.4 | 105.5 | Ñuble | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.1 | 20.4 | 111.5
Biobío | 0 | 0 | 0 | 106.16 | 291.632 | 850 | 391.735 | 239.6 | 2874.69 | 4753.817 | Biobío | 0 | 0 | 0 | 106.16 | 291.632 | 850 | 391.735 | 239.6 | 2874.89 | 4754.017
La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 11.6 | 81 | 77.986 | 258.586 | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 11.6 | 81 | 80.736 | 261.336
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 61 | 127.616 | 307.816 | Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 61 | 127.616 | 307.816
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 180.228 | 0 | 298.552 | 579.78 | Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 183.228 | 0 | 298.552 | 711.78
Total | 55 | 0 | 2264.91 | 1420.08 | 4942.875 | 5190.588 | 2500.076 | 617.1 | 6737.07 | 23727.699 | Total | 44.91 | 0 | 2432.51 | 1741.21 | 4949.275 | 5544.588 | 2527.076 | 617.1 | 6754.42 | 24611.089
| Capacidad Instalada (en MW) | [10 empty] | Capacidad Instalada (en MW)
2019 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total | 2020 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 8.24 |  | 0 | 0 | 13.6016 | 0 | 10.894 | 32.7356 | Arica y Parinacota | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 13.6016 | 0 | 11.394 | 33.2356
Tarapacá | 0 | 0 | 175.085 |  | 0 | 0 | 34.44 | 44 | 6.25 | 259.775 | Tarapacá | 0 | 0 | 366.381 | 0 | 0 | 0 | 34.084 | 44 | 6.25 | 450.715
Antofagasta | 44.91 | 0 | 833.195 | 301 | 2149.491 | 2723.612 | 183.9473 | 24.36 | 0 | 6260.5153 | Antofagasta | 44.91 | 0 | 1129.825 | 301 | 2149.491 | 2723.612 | 183.9473 | 24.36 | 0 | 6557.1453
Atacama | 0 | 0 | 950.613 | 482.55 | 0 | 760 | 538.8546 | 0 | 5.12 | 2737.1376 | Atacama | 0 | 0 | 960.568 | 766.65 | 0 | 760 | 638.8546 | 0 | 5.12 | 3131.1926
Coquimbo | 0 | 0 | 178.213 | 693.75 | 0 | 0 | 344.6 | 16.6 | 28.2 | 1261.363 | Coquimbo | 0 | 0 | 203.951 | 694.812 | 0 | 0 | 447.6 | 16.6 | 28.2 | 1391.163
Valparaíso | 0 | 0 | 129.068 | 0 | 1712.36 | 861.263 | 478.73 | 0 | 211.774 | 3393.195 | Valparaíso | 0 | 0 | 163.923 | 0 | 1712.36 | 861.263 | 478.73 | 0 | 211.774 | 3428.05
Metropolitana | 0 | 0 | 298.96 | 0 | 457.754 | 0 | 115.72 | 0 | 367.818 | 1240.252 | Metropolitana | 0 | 0 | 370.573 | 0 | 484.054 | 0 | 115.72 | 0 | 363.818 | 1334.165
O'Higgins | 0 | 0 | 173.44 | 17.95 | 254.851 | 0 | 26 | 36.8 | 1071.16 | 1580.201 | O'Higgins | 0 | 0 | 228.29 | 17.95 | 254.851 | 0 | 26 | 36.8 | 1071.16 | 1635.051
Maule | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 53.46 | 0 | 85.12 | 49.5 | 1679.32 | 1901.28 | Maule | 0 | 0 | 116.43 | 0 | 46.62 | 0 | 85.12 | 49.5 | 1696.976 | 1994.646
Ñuble | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.1 | 20.4 | 120.5 | Ñuble | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.1 | 20.4 | 126.3
Biobío | 0 | 0 | 0 | 133.19 | 288.524 | 847.54 | 535.751 | 185.1 | 2874.89 | 4864.995 | Biobío | 0 | 0 | 2.9 | 133.19 | 288.524 | 717.54 | 542.111 | 185.1 | 2833.09 | 4702.455
La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 303.4 | 0 | 0 | 12 | 81 | 80.336 | 476.736 | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 | 17.88 | 81 | 80.336 | 562.416
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 61 | 146.882 | 327.082 | Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.17 | 61 | 161.776 | 350.946
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 202.438 | 0 | 323.852 | 756.29 | Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 211.418 | 0 | 324.122 | 765.54
Total | 44.91 | 0 | 2798.694 | 2161.84 | 4916.44 | 5192.415 | 2701.4025 | 569.46 | 6826.896 | 25212.0575 | Total | 44.91 | 0 | 3574.881 | 2526.802 | 4935.9 | 5062.415 | 2934.2365 | 569.46 | 6814.416 | 26463.0205
| Capacidad Instalada (en MW) | [10 empty] | Capacidad Instalada (en MW)
2021 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total | 2022 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 13.6016 | 0 | 11.394 | 33.2356 | Arica y Parinacota | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 13.6016 | 0 | 11.394 | 33.2356
Tarapacá | 0 | 0 | 439.981 | 0 | 0 | 0 | 32.124 | 45.96 | 6.25 | 524.315 | Tarapacá | 0 | 0 | 439.981 | 0 | 0 | 0 | 32.124 | 45.96 | 6.25 | 524.315
Antofagasta | 77.91 | 110 | 2133.325 | 791.2 | 2149.491 | 2718.368 | 80.6993 | 24.36 | 0 | 8085.3533 | Antofagasta | 81.63 | 110 | 2857.845 | 961.4 | 2149.491 | 2449.568 | 80.6993 | 24.36 | 0 | 8714.9933
Atacama | 0 | 0 | 1962.618 | 878.75 | 0 | 763.615 | 646.0946 | 0 | 5.12 | 4256.1976 | Atacama | 0 | 0 | 2510.298 | 949.63 | 0 | 763.615 | 646.0946 | 0 | 5.12 | 4874.7576
Coquimbo | 0 | 0 | 309.301 | 694.812 | 0 | 0 | 677.12 | 17 | 28.2 | 1726.433 | Coquimbo | 0 | 0 | 372.301 | 694.812 | 0 | 0 | 681.8398 | 17 | 28.2 | 1794.1528
Valparaíso | 0 | 0 | 204.281 | 0 | 1906.86 | 858.923 | 279.991 | 4.5 | 211.774 | 3466.329 | Valparaíso | 0 | 0 | 310.281 | 0 | 1906.86 | 744.727 | 283.091 | 4.5 | 211.774 | 3461.233
Metropolitana | 0 | 0 | 431.152 | 0 | 437.64 | 0 | 119.447 | 49.93 | 627.818 | 1665.987 | Metropolitana | 0 | 0 | 521.622 | 0 | 437.64 | 0 | 125.447 | 49.93 | 905.488 | 2040.127
O'Higgins | 0 | 0 | 270.08 | 67.95 | 253.86 | 0 | 25.2 | 36.591 | 1080.16 | 1733.841 | O'Higgins | 0 | 0 | 401.84 | 67.87 | 253.86 | 0 | 25.2 | 38.591 | 1086.06 | 1873.421
Maule | 0 | 0 | 219.409 | 0 | 45.62 | 0 | 148.828 | 50.6 | 1696.976 | 2161.433 | Maule | 0 | 0 | 308.884 | 0 | 45.62 | 0 | 148.828 | 50.6 | 1696.976 | 2250.908
Ñuble | 0 | 0 | 83.027 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 71.1 | 31.9 | 206.627 | Ñuble | 0 | 0 | 115.927 | 0 | 0 | 0 | 20.525 | 71.1 | 31.9 | 239.452
Biobío | 0 | 0 | 26.5 | 355.39 | 222.668 | 723.54 | 807.387 | 185.26 | 2847.09 | 5167.835 | Biobío | 0 | 0 | 60.7 | 471.79 | 222.668 | 373.99 | 807.387 | 356.26 | 2847.09 | 5139.885
La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 518.3 | 0 | 0 | 21.58 | 81 | 80.336 | 701.216 | La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 800.15 | 0 | 0 | 21.58 | 81 | 80.336 | 983.066
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.593 | 61 | 161.776 | 344.369 | Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.593 | 61 | 161.776 | 344.369
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 235.04 | 0 | 324.122 | 789.162 | Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 237.54 | 0 | 324.122 | 944.062
Total | 77.91 | 110 | 6087.914 | 3536.402 | 5016.139 | 5064.446 | 3229.3055 | 627.301 | 7112.916 | 30862.3335 | Total | 81.63 | 110 | 7907.919 | 4328.052 | 5016.139 | 4331.9 | 3245.5503 | 800.301 | 7396.486 | 33217.9773
| Capacidad Instalada (en MW) | [10 empty] | Capacidad Instalada (en MW)
2023 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total | 2024 | Geotérmica | Termosolar | Solar | Eólica | Gas Natural | Carbón | Diésel | Otros Térmicos | Hidroeléctrica | Total
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 115.264 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 0 | 11.394 | 136.985 | Arica y Parinacota | 0 | 0 | 126.9162 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 0 | 11.394 | 148.6372
Tarapacá | 0 | 0 | 449.4263 | 0 | 0 | 0 | 32.124 | 37.06 | 6.052 | 524.6623 | Tarapacá | 0 | 0 | 430.2541 | 0 | 0 | 0 | 67.7525 | 0 | 6.052 | 504.0586
Antofagasta | 94.84 | 114.4 | 3180.8736 | 970.94 | 2514.361 | 2112.129 | 33.4539 | 24.36 | 0 | 9045.3575 | Antofagasta | 94.88 | 114.4 | 4061.6494 | 1281.9818 | 2512.0693 | 1835.739 | 33.4539 | 26.413 | 0 | 9960.5864
Atacama | 0 | 0 | 2557.5091 | 1116.892 | 0 | 763.615 | 698.215 | 0 | 5.12 | 5141.3511 | Atacama | 0 | 0 | 2702.6358 | 1116.892 | 0 | 763.615 | 694.9133 | 0 | 5.12 | 5283.1761
Coquimbo | 0 | 0 | 465.3495 | 694.572 | 0 | 0 | 670.8538 | 16.056 | 28.2 | 1875.0313 | Coquimbo | 0 | 0 | 600.916 | 774.572 | 0 | 0 | 686.9098 | 0 | 28.2 | 2090.5978
Valparaíso | 0 | 0 | 348.7714 | 0 | 1919.085 | 477.651 | 219.436 | 4.5 | 211.824 | 3181.2674 | Valparaíso | 0 | 0 | 515.0488 | 0 | 1973.996 | 536.736 | 172.991 | 4.5 | 200.5209 | 3403.7927
Metropolitana | 0 | 0 | 722.3483 | 0 | 437.64 | 0 | 131.656 | 47.494 | 900.729 | 2239.8673 | Metropolitana | 0 | 0 | 940.4243 | 0 | 437.64 | 0 | 34.334 | 51.614 | 909.8526 | 2373.8649
O'Higgins | 0 | 0 | 468.5047 | 67.87 | 239.4 | 0 | 25.3911 | 37.791 | 1106.2163 | 1945.1731 | O'Higgins | 0 | 0 | 749.0723 | 173.7291 | 249.71 | 0 | 47.3911 | 15.791 | 1095.0219 | 2330.7154
Maule | 0 | 0 | 508.27 | 0 | 44.46 | 0 | 151.4328 | 53.7 | 1695.1067 | 2452.9695 | Maule | 0 | 0 | 691.0271 | 0 | 44.46 | 0 | 163.8928 | 40.1 | 1853.7367 | 2793.2166
Ñuble | 0 | 0 | 154.6075 | 0 | 0 | 0 | 21.8476 | 71.1 | 31.61 | 279.165 | Ñuble | 0 | 0 | 198.8516 | 0 | 0 | 0 | 21.8476 | 71.1 | 31.61 | 323.4091
Biobío | 0 | 0 | 90.3874 | 664.445 | 226.48 | 373.99 | 614.5152 | 300.682 | 2949.9861 | 5220.4858 | Biobío | 0 | 0 | 156.9224 | 737.0841 | 63.63 | 373.99 | 799.0292 | 280.182 | 2855.0147 | 5265.8525
La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 805.24 | 0 | 0 | 20.7885 | 81 | 80.736 | 987.7645 | La Araucanía | 0 | 0 | 12.025 | 805.24 | 0 | 0 | 20.7885 | 81 | 80.81 | 999.8635
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.373 | 61 | 166.682 | 348.055 | Los Ríos | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 120.373 | 61 | 166.782 | 353.2699
Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 390.07 | 0 | 0 | 231.91 | 0 | 320.616 | 942.596 | Los Lagos | 0 | 0 | 0 | 390.07 | 0 | 0 | 234.91 | 0 | 321.903 | 946.883
Total | 94.84 | 114.4 | 9061.3118 | 4710.029 | 5381.426 | 3727.385 | 2982.3239 | 734.743 | 7514.2721 | 34320.7308 | Total | 94.88 | 114.4 | 11190.8579 | 5279.569 | 5281.5053 | 3510.08 | 3108.9137 | 631.7 | 7566.0178 | 36777.9238